Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXI/729/2010

z dnia 4 listopada 2010 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO PRZEKAZANIA APORTEM dla EPWiK Sp. z o.o. w ELBLĄGU

	Lp.
	Numer

inwenta-

rzowy
	Opis środka trwałego
	Wartość księgowa w zł

wg stanu na dzień 11.10.2010 r.

	1.
	7519
	Sieć wodociągowa (przyłącze) przy hotelu Modrzewie ul. Mazurska 
- Ø 110 o dł.4,85 m – trójnik z zasuwą

   i 1 podejście wodomierzowe w studni.
	3.704,53

	2.
	7829
	Kanalizacja deszczowa ul. Zakątek

- kanał PVC Ø 315 o dł.261,97 mb,

- przykanaliki PCV Ø 200 o dł. 5,44 mb.
	141.771,01

	3.
	7845
	Kanalizacja sanitarna ul. Braniewska

- rury PVC Ø 160 o dł. 116,0 m,

- rury PVC Ø 200 o dł.25,0 m,

- rury PE Ø 90 o dł. 126,0 m.
	241.973,11

	4.
	7846
	Kanalizacja deszczowa ul. Braniewska

- rury  PVC Ø  160 – 187,0 m,

- rury PVC Ø 200 – 58,0 m,

- rury PVC Ø 315 – 11,0 m,

- separator 15/150 – 1 sztuka.
	402.393,97

	5.
	7847
	Sieć wodociągowa ul. Braniewska

- rura PVC Ø 110 – o długości 13,0 m,

- rura PE Ø 40 – o długości 14,0 m,

- rura PE Ø 32 – o długości 84,0 m.
	43.224,41

	6.
	7855
	Kanalizacja deszczowa Parking ul. Rycerska
- rura PVC Ø 200 o dł. 63,0 m,
- rura PVC Ø 250 o dł. 26,0 m.
	87.261,60

	7.
	7848
	Przepompownia ścieków ul. Braniewska - podwyższenie wartości. Wyposażenie: zbiornik przepompowni, pompy zatapialne, rurociągi tłoczne, zasuwy odcinające, zasuwy zwrotne, szafa sterownicza, przepływomierz (dot. nr 6991)
	55.763,94

	8.
	7890
	Kanalizacja deszczowa ul. Plac Dworcowy (pętla autobusowa) 
- kanał z rur PP Ø 315 – 42,75 m,
- kanał z rur PP SN Ø 250 – 24,21 m,
- kanał z rur PP SN Ø 200 – 27,33 m,
- przykanalik z rur PP SN Ø 250 – 61,11 m.
	91.130,67

	RAZEM
	1.067.223,24


