
[image: image9.png]&120.0.»



BIURO PROJEKTÓW OCHRONY Środowiska

90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93        tel.(42) 636-50-51; 636-50-81

e-mail:biuro.projektow@atmoex.com.pl              http://www.atmoex.com.pl
Temat  nr 1370/P/2010
RAPORT

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.”
Prowadzący instalację: ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. 
82-300 ELBLĄG ul. Elektryczna 20 a
Opracował zespół pod kierownictwem: 

mgr inż. Marka Marciniaka
wrzesień 2010 r.

Zleceniodawca:   
MEGAT Sp. z o.o. 
90-437 Łódź, ul. Aleja Kościuszki 80/82
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.”
SPIS TREŚCI: 
1
Wstęp
1
1.1
Wnioskodawca
1
1.2
Przedmiot opracowania
1
1.3
Podstawa sporządzenia raportu
1
1.3.1
Podstawa formalna raportu
1
1.3.2
Podstawa prawna raportu
1
2
Opis planowanego przedsięwzięcia
4
2.1
Charakterystykę całego przedsięwzięcia
4
2.2
Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji
4
2.2.1
Stan istniejący
7
2.2.2
Okres budowy
13
2.2.3
Okres eksploatacji
15
2.3
Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
16
2.4
Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia
18
2.4.1
Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
18
2.4.2
Emisja ścieków technologicznych, socjalno-bytowych oraz wód opadowych i roztopowych
20
2.4.3
Emisja zanieczyszczeń odpadów
22
2.4.4
Emisja hałasu
23
3
Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
24
3.1
Powietrze atmosferyczne
24
3.2
Klimat akustyczny
25
3.3
Stan jakości wód powierzchniowych
26
3.3.1
Charakterystyka ogólna rzeki Elbląg
27
3.3.2
Charakterystyka hydrologiczna rzeki Elbląg
27
3.3.3
Klasa czystości rzeki Elbląg
29
3.4
Obszary Natura 2000
31
3.4.1
Obszar PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana
31
3.4.2
Obszar PLB280010 Zalew Wiślany
32
3.4.3
Obszar PLB280013 Jezioro Drużno
33
3.4.4
Obszar PLH280028 Jezioro Drużno
34
3.5
Obszary i obiekty chronione
38
3.6
Wody podziemne
38
4
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
41
5
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia
41
6
Opis analizowanych wariantów
42
6.1
Wariant proponowany przez wnioskodawcę
42
6.2
Warianty alternatywne
42
6.3
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru
43
7
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko
45
8
Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko
46
8.1
Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze
46
8.2
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimatu i krajobrazu
47
8.3
Dobra materialne
47
8.4
Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków
47
8.5
Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w punktach 8.1 ( 8.4
47
9
Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko
48
9.1
Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę
48
9.2
Opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko
48
9.2.1
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
48
9.2.2
Analiza akustyczna
50
9.2.3
Gospodarka odpadami
56
9.2.4
Gospodarka wodno- ściekowa
56
10
Opis przewidywanych działań zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
60
11
Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
61
12
Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich
62
13
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
62
14
Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
63
15
Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.
63
16
Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
63
17
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
65

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ŚR.V.6619/1/06/07 z dnia 16-02-2007 r. o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego
SPIS TABEL:
9Tabela 1 Wielkości maksymalnej dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji (wyciąg).


9Tabela 2 Dopuszczalna emisja roczna z instalacji.


10Tabela 3 Ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku.


11Tabela 4 Wielkości zużycia wody na cele technologiczne w latach 2005(2010


12Tabela 5 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Elbląg wylotem W1


12Tabela 6 Źródła hałasu typu budynek  związane z SUW określone w pozwoleniu zintegrowanym.


21Tabela 7 Ilość ścieków dla średniej jakości wody surowej oraz podczas występowania „cofki” wody morskiej przy 40 m3/h wody surowej


22Tabela 8 Ilości i rodzaje odpadów jakie będą wytwarzane w związku z działalnością zmodernizowanej SUW


25Tabela 9 Wielkości emisji do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga w latach 2000(2008


44Tabela 10 Analiza porównawcza wpływu poszczególnych wariantów na elementy środowiska


51Tabela 11 Punktowe źródła hałasu określone w pozwoleniu zintegrowanym.


52Tabela 12 Źródła hałasu typu budynek określone w pozwoleniu zintegrowanym.


58Tabela 13 Ilość ścieków dla średniej jakości wody surowej oraz podczas występowania „cofki” wody morskiej przy 40 m3/h wody surowej


59Tabela 14 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Elbląg wylotami W1 i W2.




SPIS RYSUNKÓW
6Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięcia na planie miasta Elbląga


6Rysunek 2 Lokalizacja ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. względem jej bliższego i dalszego sąsiedztwa.


8Rysunek 3 Fragment terenu  NERGA Kogeneracja Sp. z o.o.  z zaznaczonymi obiektami (istniejącymi i projektowanymi) SUW.


36Rysunek 4 Obszary Natura 2000 w rejonie Elbląga.


37Rysunek 5 Obszar Natura 2000 Zalew Wiślany na wysokości Elbląga.


37Rysunek 6 Obszar Natura 2000 Jezioro Druźno.


54Rysunek 7 Mapa zasięgu oddziaływania akustycznego w porze dnia, wykonana na potrzeby pozwolenia zintegrowanego.


55Rysunek 8 Mapa zasięgu oddziaływania akustycznego w porze nocy, wykonana na potrzeby pozwolenia zintegrowanego.




1 Wstęp

1.1 Wnioskodawca 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje:

Inwestor: ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o.
82-300 Elbląg, ul Elektryczna 20A
Telefon: (55) 234-35-11

Fax: (55) 234-94-91

NIP: 5782058156 

E-mail: sekretariat@energa-kogeneracja.pl 

Strona: www.energa-kogeneracja.pl
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.”, zlokalizowanej na terenie ENERGA –Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A (działka nr 180, obręb 01) sporządzony na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.3 Podstawa sporządzenia raportu

1.3.1 Podstawa formalna raportu

Podstawą opracowania jest zlecenie nr 09/2010, MEGAT Sp. z o. o wystawione w dniu 23 lipca 2010 roku (temat zarejestrowany pod numerem archiwalnym 1370/P/2010)  na wykonanie dokumentacji projektowej na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.”

1.3.2 Podstawa prawna raportu

Obowiązek wdrożenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
Klasyfikacja przedsięwzięcia

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) instalacja, z uwagi na realizację na terenie elektrociepłowni, o mocy cieplnej nie niższej niż 300 MW, a zatem inwestycji zaliczanej do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Całkowity zakres raportu szczegółowo określony został w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. i obejmuje:

1)
opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)
charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b)
główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)
przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)
opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3)
opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)
opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)
opis analizowanych wariantów, w tym:

a)
wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)
wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)
określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)
uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)
ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)
dobra materialne,

d)
zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)
wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)
opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)
istnienia przedsięwzięcia,

b)
wykorzystywania zasobów środowiska,

c)
emisji;

9)
opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)
jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

11)
wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

12)
przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)
przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)
analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)
przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

16)
wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17)
streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

18)
nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)
źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2 Opis planowanego przedsięwzięcia
2.1 Charakterystykę całego przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW), i swym zakresem obejmuje:

· zmianę technologii uzdatniania wody,

· zmianę technologii oczyszczania ścieków,

· budowę stanowiska rozładunku autocystern dla potrzeb SUW.
Wydajność zmodernizowanej: SUW – 30 m3/h 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi:

· wyprodukowanie wody zdemineralizowanej o parametrach spełniających wymagania normy PN-12952-12: 2006 Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze,
· zmodernizowanie SUW, pozwoli na wypełnianie obowiązków wynikających z przewidywanych w przyszłości uregulowań formalno-prawnych w Polsce, polityki ekologicznej UE i pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska,
· całkowitą rezygnację z korzystania na potrzeby technologiczne z wody wodociągowej, gdyż  nowa technologia uzdatniania wody pozwoli na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/m3, a wiec wody morskiej w trakcie występowania  tzw. „cofki”,

· wypełnienie obecnych wymagań w zakresie przeładunku substancji niebezpiecznych (kwas solny , ług sodowy).

Zmodernizowana stacji uzdatniania wody zostanie zlokalizowana na terenie elektrociepłowni ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu przy ulicy Elektrycznej 20a (województwo warmińsko-mazurskie, powiat elbląski). Elektrociepłownia położona jest nad rzeką Elbląg, w północnej części miasta Elbląg, ok. 2 km od centrum miasta. Stacja wraz z oczyszczalnią ścieków zostanie zlokalizowana w istniejącym budynku SUW (budynek istniejącej oczyszczalni ścieków prawdopodobnie zostanie rozebrany lub przeznaczony na inne cele).

Podstawowym celem realizacji planowanej inwestycji jest produkcja zdemineralizowanej wody oraz dostosowanie warunków przeładunku substancji niebezpiecznych do obowiązujących przepisów.

2.2 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

Elektrociepłownia ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. zlokalizowana jest w Elblągu przy ulicy Elektrycznej 20a obręb kartograficzny nr 1. Teren elektrociepłowni nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla opisywanego Zakładu nie jest ustanowiony zakres ograniczonego użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Na podstawie informacji uzyskanych w Miejskim Biurze Urbanistycznym w Elblągu nie jest planowane ustanowienie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego regionu miasta. 

Najbliższe otoczenie Elektrociepłowni stanowią następujące tereny:

a. od strony północnej teren Elektrociepłowni bezpośrednio sąsiaduje z terenami przemysłowo-magazynowymi,  zlokalizowanymi wzdłuż ulicy Piławskiej po jej zachodniej stronie. Teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Za w/w terenami przemysłowymi, w dalszej odległości  znajdują się tereny  publicznej zieleni urządzonej oznaczonej jako ZP.1, tereny przestrzeni publicznej sportu i rekreacji  US, tereny  zieleni urządzonej oraz wód powierzchniowych śródlądowych, pełniące funkcję ciągu ekologicznego ujściowego odcinka rzeki Babicy (oznaczenie ZP.2) oraz terenami zabudowy usługowej do obsługi frontu wodnego U.1.  Od strony północnej i północno-wschodniej, po wschodniej stronie  ul. Piławskiej i północnej stronie ul. Elektrycznej zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji techniczno-produkcyjnej Up.1, tereny zabudowy usługowej w zakresie handlu detalicznego i półhurtowego, administracji, biur, finansowości, wystawiennictwa, rzemiosła usługowego z dopuszczeniem funkcji techniczno-produkcyjnej Up.2, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej U.3, oraz tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji usługowej (Pu.1) oraz obsługi komunikacji Pu.2. Powyższe, oznaczone symbolami  tereny objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy  Mazurskiej i Odrodzenia (uchwała nr XXII/508/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14-04-2005 roku).

b. od strony zachodniej teren Elektrociepłowni przylega bezpośrednio do rzeki Elbląg.

c. od strony południowej teren Elektrociepłowni sąsiaduje z terenami zabudowy techniczno-produkcyjnej P, terenami komunikacji kolejowej KK oraz terenami parkingów KD-P. Powyższe, tereny objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój (uchwała nr  XVII/393/04 z dnia 9.09.2004),

d. od strony wschodniej tereny Elektrociepłowni sąsiadują z  terenem Browaru w Elblągu Grupy Żywiec. S.A.

Najbliżej położonymi terenami zabudowy mieszkalnej jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa znajdująca się przy ul. Elektrycznej 14 i 18, w odległości ok. 200 m na północny – wschód od terenu elektrociepłowni.

Położenie instalacji na planie miasta  Elbląga i mapie topograficznej przedstawia  odpowiednio: Rysunek 1 i Rysunek 2.

[image: image1.jpg]



Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięcia na planie miasta Elbląga
[image: image2.png]



Rysunek 2 Lokalizacja ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. względem jej bliższego i dalszego sąsiedztwa.

2.2.1 Stan istniejący

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. posiada Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ŚR.V.6619/1/06/07 z dnia 16-02-2007 r. o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego (w/w decyzja stanowi  załącznik do niniejszego opracowania). Decyzja jest ważna do dnia 15 lutego 2017 roku.

W niniejszym rozdziale opis stanu istniejącego ograniczono się do fragmentu elektrociepłowni dotyczącego przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego opracowania, a mianowicie do stacji uzdatniania wody, współpracującej z nią oczyszczalnią ścieków oraz kolejowych stacji przeładunku substancji niebezpiecznych. Rozmieszczenie obiektów objętych modernizacją przestawia  Rysunek 3.
Istniejąca stacja uzdatniania wody została oddana do użytku w 1982 roku, zaś współpracująca z nią oczyszczalnia ścieków w roku 1999. 
Woda zdemineralizowana produkowana jest do uzupełnienia strat w obiegu parowym i ciepłowniczym. SUW składa się z: napowietrzacza wody, mieszacza wody, 6 filtrów żwirowych, 4 wymienników jonitowych słabokwaśnych, 3 wymienników sorpcyjnych, 2 desorberów CO2, 3 wymienników kationowych siInokwaśnych, 3 wymienników anionitowych silnozasadowych. 
Ponadto w skład stacji wchodzą następujące urządzenia pomocnicze: 
· zbiorniki: wody surowej, wody rzecznej filtrowanej, wody zdemineralizowanej (3 sztuki), roztworu koagulantu, magazynowe (soli na mokro, stężonego kwasu solnego – 4 szt, stężonego ługu sodowego – 2 szt,)

· neutralizatory: przepływowy i pionowy, 

· filtr solanki, 
· wymiennik jonitowy awaryjny, 
· urządzenie do przetłaczania masy, 
· podgrzewacz wody zdemineralizowanej, 
Stacja w okresie kiedy powstawała zaprojektowana była na wydajność 450 m3 wody/h, w tym 150 m3 wody „demi” i 300 m3 wody zmiękczonej. Zmiany w zapotrzebowaniu na wodę spowodowały, że w chwili obecnej zapotrzebowanie na wodę zdemineralizowaną wynosi ok. 30 m3/h. Oznacza to, że stacja jest bardzo przewymiarowana, a jednocześnie zastosowana w niej technologia oczyszczania wody nie pozwala na wprowadzanie wody surowej o zawartości chlorów powyżej 200 mg/m3. Podstawowym źródłem wody surowej jest woda rzeczna z rzeki Elbląg, a w przypadku wystąpienia zjawiska tzw. „cofki” wody morskiej (stężenia chlorów wzrastają około 20 –krotnie), stacja musi korzystać z wody wodociągowej.

[image: image3.png]



Rysunek 3 Fragment terenu  NERGA Kogeneracja Sp. z o.o.  z zaznaczonymi obiektami (istniejącymi i projektowanymi) SUW.

W dalszej części rozdziału w oparciu o posiadane pozwolenie zintegrowane przedstawiono zakres korzystania stacji uzdatniania wody ze środowiska naturalnego.
Powietrze atmosferyczne

Jedynym źródłem emisji zorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego, związanych bezpośrednio z działalnością stacji uzdatniania wody jest emisja chlorowodoru, która ma miejsce podczas napełniania czterech zbiorników magazynowych stężonego kwasu solnego. Poniżej w tabelach 1 i 2  przedstawiono wyciąg z Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ŚR.V.6619/1/06/07 z dnia 16-02-2007 r. o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla emisji zorganizowanej w zakresie stacji uzdatniania wody.
Tabela 1 Wielkości maksymalnej dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji (wyciąg).
	Nr

emitora
	Nazwa obiektu źródło emisji
	Roczny czas pracy
	Czynniki powodujące emisje
	Zanieczy​szczenia
	Emisja dopuszczalna

	-
	-
	h/a
	-
	-
	Stężenia w gazach

(mg/Nm3)
	chwilowa [kg/h]
	roczna

[Mg/a]

	E2
	zbiornik magazynowy HC1 Nr 1
	14
	napełnianie zbiornika magazynowego
	HCl
	
	0,315
	0,0044

	E3
	zbiornik magazynowy HC1

Nr 2
	14
	napełnianie zbiornika magazynowego
	HCl
	
	0,315
	0,0044

	E4
	zbiornik magazynowy HC1

Nr 3
	14
	napełnianie zbiornika magazynowego
	HCl
	
	0,315
	0,0044

	E5
	zbiornik magazynowy HC1

Nr 4
	14
	napełnianie zbiornika magazynowego
	HCl
	
	0,315
	0,0044


Tabela 2 Dopuszczalna emisja roczna z instalacji.

	Zanieczyszczenie
	Emisja roczna [Mg/a]

	Chlorowodór
	0,0176


Gospodarka odpadami
Podstawowym odpadem powstającym w wyniku działalności SUW i współpracującej z nią oczyszczalnią ścieków są osady powstałe w procesie oczyszczania wody surowej oraz ścieków zakwalifikowane do grupy 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych). 
Ponieważ odpady te zawierają:

· zanieczyszczenia mechaniczne pochodzenia organicznego i nieorganicznego, które pobrane zostały z wodą surową z rzeki Elbląg,
· zanieczyszczenia powstałe w procesach uzdatniania wody pochodzenia nieorganicznego (osady z koagulacji) zawierające również zanieczyszczenia organiczne w formie koloidalnej zawarte w wodzie rzecznej,
· zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne – osady powstałe w procesie oczyszczania ścieków,
zostały zapisane jako 19 09 99- inne nie wymienione odpady. 

W tabeli poniżej zamieszono ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku w związku z działalnością stacji uzdatniania wody.

Tabela 3 Ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku.
	Lp.
	Kod 
	Rodzaj  odpadu
	Ilość w Mg/rok

	61.
	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	10,00

	62.
	19 09 99
	Inne niż wymienione odpady
	400,00


Odpady te zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym przekazywane będą specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwienia transportem własnym lub zleconym.

Gospodarka wodno - ściekowa
Na terenie Elektrociepłowni woda wykorzystywana jest:

· do celów socjalno-bytowych i gospodarczych,

· do celów technologicznych,

· do celów przeciwpożarowych.
W skład wody technologicznej wchodzą:

· woda dodatkowa uzupełniająca straty w obiegu parowo - wodnym,

· woda dodatkowa uzupełniająca straty w obiegu ciepłowniczym,

· woda do chłodzenia kondensatorów turbin oraz woda zakładowa,

· woda do płukania sit w pompowniach,

· woda do roztwarzania flokulanta,

· woda do mycia płócien prasy filtracyjnej myjką wysokociśnieniową,

· woda do mycia filtra węglowego,

· woda do zmywania niektórych pomieszczeń i terenu pod urządzeniami.
Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zaopatrywana jest w wodę z dwóch źródeł:

1. z miejskiej sieci wodociągowej, do celów:

· socjalno-bytowych,
· technologicznych (woda dla potrzeb SUW),
w ilości Qhmax=170m3/h

2. z rzeki Elbląg z ujęć, zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki w km 7+225 i w km 7+3557+070, do celów:

· chłodniczych

· Stacji Uzdatnia Wody - produkcja wody zdemineralizowanej

· płukania sit stałych i ruchomych z ujęć wody

w ilości ogółem: 
Qśrd = 211 200,0 m3/d

Qhmax=8 800,0 m3/h.

Głównym źródłem wody na cele technologiczne jest woda powierzchniowa z rzeki Elbląg. 

Woda wodociągowa wykorzystywana jest przede wszystkim na cele socjalno-bytowe oraz okresowo, gdy stężenie chlorków w wodzie rzecznej przekracza 200 mg/l, jako woda zasilająca stację uzdatniania wody (SUW). 
W tabeli poniżej zamieszczono wielkości zużycia wody na cele technologiczne w SUW w latach 2005(2010
Tabela 4 Wielkości zużycia wody na cele technologiczne w latach 2005(2010

	Rok
	Woda z wodociągu
	Woda z rzeki

	2005
	62 817 m3
	104 702 m3

	2006
	52 862 m3
	130 561 m3

	2007
	16 202 m3
	145 474 m3

	2008
	47 662 m3
	92 768 m3

	2009
	30 811 m3
	118 848 m3

	I połowa 2010
	0 m3
	88 275 m3


W pozwoleniu zintegrowanym zostały określone następujące ilości oraz stężenia zanieczyszczeń w ściekach technologicznych:

II. Wprowadzanych do rzeki Elbląg.

1. Ścieki technologiczne i wody chłodnicze odprowadzanie wylotem W1, poprzez kanał wód pochłodniczych, w ilości ogółem:
Qśrd = 211 830,0 m3/d, 

w tym:  wody pochłodnicze: Qśrd = 211 110,0 m3/d

ścieki technologiczne (oczyszczone wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody) : 

Qśrd = 720,0 m3/d, co w przeliczeniu na godzinę wynosi Qśrh= 30 m3/h
Tabela 5 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Elbląg wylotem W1 
	Rodzaj ścieków
	Wskaźnik zanieczyszczenia
	Jednostka
	Dopuszczalna wielkość emisji

	wylot W1:

wody chłodnicze
	temperatura
	°C
	35

	ścieki technologiczne odprowadzanie poprzez kanał wód chłodniczych
	BZT5

ChZT

zawiesina ogólna

odczyn pH
	mgO2/dm3

mgO2/dm3
mg/dm3
	25

125

35

6,5-9


Źródła hałasu
Urządzenia elektrociepłowni, w tym SUW oraz stanowiska przeładunkowe są, źródłem emisji hałasu.  Wielkość emisji hałasu uzależniona jest od ilości i rodzaju pracujących urządzeń instalacji energetycznego spalania paliw oraz ilości i rodzaju urządzeń z nimi współpracujących. Większość  stacjonarnych urządzeń technicznych pracuje w systemie ciągłym w porze dziennej i porze nocnej. Transport kolejowy i samochodowy odbywa się w porze dziennej. 

Do źródeł hałasu związanych z działalnością SUW zaliczają się:

· źródła typu budynek – hałas generowany przez urządzenia przemysłowe usytuowane wewnątrz budynku:

Tabela 6 Źródła hałasu typu budynek  związane z SUW określone w pozwoleniu zintegrowanym.

	Źródła emisji hałasu
	Czas pracy źródła [godz./dobę]
	Lawew                      [dB]

	Oczyszczalnia ścieków
	10
	84,5

	Budynek stacji przygotowywania wody (SUW)
	16
	74(86,0


· źródła liniowe – transport samochodowy i kolejowy wyłącznie w porze dziennej, w tym dostawa chemikaliów na potrzeby SUW,
· źródła punktowe - hałas generowany przez zewnętrzne urządzenia wentylacji mechanicznej i systemy transportu mediów (wszelkiego typu przenośniki wraz z zespołami napędowymi) –wg pozwolenia brak tego typu znaczących źródeł związanych ze SUW.

Z analizy akustycznej przeprowadzonej na etapie opracowywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, że istotny wpływ na warunki akustyczne w środowisku ( w punktach obserwacji wytypowanych na granicy zabudowy mieszkalnej ) maja wpływ następujące źródła hałasu:

· cztery wentylatory spalin (Lwa= 92,6(98,2 dB)
· pomieszczenie pomp OPS (Lwawe= 82,9(92,4 dB)
· maszynownia poziom górny (Lwawe= 86,0(89,0 dB)
· pomieszczenie pomp zasilających (Lwawe= 90,0(94,5 dB)
a więc żadne związane ze stacją uzdatniania wody.

2.2.2 Okres budowy
Faza realizacji przewiduje zarówno prace rozbiórkowe jak i wykonanie nowych konstrukcji.

Wszystkie prace budowlane prowadzone będą „na ruchu”, tj. przy czynnych procesach produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, zatem wszelkie okresowe emisje z budowy mieścić się będą w tzw. „tle” funkcjonujących instalacji i urządzeń elektrociepłowni.

Faza realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z:

· emisją zanieczyszczeń do powietrza z pracy maszyn i urządzeń budowlanych

· emisją hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych,

· wytwarzaniem odpadów z prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych,

· powstawaniem ścieków.
Biorąc pod uwagę zakres prac oraz lokalizację można stwierdzić, że modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o., nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania zarówno na wody powierzchniowe, jak i podziemne.
Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi o wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi i glebę. Ponieważ inwestycja powstaje w istniejących obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenach przemysłowych, przekształconych antropogeniczne nie wystąpi oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę. Niemniej należy pamiętać aby:

· gruz z wyburzeń obiektów musi być składowany w sposób zorganizowany, a następnie sukcesywnie wywożony na składowisko odpadów,
· zdemontowane urządzenia, w zależności od ich stanu, powinny zostać przekazane do odzysku i wtórnego zagospodarowania, bądź przeznaczone po remoncie do wykorzystania.
Prace budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. Prowadzenie wszystkich robót powinno minimalizować i ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. 
2.2.2.1 Emisja do atmosfery 

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:

· prowadzenie prac ziemnych, wykopów, przemieszczanie mas ziemnych,

· prace budowlane, remontowe,

· procesy spawalnicze,
· transport samochodowy, w tym pylenie oraz procesy spalania oleju napędowego w silnikach samochodów ciężarowych,
· spalanie oleju napędowego w silnikach maszyn budowlanych wykorzystywanych w okresie budowy,
· prace malarskie, zabezpieczenia przed korozją
Podczas pracy urządzeń spawalniczych oraz maszyn i środków transportu występowała będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza, takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony, mieszaniny węglowodorów aromatycznych. Będzie to emisja o charakterze niezorganizowanym i krótkotrwałym w związku z czym nie będzie ona miała negatywnego wpływu na stan czystości atmosfery oraz nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w odpowiednich normach czy przepisach.
2.2.2.2 Emisja hałasu

Etap realizacji przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu powodowaną przez pracujące maszyny i urządzenia budowlane. Sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji inwestycji powinien charakteryzować się dobrym stanem technicznym, nieprzekraczającym dopuszczalnych emisji hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202).

Oddziaływanie związane z emisją hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowało się krótkim, w stosunku do etapu eksploatacji, czasem i ustąpi po jej  zakończeniu. Ponadto z uwagi na usytuowanie Stacji Uzdatnia Wody w znacznej odległości od terenów chronionych prace związane z eksploatacji przedsięwzięcia nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na tych terenach.

2.2.2.3 Odpady

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów. Powstawać będą przede wszystkim odpady opakowaniowe z dostarczanych materiałów i urządzeń, komunalne oraz większość odpadów wymienionych w grupie 17 katalogu odpadów –  Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), w tym:

· 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

· 17 01 06* – Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

· 17 02 01 – Drewno,
· 17 02 02 – Szkło,
· 17 02 03 – Tworzywa sztuczne,
· 17 04 05 – Żelazo i stal,

· 17 04 09* – Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
· 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
· 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
· 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
· 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Rodzaje przewidywanych do wytwarzania odpadów sklasyfikowano zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Odpady z budowy, jeżeli będą wytwarzane przez firmę wykonawczą, nie będą wchodzić w bilans emisji odpadów wytwarzanych w elektrociepłowni. 

Niezależnie od powyższego odpady wytwarzane w fazie realizacji inwestycji, jeśli nie będą wykorzystane na miejscu winny być przekazywane firmie posiadającej stosowne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie.

2.2.2.4 Ścieki

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe pracowników realizujących przedmiotowe przedsięwzięcie. Zaplecze sanitarne stanowić będzie dla nich zaplecze socjalno-bytowe znajdujące się na terenie Elektrociepłowni, skąd ścieki za pomocą kanalizacji miejskiej odprowadzana są na oczyszczalnię ścieków.

Powstające wody opadowe odprowadzane będą tak jak dotychczas oraz później na etapie eksploatacji.

2.2.3 Okres eksploatacji 

Oddziaływanie na środowisko modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz stanowiska rozładunku chemikaliów w trakcie eksploatacji związane będzie z:
· hałasem,
· powstawaniem odpadów,

· powstawaniem ścieków.

Zorganizowana emisja zanieczyszczeń, tj chlorowodoru do powietrza, która ma miejsce w obecnym układzie dzięki zastosowaniu urządzeń do redukcji (absorber) zostanie całkowicie wyeliminowana.

Należy przy tym pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia nie oznacza powstanie nowych źródeł (hałasu, odpadów, ścieków), ale zastąpienie już istniejących. Na ogół będzie to zmniejszenie  potencjału w stosunku do stanu obecnego np. zlikwidowany zostanie budynek oczyszczalni ścieków, który w chwili obecnej jest źródłem hałasu o poziomie akustycznym 84 dB, w miejsce dwóch punktów rozładunku cystern kolejowych położonych w otwartym terenie powstanie jeden schowany za budynek nastawni głównej.
Pełna analiza oddziaływania instalacji po modernizacji  na poszczególne elementy środowiska zostanie przeprowadzona w dalszej części raportu.

2.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Na proces technologiczny Stacji Uzdatniania Wody składają się następujące procesy produkcyjne:
(magazynowanie wody surowej,

(oczyszczanie wstępne,

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody zasilana będzie tylko wodą surową z rzeki Elbląg, w związku z tym wymaga oczyszczania wstępnego, które prowadzone będzie w następujących etapach:

· podgrzew wody surowej prowadzony przy użyciu żywej pary w podgrzewaczu bezprzeponowym,
· koagulacjacja wstępna wody surowej będzie realizowana w oparciu o proces ACTIFLO firmy Veolia,
· mikrofiltracja zawiesin mechanicznych, zanieczyszczeń koloidalnych jak i zawartości związków organicznych oraz fitoplanktonu, w celu zapewnienia efektywnej pracy systemu demineralizacji jonitowej, a zwłaszcza modułów odwróconej osmozy w przypadku „cofki” wody z Zalewu Wiślanego, 
(demineralizacja 
Woda po wstępnej obróbce kierowana będzie do instalacji demineralizacji wody. Przewiduje się budowę nowej 2-ciągowej instalacji demineralizacji wody zrealizowanej w technologii jonitowej złoża upakowanego pracującej w układzie pełnej automatyki. 
(odwrócona osmoza,

W przypadku wzrostu zasolenia wody surowej, tj w warunkach tzw „cofki” wody morskiej z Zalewu Wiślanego przewiduje się zastosowanie technologii odwróconej osmozy. Woda wstępnie uzdatniona po procesie koagulacji i mikrofiltracji będzie kierowana automatycznie do instalacji odwróconej osmozy w przypadku przekroczenia określonej, z góry zadanej wartości przewodnictwa wody surowej. Instalacja odwróconej osmozy będzie się składać z 2 jednostek o wydajności 15m3/h każda. Permeat  z instalacji odwróconej osmozy będzie kierowany na instalację demineralizacji wody metodą jonitową
(węzeł magazynowania i dozowania chemikaliów (koagulant i flokulant, kwas solny i wodorotlenek sodowy)
W skład instalacji magazynowania i dozowania kwasu solnego wchodzić będą następujące urządzenia:

· 2 zbiorniki magazynowe dwupłaszczowy o objętości V=25 m3 33% HCl

· membranowa z napędem pneumatycznym pompa przeładunkowa 33% HCl 

· dwupłaszczowy dawkownik 33% HCl o objętości V=1 m3
· absorber oparów HCl

· skrzynka rozładunkowa 33% HCl z autocysterny do zbiorników magazynowych.

W skład instalacji magazynowania i dozowania ługu sodowego wchodzić będą następujące urządzenia:

· 2 zbiorniki magazynowe dwupłaszczowy o objętości V=25 m3 45% NaOH

· membranowa z napędem pneumatycznym pompa przeładunkowa 45% NaOH 

· dwupłaszczowy dawkownik 45% NaOH o objętości V=1 m3
· skrzynka rozładunkowa 45% NaOH z autocysterny do zbiornika magazynowego.

(magazynowanie wody demineralizowanej.
(oczyszczanie ścieków,

Ścieki surowe powstające na stacji uzdatniania wody zawierają zanieczyszczenia pobierane z wodą surową z rzeki Elbląg oraz substancje służące do regeneracji instalacji wchodzących w skład urządzeń do uzdatniania, a także wody służące do zmywania posadzek w stacji czy ścieki pochodzące z laboratorium chemicznego. Ilość ścieków surowych zależeć będzie głównie od jakości i ilości wody surowej pobieranej z rzeki, i w czasie normalnym wyniesie 8 m3/h, a w czasie „cofki” wody morskiej 17m3/h.

Zebrane w zbiornikach uśredniających ścieki surowe będą podlegały wymieszaniu i  uśrednieniu składu przy użyciu ługu sodowego  lub kwasu solnego. Dalej przesyłane będą do komory szybkiego mieszania osadnika Lamella, gdzie dozowany jest roztwór flokulanta. Z komory szybkiego mieszania ścieki samoczynnie przepływają do komory flokulacji gdzie tworzą się flokuły osadowe, które po przepłynięciu do komory rozdziału w osadniku Lamellowym ulegają sedymentacji. Zbierają się jako osad w części zagęszczającej wyposażonej w zgarniacz osadu, natomiast ścieki po sedymentacji odpływają grawitacyjnie z górnej części do zbiornika pośredniego. Ze zbiornika przesłane zostaną do naczynia rozprężnego, a następnie do filtra samopłuczącego żwirowego Oczyszczone ścieki z filtra samopłuczącego odpływają grawitacyjnie do zbiornika pośredniego ścieków po filtrze, natomiast osady- wody popłuczne grawitacyjnie do kanału i z powrotem zawrócone do oczyszczenia do zbiornika ścieków surowych. Ścieki oczyszczone - przefiltrowane na filtrze samopłuczącym zbierane są zbiorniku i podawane na filtr węglowy, na którym następuje końcowa sorpcja substancji organicznych Ścieki po filtrze węglowym grawitacyjnie odpływają do kanalizacji odpływowej.
Powstałe osady w procesie oczyszczania wody oraz ścieków będą oddzielane od cieczy w osadniku Lamella i zbierane oraz zagęszczane w zbiorniku osadowym, który jest wyposażony w denny zgarniacz osadu oraz w czujnik typu Mobrey’a sygnalizujący odpowiednią koncentracje osadu na danym poziomie czujnika. Zagęszczone osady pobierane będą przez pompę na komorową prasę filtracyjną . W prasie na płótnach filtracyjnych następuje zatrzymywanie osadów, a filtrat odpływa grawitacyjnie indywidualnie  z każdej płyty do koryta spływowego zbiorczego a następnie do kanalizacji  i zawrócone do oczyszczenia (ponieważ na początku procesu filtracji ,do czasu wytworzenia warstwy osadowej na płótnie filtracyjnym, filtrat będzie posiadał znaczne ponad normatywne ilości zawiesin). Po osiągnięciu ciśnienia w układzie filtracji jak w układzie sprężonego powietrza należy sprężonym powietrzem  przedmuchiwać placek osadowy w prasie filtracyjnej przez ok. 15-30min .Po okresie filtracji prasę filtracyjną należy otworzyć a zebrany odfiltrowany osad rozładować ręcznie do podstawionej pod prasę tacy rozładunkowej. Płótna filtracyjne po każdym procesie filtracji należy umyć przy użyciu myjki wysokociśnieniowej typu KÄRCHER. Wody myjąco - popłuczne odpływać będą kanałem na oczyszczalnie i z powrotem zawrócone do procesu oczyszczania. Osad zebrany na tacy załadować do pojemnika i wywieź na wysypisko odpadów.
(rozładunek i magazynowanie kwasu solnego i ługi sodowego,

Dla rozładunku chemikaliów dostarczanych transportem samochodowym zaprojektowano żelbetową tacę rozładowczą. W tacy (od strony jej południowego brzegu) przewiduje się wykonanie studzienki dla zbierania ewentualnych wycieków z ukształtowanymi spadkami w jej kierunku. Projektowaną tacę dla rozładunku chemikaliów usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku SUW. Istniejące uzbrojenie terenu będzie adaptowane bez zmian, z wyjątkiem tych elementów istniejącej infrastruktury technicznej, która jest usytuowana w miejscu lokalizacji projektowanej tacy. 

2.4 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia
Poniżej zamieszczono opis rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii wynikających z funkcjonowania zmodernizowanej stacji uzdatniania wody.

2.4.1  Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

W istniejącej stacji jedynymi źródłami zorganizowanej emisji substancji do powietrza są odpowietrzenia ze zbiorników magazynowych stężonego kwasu solnego.
Z uwagi na dużo (ponad połowę) mniejsze zapotrzebowanie na kwas solny stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zredukowana zostanie z czterech do dwóch liczba zbiorników magazynowych na stężony kwas solny. Nowe zbiorniki będą miały mniejszą pojemność w stosunku do istniejących (po 25 m3) i ustawione będą w budynku stacji.  Dodatkowo, odpowietrzenia z obu zbiorników zostaną podłączone do wspólnego absorbera oparów par chlorowodoru, skąd jednym emitorem oczyszczone z par chlorowodoru powietrze wprowadzane będzie do atmosfery. 

Planowana jest instalacja wodnego absorbera o wymiarach Φ 475 mm, H=750 mm wykonanego z polietylenu o sprawności rzędu 99,9 %.

Wielkość emisji chlorowodoru po modernizacji określono z zależności:

E= C × V ×(1-ɳ)

gdzie: c- stężenie chlorowodoru na wyjściu ze zbiornika magazynowego określone na drodze pomiarowej

V- szybkość załadunku zbiornika

ɳ -  sprawność  absorbera 

Przy założeniu, że jednocześnie napełniany będzie jeden z dwu zbiorników emisja godzinowa chlorowodoru wyniesie :

E = 0,063 kg/m3 × 5,0 m3/h × (1-0,999) = 0,000315 kg/h = 0,315 g/h

Emisja roczna chlorowodoru wyznaczona z tej samej zależności, przy założeniu że roczny obrót kwasu solnego wyniesie 130 m3, wyniesie:

 E = 0,063 kg/m3 × 130,0 m3/a × (1-0,999) = 8,19 g/h = 8,19 ×10-6 Mg/h

Zakładane parametry emitora:

Typ emitora 
( zadaszony (wywietrzak dachowy)

Wysokość 
( He = 10,0 m npt

Średnica 
( Φ 0,160 m

Dodatkowo, z uwagi na brak urządzeń mechanicznych (naturalny wpływ oparów chlorowodoru ze zbiornika podczas tankowania z autocysterny tzw. „duży oddech”) emisja ma charakter grawitacyjny, a więc w świetle przepisów, niezorganizowany, nie podlegający pod pozwolenie.

Sam proces technologiczny prowadzony w zmodernizowanej stacja uzdatniania wody nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wszelkie procesy chemiczne związane z procesem uzdatniania wody i oczyszczaniem ścieków będą prowadzone w zamkniętych, hermetycznych układach. 
Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza po modernizacji może być układ wentylacji obiektów SUW. Przy prawidłowej pracy układu uzdatniania wody nie będą się wydzielać do powietrza żadne związki chemiczne, w związku z czym jedynym zanieczyszczeniem które może się wydostawać z powietrzem odprowadzanym przez centralę wentylacyjną będzie pył i kurz unoszony z odprowadzanym powietrzem. 

Po modernizacji w budynku stacji została zaprojektowana zgodnie z wymogami technologii dodatkowa instalacja wentylacji dla pomieszczeń w których zlokalizowane będą zbiorniki na  HCL, NaOH i oczyszczalni ścieków.
Dla pomieszczeń HCL i NaOH zaprojektowano wentylacje mechaniczną nawiewno wywiewną z wydajnością 3500 m3/h. Układ oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Powietrze nawiewane i wywiewane rozprowadzone jest kanałami blaszanymi pod stropem pomieszczenia. Wywiew poprzez trzy kratki wyciągowe. Nawiew kratkami wentylacyjnymi od góry. Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną awaryjną z wydajnością 5800 m3/h. Wentylacja ta będzie uruchamiana z włącznika przy drzwiach wejściowych. Wentylacja ta zrealizowana jest poprzez wentylator wyciągowy dachowy i wywietrzak dachowy WLO. Układ normalnie odcięty przepustnicami kanałowymi sprzężonymi (i otwieranymi) wraz z uruchomieniem wentylatora awaryjnego. W pomieszczeniu oczyszczalni zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna oparta na trzech wywietrzakach grawitacyjnych.

Zaprojektowana centrala wentylacyjna będzie wyposażona w filtry kieszeniowe zapewniające oczyszczanie powietrza wyprowadzanego na zewnątrz. Filtry te będą w sposób ciągły monitorowane poprzez kontrolę spadku ciśnienia. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtry zostają oczyszczone (zregenerowane).
Reasumując można przyjąć że zmodernizowana stacja uzdatniania wody wraz ze stanowiskiem rozładunku autocystern z chemikaliami nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego.

2.4.2 Emisja ścieków technologicznych, socjalno-bytowych oraz wód opadowych i roztopowych 

2.4.2.1 Emisja ścieków technologicznych

Ilość ścieków zależała będzie głównie od ilości i jakości wody surowej pobieranej z rzeki. Ilość ścieków dla średniej jakości wody surowej oraz podczas występowania „cofki” wody morskiej przy 40 m3/h wody surowej szacunkowo wynosić będzie:

Tabela 7 Ilość ścieków dla średniej jakości wody surowej oraz podczas występowania „cofki” wody morskiej przy 40 m3/h wody surowej
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	W czasie normalnym [m3/h]
	W czasie „cofki” wody morskiej [m3/h]

	Instalacja wstępnego uzdatniania wody
	1,75
	1,75

	Instalacja mikrofiltracji wody
	2,50
	2,50

	Instalacja odwróconej osmozy
	-
	9,00

	Instalacja demineralizacji wody
	1,75
	1,75

	Instalacja oczyszczania ścieków
	0,25
	0,25

	Inne (laboratorium + mycie posadzek)
	1,75
	1,75

	ŁĄCZNIE
	8,00
	17,00


W okresie normalnych przepływów wody w rzece Elbląg ilość wody surowej pobieranej do obróbki w stosunku do ilości ścieków wynosić będzie 5:1 czyli stężenia zanieczyszczeń w ściekach wzrosną co najmniej 5-krotnie.

Wielkość poszczególnych parametrów będzie następująca:

· twardość całkowita

5,57 mval/dm3 x 5 

= 27,85 mval/dm3
· chlorki



61,5 mg/dm3 x 5 

= 307,5 mg/dm3
· siarczany


63 mg/dm3 x 5 

= 315 mg/dm3
· utlenialność


55,7 mg/dm3 x 5 

= 278,5 mg/dm3
(niestrącana)


55,7 mg/dm3 x 5 x 0,45 
= 125,3 mg/dm3
· ChZT



66 mgO2/dm3 x 5 

= 330 mgO2/dm3
(niestrącana)


66 mgO2/dm3 x 5 x 0,45 
= 148,5 mgO2/dm3
· zawiesina


15-30 mg/dm3 x 5 

= 75-150 mg/dm3
W czasie cofki wody z Zalewu Wiślanego zawartość chlorków wzrasta około 20-krotnie, z wartości 61,5 mg/dm3 do wartości 1 200 mg/dm3, w co za tym idzie w tym samym stosunku wzrasta zasolenie, twardość (Ca+Mg) i zawartość sodu.

Gdy woda pobierana będzie z rzeki w czasie cofki wówczas będzie musiała zostać włączona instalacja odwróconej osmozy, która będzie odprowadzała czwartą część wody w postaci koncentratu do ścieków. Pozostałe ¾ wody jako float poddane zostanie dalszej obróbce, w wyniku czego przy zasilaniu 40 m3/h powstanie około 17 m3/h ścieków.

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dopuszczalna ilość ścieków technologicznych ze Stacji Uzdatniania Wody odprowadzanych do rzeki Elbląg wynosi Qśrd=720 m3/d co daje Qśrh=30 m3/h. Po modernizacji SUW generowała będzie 8 m3/h lub 17 m3/h ścieków co daje odpowiednio: 27% lub 57% ilości ścieków określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Ścieki będą poddane oczyszczeniu dzięki czemu, stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach będą zgodne z warunkami posiadanego przez Elektrociepłownię pozwolenia zintegrowanego.

2.4.2.2 Emisja ścieków socjalno-bytowych

W wyniku realizacji modernizacji SUW ilość powstających ścieków socjalno-bytowych nie ulegnie zmianie. Powstające na terenie zakładu ścieki wprowadzane są do kanalizacji miejskiej zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

2.4.2.3 Emisja wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe z powierzchni dachów oraz utwardzonych dróg i placów z pozostałej części Zakładu zbierane są kanalizacją przemysłowo-deszczową do zakładowej sieci kanalizacji i poprzez system oczyszczania ścieków AWAS-HI-2000 OLEJ kierowane są wylotem W2 do rzeki Elbląg. Układ ten wyniku przeprowadzonej modernizacji nie ulegnie zmianie, co oznacza że nie ulegnie ilość i skład oczyszczanych ścieków.
2.4.3 Emisja odpadów

Po modernizacji SUW zmiany w gospodarce odpadami będą stosunkowo niewielkie. Przybędzie nowy odpad: zużyty (pozbawiony właściwości sorpcyjnych )  granulowany węgiel aktywny -19 09 04 w ilości 450 kg/ cykl (kwartał).

Zmniejszy się ponad pięciokrotnie ilość zużytych żywic jonowymiennych. Tak duża zmiana wynika, z tego że w chwili obecnej w SUW jest 13 wymienników o pojemności 8(10 m3 co daje łączną objętość złoża 117 m3, a po modernizacji będzie 6 wymienników  o łącznej objętości złoża 21,6 m3.

Zmniejszeniu ulegnie też ogólna masa osadów powstałych w procesie oczyszczania wody surowej oraz ścieków. Nastąpi to m.in. wskutek zwiększenia zawartości suchej masy w osadzie poprzez zastosowanie osadnika Lamella oraz filtra samopłuczacego. Niemniej na tym etapie przyjmuje się, że ilość odpadu 19 09 99 pozostanie bez zmian, a ewentualna korekta zostanie wykonana na etapie eksploatacji.

W tabeli poniżej zamieszono ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku w związku z działalnością stacji uzdatniania wody.

Tabela 8 Ilości i rodzaje odpadów jakie będą wytwarzane w związku z działalnością zmodernizowanej SUW

	Kod 
	Rodzaj  odpadu
	Ilość w Mg/rok

	19 09 04
	Zużyty węgiel aktywny
	1,80

	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	2,00

	19 09 99
	Inne niż wymienione odpady
	400,00


Odpady te podobnie jak do tej pory przekazywane będą specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwienia transportem własnym lub zleconym.

2.4.4 Emisja hałasu

Zakres planowanej modernizacji SUW i stanowisk przeładunku substancji niebezpiecznych wskazuje, że po zakończeniu projektowanego przedsięwzięcia, udział tej część instalacji w ogólnym bilansie akustycznym elektrociepłowni ulegnie zmniejszeniu ponieważ:

· głośne i wyeksploatowane  (28 lat pracy) istniejące wyposażenie głównego budynku  stacji uzdatniania wody zostanie zastąpione nowoczesną wyciszona aparaturą, np. 
· obecne dmuchawy rotacyjne są bez osłon akustycznych – dzisiejsze przepisy nie dopuszczają takich rozwiązań,

· mniejsza liczba i moc silników elektrycznych,
· w związku ze skomasowaniem urządzeń SUW i oczyszczalni ścieków w jednym budynku, istniejący budynek oczyszczalni ścieków stanowiący obecnie źródło o poziomie akustycznym 84 dB zostanie wyłączony z eksploatacji (zostanie zagospodarowany jako powierzchnia magazynowa lub w przyszłości rozebrany),
·  w miejsce dwóch kolejowych stanowisk rozładunku cystern zlokalizowanych w otwartym terenie, powstanie, w miejscu osłoniętym głównym budynkiem nastawni głównej (patrz Rysunek 3) nowoczesne, spełniające wszelkie wymagania stanowisko rozładunku autocystern.
3 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
3.1 Powietrze atmosferyczne

W miastach województwa warmińsko-mazurskiego przeważa emisja zanieczyszczeń energetycznych, a wraz ze wzrostem liczby pojazdów mechanicznych, wzrasta udział emisji ze źródeł komunikacyjnych.

Wg „Oceny rocznej jakości powietrza w woj. Warmińsko-mazurskim za rok 2008”, opracowanej przez Wydział Monitoringu Jakości Powietrza WIOŚ w Olsztynie, miasto Elbląg zaklasyfikowano do klasy A, tj. stężenia zanieczyszczeń w zakresie badanych w stacji Elbląg bądź szacowanych: SO2, NO2, CO, pyłu PM10, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzo(α)pirenu nie przekraczały wartości odpowiednio dopuszczalnych i docelowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

Na podstawie danych z wielolecia (1985–1994), zaobserwowanych na stacji Elbląg, cytowanych za portalem paslek.pl, można stwierdzić znaczną przewagę w występowaniu wiatrów z kierunków SE, S oraz SW, przy czym na przestrzeni roku cechowały się one dość znacznym zróżnicowaniem. Średnia prędkość wiatrów w skali rocznej utrzymywała się na poziomie 3,4 m/s. Najsilniejsze wiatry występowały wiosną, jesienią i zimą. Ilość dni występowania ciszy i wiatrów słabych była dosyć niska.

Zgodnie z pismem WIOŚ w Olsztynie, delegatura w Elblągu nr WIOŚ-M-6781.01/45/2009/tz z dnia 16.03.2010 r., dla rejonu inwestycji Energa Kogeneracja w miejscowości Elbląg należy przyjąć następujące wartości tła dla zanieczyszczeń atmosfery:

· pył zawieszony PM10

  23,0 µg/m3,

· dwutlenek siarki


    5,0 µg/m3,

· dwutlenek azotu 


  14,0 µg/m3,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) dla tlenku węgla brak jest wartości dopuszczalnych średniorocznych.

Do określenia wielkości emisji ze źródeł punktowych dla roku 2008 z terenu miasta Elbląga wykorzystano informacje z zestawienia opłat za korzystanie ze środowiska (źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska W Olsztynie Delegatura w Elblągu). W roku 2008 emisja do powietrza z tych zakładów w podstawowych wskaźnikach zanieczyszczeń wyniosła:

· pył ogółem - 
175,2 Mg

· dwutlenek siarki SO2 - 
1118,2 Mg

· tlenki azotu w przeliczeniu na NO2 - 
560,4 Mg

· tlenek węgla - 
268,9 Mg

W tabeli poniżej zamieszczono wielkości emisji do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z - terenu Elbląga w latach 2000-2008.

Tabela 9 Wielkości emisji do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga w latach 2000(2008
	Rok
	Pył ogółem [Mg]
	Dwutlenek siarki [Mg]
	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2 [Mg]
	Tlenek węgla [Mg]
	Gazy ogółem [Mg]
	Pyły i gazy ogółem [Mg]

	2000
	238
	1748
	1169
	215
	3132
	3370

	2001
	253
	1304
	895
	151
	2350
	2603

	2002
	342
	1173
	941
	308
	2422
	2764

	2003
	341
	887
	810
	291
	1988
	2329

	2004
	386
	866
	609
	369
	1844
	2230

	2005
	396
	1032
	749
	359
	2140
	2536

	2006
	170
	651
	558
	286
	1494
	1664

	2007
	143
	1515
	537
	332
	2384
	2527

	2008
	175
	1118
	560
	268
	1946
	2121


3.2 Klimat akustyczny 

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy ruch drogowy, którego źródłem jest wzrastający ruch samochodowy. Wykonywane badania natężenia hałasu przy głównych drogach krajowych oraz w większych miastach wykazują w zdecydowanej większości przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, a często także jego wartości progowych. Hałas emitowany przez zakłady produkcyjne i usługowe ma charakter lokalny i stanowi uciążliwość dla niewielkiego procentu ludności, nie mniej jednak zauważa się wzrost osób zagrożonych hałasem związanym ze środowiskiem pracy.

Na podstawie analizy informacji o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w latach 2007-2008 stwierdzono, że najczęściej stwierdzane uciążliwości dotyczyły hałasu z zewnętrznych wentylatorów i wyciągów technologicznych oraz urządzeń załadunkowych pracujących bez zabezpieczeń akustycznych.

Dla terenów przylegających do Elektrociepłowni obowiązują warunki ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) które wynoszą, zgodnie z obowiązującym prawem:

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r – wypis tabeli 1:

	Lp.
	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w dB

	
	
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1
	a) Strefa ochronna „A” uzdrowiskowa

b) Tereny szpitali poza miastem
	45
	40

	2
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach
	50
	40

	3
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe poza miastem 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	55
	45

	4
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
	55
	45


Dla terenów: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,  mieszkaniowo- usługowej:

- 55 dB w porze dnia ( 600 - 2200),


- 45 dB w porze nocy (2200 - 600).

W praktyce w/w ograniczenia dotyczą terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Elektrycznej.

Dla oszacowania obecnego klimatu akustycznego środowiska wykorzystano pomiary hałasu wykonane przez Akredytowane Laboratorium w czerwcu 2009. Na podstawie sprawozdania z badań nr S/155a/09 można stwierdzić, że w rejonie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej najbliżej inwestycji (ulica Elektryczna) nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w porze dziennej i nocnej. Wykonane pomiary hałasu w punktach numer P1 i P2 określają poziom dźwięku w wysokości:

punkt nr P1 – 45,6 dB pora dzienna oraz 40,1 dB pora nocna

punkt nr P2 – 45,4 dB pora dzienna oraz 42,7 dB pora nocna

3.3 Stan jakości wód powierzchniowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. 2. 2002 r. nr 239, poz. 2035) na rzece Elbląg przebiega granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego. Granica na rzece Elbląg to linia łącząca brzegi rzeki przy połączeniu z jeziorem Drużno. Na odcinku korzystania przez Elektrociepłownię z wód rzeka Elbląg jest wewnętrzną wodą morską.
Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu (M.P. z 1994 r. Nr 29 póz. 242) ustaliło granice portu morskiego w Elblągu. Według tego zarządzenia Elektrociepłownia jest położona na terenie portu morskiego.
3.3.1 Charakterystyka ogólna rzeki Elbląg

Rzeka Elbląg jest rzeką l-go rzędu. Za górny bieg rzeki uważana jest rzeka Dzierzgoń. Całkowita długość wynosi 79,2 km, a pow. wynosi 1499,9 km2. Odcinek dolny, właściwa rzeka Elbląg, od wypływu z jeż. Drużno do ujścia do Zalewu Wiślanego, wynosi 14,5 km. Rzeka Elbląg jest ciekiem nizinnym silnie zeutrofizowanym, o minimalnym spadku. Do głównych cieków leżących w dorzeczu rzeki Elbląg zalicza się rzeki: Dzierzgoń, Wąską, Tynę, Fiszewkę i Kumielę. Poziom wód w rzece uzależniony jest od dopływu z dorzecza oraz stanu wody na Zalewie Wiślanym. Przy silnych wiatrach z kierunku północnego i północno-wschodniego następuje cofka i wlewanie słonawych wód zalewowych do rzeki.
Największe oddziaływanie na jakość wód rzeki Elbląg ma mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Elbląga, odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki. Rzeka stanowi również odbiornik ścieków przemysłowych i wód pochłodniczych z zakładów znajdujących się na terenie miasta. Przekrój pomiarowo - kontrolny zlokalizowany został na jednolitej części wód o nazwie Elbląg od Młynówki do ujścia.

3.3.2 Charakterystyka hydrologiczna rzeki Elbląg
Rozpatrywana rzeka Elbląg i jej zlewnia stanowi obszar, o powierzchni całkowitej 1499,9 km2 (obejmujący zlewnię rzeki Elbląg i jez. Drużno). Obszar ten stanowi część tzw. Żuław Elbląskich. Poza Żuławami znajdują się górne biegi rzek uchodzących do jez. Drużno. Cała zlewnia ma charakter rolniczy. Do większych miast zlokalizowanych w jej granicach należą: Elbląg, Pasłęk, Dzierzgoń.
Wody powierzchniowe dorzecza rzeki Elbląg stanowią specyficzny system hydrograficzny. Osią całego systemu jest szlak żeglugowy: Kanał Elbląski – jez. Drużno - rzeka Elbląg. Układ hydrograficzny oraz urządzenia hydrotechniczne i melioracyjne basenu jez. Drużno stanowią-zabytek kulturowy.
Utworzony w wyniku przemian ewolucyjnych polderowy system  wodno- melioracyjny zapewnia funkcjonowanie kompleksu lądowo-wodnego z jeziorem jako rezerwatem. 
System ten działa dzięki infrastrukturze technicznej składającej się z obiektów wodnych i urządzeń technicznych:
· odwadniających, w tym:

· 37 rzek i potoków z budowlami (ok. 220 km);

·  48 pompowni, 20 polderów z siecią kanałów i rowów (500 km kanałów i 3400 km rowów);

· nawadniających, w tym: 112 śluz wałowych;
· sieci doprowadzalników z urządzeniami piętrzącymi;

· • przeciwpowodziowych, w tym 300 km wałów  p. powodziowych, obiektów i urządzeń obsługi technicznej systemu.
Warunki hydrologiczne:

Średni opad z wielolecia 1963 - 1992 w zlewni rzeki Elbląg, wynosi 639 mm.

Przepływy charakterystyczne:

W tabeli poniżej przedstawiono przepływy charakterystyczne rzeki Elbląg z okresu 1951-1990, zaczerpnięte z opracowania "Warunki hydrologiczne rzek woj. elbląskiego" (na podstawie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, cytowanego powyżej). 

	Przekrój
	Km rzeki
	Pow. zlewni km2
	Przepływy Q (m3/s)
	Spływy jednostkowe q (l/s km2)

	
	
	
	WWQ
	SWQ
	SSQ
	SNQ
	NNQ
	SWq
	SSq
	SNq
	NNq

	ujście do Zalewu Wiślanego
	0,0
	1499,9
	70,2
	45,0
	9,30
	3,00
	1,34
	30,0
	6,2
	2,0
	0,9

	wodowskaz Elbląg
	10,0
	1473,1
	68,9
	44,2
	9,13
	2,95
	1,32
	30,0
	6,2
	2,0
	0,9

	poniżej ujścia Flszewki
	11,2
	1472,4
	68,9
	44,2
	9,12
	2,95
	1,32
	30,0
	6,2
	0
	0,9

	powyżej ujścia Fiszewki
	
	1323,2
	61,9
	39,7
	8,20
	2,65
	1,18
	30,0
	6,2
	2,0
	0,9

	poniżej ujścia Kumieli
	11,2
	1323,2
	61,9
	39,7
	8,20
	2,65
	1,18
	30,0
	6,2
	2,0
	0,9

	powyżej ujścia Kumieli
	
	1273,7
	59,6
	38,2
	7,89
	2,55
	1,14
	30,0
	6,2
	2,0
	0,9

	poniżej ujścia Tiny
	11,8
	1273,7
	59,6
	38,2
	7,89
	2,55
	1,14
	30,0
	6,2
	2,0
	0,9

	powyżej ujść. Tiny-wypływ z jez. Drużno
	
	1127,9
	52,8
	33,8
	6,99
	2,26
	1,01
	30,0
	6,2
	2,0
	0,9


Z punktu widzenia oddziaływania na jakość wód powierzchniowych w otoczeniu Elektrociepłowni na uwagę zasługuje fakt, iż znajduje się ona na trasie spływu wód powierzchniowych, zawierających ścieki pochodzące od innych podmiotów gospodarczych – do kanału wód chłodniczych dopływają wody niewielkiego potoku zanieczyszczonego ściekami bytowymi. Potok ten  płynie przez Park Modrzewia, następnie przepływa ul.Mazurską i wpływa do kanału wód chłodniczych, który dalej wpływa do rzeki Elbląg. Do tego kanału są również odprowadzane wody opadowe z torów kolejowych, zakładu meblarskiego, ul. Elektrycznej oraz browaru.

3.3.3 Klasa czystości rzeki Elbląg

Jakość wód rzeki Elbląg oraz jej dopływów jest badana systematycznie przez WIOŚ w Olsztynie, Delegaturę w Elblągu w ramach państwowego monitoringu. Stan czystości rzek w zlewni rzeki Elbląg, przedstawiony na podstawie badań WIOŚ w Elblągu, przeprowadzonych w 2008r., zamieszczono poniżej w tabeli. 

	Lp.
	Rzeka 
	Lokalizacja przekroju
	Km biegu rzeki
	Ocena stanu ekologicznego
	Ocena chemiczna
	Ocena jcw
	Wskażniki obniżające jakość wód

	1.
	Kumiela
	Elbląg
	0,2
	umiarkowany
	
	
	OWO, forsfor ogólny

	2.
	Elbląg
	Nowakowo
	2,5
	umiarkowany
	dobry
	zły
	OWO, forsfor ogólny, azot Kjeldhala


Ocenę jakości wód wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008)
W tabelach zamieszczonych poniżej zamieszczono wyniki badań i oceny stanu wód rzeki Elbląg (źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska W Olsztynie Delegatura w Elblągu).

Wyniki badań elementów fizykochemicznych (wspierających element biologiczny):
	Wskaźnik
	Jednostka
	Elbląg-Nowakowo

	Zawiesina ogólna*
	mg/l
	22,0

	PH
	
	7,6-8,3

	Tlen rozpuszczony**
	mgO2/l
	5,1

	BZT5*
	mg O2/l
	4,4

	ChZT-Mn*
	mg O2/l
	10,73

	OWO*
	mg O2/l
	22,27

	Azot amonowy*
	mg NHj/l
	0,593

	Azot Kjeldahla*
	mg N/l
	2,389

	Azot azotanowy*
	mgNNoy/l
	1,706

	Azot ogólny*
	mg N/l
	4,081

	Fosfor og.*
	mg P/l
	0,458

	Przewodność*
	µS/cm
	3981,5

	Subst. rozp. og.*
	mg/l
	2460,2

	Siarczany*
	mgSO4/l
	177,3

	Chlorki*
	mg Cl/l
	985,5

	Wapń*
	mg Ca/l
	108,4

	Magnez*
	mg Ca/l
	82,5


*  wartość stężenia odpowiadająca 90. percentylowi

**  wartość stężenia odpowiadająca 10. percentylowi

*** wartości stężeń nie ujęte w klasyfikacji

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne:

	Wskaźnik
	Jednostka
	Wartości graniczne
	Elbląg -Nowakowo

	Arsen
	mg As/l
	0,05
	<0,01

	Bar
	mg Ba/l
	0,5
	0,03200

	Bor
	mg B/l
	2
	0,260

	Chrom+6
	mgCr/l
	0,02
	<0,001

	Chrom og.
	mgCr/l
	0,05
	<0,001

	Cynk rozp.
	mgZn/l
	1
	0,019

	Glin
	mg Al/l
	0,4
	0,1800

	Miedź rozp.
	mgCu/l
	0,05
	0,016

	Cyjanki niezw.
	mgCn/I
	0,05
	0,010

	Fenole
	mg/l
	0,01
	0,008


Ocena chemicznej jakości wody w rzece Elbląg dla przekroju Elbląg-Nowakowo:
	Wskaźnik
	Jednostka
	Wartości graniczne
	Elbląg -Nowakowo

	Kadm*
	µg/I Cd
	≤0,45-1,5
	0,3

	Nikiel**
	µg/I Ni
	20
	5

	Ołów**
	µg/I Pb
	7.2
	2

	Rtęć*
	µg/I Hg
	0,07
	0,067

	Y HCH flindan)*
	µg/l
	0,04
	0,00900

	Antracen*
	µg/I
	0,4
	<0,01

	Naftalen"
	µg/l
	2,4
	<0,01

	Fluoranten*
	µg/l
	1
	<0,01

	Endryna***
	µg/I

	∑= 0,01


	0,003238


	Izodryna***
	
	
	

	Aldryna***
	
	
	

	Dieldtyna***
	
	
	

	DDT izomer para-para**
	µg/l
	0,01
	0,00105

	DDTcałk.**
	µg/l
	0,025
	0,00136

	Benzo(a) piren*
	µg/l
	0,1
	<0,01

	Benzo(b) fluoranten***
	µg/l

	∑=0,03

	<0,01


	Benzo(k) fluoranten***
	
	
	

	Benzo (g,h,i)-perylen***
	µg/l

	∑ = 0,002

	0,00


	Lndenol (1,2,3,-cd) piren***
	
	
	


*maksymalna wartość stężeń

** średnia arytmetyczna stężeń z prób wody w roku kalendarzowym
*** suma stężeń średnich

3.4 Obszary Natura 2000

W rejonie Elbląga są wyznaczone obszary Natura 2000. W kierunku północnym od miasta zlokalizowany jest obszar specjalnej  ochrony siedlisk PLH 280007 – Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, i obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 280010 - Zalew Wiślany. Najbliższe krańce tego obszaru znajdują się w odległości ok. 5 km od Elektrociepłowni. W kierunku południowo- wschodnim od miasta znajduje się obszar specjalnej ochrony siedlisk ptaków: PLB 280013 - Jezioro Drużno i obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH 280028 - Jezioro Drużno. Krańce tego obszaru zlokalizowane są w odległości ok. 5 km od Elektrociepłowni.  

3.4.1 Obszar PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana
POŁOŻENIE OBSZARU:

- powierzchnia: 40 862,6 ha

- wysokość: 0 – 37 m npm

- region administracyjny: 
powiat elbląski – 54 %





powiat gdański – 46 %

Główne typy siedlisk:

- Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 


65 % pokrycia

- Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

10 % pokrycia

- Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino)







1,5 % pokrycia

Ostoja obejmuje polską część płytkiego (2,3 m średnio) zalewu przymorskiego, o słonawej wodzie, wraz z Mierzeją Wiślaną, oddzielającą go od Bałtyku oraz wąski pas depresyjnych najczęściej terenów lądowych, przylegających od strony południowej do Zalewu, będących w przeszłości częścią jego wód. Przy brzegach zbiornika rozciągają się rozległe płaty szuwarów, osiągające szerokość kilkuset metrów. Występują w postaci 1-2 pasów, równoległych do brzegu. W zalewie występuje bogata roślinność zanurzona.

W skład ostoi wchodzi również półwyspowy fragment Mierzei Wiślanej od miejscowości Kąty Rybackie do granicy państwa. 

Wartość przyrodnicza

Stwierdzono występowanie 18 rodzajów siedlisk i 13 gatunków z załączników I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na Mierzei dobrze wykształcona jest strefa wydm białych i szarych oraz wyraźnie wyodrębniona strefa acydofilnych dąbrów wykształconych na piaskach wydmowych. W Zalewie Wiślanym zachowały się łąki podwodne, w tym z udziałem ramienic. Na fragmencie Żuław obejmującym ujściowe odcinki rzek uchodzących do Zalewu występują bardzo rzadkie na Pomorzu zespoły Nymphoidetum peltatae i Salvinietum natantis.

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie wielu roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce oraz charakterystycznych dla rzadkich i zanikających siedlisk (wodnych, wydmowych, solniskowych, torfowiskowych, bagiennych). Są tu stanowiska roślin atlantyckich na wschodnich granicach zasięgu w Polsce (w tym halofitów nadmorskich) i prawdopodobnie największe stanowisko mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu. Częsta jest lnica wonna Linaria odora (załącznik II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Zlokalizowano tu jedno z niewielu w Polsce miejsc występowania grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata i bogatej populacji salwinii pływającej Salvinia natans. W Zalewie Wiślanym stwierdzono kilka gatunków ramienic.

Rejon Zalewu Wiślanego jest ważny dla ochrony minoga rzecznego Lampetra fluviatilis i parposza Alosa fallax. Regularnie pojawia się tu również foka szara Halichoerus grypus. Obszar jest też ważną ostoją ptasią IBA E13.
Status ochronny

Obszar w większości nie jest chroniony. Obejmuje niewielką część Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (13 460 ha; 1985), część Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej (4 995 ha; 1985) z rezerwatami przyrody: Buki Mierzei Wiślanej (7,0 ha; 1962) i Kąty Rybackie (102,54 ha; 1957, powiększony w 2000); Zatoka Elbląska (420,01 ha; 1991), Ujście Nogatu (356,72; 2001), Cielętnik (3,38 ha; 1959); Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy (4 296ha; 1997), I Obszar Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego (1 423 907,5 ha, 1985).

3.4.2 Obszar PLB280010 Zalew Wiślany 
POŁOŻENIE OBSZARU:

- powierzchnia: 32 224,12 ha

- wysokość: max 2 m npm

- region administracyjny: 
powiat elbląski – 55 %





powiat gdański – 45 %

Klasy siedlisk 





% pokrycia

Zbiorniki wodne 





  95 %

Bagna







    5 %

Suma pokrycia siedlisk


 

100 %

Obszar obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego (śr. głębokość 2,3 m, max 4,6 m), o wodzie słonawej, odciętego od Bałtyku Mierzeją Wiślaną. Najważniejsze obszary lęgowe ptaków na zalewie znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie ujścia Pasłęki. Obszary najważniejsze dla ptaków nielęgowych to strefa przybrzeżna rozciągająca się od Przebrna do ujścia rzeczki Cieplicówki, Zatoka Elbląska oraz strefa przybrzeżna w okolicy ujścia Pasłęki.
Wartość przyrodnicza

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 14.

Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, co najmniej 9 gatunów z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym występuje hełmiatka (1-3 pary) (PCK) - 1%-3% populacji krajowej, gęgawa - około 1% populacji lęgowej, ohar do 10% populacji lęgowej, ponad płaskonos c. 1% populacji lęgowej, perkoz dwuczuby ponad 1% populacji lęgowej, czapla siwa ponad 8% populacji lęgowej, śmieszka ponad 1% populacji lęgowej, brzęczka - powyżej 1% populacji lęgowej, bielik ponad 1% populacji lęgowej; w stosukowo wysokiej liczebności (C7) występują: bąk (PCK), bączek (PCK),bocian biały, cyranka, cyraneczka; żeruje ok. 10 000 par kormorana z pobliskiej kolonii lęgowej (największej w Polsce - 50% krajowej populacji lęgowej) w Kątach Rybackich.
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków: bielaczek, cyraneczka, gęś białoczelna, gęś zbożowa rożeniec, czernica, głowienka, mewa mała; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga łabędź krzykliwy (do 200 osobników), łabędź niemy (pierzy się do 3500 ptaków, prawdopodobnie największe pierzowisko łabędzia w kraju), gągoł (do 3000 osobn.) i łęczak. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) bielaczka (do 3200 osobników) i mewy srebrzystej; stosunkowo duże koncentracje w okresie zimowym osiąga bernikla kanadyjska (do 1300 ptakow, jedyne znane stałe zimowisko w Polsce) oraz błotniak zbożowy (do 35 osobników).

Status ochronny

Występują następujące formy ochrony:

- Rezerwat Przyrody:

Ujście Nogatu (356,7 ha)

Zatoka Elbląska (420,0 ha)

- Park Krajobrazowy:

Mierzeja Wiślana, cz. nadzalewowa  (4 410,0 ha)

Wysoczyzny Elbląskiej (13 460,0 ha)
3.4.3 Obszar PLB280013 Jezioro Drużno

POŁOŻENIE OBSZARU:

- powierzchnia: 5 995,7 ha

- wysokość: - 2 do 10 m npm

- region administracyjny: powiat elbląski – 100 %

Obszar obejmuje rezerwat przyrody Jezioro Drużno (3 021,6 ha; 1966). W całości na terenie I Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego.
Klasy siedlisk 





% pokrycia

Lasy liściaste 






  11%

Obszary morskie





  22%

Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 


  20%

Siedliska rolnicze (ogólnie) 




  25%

Torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód, młaki
  22%

Suma pokrycia siedlisk 




100 %

Bardzo płytkie (ok. 0,8 m głębokości) eutroficzne jezioro, o daleko posuniętym procesie lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi trzcinowiskami i rozległymi płatami olsu. Bogata jest roślinność wodna zanurzona i pływająca, a przy brzegach szuwary. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co jest wynikiem wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez rzekę Elbląg.
Wartość przyrodnicza i znaczenie

Ostoja ptasia o randze europejskiej E15.

Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym obszar zasiedla: krakwa - 3%-5% populacji krajowej (C3), gęgawa i rybitwa czarna - 2%-3% populacji krajowej (C3, C6), rybitwa białowąsa (PCK) - powyżej 1% populacji krajowej (C6), co najmniej 1% populacji krajowej (C3,C6) następujących gatunków ptaków: rybitwa rzeczna, perkoz dwuczuby, płaskonos, brzęczka, podróżniczek (PCK), zielonka (PCK). Stosunkowo licznie (C7) występują: bielik (PCK), kropiatka i krzyżówka.
W okresie wędrówek występuje żuraw - > 2% populacji szlaku wędrówkowego (C2), krakwa - ponad 2% populacji szlaku wędrówkowego (C3), płaskonos - powyżej 2% populacji szlaku wędrówkowego (C3), gęś zbożowa - około 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3) oraz gęś białoczelna (C3) - ca. 1% populacji szlaku wędrówkowego; w stosunkowo dużych ilościach (C7) występują: gęgawa, krzyżówka, gągoł i świstun; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).

Jezioro jest przykładem półnaturalnego ekosystemu, gdyż zarówno jego wielkość jak i kształt jest wypadkową działań procesów naturalnych zachodzących w dolnej delcie Wisły i prowadzonej tu od kilku wieków gospodarki człowieka (obwałowania, osuszanie, systemy kanałów i rowów, polderyzacja).

Bujna i różnorodna szata roślinna, a także specyficzne warunki fizyczne - silnie rozbudowana linia brzegowa, obecność wysp i kęp pływających - sprzyja występowaniu wielu gatunków ptaków i innych gatunków związanych z wodno-lądowym środowiskiem

Łącznie występują tu 4 typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 8 gatunków z Załącznika II. Gatunki takie jak: Aconitum variegatum, Asarum europaeum  to gatunki prawnie chronione w Polsce.

3.4.4 Obszar PLH280028 Jezioro Drużno
POŁOŻENIE OBSZARU:

- powierzchnia: 3 088,8 ha

- wysokość: - 2 do 10 m npm

- region administracyjny: powiat elbląski – 100 %

Obszar obejmuje rezerwat przyrody Jezioro Drużno (3 021,6 ha; 1966). W całości na terenie I Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego.
Klasy siedlisk 





% pokrycia

Lasy liściaste 






  17%

Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 


    1%

Siedliska rolnicze (ogólnie) 




    1%

Torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód, młaki
  40%

Wody śródlądowe (stojące i płynące) 


  41%

Suma pokrycia siedlisk 




100 %

Bardzo płytkie (ok. 0,8 m głębokości) eutroficzne jezioro, o daleko posuniętym procesie lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi trzcinowiskami i rozległymi płatami olsu. Bogata jest roślinność wodna zanurzona i pływająca, a przy brzegach szuwary. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co jest wynikiem wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez rzekę Elbląg.
Wartość przyrodnicza i znaczenie

Jezioro jest przykładem półnaturalnego ekosystemu, gdyż zarówno jego wielkość jak i kształt jest wypadkową działań procesów naturalnych zachodzących w dolnej delcie Wisły i prowadzonej tu od kilku wieków gospodarki człowieka (obwałowania, osuszanie, systemy kanałów i rowów, polderyzacja).

Bujna i różnorodna szata roślinna, a także specyficzne warunki fizyczne - silnie rozbudowana linia brzegowa, obecność wysp i kęp pływających - sprzyja występowaniu wielu gatunków ptaków i innych gatunków związanych z wodno-lądowym środowiskiem

Łącznie występują tu 4 typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 8 gatunków z Załącznika II. Ostoja ptasia o randze europejskiej E15.

Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym obszar zasiedla: krakwa - 3%-5% populacji krajowej (C3), gęgawa i rybitwa czarna - 2%-3% populacji krajowej (C3, C6), rybitwa białowąsa (PCK) - powyżej 1% populacji krajowej (C6), co najmniej 1% populacji krajowej (C3,C6) następujących gatunków ptaków: rybitwa rzeczna, perkoz dwuczuby, płaskonos, brzęczka, podróżniczek (PCK), zielonka (PCK). Stosunkowo licznie (C7) występują: bielik (PCK), kropiatka i krzyżówka.
W okresie wędrówek występuje żuraw - > 2% populacji szlaku wędrówkowego (C2), krakwa - ponad 2% populacji szlaku wędrówkowego (C3), płaskonos - powyżej 2% populacji szlaku wędrówkowego (C3), gęś zbożowa - około 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3) oraz gęś białoczelna (C3) - ca. 1% populacji szlaku wędrówkowego; w stosunkowo dużych ilościach (C7) występują: gęgawa, krzyżówka, gągoł i świstun; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).

[image: image4.png]



Rysunek 4 Obszary Natura 2000 w rejonie Elbląga.
[image: image5.jpg]19°23'53'E

19°25'50°E 19°27'53"E

19°33'53'E

19°35'53'E

19°37'53'E

54°19'55"N

54°17'55"N

54°15'55"N

54°13'55"N

NN

ZALEW,WISLANY]
PLB280010%

54°19'55"N

54°17'55"N

Bogdanied.
fiip
A

54°15'55"N

Kamionek-=.*
| Wielki

,\_-‘\\_}‘\q/ Fi

Stodolniki / v

s ccorfy

—

|

! | Nowe,

o le'naslerzysko I

54°13'55"N

Natura 2000
Dyrektywa Ptasia

NATURA 2000

Ministerstwo Srodowiska

PLB280010
Zalew Wislany

arkusz 5/5

Skala 1:50 000

0 05 1 2 3km
[ mm—— eeee—

Aktualnoé¢ danych: 14.04.2006
Data sporzadzenia mapy: 14.04.2006

PUWG 1992

Odwzorowanie: Gaussa-Kriigera
Przesunigcie na wschod: 500000
Przesunigcie na pétnoc: -5300000
Potudnik osiowy: 19 E
Wspétczynnik skali: 0,9993
Réwnoleznik osiowy: 0

EUREF 1989
Elipsoida: GRS 1980

Jednostka: Metry

PLB280010

p Zalew Wislan
L/ d

obszar specjalnej ochrony
ptakéw

sgsiadujace obszary specjalnej
ochrony ptakéw

"
=77
71

19°23'53'E

19°25'53"E 19°27'53'E

19°33'53'E

19°35'53"E

19°37'53"E




Rysunek 5 Obszar Natura 2000 Zalew Wiślany na wysokości Elbląga.
[image: image6.jpg]19°19'53°E

54°7'55"N

54°1'55"N

19°23'53'E

19°25'53'E

19°27'53'E

19°29'53"E

19°33'53'E

e
_ KARCZOWISKA
| 1| GORNE—~

)
v
Ly {

il d e,
/}A/\’&Ga'gqhowo‘

Iy

() //

JEZIORO/DRUZNO

J

7/ PLC280001%

1
A 70t AWSKIE

5 KOMOROWO

S

54°7'55"N

54°5'55"N

54°3'55"N

54°1'55"N

Natura 2000
Dyrektywa Siedliskowa

NATURA 2000

Ministerstwo Srodowiska

PLC280001
Jezioro Druzno

arkusz  1/1

Skala 1 :50 000

0 05 1 2 3km
[ m——  e— )

Aktualno$¢ danych: 14.04.2006
Data sporzadzenia mapy: 14.04.2006

PUWG 1992

Odwzorowanie: Gaussa-Kriigera
Przesunigcie na wschaéd: 500000
Przesunigcie na pétnoc: -5300000
Potudnik osiowy: 19 E
Wspétczynnik skali: 0,9993
Réwnoleznik osiowy: 0

EUREF 1989
Elipsoida: GRS 1980

Jednostka: Metry

PLC280001
Jezioro Druzno

specjalny obszar ochrony
siedlisk

| sasiadujace specjalne obszary
ochrony siedlisk

opracowane przez

19°19'53"E

19°23'53"E

19°25'53'E 18°27'53'E

19728 50'E

19731 58'E





Rysunek 6 Obszar Natura 2000 Jezioro Druźno.
3.5 Obszary i obiekty chronione
Obszar powiatu Elbląg w swej części wschodniej obejmuje fragment krajowego korytarza doliny dolnej Wisły, do którego należy zalesiona strefa krawędziowa wysoczyzny. 

Ochronie przyrody i krajobrazu powiatu służą: Park Krajobrazowy „Wysoczyzna Elbląska”; 8 obszarów chronionego krajobrazu: ujście rzeki Nogat, Jezioro Drużno, Kanał Elbląski, rzeka Wąska i Bauda, część rzeki Pasłęki z rezerwatem "Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce", Sadliński Obszar; 8 rezerwatów przyrody: 4 leśne (Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Kadyński Las, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki); 2 ornitologiczne (Zatoka Elbląska, Jezioro Drużno); 1 faunistyczny  ("Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce") i 1 florystyczny (Pióropusznikowy Jar) oraz 1 użytek ekologiczny i 451 pomników przyrody.

Park Krajobrazowy "Wysoczyzna Elbląska", Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń zostały utworzone uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu Nr. VI/51/85 pozycja 60, z dnia 10 lipca 1985 r (Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego nr 10), a Obszar Chronionego Krajobrazu Kanał Elbląski rozporządzeniem 4/97 Wojewody Elbląskiego dnia 28 kwietnia 1997 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego nr 7 z1997 r pozycja 43).
W najbliższym sąsiedztwie zakładu, w tym modernizowanej stacji uzdatniania wody nie ma obszarów chronionych, przykładowo  Park Krajobrazowy „Wysoczyzna Elbląska” położony jest ok. 7 km od granicy zakładu

3.6 Wody podziemne
Obszar powiatu elbląskiego obejmuje regiony o odmiennych warunkach występowania wód podziemnych: Żuławy Elbląskie i Wyniesienie Elbląskie. W regionalizacji hydrogeologicznej wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, obszar powiatu znajduje się w regionie gdańskim (subregion żuławski IV1) i w regionie mazurskim (III). Na kształtowanie się warunków hydrogeologicznych, w obszarze Żuław Elbląskich, zasadniczy wpływ mają utwory kredy górnej, utwory trzeciorzędu, a zwłaszcza czwartorzędu, a na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej głównie osady czwartorzędowe. 

(Źródło: Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Żuław i Mierzei Wiślanej, 2000 r. oraz arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 00,: Elbląg-N, Elbląg-S, Młynary, Pasłęk, Dobry). 

W rejonie Żuław Elbląskich występują dwa główne poziomy użytkowe: „różnowiekowy” i plejstoceńsko-holoceński. Na obszarze wysoczyzny Wyniesień Elbląskich, ze względu na dużą zmienność warunków hydrogeologicznych, występują dwa (gminy: Młynary, Milejewo, Tolkmicko i Godkowo) lub trzy czwartorzędowe poziomy użytkowe (gminy Pasłęk). Kontakt hydrauliczny między wodami występującymi na obszarze wysoczyzny, a wodami poziomu plejstoceńsko-holoceńskiego na obszarze Żuław jest ograniczony z uwagi na osady słaboprzepuszczalne, rozdzielające obie jednostki.

a. Poziom wodonośny czwartorzędowo-trzeciorzędowy (określany też jako „różnowiekowy” Q-Tr-Cr), występuje na głębokości około 100 m i najczęściej obejmuje piaszczyste osady trzeciorzędu (paleogenu), łączące się bezpośrednio z utworami piaszczystymi najstarszych ogniw czwartorzędu. Osady kredy górnej (węglanowo-krzemionkowe), występujące na rzędnych 160–180 m n.p.m., mają znaczenie podrzędne. W rejonie Zwierzna - Wiśniewa warstwa wodonośna zbudowana jest głównie z osadów trzeciorzędowych, z niewielkim udziałem czwartorzędowych, a w rejonie Elbląga południowego przeważają osady czwartorzędowe. Poziom rozprzestrzeniony jest na całym obszarze Żuław. Miąższość najczęściej wynosi od 20 do 30 m. Przewodność waha się od kilku do 500 m2 / 24h. Poziom zasilany jest przede wszystkim przez lateralny dopływ z Pojezierza Iławskiego i częściowo ze Wzniesień Elbląskich. Prowadzi wody pod ciśnieniem artezyjskim dochodzącym do 1200 kPa na południu, które wygasa na północy. Ascenzja wód z głębszych pięter wodonośnych jest ograniczona. Najlepiej wykształcony jest ten poziom w rejonie Elbląga i jeziora Drużno, gdzie osiąga miąższość 30–60 m, a przewodnictwo wodne wynosi od 150 do 600 m2 / 24h. W rejonie intensywnej eksploatacji wód w Elblągu zwierciadło tego poziomu zostało obniżone do 30 m p.p.m., a zasięg regionalny leja depresji wynosi około 100 km2. 

Poziom „różnowiekowy” na obszarze Żuław Elbląskich (miasto Elbląg, gminy Markusy, Gronowo) stanowi podstawę zaopatrzenia mieszkańców, zakładów przemysłowych i rolnych w wodę. Do największych ujęć należy ujęcie Zwierzno-Wiśniewo.

b. Poziom wodonośny plejstoceńsko - holoceński występuje dość powszechnie na Żuławach Elbląskich i znajduje przedłużenie na wysoczyźnie morenowej. Na znacznej części obszaru (w południowej części Żuław Elbląskich) warstwa wodonośna jest słabo wykształcona i nie stanowi użytkowego poziomu wodonośnego. Poziom zbudowany jest z utworów aluwialnych, podścielonych osadami interglacjału eemskiego. Zalega na glinach zwałowych na rzędnych 20–30 m n.p.m. W stropie warstwy występują osady słaboprzepuszczalne: torfy, namuły, iły o zmiennej miąższości: od kilku do 30 m. Miąższość warstwy wodonośnej zwykle nie przekracza 10–20 m, a przewodność 50 m2 / 24h. Miejscami jest lepiej wykształcona: od 100 do 200 m2 / 24h. Zwierciadło wody jest lekko napięte przez utwory deltowe występujące w stropie warstwy. Powierzchnia piezometryczna układa się na rzędnych od kilku metrów n.p.m. w pobliżu krawędzi Pojezierza Iławskiego do rzędnych poniżej poziomu morza na obszarach depresyjnych. Położenie zwierciadła wody regulują systemy melioracyjne. Warstwa wodonośna zasilana jest częściowo wodami dopływającymi z wysoczyzn, a w centralnych partiach przez ascenzję wód z głębszych poziomów wodonośnych. Istnieje pogląd, że wody poziomu plejstoceńsko-holoceńskiego mogą być wodami reliktowymi, zachowanymi z okresu tworzenia się delty Wisły. Często wody tego poziomu to wody stagnujące i powolnej wymiany poziomej i pionowej. W sąsiedztwie Zalewu Wiślanego wody występujące w piaskach plejstoceńsko-holoceńskich są zasolone. Zawartość chlorków przekracza normę ustaloną dla wód pitnych. W tym też rejonie wody kredowe są zasolone. Poziom plejstoceńsko-holoceński jest wykorzystywany tam, gdzie kompleks „różnowiekowy” jest słabo wykształcony lub jego wody są zasolone.

Jakość wód podziemnych

Wody piętra „różnowiekowego” powiatu elbląskiego wykazują zróżnicowany stopień mineralizacji. Najmniejsze zawartości jonu chlorkowego spotyka się w południowej części Żuław. Wzrasta ono ku północy osiągając w Elblągu wartość powyżej 300–400 mg Cl/dm3. Zawartość jonu fluorkowego nie przekracza wartości dopuszczalnych w wodach pitnych. Związki żelaza występują w ilości 1,5 mg Fe/dm3, w wodach części południowej Żuław zawartość żelaza jest wyższa. Średnia zawartość manganu nie przekracza ilości dopuszczalnych w wodach pitnych. Związki azotu występują w niewielkich ilościach. Stężenie azotu amonowego występuje w ilości około 0,5 mg N/dm3. Należy zwrócić uwagę na wysokie zawartości strontu, do 2 mg Sr/dm3. Na terenie Żuław Elbląskich istnieje silnie rozwinięty lej depresyjny, wywołany eksploatacją wód z tego poziomu wodonośnego.

Na terenie powiatu elbląskiego prowadzone są systematyczne obserwacje stanów i jakości wód podziemnych w ramach sieci krajowego (MONBADA i SOH), regionalnego i lokalnego monitoringu wód podziemnych. W ramach sieci monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych znajduje się sześć punktów obserwacyjnych (Tolkmicko, Elbląg Jagodowo, Elbląg Malborska, Godkowo, Pasłęk, Wiśniewo). Ocena ogólna jakości wód podziemnych w tych punktach, po przeprowadzeniu badań w 2002 r., została określona na II klasę jakości, z wyjątkiem wód z punktu Elbląg Malborska – III klasa jakości.

(Źródła: Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Żuław i Mierzei Wiślanej, 2000 r. oraz arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 00,: Elbląg-N, Elbląg-S, Młynary, Pasłęk, Dobry, Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000, 2001, 2002). 

W celu monitorowania ilości i jakości wód podziemnych oraz sporządzania raportu o ich stanie w regionie wodnym Dolnej Wisły wyodrębniono 20 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), w tym w dolinie Wisły - 2, a w obrębie Żuław Wiślanych - 3. W granicach Żuław Wiślanych wyodrębniono 3 JCWPd, zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym (15-Żuławy Gdańskie, 16-Żuławy Wielkie i 18-Żuławy Elbląskie). 
4 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

W rejonie przedsięwzięcia, leżącym poza obszarem centrum, w pobliżu północnej granicy miasta, w terenie o wykorzystaniu i zagospodarowaniu przemysłowym, nie występują żadne obiekty o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowo – historycznego.

Teren, na którym zlokalizowano projektowaną inwestycję, nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej.

Teren analizowanego przedsięwzięcia nie jest zatem objęty ochroną w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych znalezisk mogących być zabytkiem, na inwestorze ciąży obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednakże ze względu na dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu oraz antropogeniczne przekształcenia nie przewiduje się w przyszłości możliwości kolizji z zabytkami kultury materialnej.

5 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia

Nie podejmowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody  przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. uniemożliwi:
· zmniejszenie uciążliwości produkcji energii elektrycznej i ciepła na środowisko naturalne poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii uzdatniania wody zużywających mniejsze ilości chemikalii do produkcji wody zdemineralizowanej, 
· wypełnianie obowiązków wynikających z przewidywanych w przyszłości uregulowań formalno-prawnych w Polsce, polityki ekologicznej UE i pakietu klimatycznego,
· rozwój mocy elektrycznej i cieplnej elektrociepłowni w  przyszłości,
· poprawę wyników ekonomicznych spółki.
Ponadto przesłankami uzasadniającymi modernizację stacji uzdatniania wody na terenie istniejącej elektrociepłowni w Elblągu jest:

· całkowita rezygnacja z korzystania na potrzeby technologiczne z wody wodociągowej, gdyż  nowa technologia uzdatniania wody pozwoli na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/m3, a więc trakcie  występowania  „cofki” wody morskiej,

· wypełnienie obecnych wymagań w zakresie przeładunku substancji niebezpiecznych (kwas solny , ług sodowy),
· odstąpienie od budowy nowego stanowiska rozładunku substancji niebezpiecznych dla istniejącej stacji, 

· odstąpienie od remontu urządzeń i instalacji istniejącej stacji łącznie z wymianą złóż jonitowych (eksploatowanej od 28 lat),

· odstąpienie od modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków technologicznych.
6 Opis analizowanych wariantów
6.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Wariant proponowany przez wnioskodawcę polegał będzie na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w tym również budowie stanowiska rozładunku cystern dla potrzeb SUW i połączeniu tacy rozładowczej chemikaliów z istniejącą kanalizacją technologiczną oraz wykonaniu w tacy studzienki do zbierania ewentualnych wycieków czy rozlewów. Szczegółowy opis wariantu inwestorskiego opisany został w rozdziale 2.
6.2 Warianty alternatywne
Inwestor rozpatrywał wiele wariantów, w tym głównie różne rozwiązania  poszczególnych elementów linii technologicznej zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody. Należy przy tym zauważyć, że rozwiązania te pozostawały bez wpływu na środowisko.

Generalnie poza wariantem przyjętym do realizacji rozpatrywano dwa inne warianty:
A. Remont istniejącej SUW i oczyszczalni ścieków plus budowa „Super DEMI”,
B. Modernizacja istniejącej SUW w zakresie określonym w przyjętym do realizacji wariancie bez modułu odwróconej osmozy

Ad A) Remont istniejącej SUW i oczyszczalni ścieków plus budowa „Super DEMI”,

W ramach tego wariantu, część  istniejących urządzeń i instalacji oraz maszyn została by wyremontowana, część wymieniona na nowe (np. nowe dmuchawy rotacyjne z uwagi na brak osłon akustycznych nie mogą być dopuszczone do eksploatacji). Konieczna byłaby też wymiana złóż we wszystkich wymiennikach, a także wymiana części armatury przesyłowej. 
Należałoby do istniejącej stacji dobudować moduł „Super DEMI” w celu częściowego uniezależnienia się od poboru wody surowej z rzeki w okresie tzw. cofki wód z Zalewu Wiślanego. 
Dodatkowo należałoby również wybudować nowe stanowisko do przeładunku autocystern 
z substancjami chemicznymi (niebezpiecznymi).  

Ad B) Modernizacja istniejącej SUW w zakresie określonym w przyjętym do realizacji wariancie bez modułu odwróconej osmozy

Wariant ten w stosunku do przyjętego można by nazwać „oszczędnym”, ale tylko pozornie, co zostanie pokazane w dalszej części rozdziału.  Stacja w dalszym ciągu, z chwilą wystąpienia „cofki” wody morskiej uzależniona byłaby od wody wodociągowej.
6.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru 
Aspekt ekonomiczny

Ze wstępnych kalkulacji wynika, że koszt wariantu wybranego do realizacji szacuje się na poziomie : 9,3 mln zł.  Odpowiednio:

Wariant A ( 7,1 mln zł, w tym: wymiana jonitów - 3,6 mln zł, budowa „Super Demi” - 1,5 mln, nowe stanowisko przeładunku  z tacą – 2,0 ml zł 

Wariant B ( 7,8 mln zł

Wady wariantu A  w stosunku do wybranego:

· remont starej, przewymiarowanej (na 450 m3 wody uzdatnionej /h) instalacji, zaprojektowanej według technologii sprzed 30 lat oznacza, że instalacja jest w dalszym ciągu instalacją energochłonną i materiałochłonną, przykładowe zużycia 

	Zużycie na 1000 m3 wyprodukowanej wody demi w instalacji:

	Czynnik
	Istniejąca*)
	Projektowana

	Energia elektryczna
	2 442 kWh
	1891 kWh

	HCl 100 %
	679 kg
	326 kg

	NaOH 100 %
	534 kg
	193 kg

	*) – podane wartości nie uwzględniają dodatkowego zużycia w Super DEMI


·  utrzymywanie dwóch instalacji obecnej i dodatkowej „Super DEMI” ,

· dołożenie ścieków z nowej, dodatkowej „Super DEMI” do istniejącej oczyszczalni ścieków pracującej na granicy możliwości, wymagałoby jej modernizacji, 
· w przypadku wystąpienia zjawiska tzw „cofki” wody morskiej , wystąpi konieczność zakupu na potrzeby technologiczne wody wodociągowej z sieci miejskiej. Woda morska jest wodą darmową (brak opłat związanych z jej poborem, jak również brak opłat środowiskowych). Średnioroczny koszt wody wodociągowej 140 tysięcy (3,32 zł/m3×42 070 m3/rok ( średnioroczne zużycie za okres 2005(2009))

Wady wariantu B  w stosunku do wybranego: koszty związane z poborem wody wodociągowej na poziomie średnio 140 tysięcy zł rocznie, przy koszcie modułu odwróconej osmozy na poziomie 1,5 mln, może nie są tak istotne (10 lenia amortyzacja), ale całkowite uniezależnienie się
 
procesu technologicznego od dostaw wody z sieci miejskiej jest bardzo istotne. Szczególnie w sytuacji kiedy zjawisko tzw. „cofki” wody morskiej pokryje się z ewentualną awarią sieci wodociągowej.

Aspekt środowiskowy
Oddziaływanie poszczególnych wariantów na poszczególne elementy środowiska, w niniejszym rozdziale potraktowano w sposób skrótowy (tabelaryczny). Rozwinięcie tego tematu  będzie w dalszej części opracowania.
Tabela 10 Analiza porównawcza wpływu poszczególnych wariantów na elementy środowiska
	Wyszczególnienie
	Wariant wybrany
	Wariant „A”
	Wariant „B”

	Powietrze atmosferyczne
	Brak źródeł emisji zorganizowanej
	4 źródła emisji HCL
	Brak źródeł emisji zorganizowanej

	Hałas
	1. Likwidacja źródła -oczyszczalnia ścieków (głośna praca flotatora)

2  Wyciszenie głównego budynku SUW
	Zachowanie stanu obecnego plus hałas związany z pracą stacji Super DEMI
	Jak w wariancie wybranym

	Odpady
	Wystąpi dodatkowy odpad (zużyty węgiel aktywny) ale ogólna masa ulegnie zmniejszeniu o 6,2 Mg w skali roku
	Ogólna masa odpadów 410 Mg plus odpady związane z pracą stacji Super DEMI
	Jak w wariancie wybranym

	Woda 
	Mniejsze zapotrzebowanie na wodę , przy całkowitym wyeliminowaniu zapotrzebowania na wodę wodociągową 
	Zachowanie stanu obecnego plus pobór wody na stację Super DEMI
	Uzależnienie potrzeb technologiczny od wody wodociągowej 

	Ścieki 
	Mniejsza ilość wytwarzanych ścieków – maksymalnie 17 m3/h 
	Ilość ścieków 30 m3/h plus ścieki ze stacji Super DEMI
	Ilość wytwarzanych ścieków –8 m3/h

	Powierzchnia ziemi, gleby, ukształtowanie terenu, krajobraz, klimat, ludzie, zabytki
	Typ wariantu pozostaje bez wpływu
Inwestycja prowadzona będzie w ramach istniejących na terenie elektrociepłowni obiektów oraz infrastruktury w związku z czym etap eksploatacji nie będzie miał wpływu na te elementy środowiska 


7 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Projektowane przedsięwzięcie w rozważanych wariantach będzie miało określony wpływ na następujące elementy środowiska:

· wpływ w fazie budowy i użytkowania na powietrze z tytułu emisji ze środków transportu,
· wpływ w fazie budowy i użytkowania na klimat akustyczny z tytułu emisji hałasu ze środków transportu i maszyn pracujących,

· w nieznacznym zakresie na wody powierzchniowe w fazie użytkowania,
· w nieznacznym zakresie na gospodarkę odpadami w fazie budowy i w fazie użytkowania.

Jak to przedstawiono w rozdziale 6, w tabeli 10, wpływ projektowanego przedsięwzięcia w poszczególnych wariantach na środowisko wyrażać się będzie w podobny sposób.  Najmniej uciążliwy na etapie eksploatacji będzie wariant wybrany do realizacji. Wyeliminowana zostanie całkowicie zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz nastąpi całkowite uniezależnienie się na potrzeby technologiczne od wody wodociągowej.

Przy przyjętej koncepcji rozwiązań techniczno – technologicznych brak jest wskazań dla możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Technologia uzdatniania wody nie określa wykorzystania lub magazynowanych substancji szkodliwych dla środowiska wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku, albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535).

Niekontrolowane zanieczyszczenie środowiska kwalifikowane jako poważna awaria przemysłowa w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i przepisów ppoż. jest mało prawdopodobne. Potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników zabezpieczają zaproponowane projektem rozwiązania:

· konstrukcja samej tacy rozładowczej (ukształtowanie, izolacja powierzchni),

· połączenie studzienki na odcieki wykonanej w tacy z kanalizacją technologiczną EC.

Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej eksploatacji projektowanej inwestycji.

Zasięg oddziaływania emisji z elektrociepłowni jako całości, po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia ograniczy się wyłącznie do terenu Zakładu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie posiadało transgranicznego oddziaływania na środowisko. Elektrociepłownia jest położona ok. 36 km od granicy Polski z Federacją Rosyjską. Granica oddziaływania inwestycji zamknie się w obszarze działki elektrociepłowni Energa Kogeneracja sp. z o.o.

8 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

8.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało przebudowy istniejącej infrastruktury, a całość prac budowlanych, a następnie eksploatacja zmodernizowanej stacji uzdatniania wody  prowadzona będzie na zamkniętym terenie elektrociepłowni. 

Nie planuje się :

· wyburzeń kolidujących obiektów kubaturowych i liniowych, 

· znaczących przekładek sieci i instalacji,

· budowy nowych obiektów  kubaturowych,
co oznacza, że nie ulegnie zmianie oddziaływanie na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze w stosunku do stanu obecnego.

Największe oddziaływanie na jakość wód rzeki Elbląg ma mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Elbląga, odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki. Rzeka stanowi również odbiornik ścieków przemysłowych i wód pochłodniczych z zakładów znajdujących się na terenie miasta.

Biorąc pod uwagę zakres prac oraz lokalizację można stwierdzić, że modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp z o. o.,  nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania zarówno na wody powierzchniowe jak i podziemne. Ścieki powstające na terenie SUW, po oczyszczeniu odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji technologicznej, co spowoduje ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko wodne. 
Uwarunkowania lokalizacyjne i zastosowane rozwiązania technologiczne przy projektowaniu stanowiska rozładunku chemikaliów działającego na potrzeby SUW (wyizolowanie tacy oraz połączenie jej wyprofilowanej powierzchni z kanalizacją technologiczną poprzez studzienkę przeznaczoną do zbierania ewentualnych wycieków), dają gwarancję eliminacji zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. 

Modernizowana stacja uzdatniania wody nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wszelkie procesy chemiczne związane z procesem uzdatniania wody będą prowadzone w zamkniętych, hermetycznych układach. 
Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza może być układ wentylacji obiektów SUW. Niemniej, przy prawidłowej pracy układu uzdatniania wody nie będą się wydzielać do powietrza żadne związki chemiczne, w związku z czym jedynym zanieczyszczeniem które może się wydostawać z powietrzem odprowadzanym przez centralę wentylacyjną będzie pył i kurz unoszony z odprowadzanym powietrzem. .

8.2 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimatu i krajobrazu
Przyjęty do realizacji wariant nie będzie oddziaływał na krajobraz. Projektowana inwestycja w pełni wpisuje się w obecny sposób wykorzystania terenu. Nie stwierdza się wpływu inwestycji na klimat lub z punktu widzenia oddziaływań długoterminowych można go określić jako korzystny w stosunku do stanu obecnego. W wariancie projektowanym powierzchnia ziemi jest w pełni chroniona.
8.3 Dobra materialne
Planowana inwestycja nie będzie miała oddziaływania na dobra materialne. 
8.4 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków
Planowana modernizacja stacji uzdatniania wody nie będzie negatywnie oddziaływać na zabytki i krajobraz kulturowy. Po zmodernizowaniu i uruchomieniu SUW emisja chlorowodoru do atmosfery ustanie, stąd ewentualne erozyjne oddziaływanie warunków atmosferycznych na zabytki będzie mniej niekorzystne niż obecnie.
8.5 Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w punktach 8.1 ( 8.4
Modernizowana instalacja jest fragmentem znaczącej inwestycji (elektrociepłowni) położonej na dużym obszarze (ok.26,6 tys. m2). SUW zbudowana jest na terenie zagospodarowanym o gęstej infrastrukturze. Inwestycja będzie posiadała elementy zabezpieczające przed szkodliwym działaniem na środowisko i poszczególne jego elementy (oczyszczalnię ścieków, absorber HCl, stanowisko rozładunku chemikaliów dostarczanych transportem samochodowym w postaci odpowiednio wyprofilowanej tacy rozładowczej ze studzienką dla zbierania ewentualnych wycieków )

9 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

9.1 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 
W celu określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne zastosowano następujące metody:

1. W celu opisania środowiska naturalnego wykorzystano materiały archiwalne oraz informacje uzyskane od zleceniodawcy.
2. Przeprowadzono analizę gospodarki odpadami.
3. Dla określenia wpływu przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza i klimat akustyczny wykorzystano symulacje komputerowe (powietrzną i akustyczną) wykonane na potrzeby pozwolenia zintegrowanego,
4. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie.
9.2 Opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 

Na bazie materiału przedstawionego we wcześniejszych rozdziałach, można stwierdzić że planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na następujące elementy środowiska:

· powietrze atmosferyczne,

· klimat akustyczny,

· na gospodarkę odpadami.

· na podłoże i wody powierzchniowe z tytułu odprowadzania wód opadowych, wód pochłodniczych i ścieków.

9.2.1 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

W istniejącej stacji uzdatniania wody jedynymi źródłami zorganizowanej emisji substancji do powietrza są odpowietrzenia ze zbiorników magazynowych stężonego kwasu solnego.

Z uwagi na dużo mniejsze (ponad połowę) zapotrzebowanie na kwas solny stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zredukowana zostanie z czterech do dwóch liczba zbiorników magazynowych na stężony kwas solny. Dodatkowo, odpowietrzenia z obu zbiorników zostaną podłączone do wspólnego absorbera oparów par chlorowodoru.

Planowana jest instalacja wodnego absorbera o wymiarach Φ 475 mm, H=750 mm wykonanego z polietylenu o sprawności rzędu 99,9 %.

Wielkość emisji chlorowodoru po modernizacji określono z zależności:

E= C × V ×(1-ɳ)

gdzie: c- stężenie chlorowodoru na wyjściu ze zbiornika magazynowego określone na drodze pomiarowej

V- szybkość załadunku zbiornika

ɳ -  sprawność  absorbera 

Przy założeniu, że jednocześnie napełniany będzie jeden z dwu zbiorników emisja godzinowa chlorowodoru wyniesie :

E = 0,063 kg/m3 × 5,0 m3/h × (1-0,999) = 0,000315 kg/h = 0,315 g/h

Emisja roczna chlorowodoru wyznaczona z tej samej zależności, przy założeniu że roczny obrót kwasu solnego wyniesie 130 m3, wyniesie:

 E = 0,063 kg/m3 × 130,0 m3/a × (1-0,999) = 8,19 g/h = 8,19 ×10-6 Mg/h

Zakładane parametry emitora:

Typ emitora 
( zadaszony (wywietrzak dachowy)

Wysokość 
( He = 10,0 m npt

Średnica 
( Φ 0,160 m

Dodatkowo, z uwagi na brak urządzeń mechanicznych (naturalny wpływ oparów chlorowodoru ze zbiornika podczas tankowania z autocysterny tzw. „duży oddech”) emisja ma charakter grawitacyjny , a wic w świetle przepisów niezorganizowany, nie podlegający pod pozwolenie.

Sam proces technologiczny prowadzony w zmodernizowanej stacja uzdatniania wody nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wszelkie procesy chemiczne związane z procesem uzdatniania wody i oczyszczaniem ścieków będą prowadzone w zamkniętych, hermetycznych układach. 
Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza może być układ wentylacji obiektów SUW. Przy prawidłowej pracy układu uzdatniania wody nie będą się wydzielać do powietrza żadne związki chemiczne, w związku z czym jedynym zanieczyszczeniem które może się wydostawać z powietrzem odprowadzanym przez centralę wentylacyjną będzie pył i kurz unoszony z odprowadzanym powietrzem. 

Po modernizacji w budynku stacji została zaprojektowana zgodnie z wymogami technologii dodatkowa instalacja wentylacji dla pomieszczeń w których zlokalizowane będą zbiorniki na  HCL, NaOH i oczyszczalni ścieków.
Dla pomieszczeń HCL i NaOH zaprojektowano wentylacje mechaniczną nawiewno wywiewną z wydajnością 3500 m3/h. Układ oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Powietrze nawiewane i wywiewane rozprowadzone jest kanałami blaszanymi pod stropem pomieszczenia. Wywiew poprzez trzy kratki wyciągowe. Nawiew kratkami wentylacyjnymi od góry. Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną awaryjną z wydajnością 5800 m3/h. Wentylacja ta będzie uruchamiana z włącznika przy drzwiach wejściowych. Wentylacja ta zrealizowana jest poprzez wentylator wyciągowy dachowy i wywietrzak dachowy WLO. Układ normalnie odcięty przepustnicami kanałowymi sprzężonymi (i otwieranymi) wraz z uruchomieniem wentylatora awaryjnego. W pomieszczeniu oczyszczalni zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna oparta na trzech wywietrzakach grawitacyjnych.

Zaprojektowana centrala wentylacyjna będzie wyposażona w filtry kieszeniowe zapewniające oczyszczanie powietrza wyprowadzanego na zewnątrz. Filtry te będą w sposób ciągły monitorowane poprzez kontrolę spadku ciśnienia. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtry zostają oczyszczone (zregenerowane).

Źródłem emisji niezorganizowanej z terenu Elektrociepłowni są zbiorniki do magazynowania oleju opałowego (rozpałkowego) i proces przetaczania paliwa płynnego. Ponadto występuje emisja niezorganizowana z powierzchni dwóch składowisk węgla. Pylenie ze składowisk węgla ma charakter okresowy i występuje szczególnie w czasie wietrznej i suchej pogody. Źródłem emisji niezorganizowanej jest także emisja pochodząca z transportu samochodowego poruszającego się po terenie Zakładu. Modernizacja stacji uzdatniania wody nie wpłynie również na zwiększenie liczby poruszających się po terenie inwestycji pojazdów. 
W świetle powyższych informacji oraz z uwagi na fakt, że wykonana na etapie uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego analiza oddziaływania stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych norm, odstąpiono od dalszej analizy wpływu przedmiotowej inwestycji na stan atmosfery  w rejonie położenia instalacji .
Wnioski Zmodernizowana stacja uzdatniania wody wraz ze stanowiskiem rozładunku autocystern z chemikaliami nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego

9.2.2 Analiza akustyczna

Stopień oraz zasięg uciążliwości akustycznej dla otoczenia, w przypadku działalności Zakładu, zależy przede wszystkim od zlokalizowanych na jego terenie źródeł hałasu, a ponadto od takich czynników jak:

· rodzaj zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie hałaśliwych źródeł,

· rodzaj ukształtowania terenu narażonego na emisję hałasu,

· charakterystyka czasowa źródeł hałasu (hałas ciągły, przerywany, impulsowy itp.),

· harmonogram pracy maszyn i urządzeń w rozważanych normatywnych przedziałach czasowych.

Granice zasięgu uciążliwości akustycznej wyznacza wartość dopuszczalnego poziomu hałasu dla określonego typu terenu w określonej porze doby.

9.2.2.1 Źródła hałasu

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ze względu na rodzaj produkcji i zastosowane technologie pracuje w reżimie ciągłym. Źródła emisji hałasu związane z działalnością Zakładu, w zależności od typu oraz miejsca powstania można podzielić na grupy związane z emisją hałasu:

· Źródła liniowe – transport samochodowy i kolejowy wyłącznie w porze dziennej, 
· Źródła typu budynek – hałas generowany przez urządzenia przemysłowe usytuowane wewnątrz budynku
· Źródła punktowe - hałas generowany przez zaprojektowane zewnętrzne urządzenia wentylacji mechanicznej i systemy transportu mediów (wszelkiego typu przenośniki wraz z zespołami napędowymi)
Źródła punktowe

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. występują następujące punktowe źródła hałasu.
Tabela 11 Punktowe źródła hałasu określone w pozwoleniu zintegrowanym.

	Źródła emisji hałasu
	Czas pracy źródła w ciągu doby [godz./dobę]

	Wentylator spalin nr 1 dla kotła K6 i K7
	24

	Wentylator spalin nr 2 dla kotła K6 i K7
	24

	Wentylator spalin nr 1 dla kotła K5
	24

	Wentylator spalin nr 2 dla kotła K5
	24


W ramach modernizacji SUW zaprojektowana zostanie dodatkowa wentylacja nawiewno wywiewna dla pomieszczeń HCL, NaOH. Układ oparty zostanie na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym, o wydajności 3500 m3/h i mocy akustycznej 80 dB.
Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna awaryjna z wydajnością 5800 m3/h. Wentylacja ta zrealizowana będzie poprzez wentylator wyciągowy dachowy o mocy akustycznej 54 dB. 
Centrala nawiewno – wywiewna zaprojektowana dla pomieszczeń HCL, NaOH i oczyszczalni ścieków oraz wentylator wyciągowy dachowy zaprojektowany w ramach wentylacji awaryjnej będą stanowiły jedyne nowe punktowe źródła hałasu wprowadzane w ramach modernizacji SUW.
Źródła hałasu typu budynek

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. występują następujące źródła hałasu typu budynek

Tabela 12 Źródła hałasu typu budynek określone w pozwoleniu zintegrowanym.

	Źródła emisji hałasu
	Czas pracy źródła w ciągu doby [godz./dobę]

	Oczyszczalnia ścieków
	10

	Transformator nr 8
	24

	Transformator nr 2
	24

	Budynek stacji przygotowywania wody (SUW)
	16

	Pomieszczenie pomp OPS
	24

	Pompownia wody chłodzącej - stara
	24

	Nowa sprężarkownia
	24

	Elektrofiltr K6/K7
	24

	Maszynownia poziom dony
	24

	Maszynownia poziom górny
	24

	Pomieszczenie rozprężacza i warsztatowe
	24

	Pomieszczeniem stacji redukcyjnych i kolektorów pary technologicznej
	24

	Pomieszczenie pomp zasilających
	24

	Kotłownia K5, K6, K7 – poziom „0”
	24

	Kotłownia K5, K6, K7 – poziom „7”
	24

	Kotłownia K5, K6, K7 – poziom podajników węgla „14,8”
	24

	Kotłownia K5, K6, K7 – poziom taśm do podajników węgla „26”
	9

	Budynek wag węglowych
	9

	Pomost skośny nawęglania
	9

	Pomost skośny nawęglania
	9

	Pomost skośny nawęglania
	9

	Pomost skośny nawęglania
	9

	Pomost skośny nawęglania
	9

	Pomost skośny nawęglania
	9

	Pomost skośny nawęglania
	9

	Elektrofiltr K5
	24


Planowane przedsięwzięcie nie wprowadzi nowego elementu akustycznego, a wprost przeciwnie. Ponieważ instalacja oczyszczania ścieków wprowadzona zostanie do głównego budynku, istniejący budynek oczyszczalni ścieków stanowiący źródło o poziomie akustycznym 84 dB zostanie wyłączony z eksploatacji. W ramach planowanej modernizacji, głośne i wyeksploatowane (28 lat pracy) istniejące wyposażenie głównego budynku  stacji uzdatniania wody zostanie zastąpione nowoczesną wyciszona aparaturą (np. obecne dmuchawy rotacyjne są bez osłon akustycznych). Oznacza to, że zmniejszy się poziom akustyczny głównego budynku SUW, który na potrzeby obliczeń wykonanych w pozwoleniu zintegrowanym przyjęto równy Lawew = 86,0 dB.

Źródła liniowe 
Modernizacja SUW nie przyczyni się do wzrostu ilości samochodów dojeżdżających na teren elektrociepłowni, nie spowoduje również wzmożonego ruchu kolejowego.  

W miejsce dwóch kolejowych stanowisk rozładunku cystern zlokalizowanych w otwartym terenie, powstanie w miejscu osłoniętym głównym budynkiem nastawni głównej (patrz rysunek 3) nowoczesne, spełniające wszelkie wymagania stanowisko rozładunku autocystern. Przywóz HCL i NaOH do SUW odbywał się będzie raz na miesiąc. Chemikalia dostarczane będą autocysterną o pojemności ok. 20 m3. Autocysterna po wjechaniu na stanowisko rozładunkowe (tacę rozładowczą) będzie opróżniana do odpowiedniego zbiornika magazynowego za pomocą własnego układu wyładowczego poprzez węże i projektowaną szafę rozładunkową. Biorąc pod uwagę krótki czas jazdy autocysterny i wyładunek (ok. 1h) można uznać że będzie to nieistotne źródło hałasu.
9.2.2.2 Obliczenia rozkładu poziomów hałasu wokół przedsięwzięcia i wyniki

Analizę akustyczną sporządzono na podstawie obliczeń wykonanych na potrzeby pozwolenia zintegrowanego, uwzględniając oddziaływanie skumulowane biorąc pod uwagę wszystkie źródła hałasu pracujące na terenie zakładu. W obliczeniach uwzględniono źródła punktowe, liniowe oraz źródła hałasu typu budynek generujące hałas.
W ramach tej analizy wytypowano punkty kontrolne na budynkach mieszkalnych przy ul. Elektrycznej, dla których przeprowadzono obliczenia poziomu dźwięku. 

Uzyskane wyniki wskazują na dotrzymanie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w tych punktach zarówno w porze dnia (55 dB) jak i w porze nocy (45 dB). Poniżej zamieszczono mapy akustyczne uzyskane na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej.

[image: image7.png]MAPA - ZASIEG ODDZIALYWAR AKUSTYCZNYCH - PORA DZIENNA

6007000

6008500

7395000 7398500

0002009

0059009

N

'u" T 5 r'
| A e 57 D \
§ \4%&/
‘b‘vx@,.///l’m&\ A

28 AR

7395500

Legenda
Bement bariery
Zabudowa Meszkaniowa
Bement odbiajacy

Link kolejowa

Zrodio punktow e/1SO 9612
Zrodio iniow e/1SO 9612
2rodio powierzchn/IS 9612
Droga /XP$ 31-133

\Brean0Om

IMMI 2009 - 07/2009





Rysunek 7 Mapa zasięgu oddziaływania akustycznego w porze dnia, wykonana na potrzeby pozwolenia zintegrowanego.

[image: image8.png]MAPA - ZASIEG ODDZIALYWARN AKUSTYCZNYCH - PORA NOCNA

7394500 7395000 7395500

6007000
H

6006500
i

T
000009

T
0059009

7394500 7395000

Legenda

~ Bement bariery
B Zabudowa Meszkaniowa
O Bement odbijajacy
o~ Linia kolejowa

Zrodio punktow e/ISO 9612
~ Zrod liniow /IS0 9612
&3 Zrodo powierzehn/IS 9612
-~ Droga/XPS31-133

IMMI 2009 - 07/2009





Rysunek 8 Mapa zasięgu oddziaływania akustycznego w porze nocy, wykonana na potrzeby pozwolenia zintegrowanego.
9.2.2.3 Wnioski

1. Przeprowadzona analiza akustyczna na potrzeby pozwolenia zintegrowanego wykazała, że praca wszystkich źródeł hałasu na terenie elektrociepłowni elbląskiej nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie w porze dnia oraz w porze nocy. 
2.  W wyniku przeprowadzonej modernizacji (likwidacja istniejącej w oddzielnym budynku oczyszczalni ścieków oraz kolejowych stanowisk rozładunku substancji niebezpiecznych, zmniejszenie poziomu akustycznego głównego budynku SUW) uciążliwość akustyczna tej części instalacji elektrociepłowni ulegnie zmniejszeniu.

3. Zaprojektowana w SUW wentylacja mechaniczna stanowiąca nowe źródło hałasu na terenie elektrociepłowni charakteryzuje się niskimi poziomami mocy akustycznej w związku z czym oddziaływanie tych źródeł w aspekcie skumulowanym będzie nieznaczące. Natomiast dowóz chemikaliów do SUW można również uznać za pomijalny w ujęciu kumulacji oddziaływań z uwagi na częstotliwość przyjazdu autocysterny oraz miejsce rozładunku.
4. Reasumując przedsięwzięcie pt. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o.” nie wpłynie na klimat akustyczny analizowanego obszaru. Oddziaływanie nowych źródeł hałasu z uwagi na ich niewielką moc akustyczną można uznać za pomijalne, przez co nie mające wpływu na pobliskich mieszkańców. 
9.2.3 Gospodarka odpadami 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. posiada pozwolenie zintegrowane, które określa:

· ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku,
· zezwala na prowadzenia zbierania odpadów niebezpiecznych oraz określa sposób ich magazynowania,
· ustala sposób gospodarowania odpadami,
· ustala warunki prowadzenia transportu odpadów,
· ustala sposoby zapobiegania powstawaniu lub ograniczaniu ilości powstających odpadów oraz określa metody ograniczenia  negatywnego wpływu na środowisko,
· ustala metody monitorowania gospodarki odpadami.

Po modernizacji SUW zmiany gospodarce odpadami będą stosunkowo niewielkie. Przybędzie nowy odpad: zużyty (pozbawiony właściwości sorpcyjnych )  granulowany węgiel aktywny -19 09 04 w ilości 450 kg/ cykl (kwartał).

Zmniejszy się ponad pięciokrotnie ilość zużytych żywic jonowymiennych. Tak duża zmiana wynika, z tego że w chwili obecnej w SUW jest 13 wymienników o pojemności 8(10 m3 o łącznej objętości złoża 117 m3, a po modernizacji będzie 6 wymienników  o łącznej objętości złoża 21,6 m3.

Wnioski: z przeprowadzonej analizy wynika ,że wpływ planowanego przedsięwzięcia na całość gospodarki odpadami w elektrociepłowni jest śladowy.

9.2.4 Gospodarka wodno- ściekowa 

9.2.4.1 Pobór wód

Zgodnie z obecnym stanem prawnym  ENERGA - Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu zaopatrywana jest w wodę z dwóch źródeł:

( z miejskiej sieci wodociągowej, do celów:

· socjalno-bytowych

· technologicznych (woda dla potrzeb SUW)

w ilości Qhmax=170m3/h

( z rzeki Elbląg z ujęć, zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki w km 7+225 i w km 7+3557+070, do celów:

· chłodniczych

· Stacji Uzdatnia Wody - produkcja wody zdemineralizowanej

· płukania sit stałych i ruchomych z ujęć wody

w ilości ogółem: 
Qśrd = 211 200,0 m3/d

Qhmax=8 800,0 m3/h.

Woda wodociągowa wykorzystywana jest przede wszystkim na cele socjalno-bytowe oraz okresowo, gdy stężenie chlorków w wodzie rzecznej przekracza 200 mg/l, jako woda zasilająca stację uzdatniania wody (SUW). Wzrost zasolenia wody w rzece Elbląg spowodowany jest „cofką” wody morskiej, dlatego Elektrociepłownia posiada możliwość poboru wody z sieci miejskiej na cele technologiczne. 
Po zrealizowaniu planowanego zamierzenia ENERGA - Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, całkowicie uniezależni się od dostaw wody wodociągowej z sieci miejskiej na potrzeby technologiczne. Zużycie wody wodociągowej na cele socjalno-bytowe nie ulegnie zmianie.

Elektrociepłownia posiada dwa ujęcia wody powierzchniowej: ujęcie „stare" i ujęcie „nowe". Są to ujęcia brzegowe i zlokalizowane są na nabrzeżu rzeki Elbląg, na wysokości terenu elektrociepłowni. Lokalizacja ujęć to:

· ujęcie „stare”, prawym brzeg rzeki km 7 + 225,

· ujęcie „nowe" prawy brzeg rzeki km 7 + 355.

Poniżej przedstawiono szacunkowe zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych dla zmodernizowanej stacji uzdatniania wody:
Wstępne uzdatnianie wody - koagulacja

Woda surowa



 - 1030 m3/1000 m3 wody wstępnie uzdatnionej

Instalacja mikrofiltracji

Woda wstępnie uzdatniona

 - 1060 m3/1000 m3 wody po mikrofiltracji

Woda surowa



 - 1092 m3/1000 m3 wody po mikrofiltracji

Instalacja demineralizacji

Woda po mikrofiltracji


 - 1050 m3/1000 m3wody zdemineralizowanej

Woda surowa



 - 1147 m3/1000 m3 wody zdemineralizowanej

Instalacja odwróconej osmozy

Woda po mikrofiltracji


 - 1333 m3/1000 m3 premeatu

Woda surowa



 - 1456 m3/1000 m3 premeatu

Cele technologiczne

Woda do roztwarzania flokulanta

 - 0,6 m3/dobę

Woda do mycia płócien prasy filtracyjnej

myjką wysokociśnieniową


 - 0,6 m3/dobę

Woda do płukania filtra węglowego
 - 10 m3/7 dni

Woda do mycia posadzek


 - 1 m3/dobę
9.2.4.2 Gospodarka ściekowa

9.2.4.2.1 Emisja ścieków technologicznych

Ilość ścieków zależała będzie głównie od ilości i jakości wody surowej pobieranej z rzeki. Ilość ścieków dla średniej jakości wody surowej oraz podczas występowania „cofki” wody morskiej przy 40 m3/h wody surowej szacunkowo wynosić będzie:

Tabela 13 Ilość ścieków dla średniej jakości wody surowej oraz podczas występowania „cofki” wody morskiej przy 40 m3/h wody surowej
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	W czasie normalnym [m3/h]
	W czasie „cofki” wody morskiej [m3/h]

	Instalacja wstępnego uzdatniania wody
	1,75
	1,75

	Instalacja mikrofiltracji wody
	2,50
	2,50

	Instalacja odwróconej osmozy
	-
	9,00

	Instalacja demineralizacji wody
	1,75
	1,75

	Instalacja oczyszczania ścieków
	0,25
	0,25

	Inne (laboratorium + mycie posadzek)
	1,75
	1,75

	ŁĄCZNIE
	8,00
	17,00


W okresie normalnych przepływów wody w rzece Elbląg ilość wody surowej pobieranej do obróbki w stosunku do ilości ścieków wynosić będzie 5:1 czyli stężenia zanieczyszczeń w ściekach wzrosną co najmniej 5-krotnie.

Wielkość poszczególnych parametrów będzie następująca:

· twardość całkowita

5,57 mval/dm3 x 5 

= 27,85 mval/dm3
· chlorki



61,5 mg/dm3 x 5 

= 307,5 mg/dm3
· siarczany


63 mg/dm3 x 5 

= 315 mg/dm3
· utlenialność


55,7 mg/dm3 x 5 

= 278,5 mg/dm3
(niestrącana)


55,7 mg/dm3 x 5 x 0,45 
= 125,3 mg/dm3
· ChZT



66 mgO2/dm3 x 5 

= 330 mgO2/dm3
(niestrącana)


66 mgO2/dm3 x 5 x 0,45 
= 148,5 mgO2/dm3
· zawiesina


15-30 mg/dm3 x 5 

= 75-150 mg/dm3
W czasie cofki wody z Zalewu Wiślanego zawartość chlorków wzrasta około 20-krotnie, z wartości 61,5 mg/dm3 do wartości 1 200 mg/dm3, w co za tym idzie w tym samym stosunku wzrasta zasolenie, twardość (Ca+Mg) i zawartość sodu.

Gdy woda pobierana będzie z rzeki w czasie cofki wówczas będzie musiała zostać włączona instalacja odwróconej osmozy, która będzie odprowadzała czwartą część wody w postaci koncentratu do ścieków. Pozostałe ¾ wody jako float poddane zostanie dalszej obróbce, w wyniku czego przy zasilaniu 40 m3/h powstanie około 17 m3/h ścieków.

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dopuszczalna ilość ścieków technologicznych ze Stacji Uzdatniania Wody odprowadzanych do rzeki Elbląg wynosi Qśrd=720 m3/d co daje Qśrh=30 m3/h. Po modernizacji SUW generowała będzie 8 m3/h lub 17 m3/h ścieków co daje 27% lub 57% ilości ścieków określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach technologicznych będą zgodne z warunkami posiadanego przez elektrociepłownię pozwolenia zintegrowanego.

Tabela 14 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Elbląg wylotami W1 i W2.
	Rodzaj ścieków
	Wskaźnik zanieczyszczenia
	Jednostka
	Dopuszczalna wielkość emisji

	wylot W1:

wody chłodnicze
	temperatura
	°C
	35

	ścieki technologiczne odprowadzanie poprzez kanał wód chłodniczych
	BZT5

ChZT

zawiesina ogólna

odczyn pH
	mgO2/dm3

mgO2/dm3
mg/dm3
	25

125

35

6,5-9


9.2.4.2.2 Emisja ścieków socjalno-bytowych

W wyniku realizacji modernizacji SUW ilość powstających ścieków socjalno-bytowych nie ulegnie zmianie.

9.2.4.2.3 Emisja wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe z powierzchni dachów oraz utwardzonych dróg i placów z pozostałej części Zakładu zbierane są kanalizacją przemysłowo-deszczową do zakładowej sieci kanalizacji i poprzez system oczyszczania ścieków AWAS-HI-2000 OLEJ kierowane są wylotem W2 do rzeki Elbląg. Układ ten wyniku przeprowadzonej modernizacji nie ulegnie zmianie, co oznacza że nie ulegnie ilość i skład oczyszczanych ścieków.
9.2.4.3 Wnioski

1. Planowana modernizacja SUW uniezależni ENERGA - Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu od dostaw wody wodociągowej z sieci miejskiej na potrzeby technologiczne. Potrzeby technologiczne w całości pokrywane będą wodą powierzchniową z rzeki Elbląg.

2. W wyniku modernizacji SUW zmniejszeniu ulegnie ilość ścieków technologicznych z dotychczasowych 30 m3/h na maksymalnie 17 m3/h. Parametry oczyszczonych ścieków technologicznych odprowadzanych do rzeki Elbląg pozostaną bez zmian.

3. Realizacja zamierzenia pozostaje bez wpływu na :

a. zużycie wody wodociągowej na cele socjalno-bytowe,

b. ilość i skład ścieków socjalno bytowych,

c. ilość i skład oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

d. ilość i parametry wód pochłodniczych

e. system podczyszczania wód opadowych i roztopowych

10 Opis przewidywanych działań zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
Analizowana SUW zlokalizowana jest na obszarze ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. której teren, ze względu na przemysłowe zagospodarowanie, pozbawiony jest roślinności. Planowane przedsięwzięcie polegające na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, z uwagi na lokalizację w której brak jest obszarów cennych przyrodniczo oraz zakres działań w trakcie realizacji i eksploatacji, nie będzie wymagało zastosowania działań mających na celu wykonanie kompensacji przyrodniczej. W związku z brakiem w najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji gatunków oraz siedlisk podlegających ochronie nie ma potrzeby szczególnego przewidywania zapobiegania lub ograniczania negatywnego oddziaływania.
Niemniej przy realizacji planowanego przedsięwzięcia zastosowane poniższe rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko :

w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:

· zainstalowanie na odpowietrzeniu dwóch zbiorników magazynowych kwasu solnego wspólnego absorbera do pochłaniania par chlorowodoru,

w zakresie emisji hałasu do środowiska:

· zastosowanie nowoczesnych urządzeń do wyposażenia SUW, o rozwiązaniach konstrukcyjnych, pozwalających na obniżenie emisji hałasu do środowiska np. dmuchawy rotacyjne wyposażone w osłony akustyczne

· zastosowanie nowych urządzeń wentylacyjnych o mocach akustycznych nie przekraczających 80 dB, 

· „schowanie” nowego stanowiska rozładunku autocystern za budynek nastawni,
· prowadzenie czynności związanych z dostawą chemikaliów i substancji niebezpiecznych  wyłącznie w porze dziennej

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

· wyeliminowanie na potrzeby technologiczne wody z miejskiej sieci wodociągowej,

· zastosowanie wysokosprawnych urządzeń technologicznych zapewniających zminimalizowanie zużycie wody w stacji uzdatniania wody, a tym samy ilości wytwarzanych ścieków,
· zastosowanie wysokosprawnej oczyszczalni ścieków,
· kontrola jakości odprowadzanych ścieków,
· zastosowanie szczelnych i nieprzepuszczalnych posadzek w obiektach kubaturowych oraz na projektowanych placach i drogach wewnętrznych,
· budowa tacy rozładowczej chemikaliów z istniejącą kanalizacją technologiczną oraz wykonanie w tacy studzienki do zbierania ewentualnych wycieków czy rozlewów,
· wykonanie wszystkich sieci zewnętrznych w nowoczesnych technologiach gwarantujących szczelność połączeń,
w zakresie gospodarki odpadami:

· stosowanie obowiązujących regulacji w zakresie gospodarki odpadami w połączeniu z całościową gospodarką odpadami obowiązującą w Zakładzie,
· zastosowanie nowoczesnej technologii uzdatniania wody, a następnie oczyszczalnia ścieków pozwoli na zmniejszenie ilości odpadu o kodzie 19 09 05 z 10 Mg/a do 2 Mg/a.
11 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

W planowanej inwestycji zastosowane będą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym zapewnione będzie wysokosprawna produkcja zdemineralizowanej wody, zarówno na potrzeby istniejących urządzeń elektro-energetycznych, jak również uzupełniania miejskiej sieci ciepowniczej, przy spełnieniu wszystkich norm technicznych i w zakresie ochrony środowiska. Przewidywane do zastosowania rozwiązania są powszechne i stosowane w skali krajowej i światowej. 

W szczególności przedsięwzięcie charakteryzuje się:

a. Zastosowaniem substancji o małym potencjale zagrożeń

Nie stosuje się żadnych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

b. Efektywnym wytwarzaniem wody zdemineralizowanej

Do produkcji wody zdemineralizowanej będzie można wykorzystywać wodę morską o b. wysokim zasoleniu (nawet do 1600 mg chlorków/dm3), co pozwoli na rezygnację z wody wodociągowej. 

c. Zapewnieniem racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

Poniżej przedstawiono analizę porównawczą zużycia energii elektrycznej oraz podstawowych substancji chemicznych stosowanych w procesie demineralizowania wody oraz oczyszczania ścieków pochodzących ze stacji SUW

	Zużycie na 1000 m3 wyprodukowanej wody demi w instalacji:

	Czynnik
	Istniejąca*)
	Projektowana

	Energia elektryczna
	2 442 kWh
	1891 kWh

	HCl 100 %
	679 kg
	326 kg

	NaOH 100 %
	534 kg
	193 kg


d. Zastosowaniem technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz zapewniającą możliwość odzysku powstających odpadów.

12 Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich
Elektrociepłownie i stacje uzdatniania wody nie są wymienione w art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska jako instalacje, w otoczeniu których, w szczególnych przypadkach określonych w ustawie, można wyznaczać obszar ograniczonego użytkowania.

Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy, a także dostępne informacje charakteryzujące projektowane przedsięwzięcie wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań mogących zmienić dotychczasowy układ i wielkość emisji w sposób powodujący przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska jest zminimalizowane, a w praktyce niemożliwe.
13 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania udostępniany jest publicznie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z artykułem 3 wyżej wymienionej Ustawy obywatelom przysługuje  prawo składania skarg i wniosków w trybie postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.


W wyniku przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy wpływu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że eksploatacja zmodernizowanej inwestycji nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu ENERGA - Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu związane z jego wieloletnim wykorzystaniem na potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej z węgla kamiennego oraz funkcjonowaniem pomocniczych obiektów, instalacji i urządzeń elektrociepłowni, w tym SUW, daje podstawę do postawienia tezy o braku przesłanek co do możliwości wystąpienia konfliktów społecznych.

14 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

W związku z projektowanym przedsięwzięciem polegającym na modernizacji SUW oraz budowie stanowiska rozładunku cystern dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w elektrociepłowni w Elblągu nie przewiduje się dodatkowego monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko poza zakresem ustalonym w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym oraz określonym w umowach cywilno - prawnych zawartych z gestorem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej miasta Elbląga.

Ponadto w ramach modernizacji SUW, zautomatyzowany zostanie system poboru próbek ścieków technologicznych odprowadzanych z oczyszczalni.

15 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.

Podczas opracowywania raportu nie napotkano trudności wynikających z charakteru przedsięwzięcia.
16 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 
Przy sporządzaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko wykorzystano następujące materiały:

1. Projekt wykonawczy MODERNIZACJI  STACJI UZDATNIANIA WODY opracowany przez MEGAT Sp. z o. o. w Łodzi w zakresie:

· Instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody – lipiec 2009 r,

· Gospodarka ściekami technologicznymi  - styczeń 2010 r ,

2. Pozwolenie zintegrowane.
 

Ponadto w opracowaniu wykorzystano:

informacje uzyskane od zleceniodawcy, 
dane katalogowe urządzeń.

literaturę fachową,

wizje lokalną.

17 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW), i swym zakresem obejmuje:

· zmianę technologii uzdatniania wody,

· zmianę technologii oczyszczania ścieków,

· budowę stanowiska rozładunku autocystern dla potrzeb SUW 
Wydajność zmodernizowanej SUW – 30 m3/h.

Instalacja  zlokalizowana jest na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, przy ul. Elektrycznej 20A, w pobliżu północnej granicy miasta, w strefie przemysłowej wielu zakładów usytuowanych w pobliżu doliny rzeki Elbląg. Teren elektrociepłowni ograniczony jest korytem rzeki i bocznicą kolejową i nie sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe otoczenie Elektrociepłowni stanowią następujące tereny:

· od strony północnej – tereny przemysłowo-magazynowe, zlokalizowane wzdłuż ulicy Piławskiej po jej zachodniej stronie. Za w/w terenami przemysłowymi, w dalszej odległości znajduje się kompleks miejskich terenów zielonych – Park Modrzewie,
· od strony zachodniej - rzeka Elbląg,
· od strony południowej - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, tereny komunikacji kolejowej oraz tereny parkingów,
· od strony wschodniej -  teren Browaru w Elblągu Grupy Żywiec. S.A.,
Najbliżej położonymi terenami zabudowy mieszkalnej jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa znajdujące się przy ul. Elektrycznej 14 i 18 w odległości ok. 200 m na północny – wschód od terenu elektrociepłowni. Bezpośrednie sąsiedztwo modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody stanowią wyłącznie obiekty i instalacje elektrociepłowni. 
W rejonie przedsięwzięcia, leżącym poza obszarem centrum, w pobliżu zachodniej granicy miasta, w terenie o wykorzystaniu i zagospodarowaniu przemysłowym, nie występują żadne obiekty o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowo – historycznego.

Teren, na którym zlokalizowano projektowaną inwestycję, nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej.

Teren inwestycji jest ogrodzony, częściowo utwardzony, zagospodarowany i zabudowany, z niewielkim spadkiem w stronę koryta rzeki Elbląg. 
Stan formalno-prawny całej instalacji, w tym SUW na dzień dzisiejszy reguluje pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 lutego 2007 r. znak: ŚR.V.6619/1/06/07) 



Realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi:

· zmodernizowanie SUW pozwoli na wypełnianie obowiązków wynikających z przewidywanych w przyszłości uregulowań formalno-prawnych w Polsce, polityki ekologicznej UE i pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska,

· całkowitą rezygnację z korzystania na potrzeby technologiczne z wody wodociągowej, gdyż  nowa technologia uzdatniania wody pozwoli na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/m3, a wiec wody morskiej w trakcie występowania  tzw. „cofki”,

· wypełnienie obecnych  wymagań w zakresie przeładunku substancji niebezpiecznych (kwas solny , ług sodowy).

Stacja w okresie kiedy powstawała (1982 r) zaprojektowana była na wydajność 450 m3 wody uzdatnionej/h. W chwili obecnej zapotrzebowanie na wodę zdemineralizowaną wynosi ok. 30 m3/h. Oznacza to, że stacja jest bardzo przewymiarowana, a jednocześnie zastosowana w niej technologia oczyszczania wody nie pozwala na wprowadzanie wody surowej o zawartości chlorów powyżej 200 mg/m3. Ponieważ podstawowym źródłem wody surowej jest woda rzeczna z rzeki Elbląg, w przypadku wystąpienia zjawiska tzw. „cofki” (stężenia chlorów wzrastają około 20 –krotnie), stacja musi korzystać z wody wodociągowej.

Przyjęty do realizacji wariant modernizacji stacji całkowicie uniezależnia potrzeby technologiczne stacji od wody wodociągowej. 
Na ciąg technologiczny zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody składają się następujące procesy produkcyjne:

(magazynowanie wody surowej,

(oczyszczanie wstępne,

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody zasilana będzie tylko wodą surową z rzeki Elbląg, w związku z tym wymaga oczyszczania wstępnego, które prowadzone będzie w następujących etapach:

· podgrzew wody surowej prowadzony przy użyciu żywej pary w podgrzewaczu bezprzeponowym,
· koagulacjacja wstępna wody surowej będzie realizowana w oparciu o proces ACTIFLO firmy Veolia,
· mikrofiltracja zawiesin mechanicznych, zanieczyszczeń koloidalnych jak i zawartości związków organicznych oraz fitoplanktonu, w celu zapewnienia efektywnej pracy systemu demineralizacji jonitowej, a zwłaszcza modułów odwróconej osmozy w przypadku „cofki” wody z Zalewu Wiślanego, 
(demineralizacja 

Woda po wstępnej obróbce kierowana będzie do instalacji demineralizacji wody. Przewiduje się budowę nowej 2-ciągowej instalacji demineralizacji wody zrealizowanej w technologii jonitowej złoża upakowanego pracującej w układzie pełnej automatyki. 

(odwrócona osmoza,

W przypadku wzrostu zasolenia wody surowej, tj w warunkach „cofki” wody morskiej z Zalewu Wiślanego przewiduje się zastosowanie technologii odwróconej osmozy. Woda wstępnie uzdatniona po procesie koagulacji i mikrofiltracji będzie kierowana automatycznie do instalacji odwróconej osmozy w przypadku przekroczenia określonej, z góry zadanej wartości przewodnictwa wody surowej. Instalacja odwróconej osmozy będzie się składać z 2 jednostek o wydajności 15m3/h każda
(węzeł magazynowania i dozowania chemikaliów (koagulant i flokulant, kwas solny i wodorotlenek sodowy)
W skład instalacji magazynowania i dozowania kwasu solnego wchodzić będą następujące urządzenia:

· 2 zbiorniki magazynowe dwupłaszczowy o objętości V=25 m3 33% HCl

· membranowa z napędem pneumatycznym pompa przeładunkowa 33% HCl 

· dwupłaszczowy dawkownik 33% HCl o objętości V=1 m3
· absorber oparów HCl

· skrzynka rozładunkowa 33% HCl z autocysterny do zbiorników magazynowych.

W skład instalacji magazynowania i dozowania ługu sodowego wchodzić będą następujące urządzenia:

· 2 zbiorniki magazynowe dwupłaszczowy o objętości V=25 m3 45% NaOH

· membranowa z napędem pneumatycznym pompa przeładunkowa 45% NaOH 

· dwupłaszczowy dawkownik 45% NaOH o objętości V=1 m3
· skrzynka rozładunkowa 45% NaOH z autocysterny do zbiornika magazynowego.

(magazynowanie wody demineralizowanej.
(oczyszczanie ścieków,

Ścieki surowe powstające na stacji uzdatniania wody zawierają zanieczyszczenia pobierane z wodą surową z rzeki Elbląg oraz substancje służące do regeneracji instalacji wchodzących w skład urządzeń do uzdatniania, a także wody służące do zmywania posadzek w stacji czy ścieki pochodzące z laboratorium chemicznego. Ilość ścieków surowych zależeć będzie głównie od jakości i ilości wody surowej pobieranej z rzeki, i w czasie normalnym wyniesie 8 m3/h, a w czasie „cofki” wody morskiej 17m3/h.

Zebrane w zbiornikach uśredniających ścieki surowe będą podlegały wymieszaniu i  uśrednieniu składu przy użyciu ługu sodowego  lub kwasu solnego. Dalej przesyłane będą do komory szybkiego mieszania osadnika Lamella, gdzie dozowany jest roztwór flokulanta. Z komory szybkiego mieszania ścieki samoczynnie przepływają do komory flokulacji gdzie tworzą się flokuły osadowe, które po przepłynięciu do komory rozdziału w osadniku Lamellowym ulegają sedymentacji. Zbierają się jako osad w części zagęszczającej wyposażonej w zgarniacz osadu, natomiast ścieki po sedymentacji odpływają grawitacyjnie z górnej części do zbiornika pośredniego. Ze zbiornika przesłane zostaną do naczynia rozprężnego, a następnie do filtra samopłuczącego żwirowego Oczyszczone ścieki z filtra samopłuczącego odpływają grawitacyjnie do zbiornika pośredniego ścieków po filtrze, natomiast osady- wody popłuczne grawitacyjnie do kanału i z powrotem zawrócone do oczyszczenia do zbiornika ścieków surowych. Ścieki oczyszczone - przefiltrowane na filtrze samopłuczącym zbierane są zbiorniku i podawane na filtr węglowy, na którym następuje końcowa sorpcja substancji organicznych Ścieki po filtrze węglowym grawitacyjnie odpływają do kanalizacji odpływowej.
Powstałe osady w procesie oczyszczania wody oraz ścieków będą oddzielane od cieczy w osadniku Lamella i zbierane oraz zagęszczane w zbiorniku osadowym, który jest wyposażony w denny zgarniacz osadu oraz w czujnik typu Mobrey’a sygnalizujący odpowiednią koncentracje osadu na danym poziomie czujnika. Zagęszczone osady pobierane będą przez pompę na komorową prasę filtracyjną . W prasie na płótnach filtracyjnych następuje zatrzymywanie osadów, a filtrat odpływa grawitacyjnie indywidualnie  z każdej płyty do koryta spływowego zbiorczego a następnie do kanalizacji  i zawrócone do oczyszczenia (ponieważ na początku procesu filtracji ,do czasu wytworzenia warstwy osadowej na płótnie filtracyjnym, filtrat będzie posiadał znaczne ponad normatywne ilości zawiesin). Po osiągnięciu ciśnienia w układzie filtracji jak w układzie sprężonego powietrza należy sprężonym powietrzem  przedmuchiwać placek osadowy w prasie filtracyjnej przez ok. 15-30min .Po okresie filtracji prasę filtracyjną należy otworzyć a zebrany odfiltrowany osad rozładować ręcznie do podstawionej pod prasę tacy rozładunkowej. Płótna filtracyjne po każdym procesie filtracji należy umyć przy użyciu myjki wysokociśnieniowej typu KÄRCHER. Wody myjąco - popłuczne odpływać będą kanałem na oczyszczalnie i z powrotem zawrócone do procesu oczyszczania. Osad zebrany na tacy załadować do pojemnika i wywieź na wysypisko odpadów
(rozładunek i magazynowanie kwasu solnego i ługi sodowego,

Dla rozładunku chemikaliów dostarczanych transportem samochodowym zaprojektowano żelbetową tacę rozładowczą. W tacy (od strony jej południowego brzegu) przewiduje się wykonanie studzienki dla zbierania ewentualnych wycieków z ukształtowanymi spadkami w jej kierunku. Projektowaną tacę dla rozładunku chemikaliów usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku SUW. Istniejące uzbrojenie terenu będzie adaptowane bez zmian, z wyjątkiem tych elementów istniejącej infrastruktury technicznej, która jest usytuowana w miejscu lokalizacji projektowanej tacy. 

Faza realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z:

· emisją zanieczyszczeń do powietrza z pracy maszyn i urządzeń budowlanych

· emisją hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych,

· wytwarzaniem odpadów z prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych,

· powstawaniem ścieków.

Biorąc pod uwagę zakres prac oraz lokalizację można stwierdzić, że etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodował negatywnego oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie na środowisko modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz stanowiska rozładunku chemikaliów w trakcie eksploatacji związane będzie z:
· hałasem,
· powstawaniem odpadów,

· powstawaniem ścieków.

Zorganizowana emisja zanieczyszczeń, tj chlorowodoru do powietrza, która ma miejsce w obecnym układzie dzięki zastosowaniu urządzeń do redukcji (absorber) zostanie całkowicie wyeliminowana.

Należy przy tym pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia nie oznacza powstanie nowych źródeł (hałasu, odpadów, ścieków), ale zastąpienie już istniejących. Na ogół będzie to zmniejszenie  potencjału w stosunku do stanu obecnego np. zlikwidowany zostanie budynek oczyszczalni ścieków, który w chwili obecnej jest źródłem hałasu o poziomie akustycznym 84 dB, a w miejsce dwóch kolejowych punktów rozładunku cystern kolejowych w otwartym terenie powstanie jeden schowany za budynek nastawni głównej 
Przeanalizowano oddziaływanie instalacji na poszczególne elementy środowiska oraz obszary chronione Natura 2000 jakie znajdują się w tym rejonie a mianowicie:

- PLH 280007 ZALEW WIŚLANY I MIERZEJA WIŚLANA 

- PLB 280010 ZALEW WIŚLANY

- PLB 280013 JEZIORO DRUŻNO

- PLH 280028 JEZIORO DRUŻNO
Wykonana analiza porównawcza stanu po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody opisanego w niniejszym opracowaniu do stanu objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, pozwala na stwierdzenie, że wpływ modernizowanej instalacji SUW na poszczególne elementy środowiska będzie mniejszy. 
Opisywana inwestycja nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń lub energii emitowanych do środowiska. Wobec powyższego nie istnieje potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Porównano proponowaną do zastosowania technologię demineralizacji wody oraz oczyszczania ścieków technologicznych powstających w tym procesie  z wymaganiami, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Stwierdzono, że zastosowane rozwiązania spełniają w/w wymogi.

Inwestycja w całości będzie realizowana na terenie, do którego prawo ma Inwestor i nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich. Ponadto:

· zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza po modernizacji ze SUW nie będzie występować,

· gospodarka odpadami powstającymi w wyniku działania inwestycji będzie prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska,

· dotrzymane będą wymogi ochrony środowiska związane z gospodarką wodno– ściekową,

· emitowany hałas nie przekroczy wartości dopuszczalnych na granicy działki,

· nie będzie występował negatywny wpływ inwestycji na stan zdrowia mieszkańców
Wobec powyższego nie przewiduje się na obecnym etapie możliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. 

Przewidziano i opisano w raporcie propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji. 

Dla opisywanej inwestycji nie stwierdzono występowania oddziaływań transgranicznych.






































































Budynek Oczyszczalni Ścieków





Projektowane stanowisko rozładunku  autocystern NaOH i HCl








Kolejowe stanowisko rozładunku HCl





Kolejowe stanowisko rozładunku NaOH








Zbiorniki magazynowe HCl (4) i NaOH (2)





ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o





Budynek SUW


























































































































