Załącznik Nr 1 do decyzji 

nr GKiOŚ.OŚ.VII.7625-54/2010

z dnia 22.12.2010r.
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi ul. Kuśnierska, przebudowa drogi ul. Klasztorna w Elblągu”
Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie 
ul. Kuśnierskiej i ul. Klasztornej w Elblągu. Inwestycja będzie realizowana na terenie Starego Miasta Elbląga.
Ulica Kuśnierska znajduje się w północnej części Starego Miasta Elbląga. Jest ona reliktem dawnej ulicy pokrywającej się w większości z jej obecnie planowanym przebiegiem. Ulica ta zlokalizowana była pomiędzy południowym murem zabudowań Klasztoru Dominikanów a północną częścią zabudowy oficyn parceli ul. Studziennej.

Ulica ta łączy  ul. Wodną z ul. Stary Rynek w miejscu wykonanego na tejże ulicy zjazdu. Druga funkcja ulicy to połączenie komunikacyjne z ul. Klasztorną oraz zlokalizowanym przy niej parkingiem..

Ulica Klasztorna jest to ulica łącząca ul. Kuśnierską z ul. Wałową jej przebieg jest zgodny ze stanem sprzed 1945r. Zlokalizowana wzdłuż wschodniego muru  zabudowy  dawnego Klasztoru Dominikanów. Obecnie ul. Kuśnierska jest drogą gruntową umożliwiającą dojazd do Galerii El.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

· przebudowę ulic wraz z realizacją chodników i odwodnienia (długość przebudowywanego odcinka ulicy Kuśnierskiej  –  ok. 170 m i ulicy Klasztornej –  ok. 60 m)
· budowę odkrytego parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego po wschodniej stornie ul. Klasztornej (około 40 miejsc postojowych),
· budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 134 m,

· budowę przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Galerii EL o długości 
ok. 15m,
· budowę oświetlenia ulicznego (długość okablowania energetycznego na potrzeby zasilania oświetlenia – ok. 350 mb )  oraz oświetlenia iluminacyjnego dla  budynku Galerii EL.

Ul. Kuśnierska (odcinek 1), od strony południowej do skrzyżowania z ul. Klasztorną  planuje się o szerokości 5 m z miejscami postojowymi (40 miejsc w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych) i jednostronnym chodnikiem o szerokości 3 m po stronie zabudowy, oddzielonym od miejsc postojowych pasem zieleni niskiej o szerokości około 2m.
Zakłada się, że ulica będzie jednokierunkowa z wjazdem od ul. Wodnej. Odcinek od skrzyżowania z ul. Klasztorną do końca jej przebiegu (odcinek 2) będzie dwukierunkowy.
Ulicę Klasztorną  planuje się jako jezdnię dwupasmową o szerokości 6m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 3,5 m. Wzdłuż całej długości ulicy zlokalizowano parking dla samochodów osobowych. Szerokość miejsc postojowych około 4,5 przez środek droga manewrowa 6,0m. Od strony wschodniej planuje się ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,5m dla potrzeb komunikacji z zapleczami kamienic przy ul. Stary Rynek.
Ulica Klasztorna łączy ul. Kuśnierską z ul. Wałową. Teren po wschodniej stronie ulicy przeznacza się pod parking dla samochodów osobowych z dostępem od ulicy Klasztornej i 
ul. Kuśnierskiej.

Nawierzchnię projektowanych jezdni i ciągów pieszo-jezdnych przewiduje się granitową.
Nawierzchnię projektowanych miejsc postojowych przewiduje się z płyt ażurowych obsiewanych trawą.

Odwodnienie nawierzchni ulicy i chodników planuje się poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne do wpustów kanalizacji deszczowej.

Kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kielichowych PVC 315 mm, ze ścianką jednowarstwową litą. Podłączenie wpustów ulicznych za pomocą rur PVC o średnicy 160 mm.
Na trasie sieci planuje się studnie betonowe przelotowe, połączeniowe z kręgów betonowych 1200 mm. Dla przejęcia wód deszczowych z przebudowywanej drogi zaprojektowano wpusty uliczne osadzone na typowych studzienkach wpustowych 500 mm z monolitycznym dnem i osadnikiem o głębokości 1 m. Przykanaliki z wpustów ulicznych na całej trasie przyjęto z rur kielichowych PVC 160 mm. 
Nie planuje się urządzeń podczyszczania ścieków z uwagi na ich odprowadzenie do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Zaplanowano likwidację istniejącego odcinka przyłącza wodociągowego w miejscu planowanej zabudowy oraz budowę nowego odcinka  na działce nr 13 zakończonego studnią wodomierzową z kręgów betonowych 1500 mm,. Inwestor zamierza zlikwidować istniejącą studnię wodomierzową zlokalizowaną w pasie drogowym i umieścić ją na działce 17/6.
Planowane oświetlenie będzie przebiegać po obu stronach ulicy Kuśnierskiej oraz po stronie wschodniej ul. Klasztornej. Przewiduje się, że wykonanych zostanie 13 słupów żeliwnych oświetleniowych (rozmieszczenie słupów w odstępie ok. 20-25 m), ze źródłami światła typu wysokoprężne lampy sodowe. Planowany kabel energetyczny przebiega w pasach drogowych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu poprawę warunków technicznych ulic i nadanie im charakteru pieszo jezdni oraz przywrócenie im walorów historycznych nawierzchni z kamienia naturalnego (granity). Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz pieszych, poprawę systemu odwodnienia nawierzchni oraz uregulowanie gospodarki wodami opadowymi, ograniczenie emisji pyłów, hałasu ze względu na poprawioną organizację ruchu (dostosowanie parametrów inwestycji do prognozowanego ruchu pojazdów), poprawę płynności ruchu.
