                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Karta informacyjna przedsięwzięcia 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem projektu będzie termomodernizacja budynku mieszkalnego, remont elementów loggii, wymiana dźwigów osobowych, usunięcie i przekazanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Projekt inwestycyjny obejmuje:
· budynek mieszkalny w Elblągu przy ul. Podgórnej 2 – 7, dz. nr 198/2 obręb ewidencyjny nr  0003, 3. Jest to obiekt zrealizowany w technologii wielkiej płyty w systemie Szczecińskim. Budynek posiada jedenaście kondygnacji oraz sześć klatek schodowych. Wzdłuż budynku, od strony klatek wejściowych, przebiega droga wewnętrzna do której wjazd i wyjazd włączony jest do drogi miejskiej ul. Podgórnej.
W zakres robót budowlanych obejmujących przedmiotową inwestycję wchodzą:

· remont wewnętrznej instalacji c.o.,
· ocieplenie ścian wraz z kolorystyką elewacji budynku,
· izolacja cieplna stropodachu 
· wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnego użytkowania,
· remont elementów loggii powiązany z usunięciem i utylizacją płyt azbestowo – cementowych stanowiących ekrany balustrad.
· wymiana sześciu dźwigów osobowych z drzwiami szybowymi oraz roboty towarzyszące 

· likwidacja rur zsypowych, azbestowo – cementowych, stanowiących element wyposażenia pomieszczeń zsypów na odpady
· budowa 2 szt. obudów na pojemniki na odpady z zapewnieniem możliwości ich segregacji

Usytuowanie przedsięwzięcia
Budynek mieszkalny będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w południowej części osiedla „Zawada” w Elblągu.

Przyległe obiekty do działki nr 198/2:

· Od strony północnej działka graniczy z drogą miejską ul. Podgórna.
· Od strony wschodniej działka graniczy z parkingiem strzeżonym na samochody osobowe, będącym własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu.
· Od strony południowo – wschodniej działka graniczy z zabudową jednorodzinną przy ul. Helskiej.

· Od strony południowej działka graniczy z ogrodami działkowymi im. J. Marchlewskiego należącymi do Polskiego Związku Działkowców.

· Od strony zachodniej działka graniczy z Środowiskowym Domem Samopomocy, Filia Nr 1 przy ul. Podgórnej 1 oraz małym pawilonem handlowym.
W nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) przedsięwzięcie kwalifikuje się wg §3, ust.1. pkt 53b jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.
Nieruchomość:
                   powierzchnia działki –  0,9432 ha,

a) budynek mieszkalny  przy ul. Podgórnej 2 – 7, obręb ewid. nr 0003, 3,
powierzchnia zabudowy –  1.524,00 m2,
Droga wewnętrzna:

a) droga wewnętrzna istniejąca przy ul. Podgórnej 2 – 7, dz. nr 198/2, obręb ewidencyjny nr 0003, 3. Droga położona w odległości 6,40 m od budynku. Szerokość drogi 4,56 m.
                   powierzchnia drogi – 681,00 m2
Nie planuje się zwiększenia powierzchni zabudowy. Teren wokół jest porośnięty roślinnością. 
3. Rodzaj technologii

· ocieplenie ścian metodą lekką mokrą z użyciem styropianu oraz wełny mineralnej
· ocieplenie stropodachu za pomocą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej 
· wymiana istniejących dźwigów osobowych na dźwigi spełniające wymogi norm unijnych 
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 

Wariant zerowy
– odstąpienie od realizacji inwestycji,

Budynek mieszkalny wielorodzinny został wybudowany                    w roku 1977 – wielka płyta w oparciu o „System Szczeciński”. Ściany nie spełniają norm cieplnych, co powoduje straty ciepła i duże zużycie energii cieplnej. 
Wariant I
– realizacja inwestycji – wykonanie robót wyłącznie termomodernizacyjnych. 

Nie spełniłoby to jednak założonych celów, efektem byłoby jedynie zmniejszenie zużycia ciepła, natomiast bez remontu loggii z zewnątrz budynek nadal byłby w złym stanie technicznym. Pozostałyby w użytkowaniu stare dźwigi osobowe.
Wariant II 
– realizacja inwestycji – wykonanie wszystkich robót budowlanych łącznie z usunięciem i utylizacją osłon balkonowych z płyt azbestowo - cementowych. Realizacja pełnego zakresu robót przyczyni się do zwiększenia oszczędności energetycznych, poprawy warunków zamieszkiwania, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania dźwigów osobowych, poprawy walorów estetycznych budynku mieszkalnego.
Wariant III
- realizacja inwestycji – wykonanie wszystkich robót budowlanych  jak w wariancie II, rozszerzając zakres o likwidację zsypów, demontaż i utylizację rur zsypowych azbestowo – cementowych oraz budowę dwóch sztuk obudów na pojemniki na odpady z zapewnieniem możliwości segregacji odpadów. Realizacja kompletnego zakresu robót przyczyni się do zwiększenia oszczędności energetycznych, poprawy warunków zamieszkiwania, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania dźwigów osobowych, uzyskanie pełnego efektu ekologicznego, poprawy walorów estetycznych budynku mieszkalnego.
Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku wraz                              z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Nadrzędnym celem inwestycji jest energooszczędność. Ponadto przewiduje się poprawę warunków pobytu                          w obiekcie mieszkalnym oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania dźwigów osobowych, uzyskanie pełnego efektu ekologicznego poprzez usunięcie i przekazanie do utylizacji elementów wyposażenia budynku zawierających azbest. Likwidacja zsypów i budowa obudów na pojemniki na odpady z zapewnieniem mieszkańcom możliwości segregacji odpadów będzie spełnieniem celu projektu „osiedle Zawada przyjazne ludziom i środowisku”.

Zmiana zakresu realizowanych robót budowlanych nie jest możliwa do przyjęcia 
z uwagi na cel, jakiemu inwestycja ma służyć. 
Wobec powyższego przyjmuje się do realizacji wariant III przedsięwzięcia. 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

Budynek objęty projektem jest budynkiem mieszkalnym. Zaopatrzenie w wodę                w zakresie konsumpcyjnym i sanitarnym odbywa się z miejskiej sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w energię cieplną odbywa się z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Nie przewiduje się zmiany wielkości zapotrzebowania na wodę pitną. 

Przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w następujących ilościach:

Budynek mieszkalny w Elblągu przy ul. Podgórnej 2 – 7 
	Lp.
	Stan przed termomodernizacją
	Stan po termomodernizacji
	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]

	Zużycie energii [GJ/rok]
	9950,0
	6335,6

	36,3 %


6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Faza realizacji: 
· Roboty budowlane będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do niezbędnego minimum.
· Roboty budowlane będą wykonywane wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

· Nie zakłada się zwiększenia ilości zanieczyszczeń pyłowych ani hałasu. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. 
· W trakcie realizacji robót zostanie wyodrębnione i zorganizowane miejsce 
na gromadzenie odpadów z zastosowaniem selekcji. W trakcie robót zostaną zdemontowane i przekazane do utylizacji wypełnienia osłon balkonowych z płyt azbestowo – cementowych o wymiarach 3,0x0,80 m w ilości 115 szt. Z pomieszczeń zsypów na śmieci zostaną usunięte i przekazane do utylizacji rury zsypowe o średnicy 0,47 m, azbestowo – cementowe, o łącznej długości 180 m. W załączeniu dokumentacja fotograficzna prezentująca elementy wyposażenia budynku zawierające azbest (wypełnienia balustrad oraz rury zsypowe w pomieszczeniach zsypowych).
· Realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać negatywnie na sąsiadujące budynki. 
Faza eksploatacji:

· Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektu na środowisko.

· Zgodnie z założeniami planowanej inwestycji przewiduje się zmniejszenie zużycia energii cieplnej i minimalizację jej strat w budynku mieszkalnym oraz uzyskanie efektów ekologicznych. 
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

a. ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych – odprowadzanie poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, inwestycja nie przewiduje zmiany ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

b. ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – przedsięwzięcie nie będzie emitować ścieków technologicznych, 

c. ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi itp.) – wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w ramach inwestycji nie przewiduje się budowy miejsc postojowych, dojazd 
do nieruchomości odbywa się poprzez istniejące z dróg publicznych zjazdy na posesje. 
d. rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach – odpady komunalne, wywóz 
na składowisko odpadów przez odpowiednie służby, na podstawie odrębnych umów, inwestycja nie przewiduje zmiany ilości i rodzaju wywożonych odpadów.

e. ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki., pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory) – w ramach inwestycji nie będą montowane urządzenia emitujące hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne 
lub inne elementy powodujące uciążliwości.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

W ramach inwestycji nie przewiduje się żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Planowane roboty realizowane będą w odległości ok. 9,0 km od:

· obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLC280001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.), na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

· projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLC28001), o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
ze zm.).

………….……………

(podpis wnioskodawcy)

Uwaga: Należy odnieść się do każdego z w/w punktów informacji. Jeśli według wnioskodawcy punkt nie dotyczy wnioskowanego przedsięwzięcia należy to uzasadnić.
Załącznik do karty
informacyjnej przedsięwzięcia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wyrobów azbestowych wbudowanych w obiekt budynku mieszkalnego

przy ul. Podgórnej 2-7 w Elblągu

[image: image1.jpg]



Widok balustrad loggii. Na balustradach zamontowane są osłony z płyt 

azbestowo – cementowych o wymiarach 3,0x0,80 m i gr. 7 mm, w sumie 115 szt.

[image: image2.jpg]



Widok pomieszczenia zsypu na śmieci. Wewnątrz pomieszczeń występują rury zsypowe azbestowo – cementowe o średnicy 0,47 m i grubości ścianki 0,02 m. Łączna długość rur zsypowych występujących w sześciu klatkach schodowych

wynosi 180 mb.

PAGE  
1

