Karta informacyjna przedsięwzięcia 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem projektu będzie:
„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku wraz z rozbudową parkingu 
dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu”. 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu 
przy ul. Traugutta 91, dz. nr 188/9, obręb ewidencyjny nr 16.
W zakres przedmiotowej inwestycji  wchodzić będą następujące roboty:
I. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

· docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji, 

· docieplenie przestrzeni stropodachów i nowe pokrycie, 

· wykonanie nowej instalacji odgromowej,

· częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

(znaczna część okien została już wymieniona), 

· remont galerii i schodów zewnętrznych z wymianą balustrad,

· wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym,

· wymiana posadzek na parterze w związku z przebudową instalacji,

· modernizacja instalacji c.o. i c.w., 

· poprawa wentylacji w klasach i pomieszczeniach sanitarnych,

· wymiana wentylacji mechanicznej w stołówce,

· wymiana wentylacji mechanicznej w sali sportowej,

· zmiana wentylacji mechanicznej w sali koncertowej (klimatyzacja),

II. „Rozbudowa, przebudowa i remont  budynku istniejącego wraz z rozbudową parkingu dla  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu.”

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

· Przebudowę i remont sali koncertowej na potrzeby orkiestry symfonicznej
w zakresie:

· akustyki – zastosowane zostaną nowoczesne technologie
· nagłośnienia 

· oświetlenia

· instalacji elektrycznej – wymiana na nową 
· instalacji CTTV- projektowana nowa instalacja
· instalacji c.o.- wymiana na nową 
· wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – wymiana na nową
· Przebudowę i remont zaplecza sali koncertowej na garderoby dla artystów wraz
z zapleczem sanitarnym

· Przebudowę i remont świetlicy na pomieszczenia towarzyszące sali koncertowej oraz przebudowę holu wejściowego, sanitariatów i wiatrołapu. 

· Budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych – dojście z istniejącego chodnika bez potrzeby budowania podjazdu.
· Budowę nowej świetlicy – w narożniku istniejącego budynku.
· Rozbudowę istniejącego parkingu z ilości 30 do 60 miejsc parkingowych oraz  remont chodników.
· Remont pomieszczeń szkoły  w tym:  wyburzenie ścian działowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana posadzek, wygłuszenie gabinetów muzycznych 
do ćwiczeń, wymiana oświetlenia, wymiana sanitariatów.
III. „Rozbudowa istniejącego budynku o nowe skrzydło.

· Nowe skrzydło zlokalizowane zostanie w zachodniej części działki równolegle 
do jej granicy i przewidziane jest w celu realizacji funkcji dydaktycznych tj. małej sali koncertowej ( kameralnej ) położonej na parterze budynku oraz sal lekcyjnych i sal ćwiczeń położonych na piętrze budynku. 

· Dobudowana część połączona zostanie łącznikiem z budynkiem głównym 
na poziomie I piętra. Pod łącznikiem przewiduje się przejście piesze. 

· Budynek będzie posiadał dwie kondygnacje tj : parter i piętro oraz wymiary 
w rzucie 13x30m, powierzchnia ok. 390m2 kubatura ok. 3300m3  

· Z poziomu terenu do części dobudowanej będzie prowadziło jedno wejście główne zlokalizowane od strony wschodniej budynku. Na parterze budynku oprócz sali kameralnej na około 100-120 osób powstanie holl wejściowy spełniający funkcję „foyer”, rekreacji i komunikacji. Na każdej kondygnacji przewidziano zespół sanitariatów. 

· Budynek zostanie wyposażony w jedną klatkę schodową.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, przy ul. Traugutta 91, 
dz. nr 188/9, obręb ewidencyjny nr 16,

powierzchnia działki – 7296 m2.

Powierzchnia zabudowy – 3 775,29 m2,

Powierzchnia po rozbudowie  4 225,29 m2
· Planuje się zwiększenie powierzchni zabudowy ok. 450 m2.

· Planuje się rozbudowę istniejącego parkingu z ilości 30 do 60 miejsc parkingowych, całkowita powierzchnia parkingu po rozbudowie wyniesie 1600m2.

Drzewa znajdują się tylko od strony ul. Traugutta.

Lokalizacja pochylni dla niepełnosprawnych koliduje z istniejącym drzewem. Drzewo to jest w złym stanie (spróchniałe i wypalone wewnątrz pnia) i może zagrażać bezpieczeństwu osób i grozi uszkodzeniem budynku. Jest przewidziane do usunięcia.

3. Rodzaj technologii

W zakresie termomodernizacji:

· Docieplenie ścian metodą mokrą lekką z użyciem styropianu i wełny mineralnej.

· Docieplenie stropodachów z użyciem pianki PUR.

W zakresie rozbudowy, przebudowy i remontu  budynku wraz z rozbudową parkingu:
· Budowana świetlica będzie wykonana w technologii tradycyjnej murowanej. Stropy żelbetowe wsparte na słupach żelbetowych. Docieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej, lub styropianu mocowanego na stropodachu płaskim. 
· Kanalizacja sanitarna - ścieki sanitarne ze świetlicy  odprowadzone będą 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej w obiekcie.
· Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z parkingu  zostaną odprowadzone 
do kolektora deszczowego.

· Zasilanie w wodę świetlicy z istniejącej instalacji wewnętrznej.
· Zasilanie w ciepło z istniejącego węzła c.o 
· Energia elektryczna doprowadzona z istniejącego złącza kablowego.

· Dla potrzeb sali koncertowej zostaną zamontowane agregaty wentylacyjno-klimatyzacyjne.

W zakresie rozbudowy istniejącego budynku o nowe skrzydło:

· Roboty budowlane przewiduje się do realizacji w tradycyjnej technologii.
· Posadowienie budynku zostanie wykonane jako bezpośrednie na gruncie rodzimym.

· Konstrukcję budynku przewiduje się jako żelbetową wylewną na mokro w postaci słupowo ryglowej.
· Ściany budynku zostaną wykonane jako wypełniające murowane z boczków.

· Strop międzykondygnacyjny, klatka schodowa i stropodach wykonane zostaną jako żelbetowe.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 

Wariant zerowy - 
odstąpienie od realizacji inwestycji.




Budynek pochodzi z lat 70-tych XX w.




Ściany i stropodachy nie spełniają norm cieplnych, co 




powoduje straty ciepła i duże zużycie energii cieplnej.




Budynek wymaga modernizacji instalacji z przyczyn 

Ekologicznych i ekonomicznych. Pozbawienie uczniów 
i mieszkańców dostępu do nowoczesnej sali koncertowej

Wariant I - 

realizacja inwestycji - wykonanie wyłącznie robót 

termomodernizacyjnych.




Nie spełniłoby to założonych celów, efektem byłoby 




częściowe zmniejszenie zużycia ciepła, natomiast 




instalacje pozostałyby w złym stanie technicznym.

Wariant II - 
Realizacja pełnego zakresu robót przyczyni się 
do zwiększenia oszczędności energetycznych, poprawy warunków nauki i pracy w budynku szkolnym, poprawy walorów estetycznych obiektu, poprawy komfortu pracy artystów oraz publiczności biorącej udział w koncertach.

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji obiektu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Ponadto polega na przebudowie systemu nagłośnienia, oświetlenia, instalacji elektrycznej, co, wentylacji i klimatyzacji oraz  przebudowie sali koncertowej, przebudowie  świetlicy na pomieszczenia towarzyszące sali koncertowej, przebudowie holu wejściowego, sanitariatów oraz wiatrołapu. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi budowa windy zewnętrznej, wykonanie w ramach rozbudowy nowej świetlicy i remont pomieszczeń szkoły. W zakres robót wchodzi także rozbudowa szkoły o nowe skrzydło budynku. Planuje się także remont i rozbudowę istniejącego parkingu z 30 miejsc parkingowych do 60.
Zmiana zakresu realizowanych robót budowlanych nie jest uzasadniona z uwagi 
na cel, jakiemu inwestycja ma służyć.

Wobec powyższego przyjmuje się do realizacji wariant II przedsięwzięcia.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

Budynek objęty projektem jest budynkiem szkolnym - użyteczności publicznej. Zaopatrzenie w wodę w zakresie konsumpcyjnym i sanitarnym odbywa się z miejskiej sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w energię cieplną odbywa się z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Przewiduje się dodatkowe zapotrzebowanie na media w zakresie dot. planowanej rozbudowy w następujących ilościach:

ENERGIA

zapotrzebowanie ok. 30 kW

WODA 

Woda – 1,6 l/sek

Ścieki – 3,0 l/sek

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa - Kd=38 l /sek

MOC CIEPLNA

c.o., c.w., wentylacja – ok.80 kW

Po wykonaniu termomodernizacji budynku przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w następujących proporcjach:

· przed termomodernizacją 3 437,9 GJ/rok

· po termomodernizacji 2 183,5 GJ/rok

· zmniejszenie o 36,5 %
6. Rozwiązania chroniące środowisko.


Faza realizacji: 
· Roboty budowlane będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do niezbędnego minimum.

· Nie zakłada się zwiększenia ilości zanieczyszczeń pyłowych ani hałasu. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, hałas nie przekroczy granicy normatywnych natężeń.

· W trakcie realizacji robót zostanie wyodrębnione i zorganizowane miejsce 
na gromadzenie odpadów z zastosowaniem selekcji.

· Działki będące przedmiotami opracowania jak również istniejący budynek nie są wpisane do rejestru zabytków ani nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

Faza eksploatacji:

· Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektu na środowisko.

· Przyjęte rozwiązania technologiczne, zastosowane materiały budowlane 
i wykończeniowe nie będą wywierały negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, higienę i zdrowie użytkowników oraz ich otoczenie. 

· Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące czy zakłócenia elektromagnetyczne.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

· ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych – odprowadzanie poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, inwestycja nieznacznie zwiększy ilość odprowadzanych ścieków, a jakość nie ulegnie zmianie.
· ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – przedsięwzięcie 
nie będzie emitować ścieków technologicznych, 
· ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parking) – wody opadowe odprowadzane będą 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 
· rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach – odpady komunalne, wywóz 
na składowisko odpadów przez odpowiednie służby, na podstawie odrębnych umów, inwestycja nie przewiduje zmiany ilości i rodzaju wywożonych odpadów.
· ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki., pola elektromagnetyczne 
lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory) – w ramach inwestycji nie będą montowane urządzenia emitujące hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub inne elementy powodujące uciążliwości.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

W ramach inwestycji nie przewiduje się żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.


Planowane roboty realizowane będą w odległości ok. 5,0 km od:

· obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLC280001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.), na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

· projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLC28001), o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
ze zm.).

………….……………

(podpis wnioskodawcy)

Uwaga: Należy odnieść się do każdego z w/w punktów informacji. Jeśli według wnioskodawcy punkt nie dotyczy wnioskowanego przedsięwzięcia należy to uzasadnić.

