Urząd Miejski 

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg
Elbląg, dnia 01.02.2013r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.48.2012.BC
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, 2 art. 64 ust. 1 art. 65 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2, pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika biogazu na oczyszczalni ścieków w Elblągu”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 05.10.2012. Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg w imieniu którego działa 
Pan Łukasz Kołodziej przedstawiciel firmy Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o. ul. Traugutta 23, 43-300 Bielsko Biała zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika biogazu na oczyszczalni ścieków w Elblągu”. W toku postępowania w dniach 09.11.2012r. i 02.01.2012r. inwestor uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wymienionych w § 3 ust. 2, pkt 1.
W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Techniczno – Produkcyjnej nad rzeką Elbląg” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr VI/74/2007  z dnia 19 kwietnia 2007r. zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr VI/73/2007  z dnia 19.04.2007r.
Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowego zbiornika biogazu z dwupowłokowego, elastycznego materiału odpornego na warunki atmosferyczne oraz przeznaczonego do biogazu, o pojemności 2150 m3 wraz z instalacją przyłączeniową a także rozbiórkę istniejącego, stalowego zbiornika biogazu. Budowa nowego zbiornika podyktowana jest koniecznością wymiany zużywającego się, będącego w złym stanie technicznym zbiornika biogazu i ma na celu usprawnienie przebiegu procesów technologicznych na istniejącym obiekcie. 
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przewiduje się w następujących etapach:
· Przełożenie istniejących rurociągów biogazu i c.o. znajdujących się w planowanej lokalizacji nowego zbiornika biogazu oraz wykonanie prób szczelności instalacji po przełożeniu.
· Wykonanie fundamentu pod zbiornik biogazu, wraz z rurociągami gazu dolotowego i wylotowego ze zbiornika.
· Wykonanie fundamentu pod maszt odgromowy.
· Wykonanie fundamentu pod dmuchawy powietrza.
· Dostawa i montaż zbiornika biogazu wraz z osprzętem.
· Wykonanie niezbędnych nowych rurociągów biogazu i wpięcie ich do istniejącej sieci biogazu.
· Montaż nowej pochodni biogazu w miejscu istniejącej.
· Przeprowadzenie próby szczelności nowych rurociągów biogazu.
· Uruchomienie i rozruch nowej instalacji biogazu wraz z nowym zbiornikiem wpiętej do istniejącego układu instalacji.
· Demontaż istniejącego zbiornika biogazu po uprzednim odcięciu go od dopływu biogazu i przewietrzeniu.
· Uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach i zagospodarowanie terenu.
Wyprodukowany biogaz w zamkniętych komorach fermentacyjnych poprzez ujęcia biogazu i rurociągi ze stali nierdzewnej przesyłany jest do rozdzielni biogazu, skąd poprzez zawory trafia na pochodnię, kotłownię lub zbiornik gromadzący biogaz. W przypadku, kiedy kierowany jest na kotłownię, wykorzystywany jest w celach grzewczych (w zależności od potrzeb) lub kierowany na stację kogeneracyjną. Pochodnia służy do spalania nadwyżek biogazu w sytuacjach awaryjnych lub też gdy zachodzi konieczność zatrzymania urządzeń odbiorczych.
W skład zbiornika biogazu wchodzą:

· membrana zewnętrzna, która stanowi ochronę dla wewnętrznej membrany przed ekstremalnymi warunkami klimatycznymi, oraz utrzymuje między membranowe ciśnienie powietrza i kształtuje ciśnienie gazu w zbiorniku;
· membrana wewnętrzna, która jest wypełniona biogazem;
· dmuchawy powietrza, utrzymujące stałe ciśnienie w przestrzeni międzymebranowej;
· linkowy układ pomiarowy położenia membrany gazowej; kontroluje stan napełnienia zbiornika biogazem;
· detektor metanu; monitoruje przestrzeń między membranową na obecność wycieku gazu;
· klapowy zawór nadmiarowy powietrza; reguluje ilość powietrza w przestrzeni między membranowej w zależności od ilości gazu w przestrzeni membrany wewnętrznej;
· cieczowy bezpiecznik biogazu, zabezpiecza zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia biogazu.
W istniejącym budynku kotłowni w której znajdują się  2 szt. pieców węglowych oraz 3szt. pieców gazowych zostanie zlokalizowana szafa zasilająco – sterująca dmuchawami powietrza, linkowym układem położenia membrany gazowej. 

Nowo projektowane rurociągi odprowadzające i doprowadzające biogaz do zbiornika zostaną włączone do istniejącej sieci biogazowej. Rurociągi biogazu obejmują odcinki biegnące pod powierzchnią gruntu wykonane z tworzywa PEHD oraz odcinki naziemne wykonane ze stali. Na odcinkach rurociągu pomiędzy poszczególnymi podzespołami przewidziano zainstalowanie odwadniaczy w celu odprowadzenia wody wytrąconej z biogazu.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Elblągu, przy 
ul. Mazurskiej 47 w Elblągu, na terenie działki ewidencyjnej nr 204/4 obręb 25.

Łączna powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosi: ok. 0,5 ha (działka nr 204/4 ma powierzchnię ok. 7,70 ha).

Powierzchnia istniejącego fundamentu pod zbiornikiem biogazu przeznaczonym do rozbiórki

wynosi 283m2.Łączna powierzchnia nowych fundamentów pod urządzenia: ok. 240m2.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkalna. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Najbliższe obszary to obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Wiślany” (kod obszaru: PLB 280010) w odległości około 2 km, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. nr 25 poz. 133) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (kod obszaru: PLH 280007) w odległości około 2 km, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Głównym celem przedsięwzięcia jest wymiana zbiornika starego, który nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W przypadku niewykonania nowego,  zbudowanego z elastycznych materiałów, zgodnie z obowiązującą współcześnie technologią, istniejący zbiornik będzie ulegał coraz bardziej postępującemu rozszczelnieniu. A to doprowadzi do przedostawania się biogazu do atmosfery, a więc do utraty podstawowej funkcji, jaką winien posiadać zbiornik biogazu czyli funkcji magazynowania.

Drugim wariantem przedsięwzięcia jest cykliczne remontowanie poszycia istniejącego zbiornika, gdyż proces perforacji (uszkodzenia) blachy będzie powodował radykalne obniżanie sprawności technicznej zbiornika. Inwestor do realizacji przyjął wariant polegający na wykonaniu nowego zbiornika i zastąpienie nim starego.

Mając na uwadze dotychczasowe przeznaczenie terenu objętego wnioskiem należy przyjąć, że budowa nowego zbiornika biogazu wpłynie na bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu. Stwierdzono również, że oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały, ograniczony jedynie do fazy realizacji, bez możliwości występowania kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. 

Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określa zakres raportu po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego Inspektora Sanitarnego. 
Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 
Pismem Nr ZNS-4316/60/1/12 z dnia 12.12.2012r. (data wpływu: 20.12.2012) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg  wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie PPIS realizacja inwestycji w proponowanym we wniosku zakresie nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno – zdrowotnej.
Postanowieniem Nr WSTE.4240.1.13.2012.GK z dnia 18.01.2013r. (data wpływu: 29.01.2013) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior. 
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uznano, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu 
   Z up. PREZYDENTA MIASTA

                      Anna Kulik

                     DYREKTOR

Departamentu Gospodarki Komunalnej

          







    i Ochrony  Środowiska
Otrzymują:

1. Inwestor - Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg w imieniu którego działa Pan Łukasz Kołodziej przedstawiciel firmy Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o. ul. Traugutta 23, 43-300 Bielsko Biała 

2. Gmina Miasto Elbląg – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m

3. a/a [77445/2012/P]

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg                          ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg.

PAGE  
1

