Elbląg, dnia 08.09.2014
DGKiOŚ-ROŚ.6220.21.2014.BC
D E C Y Z J A
Na  podstawie art. 63 ust.1, art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85                  ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.),  w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Firmy MPF Przemysław Fiłonowicz ul. Piławska 1g, 82-300 Elbląg w imieniu której działa Pani Beata Życzkowska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. V=6400l każdy”
orzekam:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. V=6400l każdy”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia  stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 
Firma MPF Przemysław Fiłonowicz ul. Piławska 1g, 82-300 Elbląg w imieniu której działa Pani Beata Życzkowska zwróciła się z wnioskiem z dnia  z dnia 11.04.2014r. do Prezydenta Miasta Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. V=6400l każdy”. Wniosek został uzupełniony 
w dniu 07.05.2014r.
Do wniosku załączone były:

· Karta informacyjna przedsięwzięcia,
· Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
· Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.)
Inwestor ubiega się o decyzję środowiskową przed uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.).
Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) jest Prezydent Miasta Elbląg.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
Rozporządzenie jw. do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza w § 3 ust. 1 pkt 37 tj. „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

W świetle powyższego planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że planowane przedsięwzięcie zawarte jest w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  posiada obowiązujący „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu” uchwalony uchwałą nr XXII/508/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.04.2005r.(Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 67 z dnia 7 czerwca 2005r. poz. 933). Zgodnie  z ustaleniami w/w planu teren inwestycji znajduje się w przeważającej części w jednostce oznaczonej symbolem „Pu.1.2” – tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji usługowej oraz w niewielkiej części w jednostce „13 KD.CR” – teren komunikacji pieszo – rowerowej.  Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z przeznaczeniem określonym w w/w planie.

Jednocześnie § 6 ust. 4.1 w/w planu miejscowego stanowi: „wszelka działalność na obszarze planu powinna być nieszkodliwa dla środowiska i zdrowia ludzi oraz spełniać wymagania określone w Prawie Ochrony Środowiska”, co warunkuje możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o pojemności V = 2 x 6.400 l posadowionymi na płycie fundamentowej, oraz przyłącza do budynku produkcyjnego. Instalacja przeznaczona będzie do celów grzewczych hali produkcyjnej. Proces technologiczny (produkcja opakowań kartonowych) wymaga zachowania odpowiedniej temperatury otoczenia. Przewiduje się instalację grzewczą składającą się z dwóch nagrzewnic gazowych MARK GSD 80 o mocy 80 kW, które mają zapewnić w okresie grzewczym wymaganą temperaturę. 

Działalność firmy obejmuje produkcję opakowań kartonowych. Całość produkcji prowadzona jest w hali produkcyjnej zlokalizowanej na działce 87/27 o powierzchni 9522 m2. Produkcja zakładu skoncentrowana jest na obróbce tektury i tworzeniu z niej produktu w postaci gotowych kartonów – przeznaczonych do pakowania różnego rodzaju asortymentu. Opakowania kartonowe wykonywane są z tektury falistej (odpowiednie formaty tektury falistej są cięte, bigowane /zaginane/, nacinane – celem otrzymania gotowego produktu – pudełka kartonowego). Do produkcji używana jest tektura 3 i 5 –cio warstwowa, o różnych gramaturach. Przeciętna sprzedaż gotowych wyrobów kartonowych w skali roku wynosi ok. 1.680.000 m2, miesięcznie w granicach 130-140 tys. m2 – w zależności od wielkości zamówień. W procesie produkcji opakowań nie wykonuje się nadruków(nie wykorzystuje się farb, rozpuszczalników organicznych). 

W ramach realizacji inwestycji roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów pod płyty fundamentowe, przyłącza gazu. Płyta fundamentowa pod zbiornik będzie wykonana z betonu C12/15 o wymiarach  6,00 m/1,30 m i grubości 0,3 m. Całość zostanie ogrodzona (powierzchnia terenu, na której będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie około 10 m2). 

Budowa instalacji zbiornikowej realizowana będzie poprzez roboty ziemne wykonywane ręcznie. Inwestycja będzie realizowana z gotowych elementów dostarczanych przez specjalistyczną firmę instalatorską. Ewentualne odłamane kawałki izolacji antykorozyjnej czy odpady rur stalowych i PE będą zbierane do pojemników na odpady i odpowiednio zagospodarowane. Roboty betonowe prowadzone będą ręcznie, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu ( betoniarka, taczki itp.). Materiały budowlane dostarczone zostaną na budowę transportem samochodowym. 

Projektowane zbiorniki na gaz płynny wykonane są z blach ze stali węglowej pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malarską w kolorze białym o dużej refleksyjności, co stanowi ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika (posiadają zgodność z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz są oznakowane znakiem CE dl IV strefy klimatycznej). Przyłącze gazu wykonane zostanie w części naziemnej z rur stalowych bez szwu klasy R35, natomiast w części podziemnej z rury HDPE SDR 11. Płyta fundamentowa pod zbiorniki wykonana zostanie z betonu C12/15. Ogrodzenie zbiorników zostanie zrealizowane za pomocą tradycyjnej siatki ogrodzeniowej zamocowanej do słupków zabetonowanych lub na kotwie.
Roboty pod przyłącze gazu z rur PE, wykonywane będą wykopem otwartym, po ułożeniu rury gazowej, wykop zasypany będzie gruntem rodzimym (nadmiar gruntu w ilości ok. 0,5 m3 zostanie rozplanowany po terenie działki - grunt będzie podłożem pod teren  zielony).
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja zlokalizowana będzie w Elblągu przy ul. Piławskiej 1G na działce ewidencyjnej 87/27 obręb 1. 

Na działce znajduje się budynek produkcyjny wraz z częścią administracyjną. Powierzchnia zajmowana przez w/w budynek wynosi 2535,75 m2. W miejscu przewidywanej lokalizacji inwestycji nie występuje zieleń wysoka. Teren częściowo pokryty jest trawą. Odległość najbliżej usytuowanej zabudowy mieszkaniowej nie będącej własnością Inwestora od planowanej instalacji wynosi ok. 600 m. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią.
Prace związane z inwestycją wykonywane będą poza terenami objętymi formami ochrony przyrody w odległości: ok. 2,3 km od  Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód,  ok. 3,2 km od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, ok. 4,0 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 
i obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLB280007 oraz ok. 4,5 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Drużno PLB280013 i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Ostoja Drużno PLH 280028.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono wariant realizacji inwestycji proponowany przez Inwestora. W ramach wariantowania przedsięwzięcia rozważano mniejszej lub większej ilości zbiorników. Wariant wybrany do realizacji uznano za najkorzystniejszy ze względów ekonomicznych jak i oddziaływania na środowisko. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykorzystanie surowców (materiałów) budowlanych posiadających atesty bądź świadectwa dopuszczenia tzn. nie wpływających negatywnie na zdrowie ludzi i  środowisko. Wykorzystywane i wbudowywane materiały to: beton, kruszywo, kamień, paliki drewniane (materiały i urządzenia ogólnodostępne) oraz typowe urządzenia dostarczone na plac budowy transportem samochodowym przez producenta. 
W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały, paliwa oraz niewielkie ilości wody i energii elektrycznej. Ilości wykorzystywanych surowców, materiałów i urządzeń będą wynikały z przedmiaru robót. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa, woda, energia i urządzenia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Celem zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji podjęte zostaną m.in. działania: roboty skrócone do niezbędnego minimum, wykonywane będą w ciągu dnia, zachowana będzie szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu i jego bezawaryjną pracę, co wyklucza ewentualne zanieczyszczenie gleby i wód związkami ropopochodnymi, w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone,  baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno ​– bytowych, beton towarowy będzie wytwarzany na miejscu z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 
Inwestor przed przystąpieniem do użycia zbiorników przejdzie szkolenie (w zakresie B.H.P. i p.poż.) przeprowadzone przez dostawcę gazu i otrzyma stosowne instrukcje  zasad prawidłowej eksploatacji.
Lokalizacja zbiorników zostanie uzgodniona z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych i będzie obejmowała ocenę zgodności ze stosownymi przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodność z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Projektowane zbiorniki będą poddawane fabrycznym próbom ciśnieniowym, a w czasie eksploatacji wraz z armaturą podlegać będą stałemu nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem zapobieżenia zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków przewiduje się zastosowanie m.in. następujących środków: szybka identyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej, reakcja automatyki zabezpieczeniowej,  detekcja uwolnień za pomocą systemu alarmowego, odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia,  awaryjne wyłączenie ogrzewania i zasilania, reakcja automatycznego systemu przeciwdziałania. 


W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych. Głównymi czynnikami wpływającymi na środowisko będzie: ruch pojazdów samochodowych i sprzętu budowlanego, związanych z prowadzonymi robotami. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z wymienionych prac będzie miało ograniczony zasięg i ustąpi w momencie w zakończenia prac. 

W związku z realizacją inwestycji wystąpi okresowy wzrost poziomu hałasu w rejonie budowy. Powstający w trakcie realizacji hałas będzie miał charakter przejściowy. Powstałe odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie będą przekazywane specjalistycznym firmom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia.  

Oddziaływanie inwestycji ograniczy się do terenu, który należy do Inwestora. Działka, na której planowana jest realizacja inwestycji, od 2010 roku użytkowana jest pod istniejącą działalność.

Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego organu  Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania opinii dla tego przedsięwzięcia jest Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu.
Organ wystąpił do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

Pismem Nr ZNS-4316/3/14 z dnia 02.06.2014r. (data wpływu: 04.06.2014r.) Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu podkreślił, że zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzaju 
i substancji niebezpiecznej, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o kwalifikacji go do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (PAP) dolną granicą maksymalnej możliwej do zgromadzenia ilości propanu przy kwalifikacji zakładu jako zakład 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii jest 50 ton (tabela 1 poz. 14). W przedmiotowej instalacji przewidziano 2 zbiorniki o pojemności 6 400 litrów każdy co daje łącznie zapas gazu w ilości 5,60 tony. Nie ma więc zastosowanie określonych dodatkowych opracowań łącznie z oceną ryzyka wystąpienia PAP, tym bardziej że w bezpośrednim  sąsiedztwie nie występują przedsięwzięcia o podobnym charakterze. Nie przewiduje się zatem, że na danym obszarze wystąpi znaczące skumulowanie oddziaływania.

Postanowieniem Nr WSTE.4240.50.2014.RG z dnia 27.06.2014r. (data wpływu: 30.06.2014r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior.

Ponadto przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych , wystąpieniem awarii przemysłowej.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia na terenie przemysłowym w otoczeniu którego brak zabudowy mieszkaniowej oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ uznał, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i postanowieniem Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.21.2014.BC z dnia 22.07.2014r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny.
W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu                o zebrane w sprawie dokumenty, w tym opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27.06.2014r. oraz opinię Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu z dnia 02.06.2014r.
W trakcie prowadzonego  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia                            3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. V=6400l każdy”, oraz dane o postanowieniu odstępującym od obowiązku przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw.
W związku z tym, że wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.
Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282 j.t. z późn. zm.) w wysokości 205 zł (potwierdzenie wpłaty, wpływ na konto Urzędu Miejskiego z dnia 09.04.2014r.)
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji.
PAGE  
7

