Elbląg, dnia 09.12.2014r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.41.2014.BC
D E C Y Z J A
Na  podstawie art. 63 ust.1, art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85                  ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.),  w związku z § 3 ust. 1 pkt 93 i 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Firmy „NUTRIMILK” Sp. z o.o. ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wydzieloną częścią biurową” przy ul. Antoniego Czuchnowskiego w Elblągu 

orzekam:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wydzieloną częścią biurową” przy ul. Antoniego Czuchnowskiego w Elblągu, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia  stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 
Firma „NUTRIMILK” Sp. z o.o. ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg zwróciła się z wnioskiem z dnia 10.09.2014r. do Prezydenta Miasta Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wydzieloną częścią biurową” przy ul. Antoniego Czuchnowskiego w Elblągu. Wniosek został uzupełniony w dniu 17.09.2014r.
Do wniosku załączone były:

· Karta Informacyjną Przedsięwzięcia.

· Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
· Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.)
Inwestor ubiega się o decyzję środowiskową przed uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.).
Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) jest Prezydent Miasta Elbląg.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
Rozporządzenie jw. do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza w § 3 ust. 1:

· pkt 93 tj. „instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok”,
· pkt. 98 tj. „instalację do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok”.
W świetle powyższego planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że planowane przedsięwzięcie zawarte jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina  Południe w Elblągu uchwalonego uchwałą Nr V/40/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 01.03.2007r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 55, poz. 902 w dniu 20.04.2007r.).

Zgodnie z ustaleniami w/w planu wskazany teren inwestycji znajduje się w przeważającej części na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4.3 PT- tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej oraz w niewielkiej części na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 4.6 ZP- tereny zieleni urządzonej. Planowane przedsięwzięcie na działce nr 55 w obrębie 2 w granicach jednostki 4.3 PT jest  zgodne z w/w planem miejscowym.

Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury budowlanej oraz produkcyjnej w korzystnej lokalizacji poza zabudową miejską oraz rozwój terenów przemysłowych miasta Elbląga. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie hali o funkcji produkcyjnej, magazynowej i biurowej wraz z pozostałą infrastrukturą drogową i komunikacyjną. 

Przedmiotowa hala to obiekt przeznaczony do produkcji mieszanek mlecznych typu NUTRIDRINK z gotowych, dostarczanych przez dostawców komponentów mlecznych o konsystencji sypkiej. 

Przewidywana skala działalności to produkcja wyrobów na poziomie ok.5-6 ton mieszanek w proszku na godzinę rzeczywistej pracy urządzeń co stanowić będzie średnio 20 ton na dobę.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

· budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową, 
· budowę zjazdu z drogi publicznej

· budowę drogi wewnętrznej, placu, parkingu i chodników,

·  budowę ogrodzenia i oświetlenia, 
· przyłącza infrastruktury technicznej tj. sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, gazowej i ciepłowniczej

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali  produkcyjno-magazynowej 1-nawowej, parterowej bez podpiwniczenia, realizowaną w konstrukcji stalowej, ze ścianami z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm. Dach z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym opartym poprzez płatwie stalowe na kratownicach stalowych. Przewiduje się, że wentylacja hali będzie realizowana za pomocą centrali nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła Pobór ciepła i ogrzewanie hali planuje się z zewnętrznej miejskiej sieci ciepłowniczej lub alternatywnie zastosowanie ogniw fotowoltaicznych lub baterii słonecznych. 

Część socjalno-biurową planuje się jako trzykondygnacyjną, bez podpiwniczenia, murowaną w technologii tradycyjnej z pustaków gazobetonowych na zaprawie ciepłochronnej. Ściany sąsiadujące z halą produkcyjno-magazynową, jako ściany oddzielenia pożarowego, z bloczków gr. 24cm. Ściany zewnętrzne od frontu budynku, jednowarstwowe z bloczka gazobetonowego. Stropy międzykondygnacyjne projektowane są jako stropy kanałowe. Dach budynku socjalno-biurowego przewidziano w konstrukcji stalowej kryty wełną mineralną na blasze trapezowej (dach bezpłatwiowy) wykończony membraną PCV.

Planuje się budowę części hali magazynu wyrobów gotowych (240,24m2) jako drugi etap inwestycji, do zrealizowania w przyszłości. 
Surowcami do produkcji będą gotowe komponenty mleczne dostarczane przez poddostawców w zamkniętych opakowaniach w postaci: mleko w proszku, serwatka w proszku, maślanka w proszku, jogurt w proszku, które będą w hali rozpakowywane , zasypywane do mieszalnika w odpowiednich proporcjach i po wymieszaniu pakowane automatycznie.

W hali będą wytwarzane następujące rodzaje produktów: 

a) mieszanki mleczne 

odtłuszczony proszek mleczny NUTRI, pełny proszek mleczny NUTRI, natłuszczony proszek mleczny NUTRI,
b) mleka w proszku 

mleko w proszku odtłuszczone adpi extra grade, mleko w proszku pełne adpi extra grade, koncentrat białek mleka 85,
c) serwatki w proszku 

serwatka słodka w proszku, serwatka demineralizowana w proszku, koncentrat białek serwatkowych 35,60,80 

d) proszki na bazie jogurtu 

proszek jogurtowy, proszek mleczno-jogurtowy, proszek serwatkowo-jogurtowy 

e) maślanka w proszku. 

Całość procesu odbywać się będzie pod nadzorem weterynaryjnym. 

Transport materiałów i wyrobów będzie realizowany za pomocą dwóch wózków akumulatorowych.
Przewidywana skala działalności to produkcja wyrobów na poziomie ok.5-6 ton proszku na godzinę rzeczywistej pracy urządzeń co stanowić będzie średnio 4 tony na godzinę przy zachowaniu 8-godzinnego dnia pracy . 

Przewidywane zatrudnienie pracowników produkcyjnych: 7 osób przy działalności produkcyjnej i magazynowej oraz 5 osób przy działalności administracyjnej.
Proces produkcji odbywać się będzie na automatycznej linii produkcyjnej dozowania, mieszania i pakowania sproszkowanych komponentów mlecznych. 

Linia będzie w pełni zautomatyzowana, dlatego też czynności technologiczne ograniczać się będą się jedynie do zasypu w odpowiednie zbiorniki poszczególnych surowców w postaci dostarczonych przez poddostawców półproduktów. 

W skład linii produkcyjnej wchodzić będą : 

- dozowniki, 

- urządzenia ważące, 

- mieszalniki,
- transportery,
- urządzenia do pakowania gotowych mieszanek .
Urządzenia te będą nowe, spełniające wymogi Unii Europejskiej. 

Procesy dozowania, ważenia, mieszania, transportu oraz pakowania mieszanek sterowane będą komputerowo, co zapewnia jednorodność każdej wyprodukowanej partii proszku. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 55 obręb 2 w Elblągu przy 
ul. Antoniego Czuchnowskiego o powierzchni 0,7022 ha.
Powierzchnia planowanych do realizacji obiektów budowlanych i budowli to : 

· część hali produkcyjno magazynowa 1564,86 m2
·  część biurowa ( w rzucie ): 220,05 m2 
· drogi, parkingi, chodniki 1664,68 m2. 

W drugim etapie planuje się rozbudowę hali w części magazynowo-produkcyjnej o 240,24m2.
Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowi droga i tereny należące do miasta, a także tereny prywatne zagospodarowywane przez nowych inwestorów : 

· od strony północnej: droga, teren właśnie zagospodarowywany na działalność produkcyjną przez firmę ACUSTICS Sp. z o.o. , w dalszej odległości tereny zalesione, pola uprawne (zgodnie z mpzp za granicą przedsięwzięcia planuje się stworzenie ciągu pieszo-rowerowego z zielenią parkową),

· od strony południowej: teren przeznaczony pod moduły technologiczne oznaczone PT oraz droga komunikacyjna, 
· od strony wschodniej: droga komunikacyjna oraz tereny przemysłowe oznaczone  PT, 
· od strony zachodniej: Al. Jana Pawła II, 

Zgodnie z mpzp całe otoczenie przedsięwzięcia (za wyjątkiem ciągu pieszo-rowerowego) ma stanowić zabudowa przemysłowa, usługowa i biurowa. 

W sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkaniowa.
Planowane przedsięwzięcie  realizowane będzie na działce znajdującej się w odległości około 3,8 km od terenów cennych przyrodniczo. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010 wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 ze zm.), i od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 ze zm.). 
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Ze względu na lokalizacje planowanego przedsięwzięcia na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego Modrzewina Południe, wariantowość sprowadza się jedynie do możliwych sposobów realizacji przyjętych rozwiązań technologicznych, zmiany miejsca zainstalowania poszczególnych maszyn i urządzeń w projektowanej hali.  

Na etapie realizacji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą zanieczyszczenia o charakterze niezorganizowanym, powstające w czasie pracy sprzętu budowlanego.  Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących emisji hałasu. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie, w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane w celu ich odzysku bądź unieszkodliwienia dla wyspecjalizowanych firm. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych. W trakcie eksploatacji  głównymi źródłami hałasu będzie praca zewnętrznych urządzeń wentylacji mechanicznej, transport samochodowy. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń norm jakości powietrza poza teren do którego inwestor ma tytuł  prawny oraz dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów chronionych zarówno w dzień jak i w nocy. 

Natomiast na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, emisja hałasu związana z ruchem samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych jest emisją niezorganizowaną, występującą w porze dziennej związaną z dostawami surowców i wywozem gotowych wyrobów oraz dojazdem pracowników i klientów zakładu (średnio ok. 12 samochodów pracowników i klientów i 2 ciężarowe w ciągu dnia).

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, że zakład  nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na klimat akustyczny – izolinia 35 dB nie wykracza poza obszar Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina Południe.

Uwzględniając, iż powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki oraz wody opadowe roztopowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę stanu wód pod względem fizyko-chemicznym, biologicznym, hydromorfologicznym i nie spowoduje nieosiągnięcia celów określonych w Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły.

W czasie prowadzenia eksploatacji zakładu inwestor planuje podjąć działania mające na celu ochronę środowiska:

· zastosowanie tkanin filtracyjnych wewnątrz instalacji linii produkcyjnej zapobiegających przedostaniu się pyłu z zasypu i mieszalnika na do wewnątrz hali produkcyjnej a następnie do środowiska, 
· stałe przekazywanie w/w filtrów do wymiany lub regeneracji celem dbałości o niskie zapylenie wewnątrz hali,

· zastosowanie produkcji „na sucho” bez możliwości powstawania ścieków technologicznych, 
· zastosowanie separatora zanieczyszczeń wód opadowych,

· zastosowanie ogrzewania hali i części biurowej ciepłem z sieci miejskiej lub alternatywnie zastosowanie ogniw fotowoltaicznych lub baterii słonecznych. 
· zainstalowanie wszystkich urządzeń emitujących hałas wewnątrz hali produkcyjnej, 
· selektywne zbieranie odpadów w oznakowanych pojemnikach i wydzielonych miejscach oraz przekazywanie specjalistycznym firmom w celu dokonania odzysku, recyklingu lub utylizacji,

· ścieki socjalno – bytowe z pomieszczeń projektowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

· wody opadowe i roztopowe z dróg dojazdowych, po podczyszczeniu odprowadzane będą do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej na warunkach określonych w umowie z jej gestorem.
Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego organu  Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania opinii dla tego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg.
Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

Pismem Nr ZNS-4316/49/2/14 z dnia 12.11.2014r. (data wpływu: 24.11.2014r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg  wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu realizacja inwestycji w proponowanym we wniosku zakresie nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno-zdrowotnej.

Postanowieniem Nr WSTE.4240.102.2014.GK z dnia 13.10.2014r. (data wpływu: 20.10.2014r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w łączności z charakterem i charakterystycznymi parametrami technicznymi przedsięwzięcia, upoważniają twierdzenie, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 ani zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, dla których ochrony powołane zostały te obszary. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior.

Ponadto przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych , wystąpieniem awarii przemysłowej.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. z późn. zm.) organ uznał, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i postanowieniem Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.41.2014.BC z dnia 04.12.2014r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu                o zebrane w sprawie dokumenty, w tym opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13.10.2014r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg  z dnia 12.11.2014r.
W trakcie prowadzonego  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia                            3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wydzieloną częścią biurową” przy ul. Antoniego Czuchnowskiego w Elblągu, oraz dane o postanowieniu odstępującym od obowiązku przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw.
W związku z tym, że wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.
Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282 j.t. z późn. zm.) w wysokości 205 zł (potwierdzenie wpłaty, kasa Urzędu Miejskiego kwit 33433 z dnia 10.09.2014r.)
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji.
Otrzymują:

1. Inwestor – Firma „NUTRIMILK” Sp. z o.o. ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg

2. a/a [71738/2014/P].
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg 
ul. Królewiecka 195, Elbląg
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg

3. Departament Urbanistyki i Architektury w/m
PAGE  
1

