RZP.271.59.2017.AD                                                                                                                       

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO
Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 360/2016 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

RZP.271.59.2017.AD
Aktualizacja istniejącego systemu BMS (Building Management System zrealizowanego w oparciu o system firmy Schneider Electric) w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską, ul. Elizy Orzeszkowej 2
I. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA – MIASTO ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1  
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja istniejącego systemu BMS (Building Management System zrealizowanego w oparciu o system firmy Schneider Electric) w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską, ul. Elizy Orzeszkowej 2. 
2. Zakres zamówienia:
W ramach aktualizacji systemu BMS Zamawiający będzie wymagać m.in. :

- wymiany sterownika na sterownik Automation Serwer będący sterownikiem nowej generacji natywnie współpracującym z systemem StruxureWare;

- wymiany modułów wejść monitorujących do których podłączone zostaną istniejące sygnały z czujników;

- wymiany istniejących analizatorów sieci na analizatory z komunikacją Modbus RTU;

- podłączenia do systemu BMS agregatu prądotwórczego;

- podłączenia do systemu BMS centrali wentylacyjnej;

- podłączenia do systemu BMS szaf klimatyzacji;

- podłączenia do systemu BMS zasilaczy awaryjnych UPS;

- podłączenia do systemu BMS liczników zużycia mediów;

- automatycznego załączania agregatu, tj. bez nadzoru użytkownika, w sytuacji zaniku zasilania w budynku i jego wyłączenia po przywróceniu zasilania;

- dostarczenia serwera BMS, który zapewni integrację pracy wszystkich urządzeń sieci BMS, umożliwi podgląd online na wszystkie elementy systemu, generowanie zaawansowanych raportów z pracy systemu i zużycia mediów oraz służyć będzie wykonywaniu analiz i zarządzaniu energią;

- dostarczenia stacji operatorskiej BMS;

- przeprowadzenia przeglądu serwisowego agregatu oraz UPS-ów;

- dostarczenia pulpitu synoptycznego wyświetlającego online wszystkie istotne dane o pracy systemu jak również aktualnie występujące alarmy.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące aktualizacji systemu BMS opisano w załączniku nr 1 do wzoru umowy: Opis wymaganej aktualizacji systemu BMS.

3. W budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu istniejący system BMS pracuje w oparciu o sterownik Xenta 731 produkcji Schneider Electric z wbudowanym WEB serwerem.

4. Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowej dokumentacji istniejącej infrastruktury oraz systemu BMS.

5. Zamawiający wymaga uzupełnienia brakującej infrastruktury kablowej, w związku z tym zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską, przed złożeniem oferty.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
data rozpoczęcia – data udzielenia zamówienia

data zakończenia – 45 dni od daty udzielenia zamówienia
IV. WYMAgANIA DOTYCZĄCE WADIUM                  
1. Zamawiający zastrzega, że składający ofertę powinien, pod rygorem nieoceniania tej oferty, wpłacić Zamawiającemu wadium w wysokości 2 800,00 złotych (słownie: dwa tysiące osiemset złotych),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy NR 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632
2. Jeżeli Wykonawca, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może pobraną sumę zachować. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium Zamawiający niezwłocznie zwróci. 
V. Opis sposobu obliczenia ceny

1. W formularzu OFERTA należy podać cenę (brutto) wykonana zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

2. Cena nie podlega waloryzacji.
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium o następującym znaczeniu: (1) cena (brutto) - 100 %
3. 
Sposób oceny ofert:
Liczba punktów przyznawana w przyjętym kryterium oceny ofert:   XC  x  100%

Sposób obliczenia XC:

	XC  =
	cena (brutto) najniższa x 100 pkt

	
	  cena (brutto) badanej oferty


VII. Miejsce, termin, sposób przygotowania i forma składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 04 października 2017 r. do godziny 09:30
2. Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną:

a) oferty składane w formie pisemnej:

· oferty w zamkniętej kopercie należy składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych - pokój nr 403,

· o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, na zamkniętej kopercie z ofertą zaleca się umieścić opis: 
OFERTA W POSTĘPOWANIU: RZP.271.59.2017.AD:
Aktualizacja istniejącego systemu BMS (Building Management System zrealizowanego w oparciu o system firmy Schneider Electric) w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską, ul. Elizy Orzeszkowej 2
b) oferty składane drogą elektroniczną:

· oferty należy przesyłać na adres mailowy: rzp@umelblag.pl  

· o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na podany wyżej adres mailowy (oferty przesłane na inny adres mailowy nie będą rozpatrywane),
· oferta musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej ofertę,
· w temacie wiadomości zaleca się umieścić opis: 
OFERTA W POSTĘPOWANIU: RZP.271.59.2017.AD:
Aktualizacja istniejącego systemu BMS (Building Management System zrealizowanego w oparciu o system firmy Schneider Electric) w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską, ul. Elizy Orzeszkowej 2
3. Oferta musi:

a) zawierać oznaczenie nazwy (firmy) oraz adresu lub imienia i nazwiska oraz adresu Wykonawcy,

b) być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęciami imiennymi osób upoważnionych (w przypadku braku pieczęci imiennych podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo.

7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert za pomocą faksu. 
8. Składana oferta  musi zawierać wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 04 października 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych w pokoju nr 403A. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami 
Agnieszka Dudzik – Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Elblągu, pok. 406, telefon 55 239 31 74, e-mail: rzp@umelblag.pl

Wszelka korespondencja może być przekazywana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
X. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo ogólne warunki umowy określające warunki realizacji zamówienia, które po dokonaniu wyboru Wykonawcy nie podlegają zmianom
Zamawiający przekazuje wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby złożona przez Wykonawcę oferta stanowiła ofertę handlową, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający informuje, że zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
XII. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 - formularz OFERTA 
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy + Załącznik nr 1 Opis wymaganej aktualizacji systemu BMS
OFERTA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA – MIASTO ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko Wykonawcy: ….............................................................................

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): …......................................................................................

Miejscowość i kod pocztowy: ..........................................................................................................

Województwo/kraj: ….....................................................................................................................  

E-mail: ….......................................................................................................................................

Tel.: …...........................................................................................................................................  

Faks: …..........................................................................................................................................  

adres do korespondencji (podać jeśli inny niż wyżej):  ….............................................................................................................................................…......................................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu 
RZP.271.59.2017.AD
Aktualizacja istniejącego systemu BMS (Building Management System zrealizowanego w oparciu o system firmy Schneider Electric) w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską, ul. Elizy Orzeszkowej 2
1. Oferujemy wykonanie zamówienia:

za cenę (brutto)       ……..……................................................... zł 

              tj.:


za cenę bez VAT    ……........................ zł   

 
+ VAT............... % tj.   ...................... zł 
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
data rozpoczęcia – data udzielenia zamówienia

data zakończenia – 45 dni od daty udzielenia zamówienia
3. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane usługi stanowiące przedmiot zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wadium zostało wniesione w formie ..................................................................................................

Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr.....................................................................................

PODPISANO

...............................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 ......................, dnia ..............

wzór Umowy
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]

[image: image3.emf] 

