RZP.271.68.2017.AG                                                                                                                       


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO
Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 360/2016 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

RZP.271.68.2017.AG
Dostawa toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety 
I. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA – MIASTO ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1  

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety oraz ustawienie przez Wykonawcę toalety w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podłączenie toalety do sieci wod. – kan.
2. Toaleta wymieniona w ppkt 1. musi spełniać następujące wymagania:

a. budowa:

- toaleta pojedyncza,
- sześcian o boku do 3 m,

-
drzwi o wymiarach 90 x 200 cm przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przestrzeń manewrowa dla wózków),

-
elewacja zewnętrzna z płyt HPL o grubości min. 6 mm, zewnętrzna warstwa dekoracyjna impregnowana żywicami w kolorze drewna,

- zewnętrzna okładzina zabezpieczona w sposób umożliwiający usuwanie graffiti,

- konstrukcja stalowa odporna na akty wandalizmu,

- ściany wewnętrzne wykonane z blachy kwasoodpornej,

- podłoga wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,

-
podświetlone jedno okno reklamowe wykonane z poliwęglanu odpornego na akty wandalizmu,

- między ścianą zewnętrzną a wewnętrzną izolacja ocieplająca,

- na zewnątrz toalety, w widocznym miejscu, umieszczone piktogramy mężczyzny, kobiety i osoby niepełnosprawnej,

b. wyposażenie:

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem zmierzchowym,

- oświetlenie wewnętrzne toalety włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych,

- wieszak umieszczony na wysokości przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

- uchwyt uchylany dla osób niepełnosprawnych,    
- ceramiczny kompakt WC,

- ceramiczny pisuar,

- ceramiczna umywalka,

- pojemnik do papieru toaletowego,

- dozownik mydła w płynie,
- pojemnik do ręczników papierowych,

- kosz na śmieci przytwierdzony na stałe do podłoża,

- lustro,

- włącznik sygnalizacji alarmowej,
-
zamek wrzutowy na monety o nominale 1 zł (w przypadku awarii możliwość otwierania ręcznego),

- ogrzewanie podłogowe z możliwością odłączenia,

- samozamykacz drzwiowy.

Rozwiązania konstrukcyjne, materiały wewnątrz i na zewnątrz toalety, muszą być odporne na próby wandalizmu (oderwanie, odkręcenie, uszkodzenie, porysowanie itp.)
Toaleta wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowa i nieuszkodzona.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w pkt II. ppkt 2. ogłoszenia Zamawiający wymaga załączenia zdjęć oferowanej toalety i proponowanych rozwiązań w jej wnętrzu i na zewnątrz.
3. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji jakości, licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy został wydany w całości Zamawiającemu.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)
dostarczenie dokumentacji, na podstawie której zostanie wykonane przyłącze wod. – kan. do toalety, przyłącze elektryczne oraz miejsce ustawienia toalety – w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy  
2)
dostarczenie wraz z montażem toalety spełniającej wymagania wymienione w pkt II. ppkt 2. ogłoszenia – w terminie 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy  

Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy, celem umożliwienia odbioru dostawy.   

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy podobnego obiektu z podaniem jego wartości, daty wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana.

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego dla wartości dostaw należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych dostaw, podając datę i kurs.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia WYKAZU DOSTAW, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia, dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Zamawiający oceniać będzie wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełnią przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu. 
V. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

3. Cena (brutto) oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług. 
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym znaczeniu: 
(1) cena (brutto) - 100 %
3. 
Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:   

X(1)  x  100% 
gdzie:

X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)

(1) Sposób obliczenia X(1):

Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

	X(1) =
	cena (brutto) najniższa x 100 pkt

	
	  cena (brutto) badanej oferty


VII. Miejsce, termin, sposób przygotowania i forma składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 24 października 2017 r. do godziny 09:30
2. Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną:

a) oferty składane w formie pisemnej:

· oferty w zamkniętej kopercie należy składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych - pokój nr 403,

· o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, na zamkniętej kopercie z ofertą zaleca się umieścić opis: 
OFERTA W POSTĘPOWANIU: RZP.271.68.2017.AG:
Dostawa toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety
b) oferty składane drogą elektroniczną:

· oferty należy przesyłać na adres mailowy: rzp@umelblag.pl
· o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na podany wyżej adres mailowy (oferty przesłane na inny adres mailowy nie będą rozpatrywane),
· oferta musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej ofertę,
· w temacie wiadomości zaleca się umieścić opis: 
OFERTA W POSTĘPOWANIU: RZP.271.68.2017.AG:
Dostawa toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety 
3. Oferta musi: 
a) zawierać oznaczenie nazwy (firmy) oraz adresu lub imienia i nazwiska oraz adresu Wykonawcy,

b) być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęciami imiennymi osób upoważnionych (w przypadku braku pieczęci imiennych podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo.

7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert za pomocą faksu. 

8. Składana oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) zdjęcia oferowanej toalety i proponowanych rozwiązań w jej wnętrzu i na zewnątrz,
3) dokumenty wymienione w pkt IV. ogłoszenia.
VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert 
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24 października 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych w pokoju nr 403A. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami 
Aleksandra Goszczyńska – Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Elblągu, pok. 404, telefon 55 239 31 28, e-mail: rzp@umelblag.pl
Wszelka korespondencja może być przekazywana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
X. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo ogólne warunki umowy określające warunki realizacji zamówienia, które po dokonaniu wyboru Wykonawcy nie podlegają zmianom
Zamawiający przekazuje wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby złożona przez Wykonawcę oferta stanowiła ofertę handlową, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający informuje, że zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.

XII. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 - formularz OFERTA
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – WYKAZ DOSTAW 
OFERTA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA – MIASTO ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTA należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko Wykonawcy: …..................................................................................

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): …..........................................................................................

Miejscowość i kod pocztowy: ...............................................................................................................

Województwo/kraj: …..........................................................................................................................  

E-mail: …............................................................................................................................................

Tel.: …................................................................................................................................................  

Faks: …...............................................................................................................................................  

adres do korespondencji (podać jeśli inny niż wyżej):
….............................................................................................................................................…..................................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu:
RZP.271.68.2017.AG
Dostawa toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety  
1. Oferujemy wykonanie zamówienia:

za cenę (brutto) ……..……................................................... zł 

              tj.:


za cenę bez VAT ……............................. zł   

 
+ VAT ............... % tj. ......................... zł 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 
1)
dostarczenie dokumentacji, na podstawie której zostanie wykonane przyłącze wod. – kan. do toalety, przyłącze elektryczne oraz miejsce ustawienia toalety – w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy  

2)
dostarczenie wraz z montażem toalety spełniającej wymagania wymienione w pkt II. ppkt 2. ogłoszenia – w terminie 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy  

Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy, celem umożliwienia odbioru dostawy.   

3. Zobowiązujemy się do udzielenia 24 miesięcy gwarancji jakości, licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy został wydany w całości Zamawiającemu.
4. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

PODPISANO


......................, dnia ...................
  .....................................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wzór umowy

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]


…………………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/Wykonawców 

 wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

WYKAZ DOSTAW

RZP.271.68.2017.AG

Dostawa toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety
	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Wartość dostawy bez VAT
	Data wykonania
	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


……………………………………….. , dnia ……………………….. 2017 r. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………

 


       imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) 

    do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

