12
Zarząd  Budynków  Komunalnych 
82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 4


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZP - 13/TZ/2007
Przedmiot zamówienia:

„ Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.”

    przedmiot główny:
                       CPV:   74.23.14.10-4
                       nazewnictwo wg CPV:  usługi elektryczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r., poz. 177 z późn. zmianami)  
[image: image1.jpg]KARTA UZGODNIEN

do ZP - 13/TZ/2007

Sporzadzajacy SIWZ: Regina Matuszewska

Uzgadniam pod wzgledem wymaganego zakresu
zamowienia i warunkow jego realizacji

Uzgadniam pod wzgledem zgodnosci z art. 36
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Uzgadniam i potwierdzam
zabezpieczenie Srodkow

Potwierdzam , ze warunki postepowania
zostaly uzgodnione i zaakceptowane
przez Komisje¢

Glowny Ksiggowy

Elblag , dnia .23 kwietnia 2007 r.

ZATWIERDZAM
PRZEDKLADANE DOKUMENTY
I WYRAZAM ZGODE
NA ROZPOCZECIE POSTEPOWANIA

DYHEK’ R~

Dy





1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:


zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM

REGON :  002809929

· kod , miejscowość , województwo , powiat :  82-300   Elbląg ,   warmińsko – mazurskie ,   Elbląg

· ulica , nr domu , nr  lokalu :               ul.: Ratuszowa ,        nr  domu :  4 ,    lok.:  –  

· internet : http:// um-elblag.samorzady.pl
· numer kierunkowy :   0 prefiks 55  ;      tel.: 239 84 00        fax.:  239 84 05  

2. 
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony 

3.
Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

„ Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.”

    przedmiot główny:
                       CPV:   74.23.14.10-4
                       nazewnictwo wg CPV:  usługi elektryczne
3.2. Zakres zamówienia:

            Miejsce realizacji usług: budynki użytkowe wg zestawienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do 

               SIWZ.

               Na zakres zamówienia składają się (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 

                 2006r.,Nr 156, poz.1118) :
1. Przeglądy instalacji elektrycznych obejmujące pomiary i próby:

a) WLZ,

b) obwodów oświetleniowych, 
c) obwodów gniazdowych,

d) instalacji wyrównawczej budynku
2. Przeglądy instalacji odgromowej .

 Zakres prac w ramach realizacji punktu 1 i 2 obejmuje :
            1) Przeglądy instalacji elektrycznych
a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) pomiar rezystancji uziemienia,

d) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia.
                         2) Przeglądy instalacji  odgromowej 
a) oględziny części nadziemnej

b) sprawdzenie ciągłości galwanicznej

c) pomiary rezystancji uziemienia. 

              Ocena końcowa badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

Każda praca pomiarowo – kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 
Protokół z prac pomiarowo – kontrolnych powinien zawierać:

a) nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

b) miejsce pracy badanego urządzenia,

c) rodzaj pomiarów,

d) nazwisko osoby wykonującej pomiary,

e) datę wykonania pomiarów,

f) spis użytych przyrządów i ich numery,

g) liczbowe wyniki pomiarów,

h) uwagi,

i) wnioski.

3.3. Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego:

3.3.1. Zamawiający nie określa w SIWZ, która część zamówienia nie może być powierzona     
          
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
3.3.2. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 – Kodeksu Cywilnego.

3.3.3. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

4.    Termin wykonania zamówienia:    
wymagany:

od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2007r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.2. SIWZ 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

·     dysponowanie osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych z zaznaczeniem pkt.15, pierwszej grupy określonej w załączniku nr.1 do Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. 1989 Nr 8 poz.75)  t.j. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń dla: urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-14 w/w załącznika.
· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 
w pkt. 6.4. i 6.5. SIWZ 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
· potwierdzenia spełnienia warunków 3) i 4) Zamawiający dokona na podstawie składanej oferty i oświadczeń stanowiących ZAŁĄCZNIK NR.2 do SIWZ
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu: 
a)  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 oraz z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganych Oświadczeń Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.
6.2. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Uwaga:

a) Wykaz składają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

b) W wykazie podmiotów należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

6.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

6.5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwaga:

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w punkcie 5.2. SIWZ dla osób wymienionych w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 6.4. należy dołączyć zaświadczenia kwalifikacyjne do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych z zaznaczeniem pkt.15, pierwszej grupy określonej w  załączniku nr.1 do Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. 1989 Nr 8 poz.75)  t.j. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń dla: urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-14 w/w załącznika.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;


Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. „UWAGI” zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
7.3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.
7.5. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w  formie pisemnej na adres:

~Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu ~  

~ 82-300 Elbląg ~ ul.Ratuszowa 4 ~

~ nr faxu 055 239 84 05 ~

7.6. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
· Regina Matuszewska – Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, pok.7,                      telefon 055 237 62 12, fax 055 239 84 05.
8. Termin związania ofertą:

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

9. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9.1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.1.2. W przypadku o którym mowa w punkcie 9.1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.
9.3. Ofertę składa się w języku polskim.
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
a)
wypełniony Formularz – OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;


OFERTA musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej),
9.6. Wykonawca składa wraz z ofertą wymienione w punkcie 6 SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
9.7. W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

· oświadczenia, wymienione w pkt 6.1. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.3., 6.4., 6.5. SIWZ Wykonawcy składają wspólnie;
9.8. Poprawki na dokumentach oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

9.9. Zamawiający informuje, że honorować będzie złożone w imieniu Wykonawcy podpisy przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo pod warunkiem przedstawienia jako dodatkowych dokumentów pełnomocnictw lub notarialnie poświadczonych odpisów tych pełnomocnictw.

9.10. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.  

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

10.1. Ofertę należy złożyć w zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul.Ratuszowej 4, w sekretariacie - pokój nr 14.
Termin składania ofert upływa dnia   16.05. 2007 r. o godz. 930
10.1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
ZP –  13/TZ / 2007 –  Przeglądy  instalacji  elektrycznych U




Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

10.1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt. 10.1.1, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
10.1.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 16.05.2007r. o godz. 1000 
w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w pokoju nr 13. Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.2.2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

10.2.3. Informacje o których mowa w pkt. 10.2.1 i 10.2.2 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
11.1. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorysy ofertowe na podstawie przedmiarów robót – ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, w następujący sposób:

a) kosztorys ofertowy:

· musi być wykonany jako kosztorys szczegółowy, w kolejności i numeracją zgodną z przedmiarami robót zawartymi w SIWZ,

· musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów robót zawartych w SIWZ,

· musi zawierać oddzielną informacje o danych wyjściowych do kosztorysowania w oparciu, o które Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy,

b) cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Cena kosztorysowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c) cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi stanowić iloczyn ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót. Cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d) cena jednostkowa:

· dla każdej pozycji musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

· musi uwzględniać koszty robocizny oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk,

· ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać podatku VAT.

11.2. Zamawiający dopuszcza przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych stosowanie wszystkich rodzajów programów do kosztorysowania, o ile sporządzony za ich pomocą kosztorys ofertowy będzie spełniał warunki określone w tym punkcie SIWZ.

11.3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą kosztorysów ofertowych, sporządzonych zgodnie z wymaganiami punktu 11 SIWZ oraz ich zestawienia – ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
11.4. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.
11.5. Cenę oferty należy podać wyodrębniając cenę netto wykonania zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT i cenę brutto (z VAT) wykonania zamówienia. 
11.6. Cena nie podlega waloryzacji.
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
12.1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
12.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium  o następującym znaczeniu:
(1) cena brutto (z VAT) – 
100 %
Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.3. Przykład sposobu oceny oferty:
Ilość punktów przyznawana przez  jednego oceniającego dla oferty   =  XC  x  100%  
Sposób obliczenia XC:
· Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

	XC  =
	cena (brutto) najniższa x  100 pkt



	
	cena (brutto) badanego Wykonawcy



12.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Poprawianie omyłek rachunkowych odbywać się będzie zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w pkt 13.1. ppkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
13.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

13.6. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający przekazuje Wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego – stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

15.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2. Przed upływem terminu do składania ofert  w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

15.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

15.4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

15.5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

15.6. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1)
7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadkach określonych w pkt 15.6. SIWZ nie stosuje się postanowień zawartych w punkcie 15.4. SIWZ.
16. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

17. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

20. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną:
Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
21. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
23. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Załączniki do SIWZ:
1.  ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ -  Formularz – OFERTA,

2.  ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ -  Treść oświadczeń wynikających z art. 22, 24 i 25 ustawy Prawo  zamówień publicznych
3.  ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ -  Wzór umowy
4.  ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ -  Zestawienie kosztorysów ofertowych
5.  ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ -  Przedmiary robót

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
             WYKONAWCA  
                              ZAMAWIAJĄCY


Nazwa firmy



                               

                               
Adres firmy – województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu
REGON 
http://

              



internet

e-mail


numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

faks


adres do korespondencji

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  ZP – 13/TZ/2007 na:  

„ Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.”

1.
Oferujemy  wykonanie zamówienia : 

za cenę brutto (z VAT) w wysokości ......................................................................  zł 
tj. za cenę netto w wysokości ......................................................................... zł   

 


+ VAT w wys.: ............... % tj.: ....................................................... zł   

         wyliczoną na podstawie Zestawienia kosztorysów ofertowych – ZAŁĄCZNIK NR.4 do SIWZ
2.
Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia :

od  dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2007r.
3.
Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – załącznik nr.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że:

· w przypadku wygrania przetargu, zobowiązujemy się do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 – Kodeksu Cywilnego.

· w przypadku wygrania przetargu, zobowiązujemy się do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.






PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIA

1.
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

▪
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

▪
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

▪
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

tj. biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w  celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; (…)”

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                             PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania








............................................................................................

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3
wzór umowy –  4 strony
UMOWA  Nr .  13/TZ/2007
zawarta w dniu ............................... pomiędzy:

Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, reprezentowanym przez:

1) Zbigniewa Czerepko
-
Dyrektora

2) Elżbietę Gajek

-
Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

.......................................................................................................................................................reprezentowanym przez:

1) .....................................................................................

2) .....................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ..................................................

NIP ...........................; REGON ........................................., zwanym dalej „Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na wykonaniu przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych zarządzanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 2006r.,Nr 156, poz.1118).

2. Wykaz budynków, w których realizowany będzie przedmiot umowy określa  załącznik nr 1. Zmiany dokonywane w zasobie gminnym nie stanowią zmiany  przedmiotu umowy. 
3. Zakres prac określono w załączniku nr 2 do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od ......................... do 31.08.2007 r.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Prawem Budowlanym i zakresem prac zawartym w załączniku nr 2.
2. Dostarczenie Zamawiającemu protokołów z przeglądów instalacji elektrycznych zawierających dane określone w załączniku nr 5 pkt.2 ppkt. 2., cyklicznie przez okres trwania umowy tj. raz w miesiącu.

3. Usługę uważa się za wykonaną w obrębie budynku, jeżeli przeglądowi instalacji elektrycznej poddane zostaną wszystkie pomieszczenia i znajdujące się w nich punkty odbiorcze energii elektrycznej w obrębie danego budynku, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

4. W przypadku napotkania istotnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac - niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego - dział Administrowania i Analiz (TA) oraz właściwy Punkt Obsługi Najemców I, II lub III.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości maksymalnej:                                      
                                       netto:         …………….  zł

                podatek VAT - …… %:   …………….  zł

                                    brutto:         …………….  zł

                słownie złotych :  ……………………………………………..
2. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania każdorazowego etapu prac, ustali z Zamawiającym aktualny wykaz budynków (stan zasobów).

3. Wykonawca, w celu otrzymania wynagrodzenia za częściowy przedmiot umowy zobowiązany jest do sporządzenia po każdorazowym zakończeniu prac wykazu obejmującego adresy budynków, w których przeprowadzono przegląd instalacji elektrycznych oraz koszt przeglądu danego budynku.

4. Zapłata wynagrodzenia za prace będące przedmiotem umowy nastąpi po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego – dział Administrowania i Analiz (TA) oraz właściwy Punkt Obsługi Najemców I, II lub III faktu wykonania usługi.

5. Wykonawca zobowiązany jest fakturować wykonaną usługę w podziale na poszczególne Punkty Obsługi Najemców I, II lub III oraz osobno budynki służby zdrowia.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku lub faktury, na konto Wykonawcy w .......................... nr ....................................................................
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i do wynagrodzenia doliczy podatek od towarów i usług.

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

§ 5

Zmiana treści umowy, za wyjątkiem zmiany wynagrodzenia,  może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynajęcia innego Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania czynności objętych przedmiotem umowy, określonych w §1.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

§ 9

W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w §6, § 7 i § 8 umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowego wezwania.

§ 10

Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

a) w przypadku nieterminowego wykonania zleconych robót – 1% od wartości umownej określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – niezależnie od ilości niewykonanych prac jednostkowych,

b) w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych dopuszcza się żądanie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory powstałe przy realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Elblągu.

§ 13

Umowę sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach – cztery dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

                             ZAMAWIAJĄCY


                    

WYKONAWCA

Załącznik nr.1 

do umowy nr. 13/TZ/2007 z dnia …………………….

WYKAZ  BUDYNKÓW

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Ilość     (szt)
	PON nr.                           

	1
	Budynki użytkowe
	
	

	a
	Komeńskiego 42
	1
	PON III

	b
	Saperów 14D
	1
	PON III

	c
	Bulwar Zygmunta Augusta 13
	1
	PON II

	d
	12 Lutego 5A - wspólnota mieszkaniowa 
	1
	PON II

	e
	Czerwonego Krzyża 2
	1
	PON II

	 
	Razem:
	5
	

	 
	 
	 
	

	2
	Budynki użytkowe - biurowe
	 
	

	a
	Wyspiańskiego 6-8
	1
	PON II

	b
	Jaśminowa 3-5-7
	1
	PON I

	c
	Ratuszowa 4
	1
	PON II

	d
	Kościuszki 48
	1
	PON III

	e
	Krzyżanowskiego 3
	1
	PON I

	f
	Malborska 32
	1
	PON II

	g
	Hetmańska 31
	1
	PON II

	 
	Razem:
	7
	

	 
	 
	 
	

	3
	Budynki użytkowe służby zdrowia
	 
	

	a
	Bema 80
	1
	TA

	b
	Tysiąclecia 5
	1
	TA

	c
	Królewiecka 195
	1
	TA

	d
	Bażyńskiego 2
	1
	TA

	e
	Robotnicza 79
	1
	TA

	f
	Myliusa 20
	1
	TA

	 
	Razem:
	6
	

	 
	Ogółem:
	18
	


Załącznik nr.2 

do umowy nr. 13/TZ/2007 z dnia …………………….

ZAKRES     PRAC    (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 2006r.,Nr 156, poz.1118) :

1. Przeglądy instalacji elektrycznych obejmujące pomiary i próby:

a) WLZ,

b) obwodów oświetleniowych, 
c) obwodów gniazdowych,

d) instalacji wyrównawczej budynku
2. Przeglądy instalacji odgromowej .

 Zakres prac w ramach realizacji punktu 1 i 2 obejmuje :
            1) Przeglądy instalacji elektrycznych
a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) pomiar rezystancji uziemienia,

d) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia.
                         2) Przeglądy instalacji  odgromowej 
a) oględziny części nadziemnej

b) sprawdzenie ciągłości galwanicznej

c) pomiary rezystancji uziemienia. 

              Ocena końcowa badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

Każda praca pomiarowo – kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 
Protokół z prac pomiarowo – kontrolnych powinien zawierać:

a) nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

b) miejsce pracy badanego urządzenia,

c) rodzaj pomiarów,

d) nazwisko osoby wykonującej pomiary,

e) datę wykonania pomiarów,

f) spis użytych przyrządów i ich numery,

g) liczbowe wyniki pomiarów,

h) uwagi,

i) wnioski.

ZAŁĄCZNIK NR 4
Zestawienie  kosztorysów  ofertowych
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Ilość     (szt)
	Wartość                           (zł)

	1
	Budynki użytkowe
	 
	 

	a
	Komeńskiego 42
	1
	 

	b
	Saperów 14D
	1
	 

	c
	Bulwar Zygmunta Augusta 13
	1
	 

	d
	12 Lutego 5A - wspólnota mieszkaniowa 
	1
	 

	e
	Czerwonego Krzyża 2
	1
	 

	 
	Razem:
	5
	 

	 
	 
	 
	 

	2
	Budynki użytkowe - biurowe
	 
	 

	a
	Wyspiańskiego 6-8
	1
	 

	b
	Jaśminowa 3-5-7
	1
	 

	c
	Ratuszowa 4
	1
	 

	d
	Kościuszki 48
	1
	 

	e
	Krzyżanowskiego 3
	1
	 

	f
	Malborska 32
	1
	 

	g
	Hetmańska 31
	1
	 

	 
	Razem:
	7
	 

	 
	 
	 
	 

	3
	Budynki użytkowe służby zdrowia
	 
	 

	a
	Bema 80
	1
	 

	b
	Tysiąclecia 5
	1
	 

	c
	Królewiecka 195
	1
	 

	d
	Bażyńskiego 2
	1
	 

	e
	Robotnicza 79
	1
	 

	f
	Myliusa 20
	1
	 

	 
	Razem:
	6
	 

	 
	Ogółem netto:
	 
	 

	 
	22% VAT:
	 
	 

	 
	Ogółem brutto:
	 
	 


ZAŁĄCZNIK NR 5
Przedmiary robót  - 18 stron

[image: image2.jpg]YIGOR  KDSITORYS
1.B.K. - ELBLER

Na wykonanie

Lokalizacja obiektu-roboty

Budynek Uiytkowy ul.Komefskiego 42
E-g.ul.Komeqskiego 42

STRONA

i

DATA WYDRUKU 13.02.2007

261

» Nr | KNR ; DOpis elementu asortyaentu , dedn.; Ilox y Cena ¢ Martoxi ;
. poz. | tablica | lub rodzaju robét . miary, Jjednostek |jednostkil  (5xé) :
: ; kolusna | : : HI 3 : H
-3 - HE HEE - 3 - P | i
: : . ELEHENT 1 ' : H H '
' : i WYMIANA POMIARGH DCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT. : ) : : ‘
; ' \ IEROWANIA ' 1 ' : '
v 1.0 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 81T | 12,000 ' :
i v 1202 01 ) O ILOSCI FAZ DD i1 /1 POMIAR/ H : ; ' '
v 2.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 51T | 1,000; : ;
H y 1202 02 } O ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ : H ' ' ‘
y 3., 04-03 | BADANIA I PONIARY SIT | 14,000; H :
" v 1205 05 | SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ | H ' ' '
v 4.0 04-03 | BADANIA I POMIARY s | 46,000, ' ;
- 1205 04 | SKUTECINOSCI IEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ ‘ : H : ‘
i 5.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY 51T | 169,000, : :
' . 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ . : ' : H
\ &, 0403 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEKTRYCINE 81T | 2,000] ' :
' y 1206 04 ) PIREKAINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNDIAKRESOWY /1 | : : : :
) ' . POMIAR/ ' : H H '
i 7.1 04-03 | BADANIA I POMIARY 51T | 1,000} H '
- v 1205 02 | UZIEMIENIA OCHRONNEGD LUB ROBOCIEGD, POMIAR NASTEPNY : H ' : '
i : i /1 PORIAR/ H : H ' ‘
i 8. ) 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 1,000, ‘ '
i i+ 1205 03 | INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : ' : ‘ :
i 9.0 04-03 - | BADANIA T POMIARY 8IT | 7,000, : H
. + 1205 04 | INSTALACJI ODGROWOWEJ, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ : ! . : :

RAZEM ELEMENT 1
WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI I SKUT.
TEROWANIA

RAZEM KDSITORYS

/\ KONIEC ZESTAWIENIA





[image: image3.jpg]VIBOR  KDSITORYS
1.B.K. - ELBLEG

Na wykonanie

Lokalizacja obiektu-

Budynek UZytkowy E-g.ul.Saperdw 14D
roboty E-g.ul.5aperdw 14D

STRONA

1

DATA WYDRUKU 13.02.2007

166

{ Nr 1 KRR i Dpis elementu asortysentu , dedn, | Iloxi i Cena | Wartoxt |
i poz. | tablica | lub rodzaju robét \ miary, Jednostek |jednostkil  {5xé) :
' i kolusna | H : v ' '
R B Ry ;3 . B 3 Y S H
- - i ELEMENT 1 : H ' H H
; : ' WYMIANA POMIARGHW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKuT. H : ' ‘ :
H ' . LEROWANIA : : ‘ ' '
¢ 1.} 04-03 } SPRAWDIENIE I POMIAR KFL OBWODU ELEKTR. NN 81T | 79,000} ' i
' v 1202 01 ) D ILOSCI FAZ DO 1 /1 POMIAR/ H : ' ' '
¢ 2. % 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL DBWODU ELEKTR. NN 81T | 11,000} : :
H v 1202 02 ) O ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ H ' H ' H
v 3. % 04-03 | BADANIA I POMIARY SIT | 57,000} H H
- * 1205 05 | SKUTECINDSCI IEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ | H : : :
v 4, ) 04-03 | BADANIA I POMIARY 51T | 117,000, : :
: ' 1205 04 | SKUTECINDSCI IEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ : : : H 4
¢+ 5.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY 81T | 457,000, H '
: v 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWOD/ / ‘ : ' '
' b, ) 04-03 | SPRAWDIENIE I POWIARY ELEKTRYCINE 81T | 21,000 ' '
: V1206 04 | WYLACINIKOW RUiNICOWD -PREDOWYCH i : H : : :
' H | POMIAR/ H H : H H
v 7. % 04-03 | BADANIA I POMIARY SIT | 1,000] : :
: * 1205 03 | INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ - 4 - . :
v 8., 04-03 | BADANIA I POMIARY SIT | 8,000} : H
: © 1205 04 | INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ : : H : '
¢ 9,7 04-03 | DBADANIA I POMIARY 51T 1,000} H '
: ¢ 1205 0f } UZIEMIENIA OCHRONNEGD LUB ROBOCIEGD, POMIAR PIERWSIY : : 4 ' :
' H i /1 PORIAR/ : H : H H
¢ 10, 04-03 | BADANIA I POMIARY 51T | 6,000 - :
: ' 1205 02 | UZIEMIENIA OCHRONNEGD LUB ROBOCIEGD, POMIAR NASTEPNY : : : H '
: H i /1 PONIAR/ H : ' : :
" H i RAZEM ELEMENT 1 H H ' ' H
' : ! WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT. : ' : : :
- - i LEROWANIA : : : ‘ '
' : , RAIEM KDSITORYS H H ' ' '
A \ "

el KONIEC ZESTAWIENTA

2 ; .(
>Znych




[image: image4.jpg]VIGOR  KDSITORYS STRONA 1

30K, - EELGE DATA WYDRUKU 13.02.2007
164

Na wykonanie Budynek UZytkowy Prok.Dkr.ul.Bulwar Iyg.Augusta 13

Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Bulwar Iygmunta Augusta 13

i Nro 1 KNR i Dpis elementu asortymentu \ dedn. ) Iloxt i Cena v Wartoxz |

i poz. ; tablica | lub rodzaju robét { miary| Jjednostek |jednostki, {5xb) :

" \ kolusna | : ' ¢ 2 : '

il S y 3 i & 3 . v 1 '

: ' , ELEMENT 1 ‘ ' ' | '

' ' , WYMIANA POMIARGH OCHRONNYCH STANU IZOLACJI 1 SKUT. : ] : ' '

i : , IERDWANIA ' : " : '

i 1.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN SIT | 69,000, ' '

' v 1202 01 | O ILOSCI FAZ DD 1 /1 POMIAR/ : : ‘ ' H

¢ 2.7 04-03 | SPRAWDIENIE 1 POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 74 13,000, H '

' v 1202 02 } 0 ILOSCI FAZ DO 3 /1 POMIAR/ H ' ' H '

v 3.1 04-03 | BADANIA 1 POMIARY ST | 36,000, ' H

' v 1205 05 | SKUTECINOSCI IEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ | ; ' i :

. &, 04-03 | BADANIA I POMIARY §11 ; 179,000] : :

H i 1205 06 | SKUTECINDSCI ZEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ | : ' ' i
5'

04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY 51T

274,000
1201 01 '

SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ ‘ ‘ i

. RAZEM ELEMENT 1 : :
; WYHIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT. ' H
; IERDWANIA | :

; ' \ RAZEM KOSITORYS ' ' ; : '
KONIEC ZESTAWIENIA




[image: image5.jpg]VIGOR

KOSITORYS

1.B.K. - ELBLEG

Hz wykonanie

Lokalizacia obisktu-roboty

Budynek UZytkowy E-g.ul.i2-Luteoo 3a

E-g.ul.i2-Lutego 54

STRONA 1

DATA WYDRUKU 23.01.2007

162

i Nr | KNR i Opis elementu asortysentu ! dedn.! [lox# { Lena 1 Hartoxd
| poz. | tablica | lub rodzaju robét | miary, jednostek |jednostkii  {3xd) :
. i kolugna | ‘ : o H :
27 SR o3 HEEE S ] HI : :
’ : | ELEMENT | ) : : : :
' ; | WYMIANA POMIARGH OCHRONNYCH STANU IIOLACIT I SKUT. ! ' H : :
: : | IEROHANIA : : : : "
i 1. 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. RN 51T | 23,000! : :
: ;1202 01 | 0 ILDSCI FAZ DO L /1 POMIAR/ ! ‘ H ; :
v 2,0 04-03 ) SPRAWDIENIE 1 POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 51T | 3,000 : )
: v 1202 02 | O ILOSCI FRZ DD 3 /1 FOMIRR/ : ' ' ' '
| 3.0 04-03 | DADANIA I POMIARY 5IT | 15,000; : :
¢ i 1205 05 | SKUTECINOSCI IERDWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POKIAR/ | H ) : ;
. 4.1 04-03 | DADANIA I POMIARY 51T | 32,000) H ‘
: v 1205 06 | SKUTECINOSCI ZERDWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POHIAR/ | H : ‘ :
P 5. 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY 8IT 49.000] : '
: . 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM : : : ;

/PRIEWOD/

RAZENM ELEMWENT

1

WYHIANA POMIARGH OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT.

IERDWANIA

RAZEM KOSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA




[image: image6.jpg]VIGOR
1.B.K. - ELBLEE

KOSITORYS

Ha wvkonanis

Lokalizacia ohbisktu-roboty

Budynek Uiytkowy ul.Czerwonego Krzyia 2
E-g.ul.Czerwonego Krzyia 2

DATA WYDRUKU

STRONAR 1

! Jedn. ! Ilox? .

23.01.2007

143

SR> KR : Opis elementu asoriyaentu : Cena v Wartoxs :
; poz. ; tablica | lub rodzaju robét i miary, jednostek  [jednostkil  {5x4) :
! i kolusna | i . y 3 - !
s 2 : 3 I T HE ; 7 H
g ! ELENENT 1 L : ! 3
‘ : . WYMIANA POMIARGH OCHRONNYCH STANU IZDLACII I SKUT. ' ! : ; :
i ; . IERDWANIA . ; § - :
S L i SPRAWDIENIE I POMIAR KPL DBWODU ELEKTR. RN 7 4 1 43,000, : :
. v 1202 61 O ILOSCI FAZ DD I /i POMIAR/ : : | H :
LU R 1 SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 81T 4,000, : :
! v 1202 02 } D ILOSCI FAZ DO 3 /1 POMIAR/ ; : ) : ’
0 =03 i BADANIA I POMIARY 8IT 45,000; - H
’ v 1205 05 ! SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : : : J -
v 4 ! 08-03 i BADANIA 1 POMIARY 51T | 79,000! ; :
g v 1205 06 | SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /i POMIAR/ : : : ' :
ol r 03 i SPRAWDIENIE 1 POHMIARY SIT 318,000, . :
: LA /PRIEROD/ : : : i

SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM

RAZEM ELEMENT 1
HYMIANA POMIARGH OCHRONNYCH STANU IZOLACJI 1 SKUT,
IERDWANIA

t
i
1
i

RAIEM KDSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA





[image: image7.jpg]VIGOR
1.B.K. - ELBLEE

KOSITORYS

Na wykonanie

Lokalizacja obiektu-roboty

Budynek UZytkowy Biurowo -warsztatowy
E-g.ul.Wyspiagskiego 7-8

STRONA

|

DATA WYDRUKU 25.01.2007

212

{ Nr | KNR i Opis elementu asortysentu ; Jedn.;  lloxZ iy Cema ) Wartox: |
i poz. | tablica | lub rodzaju robét . miary; jednostek |jednostkii  {5xé) H
i | kolumna | i : HI 5 | ' :
brike . & PR HEE B 3 b I -
i H , ELEMENT | : ' H ' :
' ' ; WYNIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI I SKUT. ' ' ‘ ; ‘
" ! , IEROWANIA ' ' : i i
v L.} 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 81T | 39,000, : i
| v 1202 01 | O ILOSCI FAZ DD 1 /1 POMIAR/ ' : ' H '
. 2., 04-03 | SPRAWDIENIE 1 POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 817 | 9,000, : !
' y 1202 02 | 0 ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ ' : : H ;
i 3.5 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 28,000, H ‘
' v 1205 05 | SKUTECINDSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY /1 POMIAR/ | ' H ' i
. &0 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 37,000; ' !
‘ i 1205 06 | SKUTECINOSCI IEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ | H ' : :
;9.0 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY 81T | 210,000; H !
; ;1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ ' ' ' ' i
v b. i 04-03 | SPRAWDIENIE 1 POMIARY ELEKTRYCINE §IT 4,000,

: i 1206 04 | PIREKAINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNDIAKRESOWY /1 ;

PORIAR/

RAZEM ELEMENT 1
WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI I SKUT.
ZERDWANIA

RAZEM KDSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA




[image: image8.jpg]YIGOR  KDSITORYS STRONA 1

1,B.K. - ELBLER DATA WYDRUKU 25.01.2007
211
Na wykonanie Budynek Ufytkowy biurowo warsztatowy
Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Jaxminowa 3-3-7
y Nro 1 KNR i Opis elementu asortysentu , dedn, | [loxt i Cena i HWartoxt |
y poz. ; tablica | lub rodzaju robét { miary! jednostek |jednostki)  {5xb) -
: i kolusna | : : 3 : '
A0 S HE HENE S 3 HE. N | :
" ‘ , ELEMENT 1 : : ' ' ;
' ' i WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU TZOLACJI 1 SKuT. : H : ' '
H : i IEROWANIA ' . H ' ‘
¢ 1.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 51T | 18,000, : :
I v 1202 01 | O ILOSCI FAZ DD 1 /1 POMIAR/ ' H : ' '
i 2., 08-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 81T | 3,000} H :
i v 1202 02 | O ILOSCI FAZ DO 3 /1 POMIAR/ ' H H ; '
;3.1 04-03 | BADANIA I POMIARY 51T 23,000} ‘ :
' v 1205 05 | SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ ! : H : '
i 41 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 47,000} : i
' ;1205 06 | SKUTECINODSCI ZERDWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ | ' ' ' i
v 5.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY s1r | 197,000, H :
H v 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWOD/ : : : ' ‘
i b6, 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEKTRYCINE sn | 4,000} ' '
' v 1206 04 | PIREKAINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNOIAKRESOWY /1 | H ' : :
' ' , POMIAR/ : ' : ' :

RAZEM ELEMENT 1
WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU ITZOLACJI I SKUT.
TEROWANIA

i ' . RAIEM KDSITORYS ! ' ' ' '

IESTAWIENIA




[image: image9.jpg]J160R  KDSITORYS STRONA 1

1.B.K, - ELBLEE DATA WYDRUKU 25.01.2007
210

Na wykonanie Budynek UZytkowy Biurowy

Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Ratuszowa 4

 Nr | KNR ; Opis elementu asortymentu i dedn.;  Ilox i Cena 1 Wartoxz |
. poz. | tablica | lub rodzaju robdt y miary, jednostek |jednostki;  (5x6) .
: | kolumna | ' ‘ I3 ‘ H
- A 3 . B 3 - | :
i , . ELEMENT 1 : H ' i ‘
: i { WYMIANA POMIARUW DCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT. ' ' H ‘ '
i H , LEROWANIA ' ' ' ' i
v 1.0 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN §IT | 26,000, H |
i y 1202 01 | O ILOSCI FAZ DD 1 /1 POMIAR/ ' : ' ' :
{2, 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 81T | 2,000, | H
i y 1202 02 | O ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ H : : i '
i 3.0 04-03 | DBADANIA I POMIARY 81T | 33,000, : i
' v 1205 05 | SKUTECINDSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ | H : : :
;4. ) 04-03 | BADANIA I POMIARY 817 | bb,000, ' ‘
i i 1205 06 | SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ | ; : ‘ :
v 9.} 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY LT 256,000 i i
: 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWOD/ : ; X H '

RAZEM ELEMENT 1 : i ‘
WYHIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI I SKUT. : : :

IEROWANIA

RAZEM KOSITORYS ! ! ' ! ‘

KONIEC ZESTAWIENIA





[image: image10.jpg]VIGOR  KOSITORYS STRONA 1

1.B.K. - ELBLEE DATA WYDRUKU 13.02.2007
217

Ha wykonanie Budynek UZytkowy Biurowo -warsztatowy

Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Koxciuszki 48

P Nr | KHR i Opis elementu asortymentu \ dedn.; Iloxi i Cena | Wartoxt |

\ poz. ; tablica | lub rodzaju robét . miary, jednostek |jednostki;  (5x4) :

. i kolumna | : : I 3 ‘ '

s 'k £ 2 - 3 R B 3 HE ' 7 '

H H . ELEMENT | H H ; ' H

: : ; WYMIANA POMIARGW DCHRONNYCH STANU IIOLACJI I SKUT. : : ' : '

' H | IERDWAKIA : ' H H '

y 1.} 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN SIT | 36,000; : :

H v 1202 01 | O ILOSCI FAZ DD i1 /1 POMIAR/ H ‘ ' ' H

v 2., 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 81T | 8,000, : H

H . 1202 02 | O ILOSCI FAZ DO 3 /1 POMIAR/ ' H : : :

i 3., 04-03 | BADANIA 1 POMIARY 51T | 28,000, ) :

H v 1205 05 | SKUTECINOSCI IEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : ‘ ' H '

v 4. 04-03 | BADANIA 1 POMIARY 81t | 52,000] : -

. v 1205 06 | SKUTECINOSCI ZERDWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ : : H H H

;9. ¢ 0803 , SPRAWDIENIE I POMIARY SIT | 279,000, H H

: v 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ : : H : H

i &, 1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEKTRYCINE SIT | 7,000, H )

: v 1206 04 | WYLECINIKGW Rui-PREDOWYCH POMIAR/ : : H : '

i 7. 04-03 | BADANIA I POMIARY 8l | 1,000, H :

: v 1205 03 | INSTALACJI ODGROMOWEJ], POWIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : H ' H :

. 8. ) 08-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 3,000} : :

: v 1205 04 | INSTALACJI ODGROMOWE], POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ : H ' H '

RAZEM ELEMENT 1

WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI 1 SKUT.

IERDWANIA

RAZEW KDSITORYS

KONIEC IESTAWIENIA





[image: image11.jpg]YIGOR  KDSITORYS STRONA 1

1.B.K. - ELBLEB DATA WYDRUKU 13.02.2007
213
Ha wykonanie Budynek UZytkowy biurowo warsztatowy
Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.KrzyZanowskiego 3
R ; Opis elementu asortysentu y dedn. | [loxi + Cena | Wartoxt |
{ poz. | tablica | lub rodzaju robét { miary, Jednostek |jednostki]  (5xé) ;
: i kolusna | : ' L ' '
I ST HE HE B 3 HE o7 :
' ' i ELEMENT 1 ‘ H ' ' ‘
: ! i WYHIANA POMIARGW DCHRONNYCH STANU TZOLACJI T SKUT. - : ' ' :
' H , LERDWANIA ' : ' ' '
v L.} 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. WN 5IT | 15,000} ' :
' y 1202 01 | O ILDSCI FAZ DD 1 /1 POMIAR/ ' : ' ' ‘
v 2., 04-03 | SPRAWDIENIE I PDMIAR KPL DBWODU ELEKTR. NN 51T ) 3,000, : ,
' v 1202 02 ) 0 ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ ‘ ‘ ‘ ‘ '
v 3.0 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 23,000} H i
" v 1205 05 | SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ . . ' : '
¢ 4,0 04-03 | DBADANIA I POMIARY SIT § 47,000, : :
: v 1205 06 |} SKUTECINOSCI IERDWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ | ‘ : ' i
i 5. ) 04-03 | SPRARDIENIE I POMIARY L74 197,000 . -
' v 1201 01 ) SPRAWDIENIE STANU IZDLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ - ' ‘ ' '
¢ by 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEKTRYCINE 81T | 4,000 H '
' 1206 04 | PIREKAINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIDWY JEDNODIAKRESOWY /1 | ' ' : '
' ' . POMIAR/ : : ' ' :
v 7. 04-03 | BADANIA I POMIARY SIT | 2,000, N :
‘ 1 1205 03 ) INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : ' : H '
i B. ) 04-03 | BRDANIA I POMIARY SIT | 7,000} H H
: v 1205 04 | INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ : ' ‘ ' '
' ' . RAZEM ELEMENT 1 ' ] H ' ‘
; H i WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKuT. : ' ' ' i
: H ; IERDWANIA H ' ‘ ' |
' ' i RAZEM KDSITORYS ' : : H i

KONIEC ZESTAWIENIA





[image: image12.jpg]VIGOR  KOSITORYS STRONA 1

1.B.K. - ELBLEB DATA WYDRUKU 13.02.2007
259
Na wykonanie Budynek Uiytkowy Biurowo -warsztatowy
Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Malborska 32
y Nro ) KNR i Opis elementu asortysentu y Jedn, | Toxi v Cena | Wartoxt |
{ poz, ; tablica | lub rodzaju robét . @iary, jednostek  |jednostkii  {5xé) ‘
' \ koluana | : ' I 3 : :
NS T I I S b : & ¢: ‘
: ' . ELEMENT 1 ' H ' ' '
' ' } WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT. H : : i :
| ' . IEROWANIA : ' ' ' '
v 1.0 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN SIT | 23,000, : '
; v 1202 01 | O ILOSCI FAZ DO 1 /1 POMIAR/ ' H ' : "
{ 2., 04-03 | SPRAWDIENIE 1 POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 817 | 4,000 ' '
i ¢ 1202 02 | O ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ : H ‘ ' '
v 3.0 04-03 | BADANIA I POMIARY §IT | 15,000; : i
- v 1205 05 | SKUTECINDSCI IERDWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : : : : l
¢ 4.0 04-03 | BADANIA I POWIARY 81T | 43,000} : :
- v 1205 06 | SKUTECINOSCI ZERDWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ ' H ' ' :
v 9.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY 8IT | 169,000} : '
' 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWOD/ : : : : :
i b,y 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEKTRYCINE 81T | 4,000 ' H
: i 1206 04 | PIREKAINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNDIAKRESOWY /1 | : ' : :
" H . POMIAR/ ' H ' ' '
i 7.7 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 1,000} : '
H 1205 02 | UIIEMIENIA OCHRONNEGD LUB ROBOCIESD,; POMIAR NASTEPNY H ' ' ' :
‘ : i /1 PORIAR/ ' ' ' ' :
i 8.0 04-03 | BADANIA I PDMIARY 51T | 1,000] H H
' . 1205 03 | INSTALACJI DDGROMOWEJ, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ - : H ' '
i 9.0 04-03 - | BADANIA I POMIARY -1 4 11,000 H '
; i+ 1205 04 | INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ ‘ ' ' ' '
" i . RAIEM ELEMENT 1 : ' ' ' '
; : ; WYHIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI I SKUT. ‘ H H ' '
H ; , LERDWANIA ' : " ' '
H : i RAIEM KDSITORYS ' H : ' '
\ KDNIEC/KSTAHXENIA
%




[image: image13.jpg]VIBOR  KOSITORYS STRONA 1
1.B.K. - ELBLEE DATA WYDRUKU 13.02.2007
260
Na wykonanie Budynek Ufytkowy Biurowy
Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Hetmafska 31
y Nr | KNR y Opis elementu asortymentu i Jedn. Iloxi  Cena | MWartoxt |
, poz. | tablica | lub rodzaju robét \ miary, jednostek [jednostki]  (5x4) :
] i kolumna | ' : H 3 : ;
FENE S B i 3 HEE B b HE 1 7 '
) ' i ELEMENT 1 H : ' ' '
H : i WYHIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT. : H ' : '
H ' . IEROWANIA H ' : : '
v 1.} 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 811 | 33,000; : :
H v 1202 01 | O ILOSCI FAZ DD 1 /1 POMIAR/ ‘ H : : '
v 2.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL DBWODU ELEKTR. NN §IT | 14,000} . :
; v 1202 02 | O ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ H ' : ‘ :
¢ 3.0 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 94,000; : :
' y 1205 05 | SKUTECINOSCI ZERDWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ | : ' ' :
i 4., 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T 139,000, : '
; y 1205 06 | SKUTECINODSCI IEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ ' i ' ‘
v 9.1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY 8IT | 698,000, ' :
" v 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWOD/ : : : : '
¢ b. i 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEKTRYCINE 51T | 19,000, : :
' ¢ 1206 04 | PIREKAINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNDIAKRESOWY /1 | : ' H '
' H 1 POMIAR/ ‘ : H H H
v 7.1 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 3,000} : -
' v 1205 02 |} UZIEMIENIA OCHRONNEGD LUB ROBOCIEGD, POMIAR NASTEPNY : : ' : :
: H i /1 POMIAR/ : ' ' i '
v B. ) 04-03 | BADANIA I POMIARY SIT | 1,000} : -
H ;1205 03 | INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : ' ' H '
v 9.1 04-03 | BADANIA I POMIARY 81T | 3,000] ' ‘
H ¢ 1205 04 | INSTALACJI ODGROWDWEJ, POMIAR NASTEPNY /1 PONIAR/ : : : : '

RAZEM ELEMENT 1
WYHIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI 1 SKUT.
IEROWANIA

i
]

RAZEW KDSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA




[image: image14.jpg]YIGDR  KDSITORYS
1.B.K. - ELBLEE

Ha wykonanie

Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Besa 80

Budynek Przychodni Idrowia ul.Besa 80

STRONA 1
DATA WYDRUKU 23.01.2007

i1
id

, Nr 1 KNR | Opis elementu asortvaentu } dedn. | Ilox i Cena v Wartox# :
. poz. | tablica ! lub rodzaju robét | miary) jednostek  jednostkil  {Sxb) :
: i kolumna | ! : Vo : :
g 2 : 3 : 4 ! 3 ; & : 7 :
: : . ELEMENT | : ' X H '
: : ;. WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU ITIDLACJI I SkUT, : : < . :
: - . IERDWANIA : - . : :
P 04-03 ; SPRAWDIENIE I POMIAR KPL DBWODU ELEKTR. MM 51T ¢ 86,900, - :
: v 1202 01 ) 0 ILDSCI FAZ DD { /1 POMIAR/ : : : ; :
. 2.0 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODDU ELEXTR. HN 51T | 13,000! : :
: ;1202 02 | O ILOSCI FAZ DD 3 /i FOMIAR/ ; : i : :
I . BADANIA I POMIARY 74 (- 53,000, : .
; . 1205 03 | SKUTECINODSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSIY : : - ‘ ‘
. 4.1 084-03 | BADANIA I POMIARY 811! 299,000, : :
! i 1205 06 | SKUTECINOSCI ZERDWANIA, POMIAR NASTEPRY : : : ; -
I S ; SPRAWDIENIE 1 POMIARY 51T | 360,000 ; .
' 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM : : . ; :
i b 0403 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEXTRYCINE 811 47,000;

‘ . 1206 04 | PIREKAINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNDIAKRESOWY !

POMIAR/

RAZEM ELEMENT

IEROWANIA

WYMIANA POMIAROGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJII I SKUT.

: | ; RRIEM KDSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA





[image: image15.jpg]YIBOR  KOSITORYS STRONA 1

1.B.K, - ELBLGE DATA WYDRUKY 23.01.2007
19
Ha wykonanie Budynek Przychodni Idrowia E-g ul.Tysiéclecia §
Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Tysiéclecia §
Nr | KENR i Opis elementu asortveentu  dedn. ! Ilpud ; Cena , o Hartpx: !
poz. : tablica | lub rodzaju robét \ miary! jednostek  ljednostki;  {Sxé} :
v kolusna | : " ozl : :
LI 3 HEE S ] - : 7 :
- ! ELEMENT 1 : | : : .
; ! WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IIOLACJI I 5KUT. : : ; :
. i IERDWANIA ! ! H i H :
f. ! 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR ¥PL OEWODU ELEKTR. MW SIT | 59,000, : :
' 1202 01 ) O ILOSCI FAZ DD L /1 POMIAR/ : : ; : X
‘ [ry—— -
rl 2. ! 08-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL DBWODU ELEKTR. NN SIT | 135,000, : '
! ' 1202 02 : O ILOSCI FAZ DO 3 /1 POMIAR/ : : : ; ;
3. 04-93 | BADANIR I POMIARY 51T | 35,000; ‘ :
' 1205 05 ! SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR FIERWSI /1 POMIAR/ : i ‘ : :
v &, % 04-03 | DADAMIA I POMIARY 51T | 179,000, " :
: ¢ 1205 06 | SKUTECINDSCI IEROWANIA, POMIAR NASTEFNY /1 POMIAR/ ' . ' ; ;
i A, ! GPRAWDIENIE I FOMIARY 51T 274,000; : i
' t 1201 01 H H

SPRAWDIENIE STANU IZDLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ ' H ‘

RAZEM ELEMENT
WYHIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJT T SKUT.
TERDHANIA :

& ' , RAZEM KDSITORYS : ; : :

ONIEC ZESTAWIENIA




[image: image16.jpg]Y160k KDSZTORYS STRONA

1.B.K. - ELBLEE DATA WYDRUKU 23.01.2007
| i1
Na wykonanie Budyrek Przvchodni Idrowia ul.¥rélewiscka 195
Lokalizacia obisktu-roboty E-g.ul.Erélewiecka 193
{ Bro 1 ENR i Dpis =lementu asortysentu i dedn. [lgxz . Cena L Wartoxi |
. poz. | tablica ! lub rodzaju robét . miary, jednostek  |jednostkil  {Sub) :
H i kolumna | : : 3 ; )
Bejies T : 3 T S 3 I . 7 ;
g g ' ELEMENT 1 L : ! :
' : i WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T 5KUT. X : : : '
g ) i IERDWANIA : ' . H :
1.0 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 51T 97,000, : '
o v 1202 01 ) O ILOSCI FAZ DO 1 /1 POMIAR/ ! ' : : :
3‘ 2, 04-03 ! SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 51T | 14,000; ' H
g v 1202 02 | O ILOSCI FAZ DO I /1 POMIAR/ : : " H i
g e o e e e S i o e R
}1 3 | 0403 i BADANIA I POMIARY 511 | 58,000] : 5
E v 1205 05 | SKUTECINOSCI ZERDWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ : ! ' ' -
| — _— i s W S R
}! i, 04-03 | BADANIA I POMIARY 51T ) 419,000, : '
E v 1205 06 | SKUTECINOSCI ZEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ : : : : :
' 5.} 04-03 ) SPRAWDIENIE I POMIARY 5171 | 597.000; : :
: v 1201 01 ) SPRAWDIEWIE STANU IZOLACJI INDUXTOREM /PRIEWOD/ ! : : :
i &. i 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIARY ELEKTRYCINE 81T 38,000! . :
i . 1206 04 | PIREKAINIXDW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNOIAKRESOWY /1 | : ) i :
: . i POMIAR/ : : H - -
i: : i RAIEM ELEMENT | : ! " o :
& : i WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACII T 5KkuT7, : : " - :
E3 : . IERDWANIA ) : : :

o ; RAIEW KOSITORYS ' ! : : i

KONJEC ZESTAWIENIA





[image: image17.jpg]YIGO0R  KDSITORYS STRONR 1
5.8.K. - ELBEEE DATA WYDRUKU 23,01,2007
107
Nz wykonanie Budvnek Przychodni Idrowia Baiygskiego Nr IV
Lokalizacja obiektu-roboty E-g.ul.Baiysskiegn 2
' Nr | KNR ' Dpis elementu asorivaentu ' Jedn. | Tloxs i Cena i Hartoxi :
' poz. | tablica | lub rodzaju robét ' miary, jednostek  jednostkil  {3ub) '
5 i kolugna | ; : - : !
A {3 I B g . - :
: ; i ELEMENT i | : : ' é
: ' WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IIOLACJI T SKUT. ' H H : ;
: i LEROWANIA : : ! ) :
f, ! 04-03 ! SPRAWDIENIE I POMIAR KFL OBWODU ELEKTR. N YA 7,000} : :
¢ 1202 01 ! D ILOSCI FAZ DO 1 /1 POMIAR/ : : H : .
¢ 2, ' 04-03 ! GPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBRODU ELEKTR. NN YA 2,000 H '
: ' {207 02 ! O ILOSCI FAZ BO 3 /1 POMIAR/ ' ' ‘ :
' 3.0 04-03 | BRDANIA I PORIARY 81T 5,000 . H
: ' 1205 05 ! SKUTECINDSCI IEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 FOMIAR/ : : H : ;
' 4, ' 04-03 | BADANIA I POMIRRY §8I7 | 12,000} ' -
! 1205 G4 | SKUTECINOSCI IEROWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ ; H :
velat 003 SPRAWDIENIE I POMIARY

" ¢ 1201 01 | SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/

8T | 34,000;

i RAZEM ELEMENT |
! WYMIANA POMIARGW OCHROMNYCH STANU IZOLACII I SKUT.
. IERDWANIA

i i
i i
i ]
i i
i 1
'

; . RAIEM KOSITORYS

sTARSZY,:

ds. inst. i sieft §F




[image: image18.jpg]Y160R

KOSITORYS

1.8.K, - ELBLEE

Ha wykonanie

Lokalizacia obisktu-roboty

Budynek Przychodni Idrowia Robotnicza Nr 111

E-g.ul.Robotnicza %9

STRONA 1

DATA WYDRUKU 23.01.2007

110

 Nr | KR i Opis slementu asortymentu i dedn, ) Iloxd i Cena i Wartox: |
\ poz. ; tablica | lub rodzaju robdt . miary, jednostek  |jednostki (5w} :
: | kolusna | : : 3 p !
AT Sl e 8 T S 5 - | :
" | ELEMENT I : : :
: : i WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZDLACJI I SKuUT. - : . ; A
: : | IERDWENIA ) " X :

i1, 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN 51T | 5,000, ) :
: i 1202 01 | 0O ILOSCI FAZ DO 1 /1 POMIAR/ : b ) : '
i 2,1 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL DBWODU ELEKTR. NN 811 8,000! ' :
: v 1202 02 ; O ILDSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ : : : ;
i 3.0 04-03 | BRDANIA I POMIARY 81T | 53,000, ; .
! v 1205 05 | SKUTECINOSCI ZERDWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ X : | y :
. 4.} 04-03 | DADANIA I POMIARY 51T 182,000, ; :
: v 1205 06 | SKUTECINOSCI IERCWANIA, POMIAR NASTEPNY /1 POMIAR/ ; ' : :

i 5.0 04-03 | SPRAWDIENIE 1 POMIARY 517 | 268, 000; : )
: v 1201 01 ! SPRAWDZENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ : . H '
i : ; RAZEW ELEMENT | : : :

: / i WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJII T SKUT. : :

IERDWANIA

RAZEM KOSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA





[image: image19.jpg]VIBOR  KDSITORYS STRONA 1

‘Z.B.K. - ELBLER DATA WYDRUKY 23.01.2007
| 108
|
Na wykonanie Budynek Przychodni Idrowia Myliusa Hr.l
Lokalizacia obiektu-roboty E-g.ul.Myliusa ZO
1: Wr | ENR i Opiz elementu asortymentu ; dedn. ! Ilput i Cena Vo Hartox? H
) opoz. o tablica | lub rodzaju robdt . miary, Jjednostek  |jednostkil  {5xé) :
: i kolusna | : i 3 ' -
1 2 A . 3 Y ) :
oSy { ELENENT 1 I : : :
: : | WYHIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI I 5KUT. X ) H : X
: : | IERDHANIA H - ' ; '
v L.} 04-03 | SPRAWDIENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN YA 548,000) : :
’: v 1202 01 | O ILOSCI FAZI DO 1 /1 FOMIAR/ : : i - ‘
{2, 04-03 | SPRAWDIEWIE I POMIAR XPL DBWODU ELEKTR. NM 81T | 9,000, : :
: 1 1202 02 | O ILOSCI FAZ DD 3 /1 POMIAR/ : : i : :
. 3. 04-03 | BARDANIA I POMIARY 8IT ) 36,0001 ; :
: . 1205 05 | SKUTECINDSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ ; ' N : 5
L 4.0 04-03 | BADANIA 1 POMIARY 51T ! 334,000, ' .
) 1205 06 | SKUTECINDSCI IEROWANIA, POMIRR NASTEPNY /1 POMIAR/ : : : : ;
i 5.1 04-03  ; SPRAWDIENIE I POMIARY 5IT | 498, 000! ! :
& v 1201 01 ) SPRAWDIENIE STANU IZOLACJI INDUKTOREM /PRIEWDD/ H : ; : '
v b, i 04-03  SPRAWDIENIE 1 POMIARY ELEKTRYCINE 51T 49,000! : :
: ;1206 04 | PIREKRINIKOW PRADOWY LUB NAPIECIOWY JEDNDIAKRESOWY /1 ¢ - - : -
: i POMIAR/ 1 : : ! y

. WYMIANA POMIARGW OCHRONNYCH STANU IZOLACJI T SKUT.
. ZERDWANIA

I. ; RAZEM ELEMENT | i :
!
}
|











PAGE  

