	
	


[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwoéj

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny






ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY 

WYKAZ CEN
	PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PRZY UL. WINNEJ 9 – UTWORZENIE PUNKU PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH PROJEKTU ”NOWOCZESNY I SKUTECZNY MIEJSKIE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU”- ETAP III

	Branża budowlana

	Nazwa prac
	Koszt netto
	Razem branża netto

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

Demontaż i ponowny montaż szyby kuloodpornej
	
	

	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE:

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości: 60 cm – Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac (poza łazienkami)
Dostawa i montaż odbojnic naklejanych o szer. 0,2 m

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

Przeszlifowanie ścian

Zabezpieczenie podłogi płytami pilśniowymi i folią
	
	

	PODŁOGI I POSADZKI:

Dostawa i montaż oznakowania ścieżek dla niewidomych
	
	

	MALOWANIE:
Przygotowanie ścian i sufitów do malowania
Gruntowanie podłoży preparatem m2 gruntującym – ściany

Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym – sufity

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
	
	

	STOLARKA:

Dostawa i montaż: Drzwi antywłamaniowe wewnętrzne, pełne. UWAGA: w nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje.

Dostawa i montaż stolarki aluminiowej słupowo-ryglowej. UWAGA: w nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje.

Dostawa i montaż: Okno antywłamaniowe

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 2 cm i szerokości do 30 cm - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Montaż blatu dostarczonego przez zamawiającego
	
	

	Branża sanitarna

	Nazwa prac
	Koszt netto
	Razem branża netto

	INSTALACJA KLIMATYZACJI:

Jednostka zewnętrzna JZKL 1+2- wydajność nominalna min. 7,9 kW, wartość COP: min. 3,7, wartość SCOP: min. 4,0 - wg PT

Jednostka zewnętrzna JZKL 3+4+5 - wydajność nominalna min. 12,3 kW, wartość COP: min. 3,7, wartość SCOP: min. 4,0 - wg PT

Jednostki wewnętrzne KL-1, KL-2, KL-3 -wydajność chłodnicza nominalna: 3,4 kW+ pilot bezprzewodowy- wg PT

Jednostki wewnętrzne KL-4, KL-5 -wydajność chłodnicza nominalna: : 5, 4 kW + pilot bezprzewodowy- wg PT

Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej

Rura miedziana o śr. 6,35 w izolacji grubości 9mm

Rura miedziana o śr. 9,52 w izolacji grubości 9mm

Rura miedziana o śr. 12,7 w izolacji grubości 9 mm

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 20.0 tys.kcal/h

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 20.0 tys.kcal/h

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 20.0 tys.kcal/h

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 20.0 tys.kcal/h

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
	
	

	INSTALACJA WENTYLACJI:

N1:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. Do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. Do 315 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Zawór wentylacyjny o śr. do 125 mm - obiekty modernizowane

Zawór wentylacyjny o śr. do 100 mm - obiekty modernizowane

Tłumik kanalowy okrągły d=250, l=1000 - obiekty modernizowane

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o gr 30 mm - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - powierzchnia 10-30 m2

N1c:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Tłumik kanalowy okrągły d=250, l=1000 - obiekty modernizowane

Prostokątna czerpnia ścienna w kolorze elewacji 250x400 - obiekty modernizowane

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o gr. 50 mm- udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - powierzchnia do 10 m2

W1:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Tłumik kanalowy okrągły d=250, l=1000 - obiekty modernizowane

Zawór wentylacyjny o śr. do 125 mm - obiekty modernizowane

Zawór wentylacyjny o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane

Zawór wentylacyjny o śr. do 250 mm - obiekty modernizowane

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o gr. 30 mm - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - powierzchnia 10-30 m2

W1w:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Tłumik kanalowy okrągły d=250, l=1000 - obiekty modernizowane

Prostokątna wyrzutnia ścienna w kolorze elewacji 250x400 – obiekty modernizowane

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o gr. 50 mm- udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - powierzchnia do 10 m2

W2:

Wentylatory osiowy d=125 V=50 m3/h i dp= 60Pa załączany wbudowanym czujnikiem ruchu i opóźnienie czasowe regulowane 3 - 25 min – w obiektach modernizowanych

W3:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

Wentylatory osiowy d=125 V=50 m3/h i dp= 60Pa załączany wbudowanym czujnikiem ruchu i opóźnienie czasowe regulowane 3 - 25 min – w obiektach modernizowanych

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o gr. 20 mm - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 500 mm - powierzchnia do 10 m2

CENTRALA WENTYLACYJNA:

Centrala N1/W1 - nawiew 910 m3/h, 170 Pa - wywiew 910 m3/h, 170 Pa- wg PT

ROBOTY BUDOWLANE:

Zaślepienie nawiewników podokiennych
	
	

	Branża elektryczna i teletechniczna

	Nazwa prac
	Koszt netto
	Razem branża netto

	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH ZASILAJĄCYCH I STRUKTURALNYCH:
Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. – uszczelnienie przejść masą uszczelniającą ogniochronną - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Montaż kanałów instalacyjnych z PCW pr o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel FTP kat.6

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
Montaż gniazd RJ45 kat.6 w gnieździe abonenckim lub panelu

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP kat.6
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami sieci komputerowej kategorii 6
	
	

	INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ:

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel FTP kat.6

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP kat.6

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami sieci komputerowej kategorii 6
	
	

	RAZEM NETTO
	
	

	PODATEK VAT
	[23%]
	

	RAZEM BRUTTO
	



, dnia 

…………………………………………………….

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna


[image: image1.jpg]