Załącznik Nr 1.

do uchwały Nr XX/436/2009

z dnia 19 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO PRZEKAZANIA APORTEM dla EPEC Sp. z o.o. w ELBLĄGU
	Lp.
	Numer

Inwenta-rzowy
	Opis środka trwałego
	Wartość netto w zł.

wg stanu na dzień 28.02.2009 r.

	1.
	6995
	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Szańcowa 2

Węzeł c.o. – węzeł typu wymiennikowego
	40,00

	2.
	6996
	Przedszkole Nr 33 ul. Królewiecka 35

Wymiennik ciepła
	30,00

	3.
	6997
	Bursa szkolna Nr 4 ul. Komeńskiego 37

*węzeł cieplny w budynku „D” – wraz z podziemnymi liniami przesyłowymi; węzeł kompaktowy c.o. i c.w. wyposażony w wymienniki płytowe ALFA-LAWEL i automatykę regulacyjno-pomiarową,

* węzeł cieplny w budynku „A” – węzeł równoległy c.o. i c.w. wyposażony w wymienniki rurowe JAD 3/18 o pow. ogrzewania 2,12 m2 i automatykę pomiarową.
	120,00

	4.
	6998
	Przedszkole Nr 13 ul. Kosynierów Gdyńskich 57

Węzeł ciepłowniczy – piec c.o.; ciepłomierz, kolektor.
	30,00

	5.
	6999
	Zespół Szkół Mechanicznych ul. Komeńskiego 39

Przyłącze c.o. – kompaktowy węzeł cieplny typ CB 75-7 ADDED VALUE Nr 40200 – 01 -010; zawór VVF 52.40-12,5; napęd SKD 32-50; SO1; pompa CO Grundfos typ VPC 20-120; pompa VPC 32-120.
	80,00

	6.
	7000
	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Słoneczna 14

Węzeł ciepłowniczy.
	50,00

	7.
	7001
	Szkoła Podstawowa. Nr 14 ul. Mielczarskiego 45 Węzeł ciepłowniczy
	40,00

	8.
	7002
	Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Urocza 4. 
Węzeł ciepłowniczy.
	40,00

	9.
	7003
	Przedszkole Nr 4 ul. Szczecińska 30. 
Węzeł ciepłowniczy.
	40,00

	10.
	7004
	Przedszkole Nr 23 ul. Płk. Dabka 49.

Węzeł szeregowo-równoległy wymiennikowy c.o. + c.w.u; moc 0,108 mw; przepływ 1,72 m3/h.
	30,00

	11.
	7005
	Budynek mieszkalny przy ul. Żyrardowksiej 57.

Węzeł c.o.
	17.568,68

	12.
	7006
	Budynek przy ul .Tysiąclecia 5.

Węzeł c.o.
	11.863,12

	13.
	7007
	Budynek przy ul. Browarnej 29. 

Węzeł c.o.
	47.532,04

	RAZEM
	77.463,84


