Elbląg, dnia 21.05.2012r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.12.2012.MS                                                              
D E C Y Z J A

          Na  podstawie  art. 71, art. 73, art. 79, art. 75 ust.1 pkt 4,  art. 80, art. 82, art.85  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)  i  § 2 ust. 2, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) oraz  art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.)

po rozpatrzeniu wniosku

„Wójcik” Fabryka Mebli  Sp. z o.o.  ul. Mazurska 45-45A,   82-300 Elbląg  , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część magazynową wysokiego składowania wyrobów gotowych wraz z budową kotłowni wolnostojącej”, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
orzekam :
Określam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część magazynową wysokiego składowania wyrobów gotowych wraz z budową kotłowni wolnostojącej” 
Fabryki Mebli „Wójcik” w Elblągu  realizowanym na działkach    Nr 18/3 i  Nr 24/4 (obr. 1)  przy     ul. Mazurskiej 45 w Elblągu , którego charakterystyka stanowi załącznik Nr 1  do decyzji .

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie § 2 ust. 2, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ) – do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w :

1) ust. 1, jeżeli ta  rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust.1, o ile progi te zostały określone.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy ul. Mazurskiej 45-45A w Elblągu, na działkach nr 18/3 i 24/4 (obręb 1)  należących do inwestora. 

Inwestycja będzie realizowana przy ul. Mazurskiej 45-45A na działkach stanowiących  zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strefy Techniczno- Produkcyjnej nad rzeką Elbląg, obszar przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, znajdujący się w granicach morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu. W bezpośrednim otoczeniu działek nie występuje zabudowa mieszkaniowa. W kierunku zachodnim od terenu inwestycji znajdują się nieużytki, a dalej rzeka Elbląg, w kierunku północnym w bezpośrednim otoczeniu zakładu występują nieużytki a dalej oczyszczalnia ścieków, w kierunku wschodnim w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny PKP (torowisko z rampa rozładowcza) i droga krajowa do Braniewa oraz teren jednostki wojskowej i dalej tereny upraw rolnych. W kierunku południowym położone są tereny przemysłowe, zabudowa usługowa oraz zakłady produkcyjne.
Przedsięwzięcie, będące przedmiotem niniejszego wniosku, polega na:

- rozbudowie istniejącej hali produkcyjno- magazynowej z częścią  socjalno-biurową o halę
   magazynową wysokiego składowania wyrobów gotowych tj. gotowych mebli w paczkach

   przeznaczonych do wysyłki.

- rozbudowie kotłowni poprzez budowę nowej kotłowni wolnostojącej

- usunięciu kolizji z istniejącą kanalizacją deszczową poprzez przełożenie części istniejącej

   kanalizacji oraz wykonanie nowej instalacji odprowadzającej wodę z dachu rozbudowanej

   hali magazynowej oraz nawierzchni utwardzonych.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1.  W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

2.1.1. wszelkie prace związane z budową obiektów i instalacji należy prowadzić tylko w porze dziennej od 600 do 2200,

2.1.2. zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,

2.1.3. hałas powstający na terenie zakładu nie może przekraczać dopuszczalnych norm akustycznych na granicy działki,
2.1.4. po uruchomieniu instalacji należy wykonać pomiary akustyczne wokół zakładu,

2.1.5. w kotłowni winny być spalane odpady poprodukcyjne nie zaliczane do odpadów niebezpiecznych , o zawartości związków chlorowcoorganicznych poniżej 1%,

2.1.6. proces termicznego unieszkodliwiania odpadów musi być prowadzony w taki sposób by zapewnić utrzymanie w komorze spalania minimum 8500C , a czas przebywania gazów spalinowych w komorze spalania musi wynosić co najmniej 2 sekundy,
2.1.7. instalacja musi spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie termicznej utylizacji odpadów,

2.1.8. stężenia emitowanych zanieczyszczeń nie mogą przekroczyć standardów emisji, określonych w przepisach prawnych,
2.1.9. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

2.1.10. odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji miejskiej,
2.1.11. wody opadowe odprowadzać do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej, następnie po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego,
2.2.  Stwierdza się brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 w okolicy Elbląga (Zalew Wiślany, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz Jezioro Drużno) co skutkuje brakiem szczególnych warunków  wykorzystania terenu z uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

3.1. w skład instalacji do termicznej utylizacji odpadów musi wchodzić : palenisko z palnikiem olejowym podtrzymująco-dopalającym, automatyczny system podawania odpadów, kocioł odzysknicowy , odpylacz w postaci multicyklonu,

3.2. wysokość emitora stalowego powinna wynosić co najmniej 12 n.p.t. a jego średnica min. 0,25m,
3.3. hala produkcyjna-magazynowa winna być wyposażona w instalację odpylającą – zespół filtrów tkaninowych z recyrkulacją oczyszczonego powietrza,

3.4. należy zastosować w budynkach urządzenia o niskim poziomie mocy akustycznej i ewentualnie zaprojektować tłumiki akustyczne na urządzeniach będących źródłem przekroczeń norm hałasu w środowisku,

3.5. należy określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, przyjmując jako priorytet ich zagospodarowanie w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
3.6. należy określić warunki i sposób zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych w tym zawierających substancje niebezpieczne,

3.7. należy zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Nie określa się – przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie określa się – nie stwierdza się  transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie określa się obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej.

Na  „Wójcik” Fabrykę Mebli Sp. z o.o. w Elblągu nakładam  następujące obowiązki:
1) monitoring oddziaływania przedsięwzięcia, a w szczególności prowadzenie procesu spalania powstających  w zakładzie odpadów drewnopodobnych,  należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie,

2) przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne.
8. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10 i 14.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

9. Stanowisko w sprawie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, jej zakresu i terminu przedstawienia.

Odstępuje się od obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej .
U z a s a d n i e n i e

„Wójcik” Fabryka Mebli  Sp. z o.o.  ul. Mazurska 45,   82-300 Elbląg  wystąpiła  z wnioskiem z dnia 23.03.2012r.  o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część magazynową wysokiego składowania wyrobów gotowych wraz z budową kotłowni wolnostojącej” realizowanym na działkach    Nr 18/3 i  Nr 24/4 obr. 1  przy   ul. Mazurskiej 45-45a  w Elblągu. 
Do wniosku załączony zostały : 

- „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część magazynową wysokiego składowania wyrobów gotowych wraz z budową kotłowni wolnostojącej” zlokalizowanej  przy ul. Mazurskiej 45 – 45A w Elblągu”. Raport sporządzony  przez mgr inż. Józefa Kiełbasę w marcu 2012r.

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- wypis i wyrys z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Techniczno-Produkcyjnej nad rzeką Elbląg”  uchwalonego  Uchwałą rady Miejskiej w Elblągu  Nr VI/73/2007  z dnia 19.04.2007r.(Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 83, poz. 1280 z 11.06.2007r.)
Przedłożony wniosek,  po uzupełnieniu informacji  przedłożonych w dn. 03.04.2012r. i 12.04.2014r. , spełnia wymogi art. 67 i art. 74 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) .

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, dla którego obowiązują ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Techniczno-Produkcyjnej nad rzeką Elbląg”  zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr VI/73/2007 z dnia 19 kwietnia 2007r. ( ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 83 poz. 1280  z  11.06.2007r).  
Zgodnie z tym planem, działki 18/3 i 24/4 przy ul. Mazurskiej 45 i 45a w Elblągu znajdują się w obrębie jednostek bilansowych planu oznaczonych symbolami PP* i ZT1 z przeznaczeniem na lokalizację zabudowy produkcyjnej i zieleni urządzonej. 

Uznano zatem, że lokalizacja  przedsięwzięcia na terenie  oznaczonym symbolem PP* jest zgodna z zapisami planu.

Przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało przez inwestora jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie § 2 ust. 2, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213, poz. 1397) Zgodnie z zapisem § 2 ust. 2, pkt. 1 w.w. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w :
1) ust. 1, jeżeli rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust.1, o ile progi te zostały określone.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę  nowej kotłowni wolnostojącej, w której spalane będą odpady poprodukcyjne (ścinki, wióry, trociny) . W związku z tym planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko wymienionych § 2 ust.1 pkt. 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingów odpadów, z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych.
Nowa hala magazynowa obiekt o powierzchni 7936 m ² zlokalizowany będzie w sąsiedztwie już istniejącej i funkcjonującej hali produkcyjno- magazynowej, w której odbywa się obecnie produkcja mebli. Na potrzeby prowadzenia tego typu działalności w hali produkcyjnej zainstalowane zostały maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej drewna i płyt, w tym miedzy innymi szlifierki, frezarki, wiertarki, piły, tokarki. Powstające w procesach obróbki mechanicznej wióry, trociny odciągane są od obrabiarek punktowo ssawami odciągów miejscowych, a następnie skolektorowaną instalacją odpylającą, transportowane pneumatycznie rurociągami do zespołu odpylaczy. Zainstalowane zostaną dwa filtry tkaninowe firmy Nestro, NZF9/4-30 z trzema komorami rozprężnymi. Zastosowane rozwiązania techniczne filtra zapewniają oczyszczenie odciąganego powietrza do poziomu 0,2 mg/m3 oraz umożliwiają zawracanie oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną (odzysk energii). Powstające odpady poprodukcyjne (odpad o kodzie 030105) gromadzone są w silosie a następnie spalane są w dwóch kotłach wodnych. Odpady, które nie zostaną wykorzystane na potrzeby energetyczne fabryki, przekazane będą specjalistycznym firmom posiadającym uprawnienia do transportu i przetwarzania takich odpadów.
W czasie prowadzenia prac budowlano – montażowych głównymi czynnikami wpływającymi na środowisko  będzie:

· ruch pojazdów samochodowych i sprzętu budowlanego, związanych z budową, 

· niewielka emisja niezorganizowanych zanieczyszczeń powietrza podczas prac spawalniczych i malarskich,

· odpady z prac remontowych

Pracom budowlano – montażowym towarzyszyć będzie emisja zanieczyszczeń takich jak spaliny z silników maszyn budowlanych, pyły i gazy spawalnicze, rozpuszczalniki farb.

Prace ziemne wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego, co może powodować okresowy wzrost poziomu hałasu w rejonie budowy. 

Zastosowane rozwiązania techniczne między innymi montowanie wentylatorów w obudowach dźwiękochłonnych zminimalizuje emisję hałasu do środowiska. 
Spalanie we własnej kotłowni powstających odpadów z obróbki mechanicznej drewna i płyt ograniczy do minimum ilość powstających odpadów poprodukcyjnych , które inwestor zobowiązany jest przekazywać do utylizacji. Nie będzie emisji ścieków technologicznych i socjalnych do środowiska w miejscu ich powstawania ( ścieki socjalno-bytowe  będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków). 
Wody opadowe brudne, z terenu Fabryki Mebli – po podczyszczeniu oraz wody opadowe czyste z połaci dachowych będą kierowane poprzez rowy melioracyjne do rzeki Elbląg. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Najbliższe obszary to obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Wiślany”(kod obszaru: PLB 280010) w odległości 3 km i „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLB 280013) w odległości ok. 5 km, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz.U.Nr 229 poz. 2313 ze zm.) oraz projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew  Wiślany i Mierzeja Wiślana” (kod obszaru: PLH 280007) i  „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLC 280001), o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zm.). 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Wiślany” oraz projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, dla których ochrony powołane zostały te obszary. Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia , jak też normalna eksploatacja nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000. 

Najbliższa  zakładu zabudowa mieszkaniowa   występuje w  odległości ok. 200 m, w kierunku południowym. 

W sąsiedztwie zakładu nie występują obszary podlegające ochronie konserwatorskiej.

Nie nakłada się szczególnych warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Projektowane przedsięwzięcie nie powoduje zaliczenia zakładu do kategorii zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Zakład, w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska,  nie zalicza się do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku. 

W wyniku przeprowadzonych przez autora „Raportu OOŚ” analiz stwierdzono, że ze względu na dużą odległość od granicy Rosji (około 50 km) nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego . W związku z tym nie przeprowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

W niniejszej decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia  obszaru ograniczonego użytkowania. Eksploatacja rozbudowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska pod warunkiem wykonania planowanych zabezpieczeń.

Z uwagi na fakt , że inwestor będzie realizował przedsięwzięcie w formie rozbudowy obiektu istniejącego nie rozpatrywano innych  wariantów lokalizacyjnych, a o wyborze  przez inwestora, opisanego w przedłożonym „Raporcie oddziaływania...” wariantu, zdecydowały zarówno względy techniczne , ekonomiczne jak i ekologiczne. 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po zaopiniowaniu przez  Państwowego Granicznego  Inspektora Sanitarnego w Elblągu  ( pismo nr ZNS-4316-1/2012 z dnia 17.04.2012r.- data wpływu z dn. 19.04.2012r.) i  uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie ( postanowienie WSTE-4242.1.5.2012.GK z dnia 20.04.2010r. - data wpływu 23.04.2012r).

Państwowy Graniczny  Inspektor Sanitarny w Elblągu  wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedmiotowego przedsiewzięcia. 

Zalecenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie  wymienione w w.w. uzgodnieniu zostały uwzględnione w całości w niniejszej decyzji. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu kryteriów określonych  w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)  stwierdził , że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie mniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy j.w. , jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej uzna , że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , może stwierdzić o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, określając jednocześnie jego zakres.
W trakcie prowadzonego  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zgodnie z art. 21 i art. 33 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zapewniony został udział społeczeństwa w tym postępowaniu. 

Do publicznej wiadomości podano informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wyznaczono termin 21 dni  na składanie  uwag i wniosków   (ogłoszenie na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego- 12.04.2012r.).

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie. 

W niniejszej decyzji zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)  określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie, których spełnienie ograniczy oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 

Uwzględnienie w projekcie budowlanym przedstawionych w decyzji rozwiązań technicznych, warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że zamierzona inwestycja spełni wymogi stawiane przez przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz przepisy szczegółowe dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana inwestycja uzyskała uzgodnienia wymaganych prawem organów, wyłożony do publicznego wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane  we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

       Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pobrano na podstawie art.4  i art. 5 ustawy z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej   / Dz.U. z 2006r. Nr 225 ,   poz. 1635 / w kwocie 205 zł (słownie : dwieście pięć złotych) - wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniu 21.03.2012r.
z up. Prezydenta Miasta 

Anna Kulik

Dyrektor 

Departamentu
Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska

Otrzymują: 

1. Inwestor –  „Wójcik” Fabryka Mebli  Sp. z o.o.  
     ul. Mazurska 45-45A, 82-300 Elbląg  

2. Urząd Morski ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

3. a/a 
Do wiadomości:

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu, ul. Gen.J.Bema 17,                 82-300 Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

3. Departament Urbanistyki i  Architektury w/m
2
7

