[image: image1.jpg]Zatacznik nr 3

PRZEDMIAR ROBOT

Dla: Urzad Gminy Miasta Elblag

Elblag ul.Lacznosci1

Rodzaj robét: Oswietlenie uliczne

Zakres robot: Remont zdewastowanej sieci o$wietlenia wiaduktu przy ul. Akacjowej

Lokalizacja robot: Elblag

Sporzadzit Lidia A\eks\% 1 K
|
woaz0r2r \ X | jopsiuk
I




[image: image2.jpg]PRZEDMIAR ROBOT

Uwagi : 2x2,50

Lp Normatyw Opis Jm. Obmiar
1
Element: Remont zdewastowanej sieci oswietlenia mostu n/torami PKP, ul.
Akacjowa - stupki o$wietleniowe niwiadukcie
Opis:
demontaz istniejacych stupkow - szt.16; przerébka konstrukcji mocowania stupka do
fundamentu szt.18, montaz nowych stupkow- szt-7, przerobionych - szt.11
1,1 KNNR Odlaczenie | podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 szt.zyt 115
00-05-1203-0500 mm2 pod zaciski
UWAGI: stupki istniej. -(29-5-1)=23x5 przwodéw
1,2 KNNR Demontaz slupkow oswietleniowych szt 24
00-09-1001-0700
UWAGI: rotacyjnie po 5-6szt, po ustawieniu nowych (29-5=24)
1,3 KNNR Montaz slupkow oswietleniowych na wiadukcie z dodatkowym mocowaniem  |szt 5
00-05-1001-0100 tasma do barierki(podwojne mocowanie- dolna i gora czesc stupka
UWAGI: slupki istniejace po naprawie -wymianie zbitych kloszy na nowe
14 KNNR Montaz slupkow oswietleniowych na wiadukcie z dodatkowym mocowaniem szt 4
00-05-1001-0100 tasma do barierki (podwdjne mocowanie - doina i gorma czes¢ stupka)
UWAGI- slupki istniejace po naprawie -zamontowaniu nowych brakujacych
Kioszy | gornych pokryw+ wymiana zrodet
15 KNNR Montaz slupkow oswietieniowych na wiadukcie z dodatkowym mocowaniem szt 5
00-05-1001-0100 tasma do barierki  podwdjne mocowanie-dolna i gérna czesc stupka)
UWAGI: nowe stupki w miejsce 5 szt brakujacych + 1ZK
16 KNNR Montaz slupkow oswietleniowych na wiadukcie z dodatkowym mocowaniem szt 12
00-05-1001-0100 tasma do barierki ( podwdjne mocowanie-dolna i gorna czesc stupka)
UWAGH- istniejace stupki - po naprawie ( rozkrecenie i prawidiowe
zamocowanie przekrzywionych kloszy )
17 KNNR-W Demontaz | ponowny montaz konstrukcji mocowania stupka do fundamentu - szt 1"
00-09-0204-0100 przed i po przerobce
18 ANALIZA WEASNA | Przerébka istn konstrukcji w warsztacie szt 11
UWAGI: wzmocnienie mocowania stupka do konstrukeji fundamentu (
istniejace 3+3 szt + 5 nowych)
1,9 KNNR Montaz slupkow oswietleniowych na wiadukcie z dodatkowym mocowaniem |szt 3
00-05-1001-0100 tasma do barierki(podwojne mocowanie- dolna i gérna czes¢ stupka
UWAG!: slupki istniejace po przerébce konstrucji mocujacej fundamentu
1,10 ANALIZA WEASNA | Transport wewnetrzny konstrukcji na i z budowy Kkpl 1

Strona 1





