Urząd Miejski
ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

Elbląg, dnia 07.03.2013r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.50.2012.AZ

D E C Y Z J A
Na  podstawie art. 63 ust.1, art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85                  ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.),

po rozpatrzeniu wniosku

Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.  ul. Rawska              2-4, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu”

orzekam:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia  stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.  ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, w imieniu którego działa Pan Edward Smentek przedstawiciel Zakładu Inżynierii Wodno - Ściekowej AQUA – PROJECT ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz zwróciło się z wnioskiem z dnia 25.10.2012r. (data wpływu: 29.10.2012r.) do Prezydenta Miasta Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu”. Wniosek ten został następnie uzupełniony w dniu 16.11.2012r.
Do wniosku załączone były :

· Karta informacyjna przedsięwzięcia

· Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

· Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedłożony wniosek po uzupełnieniu spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) jest Prezydent Miasta Elbląg.

Planowane przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), gdzie w § 3 ust. 1, pkt. 79 wymienione są sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 późn. zmian.) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia częściowo zawarta jest na terenie, dla którego Gmina Miasto Elbląg posiada „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielany-część wschodnia” przy ul. Fromborskiej w Elblągu” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr IV/64/2003 z dnia 27.02.2003r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  Nr 46  poz. 622  z dnia 07.04.2003r.). Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami w/w planu. 

Ulica Poświatowska znajduje się w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.



Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie kanalizacji deszczowej              w ulicy Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu.  

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

· kanały deszczowe o średnicy 250 – 400 mm z rur kanalizacyjnych PVC o łącznej długości 1.042,0 m,
· kanały deszczowe o średnicy 500 – 600 mm z rur kanalizacyjnych żelbetowych „Wipro”  o łącznej długości 759,5 m,
· separatory zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych o przepływie normatywnym ok. 60  l/sek i przepływie maksymalnym – ok. 400,0 l/sek,
· wylot kolektora o średnicy 600 mm dla podczyszczonych wód opadowych do rzeki Babica  na działce Nr 304/3 – obręb ewidencyjny 27

W II etapie budowy zostaną wykonane wpusty deszczowe uliczne o średnicy 500 mm                   z osadnikami wraz z przyłączami.

Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie 1.801,5 m. 
Powierzchnia zlewni rzeczywistej, objęta przedsięwzięciem wynosi ok. 11,8 ha.  
Teren podlegający uzbrojeniu w kanalizację deszczową przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i wielorodzinną. 
Projektowane kanały deszczowe zajmować będą pas terenu szerokości 5,0 – 6,0 m w trakcie budowy oraz o szerokości ok. 2,0 m w trakcie eksploatacji. Kanały zostaną zlokalizowane w pasach drogowych dróg miejskich. Przewody na terenie osiedla zostaną ułożone w technologii wykopu otwartego, w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, o szerokości w zależności od średnicy kanału, od 0,90 m do 1,20 m i głębokości max. do ok. 
3,0 m. Przejście kanału pod pasem drogowym ul. Fromborskiej oraz trasa kanalizacji na terenie położonym pomiędzy ul. Haliny Poświatowskiej i korytem rzeki Babica na odcinku o długości 249,0 m zostaną wykonane w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego. Odbiornikiem  podczyszczonych wód opadowych będzie rzeka Babica, stanowiąca wydzieloną działkę Nr 304/3 obręb 27, stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Elbląg.   

Do podstawowych materiałów, jakie planuje się wykorzystać do budowy projektowanej sieci wodociągowej należą:

· rury kanalizacyjne PVC  o SDR 17 o średnicy 250 - 400 mm,

· rury kanalizacyjne żelbetowe „Wipro” o średnicy 500 – 600 mm 

· kręgi żelbetowe o średnicy 1.000 mm, 1.200 mm oraz 1.500 mm dla wykonania studni rewizyjnych i połączeniowych

· rury przewiertowe wielowarstwowe PE klasy TS o średnicy 630  mm dla wykonania kanalizacji na obszarze przyrzecza oraz pod ul. Fromborską metodą przewiertu sterowanego

· wpusty deszczowe uliczne o średnicy 500 mm z osadnikami wraz z przyłączami                      Ø 200 mm.

Jako podsypka w strefie posadowienia rur zostanie użyty piasek drobno i średnio ziarnisty. Do pompowania wody z odwodnienia wykopów przewiduje się użycie zestawów igłofiltrów i pomp o napędzie elektrycznym. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych  Nr 304/3,  304/2,  503/2,  504,  93,  108/90,  108/91,  109,  108/190,  108/191,  108/126,  108/142 obręb Nr 27 w Elblągu.
Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej wytyczono w obrębie ulic Okrężna, Nowogródzka, Druskiennicka i przyległe, w pasach ulic, stanowiących drogi gminne i następnie w ul. Haliny Poświatowskiej oraz na terenie przyrzecza z wylotem do rzeki Babica.

Teren podlegający uzbrojeniu w kanalizację deszczową przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i wielorodzinną. 

Aktualnie teren inwestycji w obrębie osiedla mieszkalnego w budowie (ul. Nowogródzka, Druskiennicka, Okrężna i przyległe) stanowią  drogi gminne, częściowo umocnione płytami betonowymi, w większości o naturalnej nawierzchni gruntowej. Ul. Okrężna i ul. Haliny Poświatowskiej posiadają nawierzchnie asfaltowe bez urządzonych chodników. Teren przyrzecza położony pomiędzy końcówką ul. Haliny Poświatowskiej i korytem rzeki Babica stanowi nieużytek łąkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód. Najbliższe obszary Natura 2000 to - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (kod obszaru PLB-280010) oraz obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (kod obszaru PLB-280007) – znajdujące się w odległości ok. 4 km od terenu planowanej inwestycji. Z uwagi na rodzaj i skalę oddziaływania ograniczonego lokalnie do miejsca jego realizacji, planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia odniesiono się do zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze dorzecza Wisły. Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie Zagospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. (MP z dnia 21.06.2011 r.            Nr 49, poz. 549).

Realizacja inwestycji nie będzie związana z wycinką drzew. Na terenie pomiędzy ul. Haliny Poświatowskiej i rzeką Babica roboty będą realizowane poza okresach lęgowym  ptaków tj. w  okresie od 1 września do końca lutego. W przypadku konieczności wykonania czynności związanych z naruszeniem  zakazów obowiązującym w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną m. in. zakazu zabijania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania, płoszenia, niszczenia siedlisk, ostoi, gniazd, żeremi, tam i innych schronień, wykonanie tych czynności może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie art. 56 cyt. ustawy z dnia 26 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 15, poz. 1220           z późn. zm).
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Przy planowaniu inwestycji inwestor brał pod uwagę wariant zerowy, I i II wariant lokalizacyjny budowy sieci.

W wariancie zerowym należy rozważyć zaniechanie realizacji inwestycji. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nastąpi powierzchniowo do gruntu. W wariancie takim istnieje zagrożenie dla okresowych podtopień  posesji i budynków oraz pasów drogowych ulic, wywołanych deszczami nawalnymi. 

W I wariancie lokalizacyjnym budowy sieci rozpatrywany obszar podzielono na dwie odrębne zlewnie sieci kanalizacji deszczowej z odrębnymi podczyszczalniami. Północna część zlewni miałaby być podłączona do zbiornika retencyjnego, mającego w  tym wariancie charakter zbiornika przepływowego z przelewem do kanału w ul .Nowogródzkiej i doprowadzeniem do kolektora w ul. Okrężnej, obsługującego południową część obszaru z odrębną podczyszczalnią, zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania z ul. Fromborską. W wariancie tym odbiornikiem podczyszczonych i retencjonowanych wód opadowych byłby rów melioracyjny, zlokalizowany na działce nr 517 – obręb 27, stanowiącej własność  prywatną. Teren ten podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej i ze względu na ograniczoną przepustowość hydrauliczną wymagałby  gruntownej  przebudowy i renowacji. W wariancje tym wymagana jest bezwzględnie retencja wód opadowych a zakres renowacji jest ograniczony względami ochrony zabytków i ochrony przyrody.    

.II wariant lokalizacyjny budowy sieci - Naturalne ukształtowanie wysokościowe terenu pozwala na ujęcie kanalizacji dla rozpatrywanego obszaru w jeden grawitacyjny system sieciowy. Odbiornik wód opadowych – rzeka Babica nie wymaga retencjonowania wody. Centralna podczyszczalnia zostanie zlokalizowana  w rejonie  końcówki ul. Haliny Poświatowskiej.

Do realizacji wybrano  II wariant lokalizacyjny jako optymalny z punktu widzenia ochrony środowiska,  ekonomiki inwestycji i dogodności eksploatacji sieci. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do inwestycji liniowych i nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko. Oddziaływanie przedsięwzięcia zaznaczy się głównie w fazie jego realizacji, wskutek konieczności zastosowania maszyn i sprzętu do realizacji prac budowlanych. Oddziaływania w fazie realizacji inwestycji będą miały charakter okresowy, lokalny i odwracalny. W celu ograniczenia oddziaływań inwestycji na środowisko teren zaplecza budowy będzie utwardzony. Powstające odpady  będą przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady należy gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczający  środowisko przed zanieczyszczeniem. Plac budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; ewentualne rozlanie lub wyciek należy niezwłocznie usunąć. W sytuacjach awaryjnych takich np. jak wyciek paliwa zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie awarii oraz zanieczyszczonego gruntu. Wierzchnia warstwa gleby i humusu na odcinkach sieci, zlokalizowanych poza pasami drogowymi, przewidzianych do wykonania w technologii wykopu otwartego zostanie zabezpieczona i składowana  oddzielnie dla  ponownego wykorzystania po zakończeniu robót. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty. Prace będą realizowane w porze dziennej.

W trakcie eksploatacji inwestycji wody opadowe będą odprowadzane, po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych, do rzeki Babicy. Kanały deszczowe, posadowione na głębokości do 4,0  m poniżej powierzchni terenu, nie wymagają konserwacji lub zabiegów eksploatacyjnych, wpływających na środowisko. Okresowo, z częstotliwością raz do roku kanały oraz części osadowe separatorów zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych  podlegać będą oczyszczaniu sprzętem „Wuko”. Z uwagi na zakres inwestycji nie będzie dochodzić do skumulowanych oddziaływań. 

Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego organu  Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania opinii dla tego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta 
i Powiatu Elbląg.
Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

Pismem Nr ZNS-4316/59/1/12 z dnia 12.12.2012r. (data wpływu: 17.12.2012r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu realizacja inwestycji w proponowanym we wniosku zakresie nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno – zdrowotnej.

Postanowieniem Nr WSTE.4240.4.37.2012.KS z dnia 28.12.2012r. (data wpływu: 03.01.2013r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior. 

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ uznał, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i postanowieniem Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.50.2012.AZ z dnia 22.01.2013r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu                o zebrane w sprawie dokumenty, w tym opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 28.12.2012r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg z dnia 12.12.2012r.

W trakcie prowadzonego  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia                            3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu” oraz danych  o postanowieniu odstępującym od obowiązku przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia j.w.

W związku z tym, że wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pobrano na podstawie art. 4  i art. 5 ustawy z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r.1282 z późn. zm.) w kwocie 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) - wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniu  31.07.2012r.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji.
  Z up. PREZYDENTA MIASTA

                   Anna Kulik

                 DYREKTOR

Departamentu Gospodarki Komunalnej

           i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Inwestor – Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.  ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, w imieniu którego działa Pan Edward Smentek przedstawiciel Zakładu Inżynierii Wodno - Ściekowej AQUA – PROJECT ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
2. Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg

3. Gmina Miasto Elbląg – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m

4. Gmina Miasto Elbląg – Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg  w/m

5. a/a [84139/2012/P]

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg                           ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg

3. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu ul. Junaków 3,              82-300 Elbląg

4. Departament Urbanistyki i Architektury w/m

PAGE  
7

