[image: image1.png]Zoctoycznk nr.5

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: Elblag, ul. Fryderyka Chopina, dz. nr 327, Mikotaja Kopernika, dz. nr 221
Rodzaj robét: zasilanie elektryczne o$wietlenia drogowego

Grupa robot 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kategoria robot ~ 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzgtu oéwietleniowego.

Nazwa | adres zamawiajacego: Gmina — Miasto Elblag, ul. Lacznosci 1
woj. Warmirisko-Mazurskie

Nazwa i adres jednostki opracowujacej kosztorys: ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH
82-300 Elblag, ul. Natolifiska 37

Opracowat kosztorys: Zdzistaw Kucharczyk




[image: image2.png]tp

1.10.

141,

112,

1.13.

1.14,

1.18.

1.16.

147,

Normatyw

PRZEDMIAR ROBOT

Opis

Budowa sieci oswietlenia ulicy

KNR
02-01-0701-0201

KNR
02-01-0704-0201

KNNR
00-05-0706-0100

KNNR
00-05-0705-0100

KNNR
00-05-0722-0300

KNNR
00-05-0705-0100

KNNR
00-05-0707-0200

KNNR
00-05-0713-0200

KNR
05-10-0603-0700

KNNR
00-05-1415-0200

KNNR
00-05-1001-0100

KNNR
00-05-1002-0100

KNNR
00-05-1003-0200

KNNR
00-05-1004-0200

KNNR
00-05-1004-0200

KNNR
00-05-0907-0200

KNNR
00-05-1304-0500

Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok do 0.8 m | szer.dna do 0.4 w
gruncie kat. 11l

Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebok do 0.6 m i szer.dna do
0.4 m w gruncie kat. Il

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
04m

Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm- DVK 75

Przewierty reczne dla rury z PCW o $r.do 100 mm pod obiektami

Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm- KR 50

UWAGI: KR 50 w fundamentach

Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie -
YAKXS 3x16

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknigtych- YAKXS 3x16

Montaz glowic kablowych - zaroblenie na sucho korica kabla Al 4-
2ylowego 0 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 KV o izolacji | powloce z
tworzyw sztucznych

Zabezpieczenie fundamentow

UWAGI: Fundamentéw i podstawy stupa siupa

Montaz i stawianie slupow oéwietleniowych stalowych ocynkowanych
okragtych lub o$miokatnych o wys. 6 m z fundamentem
prefabrykowanym F-100x30

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie stalowym o wysiegu 1,0 m i
kacie nachylenia 10 st

Montaz przewodow do opraw oéwiatleniowych - weiaganie w siupy,
rury oslonowe i wysiegniki przy wysokoéci latarfi do 6 m

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego mocowana bezposrednio na
sluple - lampa oéwietleniowa kompletna sodowa o mocy 70 W z
lampa SON-T+ 70 W

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego mocowana bezposrednio na
stupie - lampa o$wietleniowa kompletna sodowa 0 mocy 150 W z
lampa SON-T+ 150 W

Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat il

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)

Jedn. miary

szt

m2

szt

szt

kpl

szt

szt

szt

llosé

110,00

110,00

220,00

33,00

7,00

6,00

83,00

65,00

12,00

4,00

4,00

1,00

4,00

3,00

1,00

90,00

1,00




[image: image3.png]1.18.

119,

1.20.

1.21.

122

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

127

1.28.

1.29.

KNNR
00-05-1304-0600

KNNR
00-05-1302-0300

KNNR
00-05-1304-0100

KSNR
00-05-0101-0400

KNNR
00-05-1304-0200

KNNR
00-05-0719-0900

KNR
02-31-0811-0200

KNR

02-31-0103-0200

KNR
02-31-0106-0100

KNR
02-31-0109-0300

KNR
02-31-0502-0400

KNR
02-31-0309-0200

Badania | pomiary instalacii skutecznosci zerowania (kazdy nastepny
pomiar)

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy

Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

Montaz szafki oéwietleniowej wolnostojacej z tworzywa sztucznego
wyposazona w aparature do oéwietlenia terenu - wg rys. nr 2
montowanej (zal.-wyl. oéw. - zegar astronomiczny)

Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)

Reczne rozebranie nawierzehni chodnikéw z piyt chodnikowych
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]

Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem - trylinka

Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyine
nawierzchni w gr.kat IV

Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. -
wariant 1

Podbudowa betonowa bez dylatacii - grub.warstwy po zageszozeniu
12cm

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej
2z wyp spoin zapr.cem.

Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 15
cm z wypetnieniem spoin piaskiem

szt 4,00
odc. 6,00
szt 1,00
kpl 1,00
szt 1,00
m2 62,00
m2 33,00
m2 96,00
m2 96,00
m2 96,00
m2 62,00
m2 33,00

Dane wyjsciowe do kosztorysowania w oparciu o ktore, Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy

sktadany w zamowieniu

Stawka roboczogodziny

zt

Koszty posrednie (Kp)

% do.

\Zysk (2)

Y% (A0 siisasisss

Koszty zakupu (Kz)

|

% do .ccciinae |

podpis osoby uprawnione]




