[image: image1.png]NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

Poziom cen

WYKONAWCA

Data opracowania

PRZEDMIAR

Remont posadzki w Sali Slubéw
ul. $w. Ducha; 82 300 Elblag
Gmina Miasto Elblag

82-300 Elblag, ul. tacznosci 1
budowlana

SEKOCENBUD Il kwartat 2013 1.

INWESTOR

Data zatwierdzenia

Dokument zostat cpracowany przy porntacy programu
NORMA PRO





[image: image2.png]Przedmiar - Sala $lubdw -~ remont posadzki

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. \ Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM |
1/Posadzka po zalaniu 0,00!
fany 1 sufit_ | 0,00
|RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRG Wersja 4 22 Licencja: 17603 ¢a st7800





[image: image3.png]Przedmiar - Sala $lubow - remont posadzki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A . Posadzka pozajaniu e
1 |Rozebranie posadzek z deszczilek z oderwaniem iistew Ul cokotaw Tm2
d.1|0816-06 | ‘ ;
| 137,364 - - im? 137,364 -
] o . N w 137,364
2/KNR 4-01  {Skucie nieréwnoéci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na Scianach | |
d.1]0211-01 lub podiogach
i Krotnosé = 1,3
.y - 1137,364 -
3{KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych
atlozot-or
|analogia |
137,364 B ) me 137,364
: | | RAZEm 137,364
4INNRNKB (2. VlI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI im2 i
d.11202 1134-01, GRUNT" - powierzchnie poziome
UWAGA: pod posadzke samopoziomujaca | i |
| 137,364 ~ m2 i 137,364 - .
I - ! (RAZEM | 137,364
5|NNRNKB  (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgce] ,m?2
d.1:202 1130-02 gr. 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
i 137,364 - . — m2 137,364 .
! - e ;| JRAzZEM 0 ¢ 137,364
6/NNRNKB (2. Vil) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej im?
d.1202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
| [Krotnosé = 8 !
| 1764 _m2 137,364 N
; _ o IRAZEM 137,364
7 KNR 2-02  IPosadzki z deszczulek na Kigju m2
d.1)1111-01 [UWAGA: parkiet debowy kl. I gr. 22mm, cokoliki dgbowe wys 8 cm
H 137,364 -
5 . 137,364
8KNR 2-02 | Listwy przyscienne drewniane im |
d.111113-08 |[UWAGA: listwy dgbowe - ksztalt zblizony do istniejgcych
137,364 e m__ 137,364
i | _— RAZEM = 137,364
GIKNR-W 4- | Lakierowanie posadzek m?
d.1)010819-07 JUWAGA, w nakiadach nalezy przyjac jednokrotne lakierowanie lakierem
{analogia ipodkiadowy typu CAPON oraz trzykrotne lakierowanie lakierem nawierzch- | !
| |niowy potmat |
1137,364 B . m? 137,364
! | i e . RAZEM 137,364
10|NNRNKB (2.VI} Listwa wykariczajgca m
d.11202 2809-05 UWAGA: progowa listwa mosiezna
1 1137,364 . - m
11.KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1,0108-11 odleglosé do 1 km
- 4,121 e e m®
i
12[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na m3
d.1:0108-11 |odleglos¢ do 1 km
| IKrotnosé = 6
! 4121 ) . . omd ] 4121
! L - RAZEM | 4121
13| Utylizacja gruzu m3
d.1y :
- 4,121 — - _ — e 2120
) . — S - ____ RAZEW 4121
(Sciany | sufit

lanalogia

Oklejenie istniejacych belek fornirem

15,113

15 TZKNBK XV
¢.20651-01

Lakierowanie zagruntowanych | wyszlifowanych lub pomaTowanych VQS“I‘(Ov mz
bow stolarskich - pierwszy raz
|UWAGA: kalor zbizony do istniejacego

20,25

Norma PRO Wersja 4.22

Licencja: 17603 dla st7800




[image: image4.png]Przedmiar - Sala $lubdw ~ remont posadzki PRZEDMIAR

L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz

Razem

161 TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych | wyszlifowanych lub pomaiowanych wyro-

M2

d.2 0651-02 bow stolarskich - drugi raz
| UWAGA: kolor zbizony do istniejgcego
| 2025
17 KNR 0-26  Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunigcie m?2 |
d.2 0834-01 lwody kapilarnej metoda infekcji ciénieniowej; wykonanie otwordw w jed- | !
inym poziomie ! '
UWAGA: przej$cie pomiedzy salami |
13,00 im?2 3,000}
| | RAZEM 3,000
18|KNR-W 2-  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2102 1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem :
! 12, m? 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17603 dia st7400





