Urząd Miejski 

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

Elbląg, dnia 08.05.2014r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.2.2014.AZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, 2 art. 64 ust. 1 art. 65 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn zm.),  w związku z § 3 ust. 1, pkt 66 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia przez Gminę Miasto Elbląg oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w imieniu której działa Kierownik Referatu ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji Drogowych w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu z dnia 07.01.2014r., uzupełniony pismami z dnia 24.01.2014r. i 10.02.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych”. Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), wymienionych w § 3 ust. 1, pkt 66 lit. c tj. „budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę”
W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że planowane przedsięwzięcie zawarte jest w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  posiada obowiązujący „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina Południe” uchwalonego Uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 01.03.2007 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. Nr 55, poz. 902 z 20.04.07 r.), w części zmieniony  Uchwałą Nr XII/325/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.02.2012r (Dz. Urz. Woj. War-Maz  z dnia 07.03.2012r. poz 949). Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z obowiązującym planem miejscowym.
Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego polegającą na budowie kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych (A, B, C, D) wraz z budową zbiorników retencyjnych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północnej części miasta Elbląg, na terenie Modrzewiny Południe. Inwestycja ma na celu  m. in. uregulowanie gospodarki wodami opadowymi oraz wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych w obszarze dzielnicy Modrzewina Południe. 
Inwestycja obejmuje:

· umocnienie skarp i dna kanału otwartego oraz wykonania kaskady dennej a także umocnienie skarpy i dna rzeki w rejonie miejsca zrzutu,
· wykonanie przegród w kanale z palisady zapewniających retencję odpływających wód (przegrody wysokości 0,9 m o działaniu ochronnym dla odbiornika poprzez spowolnienie odpływu i zabezpieczenie przed erozją),
· wykonanie umocnienia dna i skarp kanału oraz brzegu i dna odbiornika z materacy gabionowych,
· umocnienia skarp kanału powyżej umocnienia gabionowego, z wykorzystaniem geokraty,
· umocnienie skarp utworzonych w sposób naturalny cieków odprowadzających wody opadowe do rzeki Babicy (geokrata z obsianiem trawami),
· budowę kanału deszczowego pod drogą długości około 20m.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że główne roboty budowlane wykonywane będą na ciekach A, B, C i D – uchodzących do rzeki Babicy – prowadzących wodę tylko w czasie opadu deszczu. Planowane urządzenia na przedmiotowych ciekach  mają na celu opóźnianie odpływu wód opadowych do rzeki Babicy, chroniąc ją przed erozją. W korycie rzeki Babicy wykonywane będą jedynie roboty konserwacyjne, mające na celu umocnienie brzegów i dna koryta rzeki w  miejscu zrzutu wód opadowych.
Ciek A
Aktualnie do istniejącego cieku wprowadzane są wody opadowe z przelewu istniejącego zbiornika retencyjnego. Planowane jest wprowadzenie wód opadowych z projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej. Na cieku planuje się wykonanie kaskady złożonej z 11 stopni, utworzonej z 11 przegród w postaci palisady o wysokości 0,90 m, na odcinku długości 168,0 m. 

W każdej przegrodzie znajdować się będzie znajdować się będzie szczelina o szerokości 0,10 m i wysokości 0,80 m, umożliwiająca opróżnienie kaskady w okresach bezdeszczowych. Planuje się wykonanie odcinka ujściowego do rzeki, o długości 10 m i spadku 0,1 %. Jako zabezpieczenie przeciwerozyjne cieku przewidziano zastosowanie materacy gabionowych oraz geokraty z obsiewem traw. Umocnienie geokratą na powierzchni ok. 2000 m2. Skarpy i dno rzeki Babicy umocnione zostaną gabionowymi w rejonie zrzutu wód opadowych.

Ciek B 


Do cieku spływają powierzchniowo wody opadowe z terenu ograniczonego 
od północy istniejącym rowem uchodzącym do dopływu rzeki Babicy o powierzchni 
ok. 4800 m2. W celu zahamowania dalszej erozji cieku przewiduje się zastosowanie materacy gabionowych oraz geokraty z obsiewem traw. Umocnienie geokratą na powierzchni ok. 
1920 m2.
Ciek C

Do cieku spływają wody opadowe z terenu o powierzchni ok. 3600 m2 . Przez górny odcinek cieku planowany jest przebieg drogi. Przed projektowaną drogą, przewiduje się wykonanie ziemnego zbiornika retencyjno-zbiorczego o wymiarach: długość 9,0 m; szerokość 3,0 m; głębokość 1,0 m; pojemność zbiornika V = 49,50 m3. Skarpy i dno zbiornika umocnione zostaną geokratą. W zbiorniku umieszczona zostanie studzienka przelewowa o średnicy o średnicy DN 1200, z której poprowadzony zostanie przewód PCV 500 o długości 32,50 m, jako przepust pod projektowaną drogą, prowadzący do cieku C. Dno i skarpy cieku umocnione zostaną przeciwerozyjnie materacami gabionowymi oraz geokratą z obsiewem traw. Umocnienie teokratą na powierzchni ok. 14400 m2. Skarpy i dno rzeki Babicy umocnione zostaną materacami gabionowymi w rejonie zrzutu wód opadowych.
Ciek D

Do cieku wprowadzane są wody opadowe z przelewu istniejącego zbiornika retencyjnego oraz z wylotów istniejącej kanalizacji deszczowej. Przewiduje się m.in. wyprofilowanie dna cieku oraz umocnienie jego dna i skarp przy pomocy materacy gabionowych i geokraty z obsiewem traw. Umocnienie geokratą na powierzchni ok. 18900 m2. Ponadto planuje się umocnienie dna i brzegów rzeki Babicy materacami gabionowymi w rejonie zrzutu wód opadowych. 
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie warmińsko-mazurskim w północnej części miasta Elbląg, na obszarze dzielnicy Modrzewina Południe. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze działek ewidencyjnych w obrębie 2: 6, 7, 13, 51/6, 56, 57, 62/5, w obrębie  27: 304/8. Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym w zlewni rzeki Babicy stanowiącej prawy dopływ rzeki Elbląg. Obszar, na którym będzie planowane przedsięwzięcie obejmuje istniejące, utworzone w sposób naturalny cieki wodne, odprowadzające wody opadowe do rzeki Babicy. Szacunkowa powierzchnia przewidziana pod inwestycję wyniesie ok. 3,8 ha.
Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem  przeprowadzona została inwentaryzacja drzew, z której wynika, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wycinką 36 drzew i 7770 m2 powierzchni krzewów.  W trakcie prac związanych z inwentaryzacją drzew nie stwierdzono występowania, w obrębie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. Nie stwierdzono również występowania gniazd ptaków. Zgodnie z ww. kartą wycinka drzew i krzewów nastąpi poza okresem lęgowym ptaków. Ewentualne wykonanie czynności związanych z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami objętymi ochroną. Najbliższe obszary Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLB280007 – zlokalizowane są w odległości ok. 3,0 km terenu planowanego przedsięwzięcia.  

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotowa inwestycja, nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko. Oddziaływanie przedsięwzięcia zaznaczy się głównie w fazie jego realizacji, wskutek konieczności zastosowania maszyn i sprzętu do realizacji prac budowlanych. Oddziaływania w fazie realizacji będą miały charakter okresowy, lokalny i odwracalny. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż w celu ograniczenia oddziaływań inwestycji na środowisko roboty budowlane będą prowadzone z zastosowaniem sprawnego technicznie sprzętu. W trakcie realizacji prac przewiduje się maksymalny odzysk surowców wtórnych oraz selektywne magazynowanie odpadów. Teren budowy będzie wyposażony w przenośne sanitariaty typu TOi-Toi. Wytwarzane odpady będą przekazywane do odbioru uprawnionym podmiotom. Wykonawca będzie posiadał odpowiednie sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia do realizacji przedsięwzięcia przyjęto technologię robót budowlanych spełniającą polskie normy budowlane. Wytwarzanie betonu, prefabrykatów budowlanych, konstrukcji stalowych odbywać się będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony środowiska. Wszystkie stosowane materiały i produkty będą posiadały dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Zdjęty podczas prac budowlanych humus przewiduje się magazynować w pryzmach o wysokości do 1,5 m. Zostanie on zużyty na miejscu do urządzenia terenów zielonych, względnie zostanie odwieziony w miejsce wskazane przez Służby Miejskie. Przy realizacji robót budowlanych przewiduję się zastosowanie sprzętu samojezdnego z napędem spalinowym jak: koparkoładowarki, spycharkoładowarki, równiarki, walce i samochody samorozładowcze, poza tym inne urządzenia jak: zagęszczarki, ew. urządzenia do wbijania brusów, a także ręczne urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym bądź spalinowym. Prace związane z inwestycją prowadzone będą przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac budowlanych. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do skumulowanych oddziaływań. Przedmiotowa inwestycja nie będzie również powodowała transgranicznego oddziaływania. 

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Wisły. Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięci nie spowoduje nieosiągnięcia  celów środowiskowych zawartych w Panie Zagospodarowania Wodami  na Obszarze Dorzecza Wisły przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011r. (MP z dnia 21.06.2011r. nr 49, poz. 549).


Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem  przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza. Zgodnie z ww. kartą inwestycja nie będzie wiązana z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Prace budowlane  nie będą ingerowały w miejsca występowania gatunków chronionych. Główne roboty budowlane wykonywane będą na ciekach A, B, C i D – prowadzących wodę tylko w czasie opadu deszczu. Planowane urządzenia mają na celu opóźnienie odpływu wód opadowych do rzeki Babicy, chroniąc ją przed erozją. Po spływie wód opadowych koryta powyższych cieków są suche i nie stanowią dogodnego siedliska dla bytowania fauny wodnej (m.in. ichtiofauny). W celu minimalizacji oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze roboty budowlane wykonywane będą z wykluczeniem okresów lęgowych ptaków oraz z wykluczeniem okresu tarła ryb w rzece Babicy. Prace prowadzone będą w okresach bezdeszczowych i przy niskim stanie wód rzeki Babicy.   
Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.


Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określa zakres raportu po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego Inspektora Sanitarnego. 

Właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania opinii dla tego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta 
i Powiatu Elbląg.

Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 
Pismem Nr ZNS-4316/9/14 z dnia 03.03.2014r. (data wpływu: 06.03.2014r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Postanowieniem Nr WSTE.4240.18.2014.KS.4 z dnia 17.04.2014r. (data wpływu: 18.04.2014r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn zm.)  organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior.

Ponadto przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych , wystąpieniem awarii przemysłowej.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.) uznano, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

          Z up. PREZYDENTA MIASTA
          Anna Kulik

       DYREKTOR

Departamentu Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Miasto Elbląg, w imieniu której działa Kierownik Referatu ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji Drogowych w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu w/m,

2. Skarb Państwa – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego  ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,

3. Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg – ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg,

4. Skarb Państwa - Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m,

5. Gmina Miasto Elbląg – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m,

6. a/a [965/2014/P]
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg ul. Królewiecka 195, Elbląg
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg
PAGE  
6

