Urząd Miejski
ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

Elbląg, dnia 03.06.2014r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.2.2014.AZ

D E C Y Z J A
Na  podstawie art. 63 ust.1, art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85                  ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.),  w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Miasto Elbląg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych”
orzekam:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia  stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 
Gmina Miasto Elbląg, w imieniu której działa Kierownik Referatu ds. Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji Drogowych w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu zwróciła się z wnioskiem z dnia 07.01.2014r. do Prezydenta Miasta Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych”.

Wniosek został uzupełniony w dniu 24.01.2014r. i 11.02.2014r.
Do wniosku załączone były:

· Karta informacyjna przedsięwzięcia,
· Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
· Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedłożony wniosek po uzupełnieniu spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.)
Inwestor ubiega się o decyzję środowiskową przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.)
Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) jest Prezydent Miasta Elbląg.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
Rozporządzenie jw. do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza w § 3 ust. 1 pkt 66 lit. c tj. „budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę”

W świetle powyższego planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że planowane przedsięwzięcie zawarte jest w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  posiada obowiązujący „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina Południe” uchwalonego Uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 01.03.2007 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. Nr 55, poz. 902 z 20.04.07 r.), w części zmieniony  Uchwałą Nr XII/325/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.02.2012r (Dz. Urz. Woj. War-Maz  z dnia 07.03.2012r. poz 949). Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z obowiązującym planem miejscowym.

Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego polegającą na budowie kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych (A, B, C, D) wraz z budową zbiorników retencyjnych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północnej części miasta Elbląg, na terenie Modrzewiny Południe. Inwestycja ma na celu  m. in. uregulowanie gospodarki wodami opadowymi oraz wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych w obszarze dzielnicy Modrzewina Południe. 

Inwestycja obejmuje:

· umocnienie skarp i dna kanału otwartego oraz wykonania kaskady dennej a także umocnienie skarpy i dna rzeki w rejonie miejsca zrzutu,
· wykonanie przegród w kanale z palisady zapewniających retencję odpływających wód (przegrody wysokości 0,9 m o działaniu ochronnym dla odbiornika poprzez spowolnienie odpływu i zabezpieczenie przed erozją),
· wykonanie umocnienia dna i skarp kanału oraz brzegu i dna odbiornika z materacy gabionowych,
· umocnienia skarp kanału powyżej umocnienia gabionowego, z wykorzystaniem geokraty,
· umocnienie skarp utworzonych w sposób naturalny cieków odprowadzających wody opadowe do rzeki Babicy (geokrata z obsianiem trawami),
· budowę kanału deszczowego pod drogą długości około 20m.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że główne roboty budowlane wykonywane będą na ciekach A, B, C i D – uchodzących do rzeki Babicy – prowadzących wodę tylko w czasie opadu deszczu. Planowane urządzenia na przedmiotowych ciekach  mają na celu opóźnianie odpływu wód opadowych do rzeki Babicy, chroniąc ją przed erozją. W korycie rzeki Babicy wykonywane będą jedynie roboty konserwacyjne, mające na celu umocnienie brzegów i dna koryta rzeki w  miejscu zrzutu wód opadowych.
Ciek A

Aktualnie do istniejącego cieku wprowadzane są wody opadowe z przelewu istniejącego zbiornika retencyjnego. Planowane jest wprowadzenie wód opadowych z projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej. Na cieku planuje się wykonanie kaskady złożonej z 11 stopni, utworzonej z 11 przegród w postaci palisady o wysokości 0,90 m, na odcinku długości 168,0 m. 

W każdej przegrodzie znajdować się będzie znajdować się będzie szczelina o szerokości 0,10 m i wysokości 0,80 m, umożliwiająca opróżnienie kaskady w okresach bezdeszczowych. Planuje się wykonanie odcinka ujściowego do rzeki, o długości 10 m i spadku 0,1 %. Jako zabezpieczenie przeciwerozyjne cieku przewidziano zastosowanie materacy gabionowych oraz geokraty z obsiewem traw. Umocnienie geokratą na powierzchni ok. 2000 m2. Skarpy i dno rzeki Babicy umocnione zostaną gabionowymi w rejonie zrzutu wód opadowych.

Ciek B 


Do cieku spływają powierzchniowo wody opadowe z terenu ograniczonego 
od północy istniejącym rowem uchodzącym do dopływu rzeki Babicy o powierzchni 
ok. 4800 m2. W celu zahamowania dalszej erozji cieku przewiduje się zastosowanie materacy gabionowych oraz geokraty z obsiewem traw. Umocnienie geokratą na powierzchni ok. 
1920 m2.

Ciek C

Do cieku spływają wody opadowe z terenu o powierzchni ok. 3600 m2 . Przez górny odcinek cieku planowany jest przebieg drogi. Przed projektowaną drogą, przewiduje się wykonanie ziemnego zbiornika retencyjno-zbiorczego o wymiarach: długość 9,0 m; szerokość 3,0 m; głębokość 1,0 m; pojemność zbiornika V = 49,50 m3. Skarpy i dno zbiornika umocnione zostaną geokratą. W zbiorniku umieszczona zostanie studzienka przelewowa o średnicy DN 1200, z której poprowadzony zostanie przewód PCV 500 o długości 32,50 m, jako przepust pod projektowaną drogą, prowadzący do cieku C. Dno i skarpy cieku umocnione zostaną przeciwerozyjnie materacami gabionowymi oraz geokratą z obsiewem traw. Umocnienie geokratą na powierzchni ok. 14400 m2. Skarpy i dno rzeki Babicy umocnione zostaną materacami gabionowymi w rejonie zrzutu wód opadowych.

Ciek D

Do cieku wprowadzane są wody opadowe z przelewu istniejącego zbiornika retencyjnego oraz z wylotów istniejącej kanalizacji deszczowej. Przewiduje się m.in. wyprofilowanie dna cieku oraz umocnienie jego dna i skarp przy pomocy materacy gabionowych i geokraty z obsiewem traw. Umocnienie geokratą na powierzchni ok. 18900 m2. Ponadto planuje się umocnienie dna i brzegów rzeki Babicy materacami gabionowymi w rejonie zrzutu wód opadowych. 
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie warmińsko-mazurskim w północnej części miasta Elbląg, na obszarze dzielnicy Modrzewina Południe. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze działek ewidencyjnych w obrębie 2: 6, 7, 13, 51/6, 56, 57, 62/5, w obrębie  27: 304/8. Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym w zlewni rzeki Babicy stanowiącej prawy dopływ rzeki Elbląg. Obszar, na którym będzie planowane przedsięwzięcie obejmuje istniejące, utworzone w sposób naturalny cieki wodne, odprowadzające wody opadowe do rzeki Babicy. Szacunkowa powierzchnia przewidziana pod inwestycję wyniesie ok. 3,8 ha.

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem  przeprowadzona została inwentaryzacja drzew, z której wynika, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wycinką 36 drzew i 7770 m2 powierzchni krzewów.  W trakcie prac związanych z inwentaryzacją drzew nie stwierdzono występowania, w obrębie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. Nie stwierdzono również występowania gniazd ptaków. Zgodnie z ww. kartą wycinka drzew i krzewów nastąpi poza okresem lęgowym ptaków. Ewentualne wykonanie czynności związanych z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami objętymi ochroną. Najbliższe obszary Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLB280007 – zlokalizowane są w odległości ok. 3,0 km terenu planowanego przedsięwzięcia.  

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotowa inwestycja, nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko. Oddziaływanie przedsięwzięcia zaznaczy się głównie w fazie jego realizacji, wskutek konieczności zastosowania maszyn i sprzętu do realizacji prac budowlanych. Oddziaływania w fazie realizacji będą miały charakter okresowy, lokalny i odwracalny. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż w celu ograniczenia oddziaływań inwestycji na środowisko roboty budowlane będą prowadzone z zastosowaniem sprawnego technicznie sprzętu. W trakcie realizacji prac przewiduje się maksymalny odzysk surowców wtórnych oraz selektywne magazynowanie odpadów. Teren budowy będzie wyposażony w przenośne sanitariaty typu TOi-Toi. Wytwarzane odpady będą przekazywane do odbioru uprawnionym podmiotom. Wykonawca będzie posiadał odpowiednie sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia do realizacji przedsięwzięcia przyjęto technologię robót budowlanych spełniającą polskie normy budowlane. Wytwarzanie betonu, prefabrykatów budowlanych, konstrukcji stalowych odbywać się będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony środowiska. Wszystkie stosowane materiały i produkty będą posiadały dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Zdjęty podczas prac budowlanych humus przewiduje się magazynować w pryzmach o wysokości do 1,5 m. Zostanie on zużyty na miejscu do urządzenia terenów zielonych, względnie zostanie odwieziony w miejsce wskazane przez Służby Miejskie. Przy realizacji robót budowlanych przewiduję się zastosowanie sprzętu samojezdnego z napędem spalinowym jak: koparkoładowarki, spycharkoładowarki, równiarki, walce i samochody samorozładowcze, poza tym inne urządzenia jak: zagęszczarki, ew. urządzenia do wbijania brusów, a także ręczne urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym bądź spalinowym. Prace związane z inwestycją prowadzone będą przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac budowlanych. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do skumulowanych oddziaływań. Przedmiotowa inwestycja nie będzie również powodowała transgranicznego oddziaływania. 

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Wisły. Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięci nie spowoduje nieosiągnięcia  celów środowiskowych zawartych w Panie Zagospodarowania Wodami  na Obszarze Dorzecza Wisły przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011r. (MP z dnia 21.06.2011r. nr 49, poz. 549).


Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem  przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza. Zgodnie z ww. kartą inwestycja nie będzie wiązana z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Prace budowlane  nie będą ingerowały w miejsca występowania gatunków chronionych. Główne roboty budowlane wykonywane będą na ciekach A, B, C i D – prowadzących wodę tylko w czasie opadu deszczu. Planowane urządzenia mają na celu opóźnienie odpływu wód opadowych do rzeki Babicy, chroniąc ją przed erozją. Po spływie wód opadowych koryta powyższych cieków są suche i nie stanowią dogodnego siedliska dla bytowania fauny wodnej (m.in. ichtiofauny). W celu minimalizacji oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze roboty budowlane wykonywane będą z wykluczeniem okresów lęgowych ptaków oraz z wykluczeniem okresu tarła ryb w rzece Babicy. Prace prowadzone będą w okresach bezdeszczowych i przy niskim stanie wód rzeki Babicy.   

Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego organu  Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania opinii dla tego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg.

Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

Pismem Nr ZNS-4316/9/14 z dnia 03.03.2014r. (data wpływu: 06.03.2014r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Postanowieniem Nr WSTE.4240.18.2014.KS.4 z dnia 17.04.2014r. (data wpływu: 18.04.2014r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior.

Ponadto przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych , wystąpieniem awarii przemysłowej.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) organ uznał, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i postanowieniem Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.2.2014.AZ z dnia 08.05.2014r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu                o zebrane w sprawie dokumenty, w tym opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17.04.2014r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg z dnia 03.03.2014r.
W trakcie prowadzonego  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia                            3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych”, oraz dane o postanowieniu odstępującym od obowiązku przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw.
W związku z tym, że wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.
Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282 j.t. z późn. zm.) 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji.
          Z up. PREZYDENTA MIASTA 
                      Anna Kulik

                         Dyrektor

Departamentu Gospodarki Komunalnej

            i Ochrony Środowiska 

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Miasto Elbląg, w imieniu której działa Kierownik Referatu ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji Drogowych w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu w/m,

2. Skarb Państwa – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego  ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,

3. Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg – ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg,

4. Skarb Państwa - Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m,

5. Gmina Miasto Elbląg – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m,

6. a/a [965/2014/P]

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg ul. Królewiecka 195, Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg

3. Departament Urbanistyki i Architektury w/m
PAGE  
7

