
Uzupełnienie / zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro
RZP.271.42.2015.AŁ Rozbudowa monitoringu wizyjnego (BVMS 5.5) Miasta Elbląg 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro:

pytanie 1: 
Czy macierz dyskowa ma być dostarczona wraz z półką rozszerzeń z możliwością instalacji minimum 60 dysków?

odpowiedź 1:

Macierz dyskowa nie musi być dostarczona wraz z półką rozszerzeń. Musi mieć możliwość podłączenia półki rozszerzeń z możliwością instalacji minimum 60 dysków.

pytanie 2: 
Czy macierz ma być dostarczona wraz 12 dyskami SAS 7.200 obr./min 3.5" o pojemności 4TB każdy?

odpowiedź 2:

Macierz dyskowa musi być dostarczona z 12 dyskami SAS 7.200 obr./min 3,5’ o pojemności 4TB każdy z dysków.

pytanie 3: 
Proszę o przesłanie specyfikacji technicznej dla istniejącej szafy w CZSM przy ul. Elizy Orzeszkowej 2 lub podanie wymiarów szafy lub modelu zainstalowanej szafy.

odpowiedź 3:

Szafa ma wymiary 800x1000 mm x 47U.

pytanie 4: Proszę o podanie modelu zainstalowanego switch'a w szafie w  CZSM przy ul. Elizy Orzeszkowej 2
odpowiedź 4:

Cisco ME3400 lub Cisco 6500. Macierz zostanie podłączona do przełącznika za pomocą miedzianej skrętki, Ethernet 1Gb.








