# Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia występuje:

ELZAMBUD  Sp. z o. o.
ul. Warszawska 135

82 – 300 Elbląg

Przedsięwzięcie nie będzie dofinansowywane z funduszy zewnętrznych.

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie pn.:

„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Elblągu, ul. Nowogródzka, działka nr 108/97, obręb 27.

Planowane  przedsięwzięcie polegać będzie na budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą  techniczną i sklasyfikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 56a do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (...), przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej-Zachód.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w trakcie realizacji, jak i eksploatacji nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się  decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku, albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Opis elementów przyrodniczych i kulturowych Środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnIA 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dla miasta Elbląga miarodajny stan jakości powietrza określony jest na podstawie wyników monitoringu WIOŚ Olsztyn, także dla rejonu lokalizacji przedsięwzięcia. Stan jakości powietrza w tym rejonie charakteryzuje się dobrym lub bardzo dobrym stanem jakości powietrza i brakiem przekroczeń dopuszczalnych poziomów dla monitorowanych substancji.

W trakcie wizji lokalnej w okolicach lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono źródeł hałasu  o dużym poziomie w jego otoczeniu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, dla którego opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla  „Bielany” – część wschodnia przy ul. Fromborskiej 
w Elblągu, uchwalonego przez Radę  Miejską w Elblągu uchwałą Nr IV/64/2003 z dnia 
27.02.2003 roku, znajduje się w obrębie jednostki planu oznaczonej symbolem 17. MN, dla której plan ustala funkcję mieszkaniową w formie zabudowy  wielorodzinnej z dopuszczeniem jednorodzinnej.

Lokalizacja funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej jest zgodna z przeznaczeniem określonym 
w planie dla jednostki 17. MN.

W miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Opis planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie  siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą  techniczną oraz parkingiem.

Obecnie teren działki nr 108/97 jest w części zagospodarowany poprzez realizację etapu I i II budowy, natomiast etap III inwestycji nie został jeszcze rozpoczęty  i stanowią go nieużytkowane grunty, częściowo porośnięte ubogą roślinnością.

Dla planowanej inwestycji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych powierzchnia zajęta przez garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą wynosi:

Powierzchnia działki 	 –  14435,0  m2

Powierzchnia zabudowy budynków 	 –   2829,0   m2

Łączna powierzchnia zabudowy	 – 7316,6 m2 (wraz z nawierzchnią betonową,                          asfaltową i inną nieprzepuszczalną dla wód opadowych)

Powierzchnia zabudowy  garażami podziemnymi  –   2558,3   m2

Powierzchnia parkingów 	 –     387,1   m2

Powierzchnia zabudowy poszczególnych budynków:

I etap:

budynek nr 1		441,7 m²

budynek nr 2		335,8 m²

budynek nr 3		441,7 m²

Łącznie I etap         1219,2 m²

II etap:

budynek nr 6		441,7 m²

budynek nr 7		390,6 m²

Łącznie II etap	832,3 m²

III etap:

budynek nr 4		441,7 m²

budynek nr 5		335,8 m²

Łącznie III etap	775,5 m²

Łączna powierzchnia zabudowy = 2829,0 m2

Powierzchnia garaży w poszczególnych budynkach:

I etap:

budynek nr 1		378,9 m²

budynek nr 2		336,8 m²

budynek nr 3		378,9 m²

Łącznie I etap         1094,6 m²

II etap:

budynek nr 6		378,9 m²

budynek nr 7		369,1 m²

Łącznie II etap	748,0 m²

III etap:

budynek nr 4		378,9 m²

budynek nr 5		336,8 m²

Łącznie III etap	715,7 m²

Łączna powierzchnia garaży = 2558,3 m2

Powierzchnia proj. miejsc postojowych

I etap:			144,1 m²

II etap:			    0,0 m²

III etap:		243,0 m²

Łączna powierzchnia parkingów  = 387,1 m2

Powierzchnia biologicznie czynna  na gruncie rodzimym:	7118,4 m2

Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki:

7118,4m2 / 14435m2 x 100% = 49,3%

Na działce 108/97 przewidziano zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 
z infrastrukturą techniczną. Docelowo przewidziano siedem budynków wielorodzinnych wraz 
z sieciami wewnętrznymi i przyłączami oraz infrastrukturą drogową. Inwestycja podzielona została na etapy.

W pierwszym etapie zaprojektowano trzy budynki wielorodzinne (nr 1, nr 2 i nr 3), a także układ dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Drugi etap inwestycji obejmuje projekt budowlany dwóch budynków wielorodzinnych (nr 6 
i nr 7).

Projektowane zjazdy drogi wewnętrzne, sieci i instalacje na terenie działki oraz pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie uległy zmianie w stosunku do projektu etapu I i objęte są pozwoleniem na budowę.

Trzeci etap inwestycji obejmuje projekt budowlany dwóch budynków wielorodzinnych (nr 4
 i nr 5) oraz budowę 20 zewnętrznych miejsc postojowych. Etap III jest i będzie realizowany w oparciu o projekty budowlane objęte odrębnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę.

Na projektowaną zabudowę wielorodzinną składa się siedem trzykondygnacyjnych, budynków o płaskich dachach. Każdy budynek posiada jedną klatkę schodową, wyposażoną w windę, budynki są podpiwniczone, na kondygnacjach piwnic zlokalizowano hale garażowe oraz komórki lokatorskie 
i pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ściany nośne murowane z bloczków SILKA, w piwnicy ściany w technologii ścian zespolonych Leier. Zaprojektowano ściany-tarcze żelbetowe, podciągi, nadproża i słupy żelbetowe, stropy i balkony monolityczne, żelbetowe typu „filigran”, posadowienie bezpośrednio na płytach fundamentowych.

W czasie rozpoczynania postępowania administracyjnego związanego z rozpoczęciem budowy na terenie przedmiotowej działki istniała uboga szata roślinna,  drzewostan drobnych samosiewów drzew liściastych i zakrzaczeń, tereny trawiaste o konfiguracji nieco pagórkowatej.

Tereny te w ramach realizacji kolejnych etapów inwestycji stały się placem w budowie.

W odległości około 50 m od przedsięwzięcia w kierunku Miasta Elbląg, położone są osiedla budynków mieszkalnych: Osiedle Bielany, Osiedle Firmy „Jankowiak”, Osiedle Firmy „Mytych”. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się także ul. Fromborska.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 35 m.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

Powierzchnia działki – 14435 m2

Powierzchnia zabudowana budynkami – 7316,6 m2

Powierzchnia zabudowana budynkami w stosunku do powierzchni działki:

7316,6m2 / 14435m2 x 100% = 50,7% < 60%

Wysokość budynków:

I etap:

budynek nr 1					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 2					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 3					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

II etap:

budynek nr 6					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 7					11,33m /3 kondygnacje nadziemne/

III etap:

budynek nr 4					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 5					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przez powierzchnię zabudowaną rozumie się łączne powierzchnie pod budynkami oraz pokryte nawierzchnią betonową, asfaltową 
i inną nieprzepuszczalną dla wód opadowych.

Maksymalna powierzchnie zabudowaną w miejscowym planie określono na 60% terenu.

Powierzchnia działki 108/97 wynosi 14435 m2.

Łączna powierzchnia zabudowana wynosi 7316,6 m2, co stanowi 50,7% i jest mniejsza od 60%, co jest zgodne z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wysokość budynków może wynieść maksymalnie 3 kondygnacje i użytkowe poddasze, co łącznie nie może przekraczać 15 m, licząc od powierzchni terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu; ograniczenie wysokości dotyczy głównej bryły budynku.

Zaprojektowano trzykondygnacyjne budynki wielorodzinne przykryte płaskimi dachami. Wysokość wszystkich budynków projektowanych w I etapie wynosi 11.03 m < 15 m, co jest zgodne 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przy planowanym obiekcie zachowane są  zalecenia Rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nie agresywnej formie i kolorystyce elewacji, wykorzystując naturalne materiały budowlane, np. cegły licowe, drewno, kamień, dachówka ceramiczna.

Zaopatrzenie w media:

| Lp. | Medium | Sposób zabezpieczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja wodociągowa -woda | Z zewnętrznego systemu wodociągowego PWiK | Zewnętrzne sieci wodociągowe, wg warunków umowy. Brak własnego ujęcia. |
|  | Kanalizacja ścieków sanitarnych | Do zewnętrznego systemu kanalizacji ogólnospławnej PWiK | Zewnętrzne sieci kanalizacyjne, wg warunków umowy. Brak bezpośredniego zrzut do środowiska. |
|  | Kanalizacja deszczowa -wody opadowe i roztopowe | Do zewnętrznego systemu kanalizacji ogólnospławnej PWiK | Zewnętrzne sieci kanalizacyjne. |
|  | Energia elektryczna pobór | Zewnętrzna sieć elektroenergetyczna |  |
|  | Energia cieplna pobór | Zewnętrzna sieć ciepłownicza |  |

W fazie eksploatacji, tak jak obecnie, teren użytkowany będzie zgodnie z funkcją obiektów i budowli, które na nim są lub powstaną, tj. na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY.

W przypadku przedmiotowych przedsięwzięć zakres prac budowlanych będzie obejmował budowę budynków mieszkalnych  w trzech etapach.

Nie przewiduje się istotnych oddziaływań na etapie budowy, które wymagałyby określania szczególnych wymagań na tym etapie realizacji przedsięwzięcia.

W zakresie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą typowe odpady budowlane, dla których zostaną zastosowane metody zapobiegania powstawaniu odpadów:

będzie prowadzony bieżący nadzór  przestrzegania reżimu technologicznego  oraz kontrola prawidłowości prac budowlanych, w tym urządzeń pomocniczych,

eksploatowane maszyny i urządzenia utrzymywane będą w pełnej sprawności technicznej a przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane będą zgodnie z DTR i instrukcjami,

będzie prowadzona racjonalna gospodarka materiałami, surowcami oraz kontrola zapasów. Zakupy materiałów i środków dokonywane będą z uwzględnieniem wyboru wyrobów dobrej jakości, wydłużonego czasu ich eksploatacji i jak najmniejszej uciążliwości potencjalnego odpadu dla środowiska,

materiały i surowce będą zakupywane wg planów budowlanych i sprzedażowych w ilościach pokrywających się z tymi planami, w celu wyeliminowania magazynowania nie wykorzystanych materiałów i surowców i powstawaniu odpadów z powodu utraty przydatności,

tam gdzie jest to możliwe, będzie preferowany zakupy surowców i materiałów z zastosowaniem opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku.

Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych odpadów:

selektywne magazynowanie,

magazynowanie w wyznaczonych, opisanych i oznakowanych miejscach,

magazynowanie w sposób zapobiegający roznoszeniu odpadów po terenie, przenikaniu do gruntu lub wód gruntowych,

na zewnątrz budynków będą magazynowane wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne, które nie stwarzają zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, nawet w przypadku ich niekontrolowanego uwolnienia.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie w sposób bezpośredni oddziaływać na stan powierzchni ziemi i gleby. Nie będą także zmieniać stanu gruntu ani nie będą powodować jego przemieszczania.

Analiza rozmieszczenia form ochrony przyrody jak również sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, nie wskazuje na możliwość występowania negatywnego wpływu.

Działka ewidencyjna Nr  108/97, obręb 27 przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego /Dz. Urz. Z 2008 r. Nr 176, poz. 2580 znajduje  się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód, w odległości ok. 400 m od zachodniej granicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: Zalew Wiślany w odległości ok. 2,94 km (PLB280010) oraz Jezioro Drużno w odległości 5,73 km (PLB280013).

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana w odległości 
ok. 2,94 km (PLH280007) oraz Ostoja Drużno w odległości ok. 6,29 km (PLH280028).

W świetle w/w informacji należy przyjąć, że inwestycja realizowana na działce ewidencyjnej 
Nr  108/97, obręb 27 przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu, o pow. 1,4433 ha, nie będzie powodowała negatywnego wpływu na wymienione formy ochrony przyrody. Wskazuje na to jej charakter, niewielki rozmiar i krótki okres realizacji inwestycji oraz znaczne oddalenie w/w form ochrony przyrody od działki ewidencyjnej Nr  108/97, obręb 27.

Planowane przedsięwzięcie  wykonywane będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód, gdzie obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 122 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
z dnia 17 listopada 2008 r. Nr 176, poz. 2580). Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Stosownie do § 4 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) po uzgodnieniu z wojewodą. Przeprowadzona w raporcie ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska,  wykazała brak znacząco negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.

Przedmiotowa nieruchomość pozbawiona jest zieleni wysokiej i średniej co pozbawia jej cech przydatności dla bytowania, gniazdowania, rozrodu czy żerowania organizmów zwierzęcych /w tym chronionych/, jak również bytowania roślin i grzybów, w tym roślin i grzybów chronionych.

Oddziaływanie inwestycji na lokalne populacje grzybów, roślin i zwierząt chronionych bytujących  na terenach przyległych do działki ewidencyjnej Nr  108/97, obręb 27, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.

Zieleń istniejąca mogąca stanowić potencjalne miejsce bytowania, gniazdowania i rozrodu organizmów chronionych znajduje się poza granicami przedmiotowego opracowania, na terenie położonym pomiędzy zachodnią granicą przedmiotowej działki ewidencyjnej i ul. Fromborską oraz na terenie przyległym do wschodniej granicy pasa drogowego ul. Fromborskiej. Teren ten porośnięty jest ruderalną roślinnością zielną przystosowaną do panujących warunków siedliskowych.

Po zachodniej stronie pasa drogowego ul. Fromborskiej znajdują się rozległe tereny atrakcyjne dla bytowania, gniazdowania, żerowania i rozrodu zwierząt, w tym ptaków. Są to zadrzewione 
i zakrzewione ogrody przydomowe, jak również tereny stanowiące własność Gminy Miasto Elbląg położone wzdłuż istniejącego powierzchniowego cieku wodnego, porośnięte bujną roślinnością zielną, krzewami i młodymi krzewami – obecnie nieużytki.

Teren ten pocięty jest istniejącymi ciągami komunikacyjnymi oraz infrastrukturą techniczną związaną z funkcjonowaniem sąsiadujących istniejących osiedli mieszkaniowych.

W trakcie prac terenowych związanych z opracowaniem inwentaryzacji przyrodniczej dla przedmiotowej inwestycji na terenie  działki ewidencyjnej Nr 108/97, obręb 27, jak również na terenie przyległym nie stwierdzono bytowania, gniazdowania, rozrodu ani trwałego pobytu chronionych organizmów zwierzęcych, jak również nie stwierdzono występowania roślin i grzybów chronionych. 
W tym stanie planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na warunki bytowania, gniazdowania, rozrodu chronionych organizmów zwierzęcych jak również roślin i grzybów chronionych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest wrażliwe na zmiany klimatyczne, nie występuje ekspozycja na istotne zmienne klimatyczne i nie są podatne na przewidywane zmiany klimatyczne.

Przedsięwzięcia nie wpływają też w sposób znaczący na krajobraz.

Brak oddziaływań na dobra materialne oraz zabytki.

Nie przewiduje się istotnych oddziaływań skumulowanych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przenoszenia obciążeń pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska. Nie przewiduje się ograniczania oddziaływań na jeden komponent środowiska kosztem zwiększenia poziomu oddziaływań na komponent inny.

Nie stwierdzono takich oddziaływań związanych z planowanym przedsięwzięciem, które mogłyby w znacząco negatywny sposób wpływać na jakikolwiek element środowiska w otoczeniu osiedla lub powodując istotne zmiany w jakimkolwiek elemencie środowiska w otoczeniu osiedla, które to zmiany mogłyby przyczynić się do naruszenia równowagi lub szkód w lokalnym ekosystemie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na wzajemne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.

Ze względu na znaczną odległość od granicy Państwa oddziaływania transgraniczne nie występują.

Do budowy przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą używane materiały lub substancje stwarzające zagrożenia dla środowiska i których rozbiórka wymagałaby zastosowania specjalistycznych procesów technologicznych. W przypadku konieczności rozbiórki, podczas prac rozbiórkowych będą stosowane typowe procesy budowlane.

Również przedmiot inwestycji nie jest związany ze stosowaniem materiałów lub substancji charakteryzujących się szczególnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi lub środowiska, które mogłyby przenikać do materiałów budowlanych i powodować ich zanieczyszczenie. Nie występuje więc konieczność uwzględniania na etapie projektowania szczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych związanych z rozbiórką instalacji i obiektów oraz ze szczególnym sposobem zagospodarowania odpadów, innym niż wynika z zasad dobrej praktyki i ogólnych przepisów prawnych w tym zakresie.

Zgodnie z projektem budowlanym przewidziano odpowiednie rozwiązania projektowe mające na celu zapobieżenie lub niwelację czynników niekorzystnych mogących wywołać katastrofę budowlaną związaną z czynnikiem ludzkim lub naturalnym, zarówno na etapie budowy jak 
i eksploatacji.

Nie stwierdzono konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie zidentyfikowano  oddziaływań, które mogłyby naruszyć interesy lokalnej społeczności i stanowić podstawę do konfliktu społecznego.

Ze względu na ubogość świata roślinnego i zwierzęcego nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu przyrodniczego na etapie budowy. W odniesieniu do pozostałych komponentów środowiska również nie stwierdzono konieczności monitoringu na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Cały teren działki ewidencyjnej Nr  108/97, obręb 27 przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu pozbawiony jest zieleni wysokiej i średniej.

Zieleń istniejąca mogąca stanowić potencjalne miejsce bytowania, gniazdowania i rozrodu organizmów chronionych znajduje się poza granicami przedmiotowego opracowania, na terenie położonym pomiędzy zachodnia granicą przedmiotowej działki i jezdnią ul. Fromborskiej oraz na terenie przyległym do wschodniej granicy pasa drogowego ul. Fromborskiej.

Po zachodniej stronie pasa drogowego ul. Fromborskiej znajdują się rozległe tereny atrakcyjne dla bytowania, gniazdowania, żerowania i rozrodu zwierząt, w tym ptaków.

Obecność ptaków z gatunków podlegającej ochronie ścisłej /przelot, żerowanie/ stwierdzono w trakcie prac terenowych prowadzonych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej na terenie położonym poza granicami działki ewidencyjnej Nr 108/97, obręb 27.  Nie stwierdzono gniazd, aktywność godowa (śpiew) dotyczył głównie terenu po zachodniej stronie ul. Fromborskiej, gdzie znajdują się przydomowe ogrody (wiele drzew iglastych i owocowych), krzewów oraz starych dość wysokich kasztanowców rosnących wzdłuż jezdni. Na terenie objętym inwentaryzacją nie stwierdzono zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Podczas opracowywania raportu nie napotkano na trudności uniemożliwiające ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazanie wymagań organizacyjnych i technicznych wymaganych do zastosowania.

# Wprowadzenie.

## Inwestor.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia występuje:

ELZAMBUD  Sp. z o.o.
ul. Warszawska 135

82 – 300 Elbląg

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie pn.:

„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu realizowanego w Elblągu, ul. Nowogródzka, działka nr 108/97, obręb 27”.

Lokalizację przedsięwzięcia w załączeniu.

## Skala planowanego przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe  Elzambud Sp. z o. o., występujące prawnie pod nazwą skróconą Elzambud Sp. z o. o., zlokalizowane pod adresem ul. Warszawska  135, 82-300 Elbląg i  realizuje inwestycję pod wyżej opisaną nazwą w Elblągu ul. Nowogródzka, działka nr 108/97, obręb 27”.

## Cel i zakres opracowania.

Celem raportu jest określenie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, oraz przedstawienie możliwości 
i sposobów zapobiegania bądź zmniejszania oddziaływań negatywnych, a także sformułowanie zaleceń, które powinny zostać uwzględnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji przedsięwzięcia a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą realizacja przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, krajobraz, a także na ludzi i dobra materialne oraz dobra kultury.

Niniejsze opracowanie zawiera ocenę wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną 
i zagospodarowaniem terenu” w Elblągu, ul. Nowogródzka, działka nr 108/97, obręb 27 miasto Elbląg.

Niniejszy raport oddziaływania na środowisko wykonany został na etapie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i stanowić będzie załącznik do wniosku 
o wydanie decyzji środowiskowej.  Raport wykonano zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z wielkości i charakteru przedsięwzięcia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie – parkingi samochodowe o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być nałożony obowiązek sporządzenia raportu.

Zakres raportu obejmuje:

- opis projektowanego przedsięwzięcia

- opis stanu środowiska w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia

- określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko

- propozycje rozwiązań technicznych ograniczających ujemny wpływ obiektu na środowisko.

Traktując środowisko jako całość wyróżniono w raporcie następujące elementy:

- woda i ścieki

- powietrze

- hałas

- odpady

- środowisko przyrodnicze,

których wpływ na środowisko będzie przedmiotem niniejszej oceny.

Celem niniejszej oceny jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska, ocena zachodzących zjawisk kształtujących jego stan, stopień degradacji będący wynikiem działalności obiektu.

W ocenie określono również możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych, ich skutków oraz sposoby ich zapobiegania i likwidacji.

## Podstawa prawna.

Podstawę prawną do występowania z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2, w powiązaniu z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1.2] oraz  w/w postanowienie Prezydenta Miasta Elbląga.

## Klasyfikacja przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [1.3] z dnia 9 listopada 2010 r. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (...), przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego,  przedsięwzięcie to  sklasyfikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie  oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w trakcie realizacji i eksploatacji nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i Ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się  decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

## Informacje o dofinansowaniu projektu.

Inwestor nie przewiduje dofinansowania projektu z funduszy zewnętrznych.

# Opis elementów przyrodniczych i kulturowych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

## Jakość powietrza.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  poziomy substancji w powietrzu określa właściwy wojewódzki  inspektor ochrony środowiska.

Aktualny stan jakości powietrza dla rejonu lokalizacji inwestycji  charakteryzuje się oceną dobrą lub bardzo dobrą i brakiem przekroczeń dopuszczalnych poziomów dla  monitorowanych substancji emitowanych z terenu zakładu.

## Stan klimatu akustycznego.

W trakcie wizji lokalnej w okolicach realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono źródeł hałasu przemysłowego lub innego o dużym poziomie w jego otoczeniu. Jedynym źródłem hałasu są samochody poruszające się wzdłuż ul. Fromborskiej, głównie w porze dziennej, którymi poruszają się mieszkańcy Elbląga oraz terenów podmiejskich.

Nie stwierdzono również możliwości występowania istotnych kumulacji emisji hałasu z projektowanego przedsięwzięcia.

## Położenie fizyczno-geograficzne.

Przedsięwzięcie jest położone w granicach administracyjnych miasta Elbląga.

Od strony północnej przedsięwzięcie sąsiaduje  z osiedlem w zabudowie jedno i wielorodzinnej.

Od strony południowej przedsięwzięcie sąsiaduje  z osiedlem w zabudowie jedno i wielorodzinnej.

Od strony wschodniej przedsięwzięcie sąsiaduje  z osiedlem w zabudowie jedno i wielorodzinnej oraz nowoutworzoną ul. Nowogródzką.

Od strony zachodniej przedsięwzięcie sąsiaduje z ulicą Fromborską, a następnie osiedlem 
w zabudowie jedno i wielorodzinnej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej.

Obecnie teren działki nr 108/97 jest w części zagospodarowany poprzez realizację etapu I i II budowy, natomiast etap III inwestycji nie został jeszcze rozpoczęty  i stanowią go nieużytkowane grunty, częściowo porośnięte ubogą roślinnością.

## Klimat.

Miasto Elbląg leży w rejonie nizinnym. Warunki klimatyczne charakteryzują się upalnym latem, ciepłą zimą i stosunkowo małą ilością opadów. Klimat terenu objętego opracowaniem ekofizjograficznym tworzą masy powietrza polarno-morskiego występującego głownie latem i zimą oraz powietrza polarno-kontynentalnego pojawiającego się najczęściej w sezonie wiosennym 
i jesiennym. Dominują wiatry o prędkościach 2÷5 m/s głownie południowo-zachodnie, zachodnie 
i północno-zachodnie, przy czym w okresie miesięcy letnich, wiatry te występują z częstością pięciokrotnie większą niż wschodnie. Z kolei w sezonie wiosennym oraz jesiennym przewaga wiatrów zachodnich nad wiatrami wschodnimi jest niewielka.

Na rysunku poniżej przedstawiono mapę występowania tornad na terenie Polski: a) w okresie 1899÷1998; b) w okresie 1999÷2013; c) średnia liczba tornad (słabe znaczące, trąba wodna) 
w obszarze 50x50 km2; d) tornada w obszarach o wartościach znormalizowanych 10.000 km2. (Źródło danych: Taszarek, M. 2015, Tornado Klimatologia Polski, Miesięczny Przegląd Pogody 143(3): 702-717).

Średni opad roczny wynosi około 500 mm, przy czym na okres od maja do października przypada około 65 % rocznej wielkości opadów. Maksymalna ilość opadów przypada przeważnie na lipiec, zaś minimalna na luty. Deszcze ulewne notuje się przeciętnie około 25 dni w roku. Potencjalny okres występowania opadów śniegu wynosi około 140 dni w roku, a czas trwania zimy termicznej około 80 dni. Ilość dni z pokrywą śnieżną wynosi 60÷90, a przeciętna jej grubość wynosi 5÷15 cm.

Przeciętna temperatura w ciągu roku wynosi ok. +8°C, natomiast średnia temperatura dnia w ciągu lata kształtuje się w  granicach +18°C, w ciągu zimy obniża się do -3°C.  Okres wegetacyjny jest dłuższy od średniej dla Polski i wynosi 210÷220 dni. Przymrozki wczesne (jesienne) występują w końcu września lub w pierwszej dekadzie października, natomiast szkodliwe przymrozki późne (wiosenne) występują jeszcze w maju, a niekiedy i w czerwcu. Liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 40÷50, liczba dni z przymrozkami 90÷100 dni.

## Wody powierzchniowe i podziemne.

Teren przedsięwzięcia jest położony w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Dorzecze Wisły.

nazwa JCWP:   Kumiela

kod: RW20001754929

region wodny: rzeczna

status: silnie zmieniona część wód

stan: zły

ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona

informacje o derogacjach:

nazwa JCWPd: PLGW240019

region wodny: region dolnej Wisły

ocena stanu: ilościowa – dobry

chemiczna – dobry

ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona

Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie tego stanu w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym.

Określenie w jaki sposób projekt/przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla zidentyfikowanych jednolitych części wód wraz 
z uzasadnieniem.

Cel środowiskowy dla JCWP

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na JCWP, gdyż ścieki sanitarne oraz wody deszczowe odprowadzane będę do kanalizacji miejskiej, przy czym :

- ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  podczyszczane będą 
w miejskiej oczyszczalni ścieków

- wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  nie będą miały zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego oraz przed ujściem do ostatecznego zbiornika wodnego podczyszczane będą w miejskim separatorze wód deszczowych.

Na etapie początkowym budowy ścieki sanitarne były wywożone wozem asenizacyjnym. Ze względu na zakończenie I etapu budowy i odprowadzenie w/w ścieków na obecnym etapie budowy następuje w oparciu o odczyty podlicznika oraz umowę słowną z obecnym administratorem oddanej do użytkowania części budynków.

Cel środowiskowy dla JCWPd będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Podobnie planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na JCWP, gdyż ścieki sanitarne oraz wody deszczowe odprowadzane będę do kanalizacji miejskiej, przy czym :

- ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  podczyszczane będą 
w miejskiej oczyszczalni ścieków

- wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  nie będą miały zanieczyszczeń przemysłowych  (przed ujście do ostatecznego zbiornika wodnego podczyszczane będą w  miejskim separatorze wód deszczowych).

## Opis elementów przyrody.

Opisane w  inwentaryzacji   przyrodniczej   i inwentaryzacji   dendrologicznej  wraz  
z   projektem   gospodarki  i  istniejącą   szatą   roślinną załączono, jako oddzielną część niniejszego opracowania.

### Siedliska.

## Przedmiotowa nieruchomość pozbawiona jest zieleni wysokiej, średniej. W tym stanie omawiana nieruchomość nie zapewnia odpowiednich warunków siedliskowych dla bytowania gniazdowania i rozrodu organizmów zwierzęcych, w tym organizmów podlegających ochronie.

## Zieleń istniejąca znajduje się poza granicami przedmiotowego opracowania, na terenie położonym pomiędzy zachodnia granicą przedmiotowej działki ewidencyjnej i jezdnią ul. Fromborskiej oraz terenie przyległym do wschodniej granicy pasa drogowego ul. Fromborskiej. Porośnięte ruderalną roślinnością zielną przystosowana do panujących warunków siedliskowych.

## Po zachodniej stronie pasa drogowego ul. Fromborskiej znajdują się rozległe tereny atrakcyjne dla bytowania, gniazdowania, żerowania i rozrodu zwierząt, w tym ptaków. Są to zadrzewione 
i zakrzewione ogrody przydomowe jak również tereny stanowiące własność Gminy Miasto Elbląg położone wzdłuż istniejącego powierzchniowego cieku wodnego, porośnięte bujną roślinnością zielną, krzewami i młodymi krzewami – wcześniej grunty orne, w późniejszym czasie rolne użytki zielone, obecnie nieużytki. Tereny położone w sąsiedztwie działki ewidencyjnej Nr  108/97, obręb 27 przy 
ul. Nowogródzkiej w Elblągu podlegają silnej antropopresji a ich przydatność dla bytowania, gniazdowania i rozrodu zwierząt ulega powolnemu lecz ciągłemu i trwałemu pogorszeniu. Przyczynami tego stanu jest rozwój infrastruktury drogowej, zabudowa terenów wcześniej stanowiących użytki rolne lub nieużytki.

### Tereny wodno-błotne i o płytkim zaleganiu wód.

W granicach objętych inwentaryzacją przyrodniczą oraz w ich najbliższym sąsiedztwie nie stwierdzono występowania terenów wodno-błotnych i terenów o płytkim zaleganiu wód mających znaczenie dla bytowania gniazdowania i rozrodu organizmów zwierzęcych w tym podlegających ochronie jak również roślin, w tym roślin wodnych podlegających ochronie.

### Najbliżej położone tereny wodno-błotne stanowiące cenne siedliska ptaków to Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: Zalew Wiślany w odległości ok. 2,94 km (PLB280010) oraz Jezioro Drużno w odległości 5,73 km (PLB280013).

## Siedliska     przyrodnicze   oraz   gatunki  roślin  i zwierząt,  dla  których  ochrony

## został wyznaczony obszar Natura 2000 oraz inne formy ochrony przyrody.

### Natura 2000.

Najbliższy obszar objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody  w rejonie Elbląga to:

- Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: Zalew Wiślany w odległości ok. 2,94 km (PLB280010) oraz Jezioro Drużno w odległości 5,73 km (PLB280013).

- Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 
w odległości ok. 2,94 km (PLH280007) oraz Ostoja Drużno w odległości ok. 6,29 km (PLH280028).

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Park został utworzony w 1985 r. na mocy uchwały nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 28.IV.1985 r. w celu zachowania i ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych zachodniej i południowej części falistej wysoczyzny morenowej, zwanej Wzniesieniami Elbląskimi. Powierzchnia parku wynosi 13 732 ha, otuliny 22 948 ha. Najcenniejsze fragmenty zbiorowisk leśnych Parku chronione są w dwóch rezerwatach leśnych: Buki Wysoczyzny Elbląskiej oraz Kadyński Las. Południowo-zachodnie obrzeże parku położone jest w odległości 1,6 km na wschód od terenu przedsięwzięcia.

- Rezerwat Jezioro Drużno. Rezerwat przyrody został utworzony na Żuławach Elbląskich w 1966 r. na mocy zarządzenia nr 179 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29.XII.1966 r. w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego oraz ze względów krajobrazowych. Rezerwat obejmuje akwen jeziora Drużno wraz z okolicznymi terenami o powierzchni 3 022 ha. W 2004 r. obszar Jezioro Drużno zaproponowany został jako spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i zaklasyfikowany jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO). Obszary te zlokalizowane są w odległości 6,5 km na południe od terenu przedsięwzięcia.

- Rezerwat Zatoka Elbląska. Rezerwat został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9.X.1991 r. w celu ochrony ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk. Rezerwat obejmuje wody Zatoki Elbląskiej oraz fragment Złotej Wyspy o powierzchni 420 ha. Rezerwat Zatoka Elbląska stanowi część zaproponowanego w 2004 r. obszaru Zalew Wiślany spełniającego kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszary te są zlokalizowane w odległości 3,5 km na północny zachód od terenu przedsięwzięcia.

- Obszary Chronionego Krajobrazu: Jezioro Drużno i Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, zlokalizowane odpowiednio 6,5  km na południe i 0,4 km na wschód od terenu przedsięwzięcia.

- Niniejszym stwierdza się brak negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia  na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy  o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000.

- Planowane przedsięwzięcie  wykonywane będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód, gdzie obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 122 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
z dnia 17 listopada 2008 r. Nr 176, poz. 2580). Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Stosownie do § 4 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) po uzgodnieniu z wojewodą. Przeprowadzona w raporcie ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska,  wykazała brak znacząco negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.

### Korytarze ekologiczne.

Przez teren przedsięwzięcia nie przebiegają korytarze ekologiczne ze względu na zabudowę mieszkaniową.

## Krajobraz.

Teren realizowanego przedsięwzięcia znajduje się w sercu zabudowy jedno i wielorodzinnej
 i tym samym bezpośrednie jego otoczenie nie posiada cech składających się na szczególną atrakcyjność krajobrazową. Jest to typowy krajobraz nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej miasta. Ze względu na ograniczoną ilość znajdujących się dookoła działek budowlanych krajobraz ten jest zamknięty, ograniczony innymi obiektami budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz ulica Fromborską.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zmieniać istniejących stosunków krajobrazowych. Wszystkie obiekty są i będą realizowane na terenie przekształconym antropogenicznie i będą związane z aktualnie prowadzoną tam architekturą. Są to obiekty powierzchniowo, kubaturowo 
i wysokościowo korelujące z obiektami istniejącymi i nie będą dominantami w lokalnym krajobrazie. Obiekty te będą współgrać z istniejącymi i będą wpisywać się w istniejący ciąg obiektów mieszkaniowych. Nowe obiekty planowanego przedsięwzięcia nie zmienią istniejących stosunków krajobrazowych.

## Zabytki.

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
W miejscu jego lokalizacji  nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na zabytki oraz obszary objęte ochroną konserwatorską.

Planowane przedsięwzięcia nie będą realizowane w obszarze zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych lub w ich pobliżu.

# Opis planowanego przedsięwzięcia.

## Rodzaj przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie to polega na budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  wraz 
z pełną infrastrukturą techniczną.

Dla planowanej inwestycji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych powierzchnia zajęta przez garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

Powierzchnia zabudowana :

(zgodnie z mpzp łączne powierzchnie pod budynkami oraz pokryte nawierzchnią betonową, asfaltową i inną nieprzepuszczalną dla wód opadowych):

- powierzchnia zabudowana – 7316,6 m2

Wysokość budynków:

I etap:

budynek nr 1					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 2					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 3					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

II etap:

budynek nr 6					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 7					11,33m /3 kondygnacje nadziemne/

III etap:

budynek nr 4					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

budynek nr 5					11,03m /3 kondygnacje nadziemne/

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wysokość budynków może wynieść maksymalnie 3 kondygnacje i użytkowe poddasze, co łącznie nie może przekraczać 15 m, licząc od powierzchni terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu; ograniczenie wysokości dotyczy głównej bryły budynku.

Zaprojektowano trzykondygnacyjne budynki wielorodzinne przykryte płaskimi dachami.

Wysokość wszystkich budynków projektowanych w I etapie wynosi 11.03 m < 15 m, co jest zgodne 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie teren działki nr 108/97 jest w części zagospodarowany poprzez realizację etapu I i II budowy, natomiast etap III inwestycji nie został jeszcze rozpoczęty  i stanowią go nieużytkowane grunty, częściowo porośnięte ubogą roślinnością.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

Powierzchnia działki – 14435 m2

Powierzchnia zabudowana budynkami to 7316,6 m2

Powierzchnia zabudowana budynkami w stosunku do powierzchni działki:

7316,6m2 / 14435m2 x 100% = 50,7% < 60%

Powierzchnia zabudowy poszczególnych budynków:

I etap:

budynek nr 1		 441,7 m²

budynek nr 2		 335,8 m²

budynek nr 3		 441,7 m²

Łącznie I etap          1219,2 m²

II etap:

budynek nr 6		441,7 m²

budynek nr 7		390,6 m²

Łącznie II etap	832,3 m²

III etap:

budynek nr 4		441,7 m²

budynek nr 5		335,8 m²

Łącznie III etap	775,5 m²

Łączna powierzchnia zabudowy = 2829,0 m2

Powierzchnia garaży w poszczególnych budynkach:

I etap:

budynek nr 1		378,9 m²

budynek nr 2		336,8 m²

budynek nr 3		378,9 m²

Łącznie I etap         1094,6 m²

II etap:

budynek nr 6		378,9 m²

budynek nr 7		369,1 m²

Łącznie II etap	748,0 m²

III etap:

budynek nr 4		378,9 m²

budynek nr 5		336,8 m²

Łącznie III etap	715,7 m²

Łączna powierzchnia garaży = 2558,3 m2

Powierzchnia proj. miejsc postojowych

I etap:			        144,1 m²

II etap:			            0,0 m²

III etap:		        243,0 m²

Łączna powierzchnia parkingów  = 387,1 m2

Powierzchnia biologicznie czynna docelowo:

Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym:			7118,4 m2

Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki:

7118,4m2 / 14435m2 x 100% = 49,3%

Na działce 108/97 przewidziano zespół budynków i inwestycja podzielona została na etapy:

Pierwszy etap inwestycji:  zaprojektowano trzy budynki wielorodzinne (nr 1, nr 2 i nr 3), a także układ dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Drugi etap inwestycji: obejmuje projekt budowlany dwóch budynków wielorodzinnych (nr 6 i nr 7).

Projektowane zjazdy drogi wewnętrzne, sieci i instalacje na terenie działki oraz pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie uległy zmianie w stosunku do projektu etapu I i objęte są pozwoleniem na budowę.

Trzeci etap inwestycji: obejmuje projekt budowlany dwóch budynków wielorodzinnych (nr 4 i nr 5) oraz budowę 20 zewnętrznych miejsc postojowych. Etap III będzie realizowany w oparciu o projekty budowlane objęte odrębnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę.

## Zakres i skala przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie stanowi III etap inwestycji, w wyniku realizacji którego sumaryczna powierzchnia garaży przekroczy 0,2 ha i wyniesie 2558,3 m2.

Stan aktualny:

Obecnie zrealizowany został I etap inwestycji nie wymagający wykonania i uzgodnienia Raportu ROOŚ.

W trakcie realizacji znajduje się II etap inwestycji nie wymagający wykonania i uzgodnienia Raportu ROOŚ.

Stan po zakończeniu realizacji:

- Zakończenie I, II i III etapu budowy,  w tym także etapu III wymagającego  wykonania i uzgodnienia Raportu ROOŚ, dokonanie odbiorów końcowych budynków i przyłączy a następnie przekazanie obiektów do sprzedaży przyszłym lokatorom.

- Planowanie zakończenia inwestycji to przełom 2017 i 2018 roku.

## Lokalizacja.

| województwo: | warmińsko – mazurskie |
| --- | --- |
| miasto: | Elbląg |
| adres: | Nowogródzka |
| działki, na których będzie prowadzone przedsięwzięcie: | 108/97 |

Lokalizację osiedla przedstawiono w załączeniu.

### Lokalizacja w świetle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, dla którego opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla  „Bielany” – część wschodnia przy ul. Fromborskiej 
w Elblągu, uchwalonego przez Radę  Miejską w Elblągu uchwałą Nr IV/64/2003 z dnia 
27.02.2003 roku /ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 46, poz.622, z dnia  07.04.2003 roku i jest zgodne z planem.

### Lokalizacja w świetle zagrożenia powodziowego.

Teren w okolicy planowanego przedsięwzięcia nie jest terenem zagrożonym powodzią.

Również zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie jest to teren zagrożony powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (woda stuletnia).

### Zagospodarowanie terenu w otoczeniu przedsięwzięcia.

Na terenie przedmiotowej działki w chwili rozpoczęcia budowy (etap I i II) istniał drzewostan drobnych samosiewów drzew liściastych i zakrzaczeń (samosiejki), tereny trawiaste o konfiguracji nieco pagórkowatej. Został on już w dużej części zmieniony ze względu na prowadzone prace budowlane.

W odległości około 50 m od przedsięwzięcia w kierunku Miasta Elbląg, położone są osiedla budynków mieszkalnych: Osiedle „Bielany”, Osiedle Firmy „Jankowiak”, Osiedle Firmy „Mytych”.  Dodatkowo wokół powstało wiele budynków mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej.

Tym samym:

od strony północnej, południowej i wschodniej istnieje zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna,

od strony zachodniej istnieje ulica Fromborska  a następnie  zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna,

Jednocześnie od strony wschodniej istnieje nowoutworzona ul. Nowogródzka.

## Zagospodarowanie terenu.

### Aktualny  stan  zagospodarowania  terenu  i  pokrycie  szatą  roślinną  w  miejscu

### planowanych przedsięwzięć.

Obecnie teren działki ewidencyjnej nr 108/97, obręb 27 pozbawiony jest zieleni wysokiej 
i średniej.  Zieleń   istniejąca znajduje się poza granicami przedmiotowego opracowania, na terenie położonym pomiędzy zachodnia granicą przedmiotowej działki ewidencyjnej i jezdnią ul. Fromborskiej oraz terenie przyległym do wschodniej granicy pasa drogowego ul. Fromborskiej. Porośnięte ruderalną roślinnością zielną przystosowana do panujących warunków siedliskowych. Oprócz w/w roślin zielnych na terenie pomiędzy granicą działki ewidencyjnej nr 108/97, obręb 27, a jezdnią 
ul. Fromborskiej rosną krzewy liściaste z gatunków: wierzba biała, wierzba krucha, wierzba szara, głóg jednoszyjkowy, i młode samosiewy drzew liściastych z gatunków: klon pospolity, klon jawor, lipa szerokolistna, kasztanowiec zwyczajny i olcha czarna. Ich maksymalny wiek to 25 lat.

Wzdłuż jezdni ul. Fromborskiej, po jej obydwu stronach rośnie alejowe nasadzenie drzew liściastych 
z gatunku kasztanowiec zwyczajny. Wiek w/w nasadzenia alejowego wynosi około 70 – 80 lat.

Ze względu na realizowanie inwestycji SŁONECZNE BIELANY w trzech etapach został już ukończony etap I, a w trakcie realizacji znajduje się II etap.

Po za kończeniu poszczególnych etapów inwestycji, w tym także etapu III powstanie w osiedlu 7 budynków mieszkaniowych oraz  realizowany będzie projekt wykonania małej architektury zielonej (trawniki, zakrzewienia i zadrzewienia), ujętych w projekcie budowlanym.

Planowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia w załączeniu.

## Zaopatrzenie w media.

Informacje zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela:	Media

| Medium | Sposób zabezpieczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Instalacja wodociągowa -woda | Do zewnętrznego systemu wodociągowego. | Zewnętrzne sieci wodociągowe, wg warunków umowy. Brak bezpośredniego ujęcia wody ze środowiska. |
| Kanalizacja ścieków sanitarnych | Do zewnętrznego systemu kanalizacji ogólnospławnej. | Zewnętrzne sieci kanalizacyjne, wg warunków umowy PWiK. Brak bezpośredniego zrzutu do środowiska. |
| Kanalizacja deszczowa -wody opadowe i roztopowe | Do systemu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. | Zewnętrzne sieci kanalizacyjnej PWiK. Brak bezpośredniego zrzut do środowiska. |
| Energia elektryczna - pobór | Zewnętrzna sieć elektroenergetyczna. | Zewnętrzna sieć elektroenergetyczna. |
| Energia cieplna -ogrzewanie | Zewnętrzna sieć cieplna. | Brak własnych źródeł spalania paliw na potrzeby c.o. |

Na etapie początkowym budowy ścieki sanitarne były wywożone wozem asenizacyjnym.

Ze względu na zakończenie I etapu budowy i odprowadzenie w/w ścieków na obecnym etapie budowy następuje w oparciu o odczyty podlicznika oraz umowę słowną z obecnym administratorem oddanej do użytkowania części budynków.

## Warunki użytkowania terenu.

### Faza budowy.

Realizacja przedsięwzięcia będzie obejmowała: wyżej opisane trzy etapy budowy, z których każdy składał się będzie z wykonania:

- wykopów i zalania ław fundamentowych

- pomieszczeń garażowych

- ścian i dachów budynków i ich wyposażenia w stolarkę okienną i drzwiową

- uzbrojenia budynków w instalacje wod-kan, co i energetyczną

- dróg, placów i parkingów, bram garażowych i wjazdów

- małej architektury zielonej.

Prace rozbiórkowe nie  będą przeprowadzone.

Teren jest płaski i nie wymaga szczególnych prac makroniwelacyjnych. Konieczne będzie przeprowadzenie zdjęcia nadkładu (warstwy próchnicznej) ziemi z pozostałych terenów zielonych, które nie zostały zajęte pod zaplecze budowy. Ziemia ta zostanie częściowo wykorzystana do odtworzenia warstwy gleby w miejscu odtwarzania terenów zielonych. Pozostała część ziemi zostanie  wykorzystana na innych terenach budowy do odtwarzania wierzchniej warstwy ziemi  do ponownego zasypania powstałych wykopów, a nadmiar zostanie wykorzystany na terenach innych budów poza terenem.

Na potrzeby opracowania projektu budowlanego  dokonano rozpoznania warunków geologiczno-gruntowych. Zwierciadło wód gruntowych oraz dotychczasowe małe ilości opadów atmosferycznych i spowodowały, że prowadzenia robót budowlanych nie jest związane ze koniecznością zwiększonego odwadniania wykopów budowlanych i prac mogących lokalnie zmienić stosunki wodne, poza drenażem rozsączającym na terenie gruntu.

Planowane zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy oraz planowane do zastosowania środki organizacyjno-techniczne mające na celu minimalizację wpływu budowy na środowisko:

Budowa będzie prowadzona na terenie  w sposób ciągły, w godzinach dziennych, 
z zastosowaniem  zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych.

Teren budowy będzie zabezpieczony zgodnie z przepisami bhp, tak aby nie stwarzała zagrożenia dla pracowników zakładu niezaangażowanych w budowę.

Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów budowlanych i materiałów zostaną zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie powierzchni. Do miejsca budowy wszystkich obiektów będzie bezpośredni dojazd, po drogach  wewnętrznych.

W skład zaplecza technicznego wchodzą:

kontenery z zapleczem socjalnym dla pracowników,

przenośne toalety,

kontenery sprzętowo-magazynowe,

wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów budowlanych,

parking dla sprzętu budowlanego.

Niewykorzystana gleba i ziemia z urobku zostanie rozprowadzona po terenie działki lub wywieziona do wykorzystania w miejscu innych prac budowlanych, wymagających odtworzenia wierzchniej warstwy gleby i wyrównania powierzchni terenu. Charakter prowadzonej działalności oraz sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego nie wskazuje, aby ziemia na terenie  była chemicznie zanieczyszczona. Ziemia z urobku jest czysta i nie występują przeciwwskazania do jej wykorzystania na potrzeby innych prac firmy ELZAMBUD budowlanych poza terenem.

Transport materiałów budowlanych będzie się odbywał poprzez istniejący układ komunikacyjny utwardzonych dróg wewnętrznych. Skala prac ziemnych będzie stosunkowo nieduża.

Nie przewiduje się powstania istotnego zanieczyszczenia dróg w związku z ruchem środków transportu ciężkiego i maszyn budowlanych, ponieważ będzie się on odbywał głównie 
z wykorzystaniem istniejącego  systemu wewnętrznych dróg. W przypadku powstania takiego zanieczyszczenia, firma prowadząca prace budowlane będzie zobowiązana do wyczyszczenia powierzchni drogi z zanieczyszczeń powstałych w związku z ich pracami, zarówno na terenie przedsięwzięcia jak też poza jego terenem, na drogach publicznych.

Gospodarowanie odpadami powstałymi w fazie budowy.

Odpady wytworzone podczas wykonywania robót budowlanych będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych do tego miejscach nie kolidujących z prowadzonymi robotami i normalnym funkcjonowaniem zakładu.

Wytwarzającym odpady będzie przedsiębiorstwo prowadzące prace budowlane. Gospodarowanie odpadami powstającymi na etapie budowy będzie obowiązkiem przedsiębiorstwa prowadzącego budowę. Gospodarka tymi odpadami będzie odbywała się na zasadach określonych w ustawie o odpadach [3.1].

Wytworzone odpady będą regularnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ziemię z nadkładu oraz z wykopów zostanie w pierwszej kolejności wykorzystana do odtworzenia warstwy próchnicznej gleby na odtwarzanych terenach zielonych oraz do zasypania wykopów fundamentowych budowanych obiektów. Nadmiar, powinien zostać wykorzystany do prac niwelacyjnych na terenach innych placów budowy, gdzie występuje niedobór ziemi.

Minimalizowanie emisji do powietrza i emisji hałasu.

Zewnętrzne roboty budowlane będą polegały na wzniesieniu całościowo 7 budynków o konstrukcji  tradycyjnej murowanej.

Praca w godzinach dziennych, praca w dni robocze  z wyłączeniem  dni wolnych od pracy, niewielkie natężenie ruchu pojazdów poruszających się na budowie oraz pracujących tam maszyn nie będzie stanowiło uciążliwości dla środowiska.

Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji będą miały charakter montażowy i będą wykonywane wewnątrz istniejących (lub budowanych) obiektów budowlanych, których ściany będą stanowić jednocześnie barierę akustyczną.

Samochody i maszyny budowlane będą poruszały się po wewnętrznych drogach,  a w przypadku istotnego zanieczyszczenia kół ziemią i wtórnego pylenia z powierzchni dróg, drogi te zostaną oczyszczone na koszt wykonawcy budowy. Zanieczyszczenie kół może nastąpić z chwilą zjazdu 
z utwardzonych dróg bezpośrednio na plac budowy danego obiektu, stąd wykonawca będzie zobowiązany do kontroli i bieżącego czyszczenia dróg dojazdowych, w przypadku zauważenia ich zabrudzenia.

Rozładunek samochodów ciężarowych z urządzeniami lub elementami konstrukcyjnymi montowanych instalacji jak też prace budowlano-montażowe na zewnątrz obiektów nie będą miały negatywnego wpływu na klimat akustyczny w otoczeniu.

Do pracy będą dopuszczone wyłącznie pojazdy i maszyny budowlane sprawne technicznie nie powodujące nadmiernej emisji hałasu i spalin.

Ruch samochodów w związku z dostawą materiałów, urządzeń i instalacji do montażu będzie odbywał się wyłącznie w w/w porze dziennej.

Minimalizowanie wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem należytej uwagi w sposób pozwalający na unikniecie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych.

Stosowane maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez oznak wycieku płynów eksploatacyjnych. W przypadku zauważenia wycieków płynów eksploatacyjnych maszyna budowlana powinna zostać wyłączona z ruchu, usunięta z terenu budowy i wysłana do serwisu.

W przypadku zaistnienia zanieczyszczenia powierzchni dróg  płynami eksploatacyjnymi maszyn 
i urządzeń budowlanych wycieki te należy zneutralizować sorbentem, które następnie należy zebrać, zabezpieczyć i przekazać do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

Sieci podziemne zostaną wykonane z materiałów trwałych, nie uwalniających do środowiska szkodliwych składników.

Bezpośrednio po wykonaniu sieci kanalizacyjnych zostaną przeprowadzone wszelkie wymagane próby szczelności.

Dotychczas realizowane prace w etapie zakończonego I etapu budowy oraz trwającego II etapu budowy wskazują na niski poziom wód gruntowych, tym samym wystarczającym okazało się odprowadzenie wód gruntowych w trakcie wykopów fundamentowych za pomocą drenażu rozsączającego na terenie działki przedsięwzięcia.

Warunki użytkowania terenu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- Na etapie prowadzenia inwestycji ewentualnie powstające wody z wykopów będą odprowadzone na powierzchnię gruntu drenażem rozsączającym.

### Zatrudnienie i czas pracy.

- W trakcie prowadzenia budowy przewiduje się zatrudnienie :

do 20 pracowników fizycznych,

do 3 pracowników administracyjno-biurowych i z nadzoru.

- Na początku inwestycji etapu I dla tych pracowników zostały przewidziane dostawy wody wodociągowej w galonach oraz toalety typu toy-toy, opróżniane okresowo przez koncesjonowana firmę serwisową. Dodatkowo dla celów higienicznych zostało zorganizowane tymczasowe przyłącze wody wodociągowej.

- Na etapie początkowym budowy ścieki sanitarne były wywożone wozem asenizacyjnym.

- Ze względu na zakończenie I etapu budowy, i odprowadzenie w/w ścieków na obecnym etapie budowy następuje w oparciu o odczyty podlicznika oraz umowę słowną z obecnym administratorem oddanej do użytkowania części budynków

- Czas pracy to dni robocze w godzinach dziennych.

### Faza użytkowania.

W fazie eksploatacji, tak jak obecnie, teren użytkowany będzie zgodnie z funkcją obiektów i budowli, które na nim są lub powstaną, tj. na potrzeby mieszkaniowe bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki użytkowania terenu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, na podstawie stosownych umów.

Wody opadowe i roztopowe z obiektów i powierzchni wymagających odwodnienia będą odprowadzane do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.

Warunki użytkowania terenu w zakresie gospodarki odpadami:

Na etapie użytkowania głównym rodzajem powstających odpadów będą zmieszane lub selektywnie zbierane odpady komunalne.

Miejsca magazynowania odpadów będą zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć przenikania tych odpadów lub ich składników  do środowiska.

Gromadzenie wytworzonych odpadów będzie prowadzone możliwie w sposób selektywny.

Odpady magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do charakteru odpadu.

Odpady będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym, posiadającym stosowne zezwolenia do dalszego gospodarowania tymi odpadami. W pierwszej kolejności będą przekazywane odbiorcom odpadów z przeznaczeniem do odzysku lub recyklingu.

Warunki użytkowania terenu w zakresie emisji do powietrza:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania energetycznego z uwagi na fakt, że będzie podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunki użytkowania terenu w zakresie emisji hałasu:

- Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie będzie generować ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska.

## Charakterystyka rozwiązań  technologicznych.

Na projektowaną zabudowę wielorodzinną składa się siedem trzykondygnacyjnych, budynków 
o płaskich dachach. Każdy budynek posiada jedną klatkę schodowe, wyposażoną w windę, budynki są podpiwniczone, na kondygnacjach piwnic zlokalizowano hale garażowe oraz komórki lokatorskie 
i pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ściany nośne murowane z bloczków SILKA, 
w piwnicy ściany w technologii ścian zespolonych Leier. Zaprojektowano ściany-tarcze żelbetowe, podciągi, nadproża i słupy żelbetowe, stropy i balkony monolityczne, żelbetowe typu „filigran”, posadowienie bezpośrednio na płytach fundamentowych.

Przy planowanym obiekcie zachowane są  zalecenia Rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nie agresywnej formie i kolorystyce elewacji, wykorzystując naturalne materiały budowlane, np. cegły licowe, drewno, kamień, dachówka ceramiczna.

Powierzchnie parkingowe wykonane będą  w przestrzeni gruntu  poprzez ich utwardzenie 
w sposób przepuszczalny dla wód opadowych.

Konstrukcja budowlana powierzchni garażowych:

Zaprojektowano posadowienie budynku na monolitycznej płycie żelbetowej o grubości 40 cm 
z pogrubieniem do 60 cm.

Płytę zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalą zbrojeniową BSt500 (A-IIIN). Płyta fundamentowa połączona z zewnętrznymi ścianami żelbetowymi piwnicy, aby tworzyły szczelną wannę. Przy wjeździe do garażu mury oporowe żelbetowe w technologii ścian zespolonych Leier, 
z betonu C30/37 W8, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500. Posadzka garażu żelbetowa z bet. B25 gr. 8 cm zbrojona ∅6 co 15cm z utwardzaczem powierzchniowym.

Ściany zewnętrzne piwnicy żelbetowe z betonu C30/37 W8.

Ściany nośne żelbetowe w technologii ścian zespolonych Leier oraz monolityczne w postaci żelbetowych ścian-tarcz, gr. 24 cm, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25. Słupy żelbetowe, monolityczne, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25. Podciągi żelbetowe, monolityczne, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25. Strop nad kondygnacją piwnicy żelbetowy monolityczny typu Filgran gr. 20cm, beton C20/25, odporność ogniowa stropu REI120.

W garażu występują następujące instalacje:

- wentylacja mechaniczna,

- oświetlenie w tym oświetlenie ewakuacyjne.

W garażu brak jest instalacji grzewczej nieogrzewany.

Wzdłuż miejsc postojowych zastosowano odwodnienie liniowe z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej przez separator produktów ropopochodnych.

# Opis analizowanych wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania oraz skutków dla środowiska w przypadku jego niepodejmowania.

## Opis   przewidywanych  skutków  dla  środowiska w przypadku niepodejmowania

## przedsięwzięcia,  uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę

## naukową.

Nie planuje się wariantowania przedsięwzięcia, ze względu na zrealizowany już etap I i II oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia na działce nr 108/97, obręb 27.

Planowana inwestycja pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie działki oraz przyczyni się do uzyskania ciągłości rozbudowy Miasta Elbląg wzdłuż ul. Fromborskiej. Niepodejmowanie przedsięwzięcia spowoduje:

- pozostawienie wewnątrz zabudowanych działek mieszkaniowych pustej, niezagospodarowanej działki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,

- konieczność budowy analogicznego osiedla budynków  w innej lokalizacji i zajęcie innego terenu o porównywalnej powierzchni pod budowę.

W zakresie podstawowych emisji związanych z rodzajem i skalą przedsięwzięcia będą to analogiczne oddziaływania co do rodzaju i wielkości, jak w przypadku istniejącego projektu.

Konieczne byłoby natomiast znalezienie innej działki, na której zostałoby wybudowane inne osiedle mieszkaniowe.

## Racjonalny wariant alternatywny.

Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia w innej lokalizacji tj. poza terenem wskazanym we wniosku nie ma jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia. Jak pisano wcześniej, analizując planowane przedsięwzięcie brano pod uwagę możliwość wykorzystania terenu, jego przeznaczenie 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz powiązanie z okoliczną infrastrukturą techniczną, technologiczną i komunikacyjną. Ten fakt przemawia za realizacją przedsięwzięcia we wskazanym wariancie inwestorskim, a lokalizacja przedsięwzięcia poza wskazanym we wniosku terenie może mieć niekorzystne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska, ewentualne obszary chronione w nowym miejscu.

## Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów.

Potencjalne oddziaływania przedstawiono wg skali:

„-1” 	–	oddziaływanie pozytywne (zmniejsza istniejące presje na środowisko)

„0” 	–	brak oddziaływań

„1” 	–	oddziaływania nieistotne lub w małej skali lub o niskim poziomie emisji, 
w przypadku oddziaływań  mierzalnych wywołujące skutki poniżej 10% poziomu dopuszczalnego

„2” 	– oddziaływanie istotne lub w średniej skali lub o średnim poziomie emisji, 
a w przypadku oddziaływań mierzalnych wywołujące skutki powyżej 10% poziomu dopuszczalnego i w granicach normy, a oddziaływanie ma zasięg lokalny

„3”	–	oddziaływanie istotne lub w dużej skali lub o dużym poziomie emisji, 
a w przypadku oddziaływań mierzalnych wywołujące skutki powyżej 10% poziomu dopuszczalnego i w granicach normy, a oddziaływanie ma zasięg wielkoobszarowy

„4”	–	oddziaływanie mające znacząco negatywny wpływ na środowisko lokalne, a w przypadku oddziaływań mierzalnych wywołujące skutki powyżej poziomu dopuszczalnego

„5”	–	oddziaływanie mające znacząco negatywny wpływ na środowisko w skali ponadlokalnej, a w przypadku oddziaływań mierzalnych wywołujące skutki powyżej poziomu dopuszczalnego na dużych obszarach.

Tabela:	Oddziaływanie wariantu inwestorskiego

| Lp. | Oddziaływanie na | Wariant proponowany do realizacji |
| --- | --- | --- |
| - a.1) | ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę | 1 |
| - a.2) | powietrze | 1 |
| - b) | powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz | 1 |
| - c) | dobra materialne | 0 |
| - d) | zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków | 0 |
| - e) | wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–e | 1 |

# Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy.
Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności – etap budowy.

W przypadku przedmiotowych przedsięwzięć zakres prac budowlanych będzie obejmował budowę docelowo 7 budynków, miejsc parkingowych oraz wewnętrznej infrastruktury drogowej. Teren ten w dużej części (ze względu na opisaną już realizację etapu I i II) częściowo został już przekształcony w ramach budowy  oraz w związku z organizacją zaplecza budowy tych obiektów.

Działkę stanowią tereny trawiaste oraz  tymczasowa droga, plac i podjazd z płyt betonowych powstałe na okoliczność realizacji I i II etapu.

W miejscu nowych budynków, które jeszcze są do wybudowania (etap III), będą prowadzone roboty budowlane polegające na:

przygotowaniu powierzchni:

zdjęcie nadkładu,

zdjęcie tymczasowych utwardzeń betonowych (wielokrotnego użytku),

zasadnicze roboty ziemne:

wykonanie pozostałych wykopów fundamentowych,

wykonanie pozostałych wykopów pod przyłącza i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i gazowe,

prace fundamentowe i instalacyjne:

szalowanie,

wylewanie fundamentów,

demontaż szalunków ( wielokrotnego  użytku),

budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej,

zasypanie wykopów,

budowa obiektów:

budowa elementów konstrukcyjnych i nośnych ścian,

budowa dachu,

budowa ścian,

prace wykończeniowe i instalacyjne,

budowa powierzchni dróg, placów i parkingów wewnętrznych,

mała architektura zielona

prace porządkowe na terenach niezabudowanych.

Prace te będą realizowane w porze dziennej i nie będą wpływać na najbliżej położone tereny mieszkaniowe.

## Planowane   zagospodarowanie   placu   budowy   oraz   zaplecza   budowy   oraz

## planowane   do   zastosowania   środki organizacyjno-techniczne mające na celu

## minimalizację wpływu budowy na środowisko.

Ograniczenie godzin pracy do pory dziennej powoduje, że budowa będzie prowadzona w tych godzinach w sposób ciągły, przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych. Niezależenie, teren budowy będzie zabezpieczony zgodnie z przepisami bhp, tak aby nie stwarzał zagrożenia dla pracowników  niezaangażowanych w budowę.

Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów budowlanych i materiałów zostaną zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie powierzchni.

W skład zaplecza technicznego wchodzą:

kontenery z zapleczem socjalnym dla pracowników,

kontenery sanitarne i przenośne toalety,

kontenery sprzętowo-magazynowe,

wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów budowlanych,

tymczasowy , niewielki parking dla sprzętu budowlanego.

Niewykorzystana gleba i ziemia z urobku zostanie rozprowadzona po terenie  lub wywieziona do wykorzystania w miejscu innych prac budowlanych, wymagających odtworzenia wierzchniej warstwy gleby i wyrównania powierzchni terenu.

Obserwacja terenu nie wskazuje, aby ziemia na terenie budowy była  zanieczyszczona.

- Z dotychczasowych obserwacji wynika, że ziemia z urobku jest czysta i nie występują przeciwwskazania do jej wykorzystania na potrzeby innych prac budowlanych poza terenem. 
W przypadku wykorzystania ziemi z wykopów poza terenem, w przypadku zauważenia możliwości jej zanieczyszczenia, należy przeprowadzić jej badania, w celu sprawdzenia czy poziom zanieczyszczenia nie przekracza standardów jakości gleby oraz ziemi dla miejsca ich planowanego zastosowania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi [6.9].

Transport materiałów budowlanych będzie się odbywał poprzez istniejący układ komunikacyjny.  Skala prac ziemnych będzie stosunkowo nieduża. Będą to obiekty niewymagające głębokiego fundamentowania czy palowania lub masywnych fundamentów wielkopowierzchniowych. 
Nie przewiduje się powstania istotnego zanieczyszczenia dróg w związku z ruchem środków transportu ciężkiego i maszyn budowlanych. W przypadku powstania takiego zanieczyszczenia, firma prowadząca prace budowlane będzie zobowiązana do wyczyszczenia powierzchni drogi 
z zanieczyszczeń powstałych w związku z ich pracami, zarówno na terenie zakładu jak też poza jego terenem, na drogach publicznych.

## Zanieczyszczenie powietrza.

Brak znaczących oddziaływań.

Główne oddziaływania w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie budowy będą wynikały z transportu materiałów budowlanych i pracy maszyn budowlanych na terenie działki (rozładunek, dźwigi samochodowe, koparki, spycharki, ładowarki, maszyny stosowane do utwardzania terenu i nawierzchni). Emisja ta będzie związana z pracą silników spalinowych samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych.

Natężenie ruchu samochodów budowlanych na terenie  oraz praca sprzętu budowlanego nie będzie większa niż normalny ruch samochodów, na sąsiadującej z budową,  ul. Fromborską.

Nie przewiduje się prowadzenia podczas budowy prac budowlanych mogących być źródłem innych istotnych emisji substancji do powietrza. Nie przewiduje się magazynowania na terenie placu budowy materiałów budowlanych sypkich mogących powodować pylenie. Główne prace budowlane będą pracami montażowymi gotowych elementów konstrukcyjnych.

Istnieje możliwość powstawania zabrudzenia powierzchni drogi dojazdowej do zakładu ziemią wynoszoną z placu budowy na kołach samochodów ciężarowych. W okresach bezdeszczowych może to powodować wtórne pylenie. W związku z tym należy monitorować stan czystości drogi dojazdowej  i w przypadku powstania zabrudzenia usunąć je.

Nie będzie występować bezpośrednie, istotne, negatywne lub tym bardziej ponadnormatywne oddziaływanie na okoliczne tereny na etapie budowy.

## Hałas i wibracje.

Brak znaczących oddziaływań ze względu na lokalizację inwestycji.

Źródłem hałasu na etapie budowy będą przede wszystkim samochody dostarczające materiały budowlane oraz elementy instalacji technologicznych oraz hałas pochodzący z pracy maszyn budowlanych. Główne prace budowlane będą dotyczyły budowy i montażu konstrukcji ścian i dachów.

Brak prac wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych bądź budowli.

Elementy istniejącej infrastruktury drogowej w postaci płyt betonowych, zostaną rozebrane 
i wywiezione z terenu budowy do wykorzystania ponownego przy kolejnej realizowanej inwestycji.

Do pracy będą dopuszczone wyłącznie pojazdy i maszyny budowlane sprawne technicznie nie powodujące nadmiernej emisji spalin.

Ruch samochodów w związku z dostawą materiałów, urządzeń i instalacji do montażu będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej.

Roboty budowlane będą prowadzone w niedużej skali. Prowadzone roboty budowlane nie będą miały wpływu na jakość powietrza i klimat akustyczny najbliżej położonych terenów mieszkaniowych.

## Gospodarka odpadami.

Główne budowlane prace ziemne będą polegały na wykonaniu wykopów pod fundamenty,  sieci uzbrojenia terenu i podbudowę dróg wewnętrznych. Przewiduje się wykorzystanie ziemi z wykopów w miejscu, poprzez rozprowadzanie po pozostałej powierzchni działki i zasypanie powstałych wykopów. Nadmiar ziemi z urobku zostanie wykorzystany na terenie innych placów budów.

Właściwe prace budowlane będą związane z powstawaniem typowych zmieszanych odpadów budowlanych, takich jak  opakowania po dostarczanych surowcach i komponentach z drewna, tworzyw sztucznych i stali. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie placu budowy. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w ramach terenu zakładu, z wykorzystaniem istniejącego wolnego obszaru, dróg oraz istniejącego zaplecza budowy obiektów będących w trakcie budowy na podstawie odrębnych pozwoleń. Wymogi magazynowe będą wynikały z warunków narzuconych kartami charakterystyki stosowanych substancji i preparatów. Wymogi magazynowe będą również uzależnione od właściwości fizykochemicznych odpadów .

Przede wszystkim na terenie zaplecza placu budowy należy wyznaczyć miejsca do ustawienia zbiorczych pojemników lub kontenerów do selektywnego gromadzenia powstających odpadów. Odpady stwarzające ryzyko uwalniania do środowiska niebezpiecznych składników podczas opadów deszczu powinny być gromadzone w szczelnych, zamkniętych pojemnikach lub kontenerach. Wskazane jest , by odpady były magazynowane w pojemnikach lub kontenerach zamkniętych, 
w sposób uniemożliwiający rozwiewanie przez wiatr.

Odpady obojętne powstające w większych ilościach objętościowo i masowo, tj. gruz, złom stalowy, itp. mogą być gromadzone luzem na wyznaczonych kwaterach placu budowy lub zaplecza budowy, w miejscach niekolidujących z prowadzonymi pracami lub drogami transportu.

Zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w sorbenty, do likwidacji wycieków jakie zawsze mogą powstać w wyniku użytkowania ciężkiego sprzętu budowlanego. Szybkie zebranie powstałego wycieku z powierzchni utwardzonych zapobiega powstawaniu zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych. W przypadku wycieku do gruntu, należy zebrać warstwę zanieczyszczoną, zmagazynować w szczelnych zamkniętych pojemnikach i przekazać do unieszkodliwienia.

W pobliżu wszystkich miejsc pracy na terenie budowy, gdzie mogą powstawać w sposób ciągły drobne ilości odpadów  powinny znajdować się odpowiednie pojemniki dostosowane wielkością i rodzajem do powstających odpadów. Okresowo odpady te powinny być umieszczane 
w pojemnikach/kontenerach zbiorczych na terenie zaplecza budowy i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Oddzielnym zagadnieniem jest gospodarka odpadami opakowaniowymi. Te opakowania, które nie uległy zniszczeniu podczas transportu lub rozpakowywania i mogą być dalej wykorzystywane, nie powinny być traktowane i zagospodarowywane jako odpad. Opakowania zwrotne, np. palety, paleto-pojemniki, beczki, big-bagi i inne podobne należy zwrócić dostawcom. Inne opakowania, które mogą być dalej wykorzystane do transportu i zabezpieczenia materiałów lub produktów, np. skrzynie transportowe elementów instalacji, można odsprzedać zainteresowanym nabywcom. Pozostałe odpady opakowaniowe, których nie da się wykorzystać ponownie jako opakowanie (folia, worki papierowe, opakowania szklane itp.), należy gromadzić selektywnie i przekazywać uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejności do odzysku lub recyklingu.

Powstające odpady będą okresowo przetrzymywane w przeznaczonych do tego celu specjalnych pojemnikach i wyznaczonych miejscach nie stwarzając zagrożenia dla środowiska. 
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21  z późn. zm.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług budowlanych jest podmiot świadczący usługę.

Tabela:	Gospodarka odpadami na etapie budowy.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstanie następujących odpadów:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1,50 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,50 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 2,00 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia | 0,02 |
| 17 01 01 | Zmieszane odpady z budowy i remontów | 10,00 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 100,00 |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2,00 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2,00 |
| 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 0,50 |

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Planowany sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odzysk materiałowy |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odzysk materiałowy |
| 15 01 03 | Palety drewniane i skrzynie | Odzysk materiałowy |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia | Odzysk i/lub utylizacja |
| 17 01 01 | Zmieszane odpady z budowy i remontów | Odzysk i/lub utylizacja |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | W pierwszej kolejności wykorzystanie na terenie zakładu do niwelacji nierówności pozostałych po poprzedniej działalności realizowanej przez inne podmioty. Odzysk – wykorzystanie na potrzeby innych przedsięwzięć budowlanych. |
| Grupa 20 | Odpady komunalne | Składowanie |

### W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie następował etap rozruchu instalacji, podczas którego mogłyby powstawać inne rodzaje odpadów lub ich zwiększone ilości.

### Sposoby gospodarowania odpadami.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów:

będzie prowadzony bieżący nadzór  przestrzegania reżimu technologicznego prac budowlanych oraz kontrola prawidłowości pracy  urządzeń pomocniczych,

eksploatowane  urządzenia utrzymywane będą w pełnej sprawności technicznej a przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane będą zgodnie z DTR i instrukcjami,

będzie prowadzona racjonalna gospodarka materiałami budowlanymi oraz kontrola zapasów. Zakupy materiałów i środków dokonywane będą z uwzględnieniem wyboru wyrobów najwyższej jakości, wydłużonego czasu ich eksploatacji i jak najmniejszej uciążliwości potencjalnego odpadu dla środowiska,

materiały budowlane będą zakupywane wg planu budowy, w celu wyeliminowania magazynowania nie wykorzystanych materiałów i powstawaniu odpadów z powodu utraty przydatności,

tam gdzie jest to możliwe, będzie preferowany zakupy  materiałów z zastosowaniem opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku.

Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych odpadów:

selektywne magazynowanie,

magazynowanie w wyznaczonym i oznakowanym miejscu,

magazynowanie w sposób zapobiegający roznoszeniu odpadów po terenie, przenikaniu do gruntu lub wód gruntowych.

## Oddziaływanie  na  etapie  budowy  na  powierzchnię  ziemi,    z   uwzględnieniem

## ruchów masowych ziemi.

Teoretycznie w trakcie prowadzenia każdej budowy teoretycznie występuje możliwość zanieczyszczenia gruntów w wyniku wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn budowlanych. Wykonawca prac powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, wykonywać regularne przeglądy urządzeń i maszyn, na bieżąco dokonywać wszelkich napraw oraz przestrzegać procedur określonych w instrukcjach obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń. W przypadku awaryjnego wycieku płynów eksploatacyjnych zanieczyszczony grunt należy zebrać i przekazać firmie specjalistycznej do unieszkodliwienia lub oczyszczenia. Jednocześnie należy wykorzystać sorbent do zebrania wycieku. Zużyty sorbent należy  następnie zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach. Na terenie zaplecza budowy należy przewidzieć miejsce, w którym będzie przechowywany sorbent.

Nie przewiduje się zakupu mas ziemnych na potrzeby projektu.

Ziemia z wykopów zostanie wykorzystana do obsypania fundamentów i wyrównania powierzchni terenu przedsięwzięcia. Nadmiar zostanie wykorzystany na potrzeby innych budów.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie na etapie budowy wywierać istotnego wpływu na powierzchnię ziemi.

## Oddziaływanie      na         etapie        budowy    w   zakresie zanieczyszczenia wód

## powierzchniowych.

Dla fazy realizacji analizowanego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano potencjalnie istotnych oddziaływań na środowisko wodne związane z gospodarką wodno-ściekową na tym etapie. Zaopatrzenie w wodę do celów sanitarnych i budowlanych będzie realizowane z przyłączy tymczasowych .

Zewnętrznym pracownikom budowlanym zostaną udostępnione : kontener sanitarny i toaleta typu toy-toy .

W bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy nie przebiegają  naturalne cieki wodne.

Stwierdza się brak wpływu na wody powierzchniowe na etapie budowy.

## Oddziaływanie  na  etapie  budowy w zakresie zanieczyszczenia wód gruntowych

## i podziemnych.

Wykorzystanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu ciężkiego jest wystarczającym zabezpieczeniem przed powstaniem zanieczyszczenia wód gruntowych i podziemnych. Zakres i charakter prac budowlanych nie wskazuje na możliwość powstania takich zanieczyszczeń.

Sprzęt budowlany będzie parkowany na terenie utwardzonym płytami betonowymi. Tym samym będą widoczne wszelkie wycieki płynów eksploatacyjnych. W przypadku wykrycia wycieku sprzęt budowlany powinien zostać usunięty z terenu budowy i zastąpiony przez maszyny sprawne technicznie i nie powodujące wycieków. Zanieczyszczenie  zalegające na powierzchni terenu utwardzonego powinno zostać zebrane z użyciem sorbentu.

W przypadku awarii w miejscu budowy, skutkującej wyciekiem płynów eksploatacyjnych, zanieczyszczoną ziemię należy wybrać i zabezpieczyć w szczelnym i zamykanym pojemniku 
i przekazać do utylizacji.

- Bezpośrednio po wykonaniu sieci kanalizacyjnych zostaną przeprowadzone wszelkie wymagane próby szczelności. Dotychczas realizowane prace w etapie zakończonego I etapu budowy oraz trwającego II etapu budowy wskazują na niski poziom wód gruntowych.

- Tym samym wystarczającym okazało się odprowadzenie wód gruntowych w trakcie wykopów fundamentowych za pomocą drenażu rozsączającego na terenie działki przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów w trakcie budowy poza drenażem rozsączającym na terenie działki.

## Oddziaływanie na etapie budowy na krajobraz i środowisko przyrodnicze.

- Brak istotnych oddziaływań na krajobraz oraz środowisko przyrodnicze.

Jak wynika z informacji zawartych w inwentaryzacji przyrodniczej teren działki ewidencyjnej 
Nr  108/97, obręb 27 przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu pozbawiony jest zieleni wysokiej i średniej. 
W związku z tym  wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki istniejącą szatą roślinną stało się niecelowe. Realizacja inwestycji nie jest związana z wycinką istniejących drzew i  krzewów.

Pomiędzy granicą działki ewidencyjnej nr 108/97, obręb 27, a jezdnią ul. Fromborskiej rosną krzewy liściaste z gatunków: wierzba biała, wierzba krucha, wierzba szara, głóg jednoszyjkowy, i młode samosiewy drzew liściastych z gatunków: klon pospolity, klon jawor, lipa szerokolistna, kasztanowiec zwyczajny i olcha czarna. Ich maksymalny wiek to 25 lat.

Wzdłuż jezdni ul. Fromborskiej, po jej obydwu stronach rosną alejowe nasadzenia drzew liściastych 
z gatunku kasztanowiec zwyczajny. Wiek w/w nasadzenia alejowego wynosi około 70 – 80 lat. 
W/w teren położony jest poza granicami realizacji inwestycji i nie zachodzi konieczność ingerencji w środowisko przyrodnicze tam panujące zarówno na etapie budowy jak również po zakończeniu realizacji inwestycji.

## Oddziaływanie na etapie budowy na dziedzictwo kulturowe.

Teren  nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Na terenie i w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Nie przewiduje się wpływu planowanych przedsięwzięć na zabytki oraz obszary objęte ochroną konserwatorską znajdujące się na terenie miasta Elbląga.

Planowane przedsięwzięcia nie będą realizowane w obszarze zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych lub w ich pobliżu.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy nie będzie oddziaływać z uwagi na bark takich stanowisk w pobliżu inwestycji.

## Oddziaływanie na etapie budowy w zakresie zdrowia okolicznych mieszkańców.

Ze względu relatywnie nieduży ruch samochodowy na terenie budowy, procesowi temu nie będą towarzyszyć zagrożenia związane z bezpieczeństwem ruchu. W przedmiotowym przypadku takich zagrożeń nie będzie, do terenu inwestycji biegnie istniejąca droga ul. Fromborska oraz nowotworzona ul. Nowogródzka. Zjazd z drogi głównej znajduje się w miejscu o dobrej widoczności. Ustawianie dodatkowych znaków, luster lub ostrzeżeń nie będzie konieczne.

Zagrożenia wypadkami przy pracy dotyczyć mogą pracowników zatrudnionych w procesie budowy inwestycji. Wg aktualnych danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wypadki przy pracy zazwyczaj dotyczą budownictwa, a ulegają im osoby młodsze, z krótkim stażem pracy. Najczęstszą przyczyną wypadków są nieprawidłowe zachowania się pracowników, zazwyczaj podczas poruszania się lub podczas operowania przedmiotami. Szkolenia BHP są prawnie wymaganym działaniem na etapie przyjmowania nowych pracowników lub zmiany ich stanowisk pracy. Zakres przewidzianych prac budowlanych nie będzie należał do trudnych i niebezpiecznych, pracownicy będą mieli do czynienia z typowymi materiałami budowlanymi, tak więc zachowanie podstawowych zasad BHP powinno być wystarczające do ich bezwypadkowego przeprowadzenia.

Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia w trakcie budowy na lokalną społeczność.

## Oddziaływanie na etapie budowy w zakresie wykorzystania zasobów środowiska,

## transportu i infrastruktury.

Planowane przedsięwzięcie jest dobrze skomunikowane. Na terenie zakładu zorganizowano na czas budowy drogę dookólną, wzdłuż ogrodzenia. Droga jest utwardzona płytami  betonowymi 
(do ponownego wykorzystania). Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie zagospodarowany zielenią.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko z uwagi na transport materiałów budowlanych i nie będzie wymagany transport elementów konstrukcyjnych obiektów lub urządzeń 
o masie mogącej powodować konieczność użycia środków transportu o masie przekraczającej nośność lokalnych dróg.

Na terenie przedsięwzięcia nie zinwentaryzowano źródeł surowców mineralnych, energetycznych lub skalnych. Przedsięwzięcie nie będzie również ograniczało dostępności do zasobów wód powierzchniowych lub podziemnych wykorzystywanych przez osoby trzecie.

Na potrzeby budowy przedsięwzięcia zostaną wykorzystane gotowe mieszanki betonowe oraz materiały budowlane, stal oraz materiały izolacyjne. W znacznie mniejszej ilości zostaną wykorzystane inne materiały – tworzywa sztuczne, szkło, metale kolorowe oraz drewno. Zużycie materiałów będzie następować w skali adekwatnej do potrzeb związanych z budową przedsięwzięcia i nie stwierdzono nadmiernego lub nieuzasadnionego wykorzystania zasobów środowiska w tym zakresie. Przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze zużyciem rzadkich surowców w skali mogącej spowodować znaczne uszczuplenie zasobów surowców naturalnych.

Zużycie surowców energetycznych, związane z zasilaniem maszyn budowlanych i środków transportu nie będzie przekraczać uzasadnionych potrzeb związanych z inwestycją.

Podsumowując, uwzględniając warunki prowadzenia prac budowlanych określone w niniejszym raporcie, nie przewiduje się znaczących oddziaływań na etapie budowy w zakresie wykorzystania zasobów środowiska, transportu i infrastruktury.

# Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji.

## Oddziaływanie na jakość powietrze.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie żadnych zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ciepło na potrzeby ogrzewania budynków dostarczane będzie 
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia  będzie ruch  pojazdy mieszkańców. Na obecnym etapie trudno określić ilość pojazdów. W skład spalin wytwarzanych przez silniki samochodowe wchodzi przeszło 200 związków chemicznych lecz znaczna ich ilość występuje  w wartościach śladowych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów mieszkańców nie przyczyni się do pogorszenia stanu powietrza na terenie przedsięwzięcia.

Tabela: Wskaźniki oraz wielkość emisji ze źródeł emisji niezorganizowanej – transport samochodowy.

| BS1 | Wskaźnik emisji samochodów osobowych | Wskaźnik emisji samochodów ciężarowych |
| --- | --- | --- |
|  | g/szt*km | g/szt*km |
| SO2 | 0,035 | 0,482 |
| NO2 | 0,678 | 5,987 |
| CO | 3,087 | 2,747 |
| Pył ogółem | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM10 | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM2,5 | 0,013 | 0,502 |
| Benzen | 0,027 | 0,0419 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,22792 | 1,1088 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,09768 | 0,4752 |
| BS2 | Wskaźnik emisji samochodów osobowych | Wskaźnik emisji samochodów ciężarowych |
|  | g/szt*km | g/szt*km |
| SO2 | 0,035 | 0,482 |
| NO2 | 0,678 | 5,987 |
| CO | 3,087 | 2,747 |
| Pył ogółem | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM10 | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM2,5 | 0,013 | 0,502 |
| Benzen | 0,027 | 0,0419 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,22792 | 1,1088 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,09768 | 0,4752 |
| BS4 | Wskaźnik emisji samochodów osobowych | Wskaźnik emisji samochodów ciężarowych |
|  | g/szt*km | g/szt*km |
| SO2 | 0,035 | 0,482 |
| NO2 | 0,678 | 5,987 |
| CO | 3,087 | 2,747 |
| Pył ogółem | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM10 | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM2,5 | 0,013 | 0,502 |
| Benzen | 0,027 | 0,0419 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,22792 | 1,1088 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,09768 | 0,4752 |
| BS5 | Wskaźnik emisji samochodów osobowych | Wskaźnik emisji samochodów ciężarowych |
|  | g/szt*km | g/szt*km |
| SO2 | 0,035 | 0,482 |
| NO2 | 0,678 | 5,987 |
| CO | 3,087 | 2,747 |
| Pył ogółem | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM10 | 0,014 | 0,558 |
| Pył PM2,5 | 0,013 | 0,502 |
| Benzen | 0,027 | 0,0419 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,22792 | 1,1088 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,09768 | 0,4752 |

## Oddziaływanie na klimat akustyczny.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie generować ponadnormatywnego hałasu w środowisku 
z uwagi, iż jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z  infrastrukturą techniczną w tym parkingi. W związku z tym, że budynki nie stanowią istotnego źródła hałasu, jedynym źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów poruszających się po osiedlu.

Teren przewidziany pod lokalizację ocenianej inwestycji znajduje się obecnie pod dużym wpływem hałasu emitowanego z terenu ulicy Fromborskiej. Parametry klimatu akustycznego powodowane emisją z ulicy Fromborskiej w niewielkim stopniu zostaną zmienione przez hałas emitowany z terenu przedsięwzięcia. Uwzględniając powyższe można stwierdza się brak uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska z planowanego przedsięwzięcia. Poniżej, przedstawiono dopuszczalne  poziomy hałasu w  środowisku.

Tabela: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych3) | 68 | 60 | 55 | 45 |
| 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. |  |  |  |  |  |

## Pobór wody.

Obecnie teren przedsięwzięcia  zasilany jest w tymczasowe przyłącze wody z zewnętrznej sieci wodociągowej  (umowa słowna z obecnym administratorem budynków i odczyty z podlicznika).

Woda będzie pobierana tak jak obecnie z zewnętrznego systemu wodociągowego. 
Nie przewiduje się poboru z własnego ujęcia.

Przewidywane ilości zużycia wody na cele socjalno-bytowe określono na podstawie normatywów zużycia wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [6.7].

## Gospodarka ściekowa oraz oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne, 
          w tym jednolite części wód.

### Ścieki.

Na terenie projektowanego osiedla będą powstawały następujące strumienie ścieków:

ścieki bytowe,

wody opadowe z dachów oraz powierzchni infrastruktury drogowej.

#### Ścieki bytowe.

Przyjęto, że ilość ścieków bytowych  w trakcie budowy będzie równa 100% zużyciu wody na cele socjalno-bytowe.

Ścieki bytowe będą zawierały zanieczyszczenia typowe dla tego rodzaju ścieków, tj. głównie produkty ludzkiego metabolizmu oraz pozostałości środków czystości o parametrach:

ChZT 	– 250-700 	mgO2/dm3,

BZT5 	– 150-500 	mgO2/dm3.

Na początku budowy ścieki bytowe były w całości wywożone do oczyszczalni ścieków 
w Elblągu przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego.

Obecnie z terenu przedsięwzięcia ścieki te odprowadzane są do zewnętrznej sieci wod-kan  (umowa słowna z obecnym administratorem budynków i odczyty z podlicznika ).

Ścieki bytowe po zakończeniu budowy odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

#### Ścieki przemysłowe.

Nie dotyczy

#### Wody opadowe.

Wody opadowe w trakcie prowadzenia budowy przenikają samoczynnie do gruntu.

Wody opadowe po zakończeniu budowy odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej.

### Oddziaływanie    na    wody    powierzchniowe,    w    tym   jednolite   części   wód

### powierzchniowych.   Oddziaływanie  na  wody podziemne, w tym jednolite części

### wód podziemnych.

Teren przedsięwzięcia jest położony w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Dorzecze Wisły.

nazwa JCWP:   Kumiela

kod: RW20001754929

region wodny: rzeczna

status: silnie zmieniona część wód

stan: zły

ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona

informacje o derogacjach:

nazwa JCWPd: PLGW240019

region wodny: region dolnej Wisły

ocena stanu: ilościowa – dobry

chemiczna – dobry

ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona

Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie tego stanu w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym.

Określenie w jaki sposób projekt/przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla zidentyfikowanych jednolitych części wód wraz 
z uzasadnieniem.

Cel środowiskowy dla JCWP

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na JCWP, gdyż ścieki sanitarne oraz wody deszczowe odprowadzane będę do kanalizacji miejskiej, przy czym:

- ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  podczyszczane będą 
w miejskiej oczyszczalni ścieków

- wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  nie będą miały zanieczyszczeń przemysłowych  (przed ujściem do ostatecznego zbiornika wodnego podczyszczane będą w miejskim separatorze wód deszczowych).

Cel środowiskowy dla JCWPd będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Podobnie planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na JCWP, gdyż ścieki sanitarne oraz wody deszczowe odprowadzane będę do kanalizacji miejskiej, przy czym:

- ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  podczyszczane będą 
w miejskiej oczyszczalni ścieków

- wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i  nie będą miały zanieczyszczeń przemysłowych  (przed ujściem do ostatecznego zbiornika wodnego podczyszczane będą w miejskim separatorze wód deszczowych).

Przedsięwzięcie nie oddziałuje i nie będzie oddziaływało na wody powierzchniowe bezpośrednio.

Woda jest i będzie pobierana z zewnętrznego wodociągu. Nie przewiduje się bezpośredniego poboru z własnego ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych.

Zarówno wody opadowe jak ścieki bytowe  odprowadzane będą do  zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.

W związku z powyższym nie przewiduje się, aby realizowane prace wpływały na środowisko gruntowo-wodne.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe, środowisko gruntowo wodne, w tym jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.

## Gospodarka odpadami.

### Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów.

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych na etapie realizacji przedsięwzięcia zostały opisane już w treści niniejszego opracowania.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia przyszli nabywcy mieszkań lu wspólnota mieszkaniowa zawierać będą umowy na odbiór zmieszanych lub segregowanych odpadów komunalnych z grupy 20 Katalogu Odpadów.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie związane ze źródłami emisji substancji do środowiska ponad emisje typowe dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tj .-zmieszane

| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zmieszane odpady komunalne | 200301 | Odpady związane z bytowaniem człowieka w gospodarstwie domowym |

oraz  wyselekcjonowane odpady komunalne z grupy 20 Katalogu odpadów.

## Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie w sposób bezpośredni oddziaływać na stan powierzchni ziemi i gleby. Prowadzone procesy  nie będą zmieniać stanu gruntu ani nie będą powodować jego przemieszczania. Na zewnątrz obiektów będą magazynowane wyłącznie substancje lub odpady inne niż niebezpieczne, które nie stwarzają zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, nawet w przypadku ich niekontrolowanego uwolnienia.

Drogi wewnętrzne, place i parkingi są utwardzone i skanalizowane. Wody opadowe i roztopowe 
z powierzchni odwadnianych do kanalizacji MZK Sp. z o.o. będą oczyszczane w miejskim separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych.

Zastosowanie powyższych rozwiązań zapewni, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby.

## Oddziaływania  na środowisko przyrodnicze, a także na obszary chronione w tym

## obszary Natura 2000.

Najbliższy obszar objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody  w rejonie Elbląga to:

- Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: Zalew Wiślany w odległości ok. 2,94 km (PLB280010) oraz Jezioro Drużno w odległości 5,73 km (PLB280013).

- Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 
w odległości ok. 2,94 km (PLH280007) oraz Ostoja Drużno w odległości ok. 6,29 km (PLH280028).

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Park został utworzony w 1985 r. na mocy uchwały nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 28.IV.1985 r. w celu zachowania i ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych zachodniej i południowej części falistej wysoczyzny morenowej, zwanej Wzniesieniami Elbląskimi. Powierzchnia parku wynosi 13 732 ha, otuliny 22 948 ha. Najcenniejsze fragmenty zbiorowisk leśnych Parku chronione są w dwóch rezerwatach leśnych: Buki Wysoczyzny Elbląskiej oraz Kadyński Las. Południowo-zachodnie obrzeże parku położone jest w odległości 1,6 km na wschód od terenu przedsięwzięcia.

- Rezerwat Jezioro Drużno. Rezerwat przyrody został utworzony na Żuławach Elbląskich 
w 1966 r. na mocy zarządzenia nr 179 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29.XII.1966 r. w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego oraz ze względów krajobrazowych. Rezerwat obejmuje akwen jeziora Drużno wraz z okolicznymi terenami 
o powierzchni 3 022 ha. W 2004 r. obszar Jezioro Drużno zaproponowany został jako spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i zaklasyfikowany jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO). Obszary te zlokalizowane są w odległości 6,5 km na południe od terenu przedsięwzięcia.

- Rezerwat Zatoka Elbląska. Rezerwat został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9.X.1991 r. w celu ochrony ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk. Rezerwat obejmuje wody Zatoki Elbląskiej oraz fragment Złotej Wyspy o powierzchni 420 ha. Rezerwat Zatoka Elbląska stanowi część zaproponowanego w 2004 r. obszaru Zalew Wiślany spełniającego kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszary te są zlokalizowane w odległości 3,5 km na północny zachód od terenu przedsięwzięcia.

- Obszary Chronionego Krajobrazu: Jezioro Drużno i Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, zlokalizowane odpowiednio 6,5  km na południe i 0,4 km na wschód od terenu przedsięwzięcia.

W świetle informacji należy przyjąć, że inwestycja realizowana na działce ewidencyjnej 
Nr  108/97, obręb 27 przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu, o pow. 1,4433 ha, nie będzie powodowała negatywnego wpływu na wymienione formy ochrony przyrody. Wskazuje na to jej charakter, niewielki rozmiar i krótki okres realizacji inwestycji oraz znaczne oddalenie w/w form ochrony przyrody od działki ewidencyjnej Nr 108/97, obręb 27.

## Oddziaływanie na klimat.

Zagadnienia oddziaływania na klimat są bardzo szerokim i złożonym zagadnieniem. 
W niniejszym opracowaniu skupiono uwagę wyłącznie na istotnych aspektach tych zagadnień związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.

### Zmiany klimatu na Ziemi.

W ujęciu historycznym, klimat na Ziemi był kształtowany poprzez aktywność słońca. Okresy glacjalne i interglacjalne pokrywały się z aktywnością słońca oraz stężeniem CO2 w powietrzu (na podstawie badań Vostoc Ice Core [K.5, K.6]. Wzrostowi aktywności słońca towarzyszył wzrost temperatury i stężenia CO2 w powietrzu. Taka ścisła korelacja była zachowana do lat 50 XX wieku. Od początku lat 60 XX wieku aktywność słońca maleje, a mimo to gwałtownie rośnie średnia temperatura na Ziemi i stężenie CO2 w powietrzu. Według Piątego Raportu Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu, IPCC (Climate Change 2013) średnia globalna temperatura powierzchni oceanów i lądów wzrosła w okresie 1880-2012 o 0,85ºC, a jeśli wziąć pod uwagę okres 1951–2012 to wzrost ten wyniósł 0,72°C [K.7, K.8]. W Polsce, ostatnie 10 lat (2006÷2015) jest średnio niemal o 20C cieplejsze od pierwszych dekad XIX wieku (seria pomiarowa 1781÷2015) [K.9]. Ocieplenie klimatu Polski jest w tym kontekście wyższe niż w skali globalnej. W latach 1961÷1990 zaobserwowano stabilizację średnich rocznych temperatur powietrza w Polsce. Dwa najcieplejsze lata w historii pomiarów instrumentalnych w Polsce (od 1781 r.) wystąpiły w roku 2014 i 2015. Średnia roczna anomalia temperatury w tych latach w stosunku do średniego poziomu z lat 1961÷1990 wynosi +2,050C. Od roku 1998 zanotowano tylko dwa lata 1996 i 2010, w których średnia roczna temperatura powietrza była poniżej średniej z lat 1961÷1990 (2 lata na 28) [K.9].

Podsumowując, zarówno badania instrumentalne zjawisk meteorologicznych (uwzględniając wyniki pomiarów historycznych) jak i fizyczne obserwacje, szczególnie w okresie ostatnich 2 dekad, jednoznacznie wskazują na zaistnienie znaczących zmian klimatycznych, z tendencją jego gwałtownego ocieplania. Badania te wskazują jednocześnie, że od lat 50 XX wieku zmiany te mają niezaprzeczalnie również antropogeniczny charakter. Paradoksalnie, unowocześnienie przemysłu w zakresie ograniczenia emisji pyłów i siarczanów do powietrza (instalacje odpylania i odsiarczania spalin) doprowadziło do zmniejszenia ilości emitowanych aerozoli do powietrza, które w dwojaki sposób działają mitygująco na ograniczenie efektu cieplarnianego – poprzez odbijanie promieniowania słonecznego bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną, jak i poprzez wspomaganie kondensacji pary wodnej i tworzenie chmur, również odbijających bezpośrednie promieniowanie słoneczne w przestrzeń kosmiczną. Według oszacowań, ochładzający efekt emitowanych przez człowieka do atmosfery aerozoli aktualnie niweluje 30-40% ocieplenia pochodzącego od wyemitowanych przez człowieka gazów cieplarnianych [K.4, K.6, K.9]. Biorąc pod uwagę bieżące tendencje (lokalne programy ochrony powietrza, BAT Conclusion dla instalacji IPPC, obowiązujące i planowane standardy emisyjne z instalacji) do ograniczania emisji pyłów i siarczanów do powietrza dążenie do czystszego powietrza będzie wzmacniało efekt cieplarniany.

W aspekcie pozytywnym, wzrost średniej temperatury powietrza (aktualny i dalej przewidywany), powodujący również inne zmiany klimatyczne, przekłada się na:

dłuższy okres wegetacyjny,

możliwość uprawy roślin mniej odpornych na mrozy,

wzrost insolacji, a tym samym lepsze warunki wykorzystania energii słońca do produkcji ciepła i prądu w panelach solarnych i fotowoltaicznych,

wyższe temperatury w sezonie zimowym i mniejsze zużycie paliw do ogrzewania pomieszczeń i obiektów,

przewidywaną większą średnią roczną sumę opadów,

wzrost opadów deszczu w sezonie zimowym i zmniejszenie ilości opadów śniegu, co będzie powodować cieńszą pokrywę śnieżną i zmniejszenie zagrożenia podtopieniami i powodziami, związanymi z wiosennymi roztopami.

W aspekcie negatywnym, wzrost średniej temperatury powietrza (aktualny i dalej przewidywany), powodujący również inne zmiany klimatyczne, przekłada się na:

zmiany w biotopach wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt, które po przekroczeniu progów tolerancji poszczególnych gatunków będą prowadzić do ich wyginięcia lub znacznego ograniczenia populacji i/lub stanowisk występowania. Szczególnie odnosi się to do gatunków, które nie mogą migrować (np. z powodu braku innych/nowych stanowisk) lub których migracja jest zamknięta poprzez bariery antropogeniczne,

migracja gatunków obcych, zagrażających gatunkom rodzimym, szczególnie w przypadku obniżenia ich kondycji ze względu na zaistniałe zmiany w biotopach oraz niekorzystne zjawiska pogodowe,

zmniejszenie bioróżnorodności i kondycji ekosystemów,

zwiększeniem ilości i zakresu ekstremalnych stanów pogodowych, objawiający się:

wzrostem częstości występowania oraz wzrostem siły wiatrów katastrofalnych (wiatry fenowe, huragany, trąby powietrzne, cyklony),

wzrostem ilości oraz natężenia opadów ekstremalnych o dużym i bardzo dużym natężeniu, co zwiększa i liczbę przypadków powodzi błyskawicznych (lokalnych), związanych z gwałtownymi przyborami wód w rozmiarach lokalnych,

wzrostem ilości powodzi obejmujących terasy zalewowe dolin rzecznych, związanych z kumulowaniem się odpływu wód opadowych z wielu zlewni kolejnych dopływów rzek głównych,

wzrostem ilości powodzi przybrzeżnych,

obniżeniem ilości dni z małym opadem < 1 mm,

wydłużeniem ilości i długości okresów bezdeszczowych, powodujących długotrwałe susze meteorologiczne i hydrologiczne,

ograniczeniem produktywności lub okresowa utrata produktywności obszarów rolniczych 
w skali całych województw w odniesieniu do części lub całości płodów rolnych i owoców 
z upraw sadowniczych – co może spowodować znaczący wzrost cen art. żywnościowych i ich okresowy niedobór w skali lokalnej i globalnej,

zwiększenie przeżywalności szkodników, które z większym natężeniem będą atakować zarówno monokultury agrarne, lasy gospodarcze jak i ekosystemy naturalne, szczególnie gdy zostaną osłabione przez ekstremalne warunki pogodowe lub antropopresję, rozumianą zarówno w aspekcie emisji jak i wszelkiego rodzaju zabudowę,

zwiększenie liczby i rozmiarów pożarów ekosystemów naturalnych, w tym głównie lasów, 
a także zbiorowisk łąkowych i torfowisk,

wzrost poziomu morza i zakwaszenia oceanów.

Z uwagi na rodzaj, zakres i skalę prowadzonej działalności przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać istotnie na klimat lokalny lub globalny i związane z tym zjawiska. Niemniej, przedsięwzięcie nie pozostaje całkowicie bez wpływu na klimat. W przypadku praktycznie wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez człowieka, których skala lokalnie nie ma istotnego wpływu na zjawiska globalne jednak ich całkowita suma będzie wywierać wpływ istotny. Stąd każde przedsięwzięcie, zarówno prywatne, publiczne jak i gospodarcze, powinno być projektowane 
w sposób najmniej oddziałujący na klimat, adekwatnie do aktualnie występujących możliwości technicznych i ekonomicznych lokalnego społeczeństwa, z uwzględnieniem działań adaptacyjnych.

Planując takie działania, należy brać pod uwagę, że zatrzymanie antropogenicznego ocieplenia klimatu lub przynajmniej spowolnienie szybkości tych zmian, tylko w niewielkim stopniu będzie zależne od wdrażania szeroko pojętych najlepszych rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w przemyśle, gospodarce i życiu społecznym. Podstawowe znaczenie ma eksplozja demograficzna, z jaką mamy do czynienia od lat 50 XX wieku w skali całego świata. W tym czasie ludność świata wzrosła z poziomu 2,5 mld (1950) do 7,3 mld (maj 2015). Wraz z niekontrolowanym wzrostem ludności na świecie rośnie poziom antropopresji, w tym konsumpcja i wynikająca z tego emisja gazów cieplarnianych. Zjawisko to jest tym bardziej niekorzystne, że eksplozja demograficzna ma miejsce głównie w krajach rozwijających się, o niskim poziomie konsumpcji, a tym samym niskim wskaźniku emisji gazów cieplarnianych na mieszkańca. Stąd samo zatrzymanie niekontrolowanego przyrostu naturalnego w skali globalnej nie zatrzyma od razu wzrostu emisji gazów cieplarnianych, która będzie wzrastać wraz ze wzrostem gospodarczym krajów rozwijających się. Istotna jest również zmiana świadomości społecznej w zakresie nadmiernego konsumpcjonizmu w krajach rozwiniętych i nie powielanie błędów krajów rozwiniętych w krajach rozwijających się.

Biorąc powyższe pod uwagę, podejmowanie w skali lokalnej działań ograniczających antropogeniczne oddziaływanie na klimat lub podejmowanie działań adaptacyjnych lub mitygacyjnych powinno być wyważone, tak aby możliwe do osiągnięcia korzyści dla środowiska korelowały z dostępnymi rozwiązaniami technicznymi dla danej branży i możliwościami ekonomicznymi inwestora. Zgodnie z „Poradnikiem Przygotowania Inwestycji (…)” [K.1] należy rozważyć opcje minimalizujące emisje gazów cieplarnianych oraz emisję gazów cieplarnianych dla różnych wariantów, jednak, co w ww. „Poradniku (…)” podkreślono, nie jest to równoznaczne z tym, że powinien zostać wybrany wariant o najmniejszej emisji gazów cieplarnianych.

Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym wielkość emisji gazów cieplarnianych jest zastosowanie rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej . W przypadku nowych planowanych przedsięwzięć, analiza kosztów energetycznych jakie przedsięwzięcie będzie generować na etapie eksploatacji jest wykonywana na etapie projektowania i prowadzi do stosowania efektywnych energetycznie rozwiązań. W Polsce największy problem stanowią źródła istniejące o niskiej efektywności energetycznej, tj. cały sektor energetyki zawodowej. Polskie elektrownie węglowe charakteryzują się bardzo niską sprawnością 33÷34% (2015) [K.10] i niewielką liczbą bloków energetycznych o wysokiej sprawności >46%. Ponadto istniejące moce wytwórcze są w znacznym stopniu zdekapitalizowane i wymagają pilnych inwestycji odtworzeniowych zainstalowanych mocy wytwórczych. W tym zakresie istnieją ponad 20 letnie zaległości. Aktualnie, w naszych warunkach klimatycznych, standardem są bloki energetyczne o sprawności 46÷48%, a najnowsze projekty zmierzają do przekroczenia progu 50%. W naszych krajowych warunkach, wzrost efektywności wytwarzania energii elektrycznej o 10 pkt. procentowych pozwala na zmniejszenie emisji CO2 o 20%. Skala emisji CO2, jaka jest udziałem sektora energetycznego w Polsce (2013) wynosi w wartościach procentowych 49%. Liczbowo jest to wartość 157,8 mln ton CO2 (za rok 2013) [K.11].  Samo podniesienie średniej sprawności netto polskich elektrowni węglowych o 10 pkt. procentowych może pozwolić na uniknięcie emisji ok. 31,6 mln ton CO2 rocznie, co stanowi 9,8% całkowitej emisji CO2 
w Polsce (2013).

#### Emisja gazów cieplarnianych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Źródła emisji CO2, związane z techniką budowy:

bezpośrednio:

spalanie paliw w samochodach ciężarowych i osobowych wjeżdżających na teren ,

pośrednio:

zużycie ciepła systemowego do ogrzewania pomieszczeń i obiektów,

zużycie energii elektrycznej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Źródła emisji CO2, po zakończeniu przedsięwzięcia:

bezpośrednio:

brak,

pośrednio:

zużycie ciepła systemowego do ogrzewania pomieszczeń i obiektów,

zużycie energii elektrycznej.

Nie przewiduje się bezpośrednio istotnych oddziaływań na klimat w tym zakresie, aczkolwiek 
w każdym przypadku, należy stosować i wdrażać rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na zmiany klimatu, chociażby w zakresie oszczędności energii i paliw pochodzących ze źródeł kopalnych. W przedmiotowym przypadku dotyczy to przede wszystkim sprawności spalania paliw w pojazdach na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz świadomego i eko-oszczędnego używania energii elektrycznej i cieplnej po zakończeniu przedsięwzięcia i na etapie użytkowania mieszkań.

Szacując w przyszłości oddziaływanie na klimat należy wziąć pod uwagę referencyjne wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 [K.13] z energetycznego spalania paliw tj:

LPG:

wartość opałowa: 	47,3 	GJ/Mg

wskaźnik emisji CO2: 	63,1 	kg/GJ

wskaźnik emisji CO2: 	2,985 	Mg/Mg

ON i OO

wartość opałowa: 	43,0 	GJ/Mg

wskaźnik emisji CO2: 	74,1 	kg/GJ

wskaźnik emisji CO2: 	3,186 	Mg/Mg

Węgiel kamienny

wartość opałowa: 	21,67 	GJ/Mg

wskaźnik emisji CO2: 	94,96 	kg/GJ

wskaźnik emisji CO2: 	2,058 	Mg/Mg

Gaz ziemny „E”

wartość opałowa: 	36,3 	GJ/1000 m3

wskaźnik emisji CO2: 	56,1 	kg/GJ

wskaźnik emisji CO2: 	2,021 	Mg/ 1000 m3

W przypadku oddziaływania na klimat używanych pojazdów należy wziąć pod uwagę wskaźniki GIS [D.15]:

samochody osobowe:	155	g/km

samochody dostawcze i wózki widłowe:	200	g/km

samochody ciężarowe jednoczłonowe:	450	g/km

samochody ciężarowe z naczepą:	900	g/km

#### Oddziaływanie na bioróżnorodność.

Powiązania między różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu są obustronne – zmieniające się warunki klimatyczne już teraz mają wpływ na różnorodność biologiczną oraz na funkcjonowanie ekosystemów. Z drugiej strony czynna ochrona ekosystemów naturalnych 
i półnaturalnych oraz ochrona korytarzy ekologicznych przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu.

Przewiduje się, że w przyszłości zmiany klimatu staną się najważniejszym czynnikiem wpływającym na utratę różnorodności biologicznej obok zmian sposobu użytkowania gruntów. Zmiany klimatu wpływają na różnorodność biologiczną, gdyż gatunki rozwijają się w konkretnym zakresie uwarunkowań środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność itp. W związku z tym, że czynniki te zmieniają się wraz ze zmianami klimatu, gatunki muszą migrować, by przebywać w swoim optymalnym środowisku. Niektóre gatunki mają zdolności przystosowawcze, jednak w przypadku innych zmiany środowiska stanowią poważne zagrożenie, prowadząc do wyginięcia gatunków i zmniejszenia różnorodności biologicznej.

Zdolność gatunków do wymuszonej przez zmiany klimatu migracji jest także ograniczona przez działania człowieka, które zmieniły sposób użytkowania gruntów i doprowadziły do fragmentacji siedlisk. Wiele gatunków nie radzi sobie z migracjami przez ulice, obszary miejskie i pola uprawne. Koniecznie jest więc ułatwienie im tego procesu adaptacyjnego przez np. tworzenie korytarzy ekologicznych z siedlisk przyrodniczych i ograniczanie fragmentacji siedlisk.

Wspieranie różnorodności biologicznej przynosi wyraźne korzyści w zakresie obiegu węgla, zwiększając możliwości pochłaniania i składowania dwutlenku węgla w glebie i materii roślinnej. Zgodnie z dostępnymi danymi zdrowe siedliska przyrodnicze, takie jak obszary podmokłe i lasy, mogą dokonywać sekwestracji znacznych ilości dwutlenku węgla. Niszczenie środowiska przyrodniczego na wymienionych obszarach może prowadzić do uwolnienia składowanego węgla, nawet pośrednio, przyczyniając się do zmian klimatu, jak również do ograniczania różnorodności biologicznej.

W przypadku przedmiotowych przedsięwzięć są one neutralne w stosunku do wpływu na różnorodność biologiczną i zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze korytarzy ekologicznych.

### Adaptacja do zmian klimatu.

Przewidywane zmiany klimatu w Polsce w XXI w. na podstawie średniego scenariusza emisji SRES A1B zamieszczono w tabeli poniżej (wg ekspertyzy projektu KLIMADA http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/).

Tabela:	Przewidywane zmiany klimatyczne na terenie Polski wg scenariusza emisji A1B.

Adaptacja do zmian klimatu jest to dostosowanie systemów naturalnych i ludzkich 
w odpowiedzi na aktualne lub oczekiwane/prognozowane bodźce klimatyczne i ich skutki, która łagodzi szkodliwe konsekwencje lub wykorzystuje szanse, lub wynik procesu, który prowadzi do zmniejszenia szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody lub realizacji korzyści, związanych 
z zmiennością i zmianami klimatu.

W celu określenia niezbędnych do zastosowania opcji adaptacyjnych dla przedsięwzięcia należy w  przeprowadzić ocenę podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu, tj. kto oraz co jest eksponowane oraz wrażliwe na zmiany klimatu. Podatność jest to stopień, w jakim system jest nieodporny i nie jest w stanie sobie poradzić z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, w tym w zakresie zmienności klimatu oraz związanych z nią klimatycznych zdarzeń ekstremalnych. Podatność jest funkcją charakteru, wielkości i tempa zmian klimatu oraz zmienności klimatu, na które narażony jest system, jego wrażliwości, a także zdolności adaptacyjnych.

Ekspozycja jest określana przez rodzaj, wielkość, czas i szybkość zdarzeń klimatycznych i zmienności klimatu, na które eksponowany jest system (np. suma i intensywność opadów lub minimalne temperatury zimowe, powodzie, burze, fale ciepła).

Wrażliwość jest to stopień, w jakim system jest dotknięty negatywnie lub korzystnie przez zmienność klimatu i zmiany klimatu. [K.1]

Analiza odporności na zmiany klimatu jest wykonana wg następującego schematu:

#### Analiza wrażliwości.

Biorąc pod uwagę, że:

planowane przedsięwzięcie będzie dotyczyło realizacji  nowych budynków o konstrukcji nośnej zaprojektowanej tak, aby spełniać aktualne wymagania prawne i normy budowlane, uwzględniające ekstremalne zjawiska atmosferyczne,

budynki zostały zaprojektowane w postaci jednolitych brył, pozbawionych luźnych  elementów o niskiej odporności na silne wiatry,  ograniczy to parcie wiatru na konstrukcje budowlane,

teren  jak i obiekty są odpowiednio skanalizowane i odwodnione,

wszystkie obiekty są odpowiednio uziemione i będą posiadały instalację odgromową,

instalacje elektryczne nie są wrażliwe na nagłe wyłączenie  zasilania elektrycznego,

należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie jest wrażliwe na zmiany klimatyczne, nie występuje ekspozycja na istotne zmienne klimatyczne i nie są podatne na przewidywane zmiany klimatyczne.

## Oddziaływanie na krajobraz.

Przedsięwzięcie nie wpływa na krajobraz ze względu na otaczającą go zewsząd zabudowę jedno i wielorodzinną.

Przez walory krajobrazowe rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe terenu i związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka.

Każde przedsięwzięcie naziemne, realizowane przez człowieka, wpływa antropogenicznie na kształt krajobrazu naturalnego. Stopień tego wpływu uzależniony jest głównie od rozmiarów przedsięwzięcia oraz  występującego tła, na którym zostanie ono zrealizowane.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zmieniać istniejących stosunków krajobrazowych. Wszystkie obiekty będą realizowane na terenie przekształconym antropogenicznie i będą związane z aktualnie prowadzoną działalnością. Są to obiekty powierzchniowo, kubaturowo i wysokościowo korelujące z obiektami istniejącymi i nie będą dominantami w lokalnym krajobrazie. Obiekty te będą współgrać z istniejącymi . Nowe obiekty planowanego przedsięwzięcia nie zmienią istniejących stosunków krajobrazowych.

## Oddziaływanie na dobra materialne oraz zabytki.

Brak oddziaływań.

Teren  nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Na terenie zakładu 
i w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Nie przewiduje się wpływu planowanych przedsięwzięć na zabytki oraz obszary objęte ochroną konserwatorską znajdujące się na terenie miasta Elbląga.

Planowane przedsięwzięcia nie będą realizowane w obszarze zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych lub w ich pobliżu.

## Oddziaływania skumulowane.

W przeprowadzonej w niniejszej dokumentacji analizie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wzięto pod uwagę wszystkie oddziaływania jakie występują w stanie aktualnym i jakie będą występować łącznie po rozbudowie zakładu.

Na etapie eksploatacji może występować oddziaływanie skumulowane związane jedynie 
z ruchem samochodowym z ul. Fromborskiej, jak i z osiedla w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu.

W zakresie emisji hałasu może następować oddziaływanie skumulowane jedynie z niewielką emisją z silników w środkach transportu poruszających się po pobliskich drogach.

## Wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przenoszenia obciążeń pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska. Nie przewiduje się ograniczania oddziaływań na jeden komponent środowiska kosztem zwiększenia poziomu oddziaływań na komponent inny.

Nie stwierdzono takich oddziaływań związanych z planowanym przedsięwzięciem, które mogłyby w znacząco negatywny sposób wpływać na jakikolwiek element środowiska w otoczeniu  lub powodując istotne zmiany w jakimkolwiek elemencie środowiska w otoczeniu , które to zmiany mogłyby przyczynić się do naruszenia równowagi lub szkód w lokalnym ekosystemie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na wzajemne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.

## Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Najbliższa granica Państwa, będąca granicą Polski z Rosją oddalona jest 
w linii prostej o ok. 40 km. Jest to odległość zbyt duża, aby jakiekolwiek oddziaływania środowiskowe dotarły do innego Państwa.

W przypadku realizowanej inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Inwestycja ma mały wpływ na środowisko i jej oddziaływanie zamyka się do terenu należącego do Inwestora.

Najbliższa granica będąca granicą Polski z Rosją (Obwód Kaliningradzki), jest zbyt odległa na to, aby jakiekolwiek negatywne oddziaływanie mogące wystąpić w skali lokalnej (hałas, zanieczyszczenie atmosfery), dotarły do innego państwa.

## Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności – etap eksploatacji.

### Emisja substancji do powietrza.

Z terenu planowanego przedsięwzięcia nie będzie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznego spalania paliw z uwagi na fakt, iż ogrzewanie obiektów będzie realizowane z MSC.

### Emisja hałasu.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska. 
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia – osiedle mieszkaniowe.

### Emisja odpadów.

Po zakończeniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia przyszli nabywcy mieszkań utworzą wspólnotę mieszkaniowa, która zawrze umowy na odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych.

### Pobór wody.

Po zakończeniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia jest i będzie ono zasilane w wodę 
z zewnętrznych sieci wodociągowych na podstawie tymczasowego przyłącza do sieci. Nie przewiduje się poboru z ujęć własnych.

### Emisja ścieków.

##### Ścieki bytowe.

Po zakończeniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia ścieki bytowe są i  będą odprowadzane do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Nie będzie zrzutu ścieków bytowych bezpośrednio do środowiska. Odprowadzanie ścieków będzie odbywało się zgodnie z warunkami określonymi w umowie z odbiorcą ścieków.

##### Wody opadowe i roztopowe.

Po zakończeniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia jest i przewiduje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej poprzez nowe przyłącze do kanalizacji deszczowej biegnącej w pasie drogowym.

### Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego.

Gromadzenie wytworzonych odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny.

Odpady magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do charakteru odpadu.

Wszystkie odpady będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym, posiadającym stosowne zezwolenia do dalszego gospodarowania tymi odpadami. W pierwszej kolejności będą przekazywane odbiorcom odpadów z przeznaczeniem do odzysku lub recyklingu.

# Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie likwidacji
Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności – etap likwidacji.

Planowane przedsięwzięcie nie ma ograniczonego czasu użytkowania, wobec czego na obecnym etapie nie można wskazać terminu jego likwidacji. Do czasu likwidacji przedsięwzięcia wielokrotnym zmianom może ulec kontekst prawny, zmienić się sposób podejścia do wielu zagadnień środowiskowych lub mogą nastąpić inne nieprzewidywalne okoliczności, wpływające na szczegółowe wymagania środowiskowe w zakresie likwidacji przedsięwzięć.

Z uwagi na powyższe w niniejszym punkcie w sposób ogólny scharakteryzowano poziom oddziaływań na środowisko oraz wskazano ogólne zasady, jakimi należy się kierować przy likwidacji przedsięwzięć, w celu uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i skalę prowadzonej działalności.

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą używane materiały lub substancje stwarzające zagrożenia dla środowiska, z których rozbiórka wymagałaby zastosowania specjalistycznych procesów technologicznych. Podczas prac rozbiórkowych będą stosowane typowe procesy demontażu, kucie elementów betonowych, odkopywanie obiektów i instalacji podziemnych, wywóz odpadów powstałych z demontażu. Po przeprowadzeniu rozbiórki teren powinien zostać zniwelowany i zagospodarowany zgodnie z nowym przeznaczeniem.

Generalnie faza likwidacji wiąże się z występowaniem podobnych oddziaływań na środowisko jak faza budowy. Różne natomiast może być natężenie tych oddziaływań. Prawie w każdym przypadku prace rozbiórkowe są źródłem znacznej ilości odpadów oraz generują znaczne poziomy hałasu (kruszenie elementów betonowych i żelbetowych). Emisje do powietrza ograniczają się głównie do niezorganizowanych emisji pyłu, spalin, gazów palników tnących. W zależności od ilości zaangażowanego sprzętu i pracowników prace rozbiórkowe mogą być dość intensywne, z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia mogą zająć do 3 miesięcy. Etap likwidacji będzie trwał znacznie krócej od etapu budowy.

Nie będzie konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu budowlanego lub skomplikowanych technologii wyburzeniowych, mogących mieć istotny wpływ na obiekty sąsiednie lub środowisko.

Bezpieczne dla środowiska zakończenie pracy planowanego przedsięwzięcia powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach prawnych oraz na podstawie przemyślanych działań polegających na ograniczeniu do minimum oddziaływania na środowisko. W celu minimalizacji oddziaływania  na stan środowiska naturalnego w fazie likwidacji należy:

zaplanować termin zaprzestania eksploatacji instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem,

odpady z demontażu  zagospodarować zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w dniu likwidacji,

po likwidacji teren powinien zostać przywrócony do stanu pierwotnego lub innego jeżeli wynikać to będzie z odpowiednich uzgodnień.

Przy przestrzeganiu powyższych wytycznych nie przewiduje się wystąpienia szczególnych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska, wynikających z faktu likwidacji przedsięwzięcia.

## Oddziaływanie na etapie likwidacji w zakresie gospodarki odpadami.

Rozbiórka obiektów  będzie się wiązać z powstawaniem znacznych ilości odpadów, sięgających łącznemu zużyciu materiałowemu z etapu budowy.

Odpady które zostaną wytworzone w fazie likwidacji  można podzielić zależnie od miejsca powstawania oraz charakteru na odpady z rozbiórki obiektów budowlanych (gruz betonowy, mineralny, ceramiczny, złom stalowy, złom metali kolorowych, materiały izolacyjne, szkło, ceramika itp.

Na obecnym etapie nie jest możliwe poprawne oszacowane ilości odpadów jakie powstaną 
w fazie likwidacji. Szacunek taki należy wykonać przed przystąpieniem do likwidacji, opierając się min na informacjach z okresu eksploatacji  i projektu budowlanego. Jak wspomniano w pkt. powyżej  nie będzie materiałów konstrukcyjnych lub eksploatacyjnych lub wyrobów które charakteryzowałyby się szczególnym rodzajem zagrożeń i wymagały na obecnym etapie opracowania technik i technologii ich usunięcia oraz zagospodarowania.

Przed przystąpieniem do likwidacji należy również zaplanować sposób postępowania z wytworzonymi odpadami i uzyskać stosowne zezwolenia uwzględniające stan prawny i inne wymagania obowiązujące w terminie likwidacji.

## Oddziaływanie na etapie likwidacji w zakresie hałasu.

Nie przewiduje się, aby prace rozbiórkowe przedmiotowych obiektów mogły mieć znaczący wpływ na klimat akustyczny najbliższych terenów chronionych poza chwilową emisją hałasu 
w momencie wyburzania budynków.

## Oddziaływanie na etapie likwidacji w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

W fazie likwidacji należy liczyć się z emisją pyłów z prac rozbiórkowych, cięcia, kucia itp. oraz emisją pyłowo-gazową związaną z pracą maszyn budowlanych . Podobnie jak w fazie budowy wystąpi emisja ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac rozbiórkowych. Transport materiałów z rozbiórki oraz rozdrabnianie betonu może powodować dodatkową emisję pyłów.

## Oddziaływanie na etapie likwidacji na krajobraz i środowisko przyrodnicze.

Zaprzestanie działalności nie będzie powodować znaczącego, negatywnego oddziaływania na krajobraz jeżeli:

obiekty  zostaną rozebrane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego:

na terenie nie pozostanie rudera, negatywnie wpływająca na estetykę krajobrazu,

teren po likwidacji zostanie uporządkowany, nie będą na nim zalegać hałdy gruzu lub odpadów po zlikwidowanym przedsięwzięciu,

lub

budynki zostaną zmodernizowane i przystosowane do nowego charakteru i wyglądu zewnętrznego,

lub

teren  zostanie zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie żyznej wierzchniej warstwy gleby.

Oddziaływanie na faunę i florę nie będzie znaczące, jeżeli etap likwidacji, niezależnie od wybranego kierunku, zostanie wykonany niezwłocznie po zaprzestaniu działalności. W przypadku dłuższego okresu pozostawienia terenu bez dalszego zagospodarowania należy spodziewać się wtórnej sukcesji fauny i flory.

Likwidacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z istotnymi stratami we florze i faunie. Potencjalna likwidacja inwestycji będzie się odbywać stopniowo, poprzez demontaż i odpowiednie zagospodarowanie jej elementów. Nie przewiduje się składowania odpadów z rozbiórki na terenach przyległych, co wskazuje, że nie będą przekształcone przyległe ekosystemy z występującą w nich florą i fauną. Skutki prac wyburzeniowych będą ograniczać się do terenu przedsięwzięcia.

Likwidacja  nie będzie wiązać się z zagrożeniami dla chronionych gatunków roślin zwierząt 
i grzybów, a także z zagrożeniami dla odległych form ochrony przyrody.

# Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji stosowanych technologii w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu.

## Oddziaływanie   na    środowisko   w    wypadku   wystąpienia   poważnej    awarii

## przemysłowej.

### Klasyfikacja  zakładu do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia

### poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie przedsięwzięcia w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak i na terenie osiedla po jego wybudowaniu nie będą występować  substancje wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [8.2].

Tym samym  nie będą występować substancje niebezpieczne w ilościach powodujących zaliczenie zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

### Oddziaływanie   na   środowisko   w   wyniku    poważnej     awarii   przemysłowej

### Oraz działania techniczne i organizacyjne zapobiegające możliwości wystąpienia

### poważnej awarii lub ograniczające jej skutki.

Nie dotyczy.

## Ocena  ryzyka     wystąpienia     katastrof     naturalnych    i     budowlanych   przy

## uwzględnieniu   używanych   substancji    stosowanych technologii w tym ryzyko

## związane ze zmianą klimatu.

Projektowane  obiekty nie są zlokalizowane na terenach aktywnych sejsmicznie. Fundamenty obiektu zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującą normą oraz z uwzględnieniem wyników badań geologicznych podłoża. W obszarze projektowanego obiektu występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii geotechnicznej. Nie występuje ryzyko awarii z uwagi na geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Dodatkowe szczególne zabezpieczenia nie były wymagane.

### Opis ryzyka zawalenia dachów obiektów ze względu na obfite opady śniegu. 
     Przewidywane   środki   techniczne   lub   organizacyjne   zabezpieczające   przed

### katastrofą budowlaną.

Projektowane obiekty zostały zaprojektowane na obciążenie śniegiem zgodne z obowiązującą normą.

W okresie  wzmożonych opadów śniegu  na etapie eksploatacji należy monitorować grubość pokrywy śnieżnej i podejmować decyzje o odśnieżeniu dachu z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu niedopuszczenia do przekroczenia dopuszczalnych wartości.

### Opis    ryzyka    uszkodzenia    lub   katastrofy   budowlanej   obiektów  w  wyniku

### skumulowanych, silnych wiatrów.

W obszarze, na którym znajdują się projektowane obiekty nie występują wiatry huraganowe.

### Zabezpieczenia odgromowe zakładu i przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Na projektowanych obiektach zaprojektowana jest instalacja odgromowa na całym obszarze dachu, zabezpiecza ona przed wyładowaniami atmosferycznymi. Projektowana instalacja odgromowa jest zgodna z obowiązującymi normami.

### Ocena ryzyka zagrożenia katastrofą budowlaną na etapie budowy i eksploatacji wynikającej z innych czynników niż naturalne. Przewidywane rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Na etapie budowy może wystąpić katastrofa związana z uderzeniem w konstrukcję budynku ciężkim sprzętem budowlanym tj. koparki, dźwigi itp. Zagrożenie jest zdeterminowane czynnikiem ludzkim i jest ryzykiem występującym w toku każdego procesu budowlanego.

Przyjęte rozwiązania ograniczające ryzyko:

bieżący nadzór prowadzonych prac budowlanych,

ustawianie osłon, barier lub osłon w miejscach zagrożonych, organizowanie transportu i miejsc magazynowania w odpowiedniej odległości od istniejących lub budowanych elementów konstrukcyjnych obiektów, w celu ograniczenia ryzyka kolizji.

# Sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na środowisko, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, analiza zgodności 
z BAT

BAT (best available techniques) – najlepsze dostępne techniki, w rozumieniu przepisów unijnych i krajowych, są takimi rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i organizacyjnymi (w tym monitoring), zastosowanymi w konkretnej instalacji, które należą do najlepszych w danej branży, czy też dla danego komponentu środowiska, są dostępne w postaci sprawdzonej na skalę przemysłową oraz są uzasadnione ekonomicznie, tj. przynoszą korzyści bez nadmiernych kosztów dla funkcjonowania instalacji.

Wybór konkretnych najlepszych dostępnych technik sprowadza się do trójetapowej oceny:

- Ocena techniki pod względem korzyści dla środowiska z uwzględnieniem efektów ubocznych. Kryteria wyboru:

- korzyści dla środowiska,

- skutki uboczne dla środowiska,

- zmiany skutków między komponentami środowiska.

- Ocena techniki w wymiarze wykonalności technicznej. Kryteria wyboru:

- uwarunkowania i możliwości techniczne oraz organizacyjne,

- wpływ na jakość produktu, dostępność produkcji, BHP, rynek i zachowania konsumenta,

- ocena korzyści – modernizacja kontra nowa instalacja,

- Ocena techniki pod względem skutków finansowych. Kryteria wyboru:

- wskaźniki rentowności inwestycji i oszczędności,

- ekonomiczny efekt skali (wyższa rentowność inwestycji dla większych zakładów),

- wrażliwość kosztowa przy zmiennych warunkach i ryzykach.

Przy wyborze i ocenie możliwości zastosowania najlepszej dostępnej techniki bierze się ponadto pod uwagę, że zanieczyszczenie wszystkich elementów środowiska: powietrza, wody, powierzchni ziemi, musi być minimalizowane w sposób uwzględniający, że środowisko nie jest zbiorem osobnych elementów, ale całością. Stąd ograniczenie oddziaływania w zakresie jednego komponentu środowiska nie powinno przenosić się na nadmierne obciążenie pozostałych.

Analizę zgodności z BAT dokonano wykorzystując następujące dokumenty referencyjne:

- European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control: “Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Using Organic Solvents”; August 2007 r.

- European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control: „Reference Document on the General Principles of Monitoring”, 2003 r.

- European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control: „Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage”, 2006 r.

Dla procesów technologicznych prowadzonych w instalacji typu IPPC w zakładzie do dnia sporządzenia opracowania nie wydano konkluzji BAT.

Przedstawiony poniżej opis spełnienia wymagań BAT jest jednocześnie opisem sposobów zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na środowisko oraz opisem sposobów osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

### Najlepsze dostępne techniki, sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na środowisko oraz opis sposobów osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Na terenie przedsięwzięcia nie będzie eksploatowana instalacja.

Tym samym zastosowano odniesienia ogólne.

Tabela:	Wymagania BAT w zakresie gospodarki surowcami oraz czyszczenia

| ###### Lp. | ###### Wytyczne BAT | ###### Efekt dla środowiska |
| --- | --- | --- |
|  |  | ###### Techniki stosowane w zakładzie |
| ###### 1. | ###### Minimalizacja zużycia surowców BAT to ograniczenie zużycia surowców poprzez zastosowanie jednej z opisanych technik lub ich połączenia: - zamawianie surowców na „dokładnie na czas” - zamawianie surowców w ilości przeznaczonej do zamówionej produkcji | ###### Efekt dla środowiska: Zapobieganie magazynowaniu nadmiernej ilości materiałów budowlanych oraz powstawaniu odpadów niewykorzystanych lub przeterminowanych surowców. |
|  |  | ###### Techniki do zastosowania: ###### W zakładzie stosuje się: - materiały są zamawiane w ilości niezbędnej do zamówionej produkcji, - nie prowadzi się magazynowania materiałów „na zapas”, - nie powstają odpady przeterminowanych, - następuje zamawianie materiałów w ilościach nie przekraczających aktualnych zdolności magazynowych, - odpady magazynuje się do momentu zebrania ilości zapewniających racjonalny transport do odbiorcy. |

### Monitoring i archiwizacja, sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na środowisko oraz opis sposobów osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Tabela:	Wytyczne BAT w zakresie monitoringu i archiwizacji

| ###### Lp. | ###### Wytyczne BAT | ###### Efekt dla środowiska |
| --- | --- | --- |
|  |  | ###### Techniki stosowane w zakładzie |
|  | Badania istotnych właściwości fizyko-chemicznych materiałów budowlanych | ###### Efekt dla środowiska: Właściwe prowadzenia procesów budowlanych. Ograniczenie emisji oraz ilości powstających odpadów. |
|  |  | ###### Techniki do zastosowania: ###### Przed przyjęciem partie materiałów są sprawdzane czy nie nastąpiło ich uszkodzenie w trakcie transportu. Towar wadliwy jest zwracany dostawcy. ###### Przed skierowaniem do wykorzystania materiały są sprawdzane wizualnie i jeżeli nie stwierdza się nieprawidłowości są kierowane do produkcji. |
|  | Rejestracja wszystkich wytwarzanych odpadów | ###### Efekt dla środowiska: Zapewnienie właściwego, niestwarzającego zagrożenia dla środowiska, sposobu postępowania z odpadami oraz materiałami od ich przyjęcia do wydania. |
|  |  | ###### Techniki stosowane w zakładzie: ###### W ramach prowadzenia ewidencji odpadów. |
|  | Rejestracja przyjmowanych oraz wydawanych materiałów budowlanych | ###### Efekt dla środowiska: Zapewnienie właściwego, niestwarzającego zagrożenia dla środowiska, sposobu postępowania z materiałami budowlanymi. |
|  |  | ###### Techniki stosowane w zakładzie: W ramach istniejącego systemu zarządzania prowadzi się komputerową bazę danych magazynowych. |
| ###### 4. | Monitoring zużycia mediów | ###### Efekt dla środowiska: Ograniczenie zużycia wody, energii, paliw oraz wielkości emisji poprzez działania korygujące w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego zużycia. |
|  |  | ###### Techniki do zastosowania: ###### Należy prowadzić bieżący monitoring mediów z odniesieniem do wielkości działalności. |

# Konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

# Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Projektowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustaleniami kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Elbląg, przez co nie powinna powodować konfliktów i wzbudzać sprzeciwów społecznych. Celem zamierzenia jest rewitalizacja terenu w zgodzie z istniejącym ładem architektoniczno – urbanistycznym.	Powyższe działanie spełniać będzie potrzeby w zakresie zapewnienia lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą mieszkańcom Elbląga. Mając na względzie bardzo duże potrzeby w tym zakresie, realizowane zamierzenie powinno spotkać się 
z powszechną akceptacją społeczną.

# Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.

## Monitoring na etapie budowy.

W związku z tym, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przekształconym nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu przyrodniczego na etapie budowy.

Na terenie trwa budowa kolejnych obiektów.

Dotychczas prowadzone obserwacje na tym terenie nie wykazywały zanieczyszczenia gruntu z uwagi na dotychczas prowadzoną działalność. Wizje lokalne na terenie  w trakcie prowadzenia prac budowlanych ww. obiektów i oględziny  wykopów budowlanych nie wskazuje na jakiekolwiek zanieczyszczenie gleby i ziemi. Z uwagi na powyższe nie zidentyfikowano potrzeby prowadzenia monitoringu gruntu wydobywanego z wykopów na etapie budowy. W trakcie prowadzenia prac budowlanych ziemnych należy jedynie obserwować wydobyty urobek. W przypadku stwierdzenia, że wydobyty urobek wygląda na skażony (np. substancjami ropopochodnymi), należy pobrać próby 
i wykonać badania jego stanu zanieczyszczenia.

W odniesieniu do pozostałych komponentów środowiska nie stwierdzono konieczności monitoringu na etapie realizacji przedsięwzięcia. Emisje do powietrza i emisje hałasu wynikające 
z fazy budowy są emisjami niewielkimi i ograniczonymi czasowo i nie będą powodować długotrwałych oddziaływań.

## Monitoring na etapie użytkowania.

Zakres ten będzie dotyczył wspólnoty mieszkaniowej jak utworzy się po sprzedaży mieszkań przyszłym lokatorom.

# Trudności napotkane przy opracowywaniu raportu.

Zarówno teren przedsięwzięcia jak i jego otoczenie zostały dobrze rozpoznane.

Nie stwierdzono luk w wiedzy na temat przewidywanego procesu technologicznego i związanych z nim oddziaływań na środowisko.

Podczas opracowywania raportu nie napotkano na żadne trudności uniemożliwiające ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazanie wymagań organizacyjnych i technicznych wymaganych do zastosowania.

# Załączniki

- Wypis skrócony z rejestru gruntów

- Mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000

- Wypis i wyrys z MPZP

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Inwentaryzacja przyrodnicza i dendrologiczna wraz z projektem gospodarki istniejącą   szatą roślinną