Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro

RZP.271.68.2017.AG

Dostawa toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety

PYTANIE 1

Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego co powinna zawierać " dokumentacja niezbędna do wykonania przyłączy wod-kan i energetycznego :
1. czy projekt przyłączy ? 
2. czy rysunki określające miejsca doprowadzenia i parametry przyłączy do oferowanej toalety ?
W opisie przedmiotu zamówienia wnosimy o zmianę zapisu :

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki toalety wolnostojącej z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do zaprojektowania wykonania przyłączy wod. – kan. i energetycznego do toalety oraz ustawienie przez Wykonawcę toalety w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podłączenie toalety do sieci wod. – kan.

ODPOWIEDŹ 1

„Dokumentacja niezbędna do wykonania przyłączy wod. – kan i energetycznego” – winna zawierać wszystkie informacje potrzebne do wykonania przyłączy do toalety, w tym m.in. schematy podłączeń, średnice rur, wytyczne do wykonania fundamentu pod toaletę itd. Wykonanie przyłączy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z powyższym nie wymagane są projekty budowlane.

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu.

………………………………………………………