12
Zarząd  Budynków  Komunalnych 
82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 4


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZP - 12/TZ/2007
Przedmiot zamówienia:

„ Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.”

    przedmiot główny:
                       CPV:   74.23.14.10-4
                       nazewnictwo wg CPV:  usługi elektryczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r., poz. 177 z późn. zmianami)  
[image: image1.jpg]KARTA UZGODNIEN
do ZP -12/TZ/2007

Sporzadzajacy SIWZ : Regina Matuszewska

Uzgadniam pod wzgledem wymaganego zakresu
zamowienia i warunkow jego realizacji

Uzgadniam pod wzgledem zgodnosci z art. 36
ustawy Prawo zaméwien publicznych

Uzgadniam i potwierdzam
zabezpieczenie Srodkéw

Gipwny Ksieggwy

Potwierdzam , ze warunki postepowania
zostaly uzgodnione i zaakceptowane
przez Komisjeg

.......... svesre A s fr oM L S LU LGNS,

Z-ca Pr'zewbdﬁiczaceg Komisji Przetargowe;j

Elblag , dnia 25 kwietnia 2007 r. ZATWIERDZAM

PRZEDKLADANE DOKUMENTY
I WYRAZAM ZGODE
NA ROZPOCZECIE POSTEPOWANIA

DYREKTOR

/






1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:


zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM

REGON :  002809929

· kod , miejscowość , województwo , powiat :  82-300   Elbląg ,   warmińsko – mazurskie ,   Elbląg

· ulica , nr domu , nr  lokalu :               ul.: Ratuszowa ,        nr  domu :  4 ,    lok.:  –  

· internet : http:// um-elblag.samorzady.pl
· numer kierunkowy :   0 prefiks 55  ;      tel.: 239 84 00        fax.:  239 84 05  

2. 
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony 

3.
Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

„ Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.”

    przedmiot główny:
                       CPV:   74.23.14.10-4
                       nazewnictwo wg CPV:  usługi elektryczne
3.2. Zakres zamówienia:

            Miejsce realizacji usług: lokale mieszkalne, klatki schodowe, strychy, korytarze piwnic oraz pralnie i 

              suszarnie w budynkach mieszkalnych wg załączników nr 1,2, 3, 4 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK 
              NR 3 do SIWZ.

               Na zakres zamówienia składają się (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 

                 2006r.,Nr 156, poz.1118) :
1. Przeglądy instalacji elektrycznych obejmujące pomiary i próby:

a) WLZ,

b) oświetlenia administracyjnego,

c) instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych,

d) instalacji wyrównawczej budynku
2. Przeglądy instalacji odgromowej (o ile znajduje się w budynku).

 Zakres prac w ramach realizacji punktu 1 i 2 obejmuje :
            1) Przeglądy instalacji elektrycznych
a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) pomiar rezystancji uziemienia,

d) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia.
                         2) Przeglądy instalacji  odgromowej 
a) oględziny części nadziemnej

b) sprawdzenie ciągłości galwanicznej

c) pomiary rezystancji uziemienia. 

              Ocena końcowa badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

Każda praca pomiarowo – kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 
Protokół z prac pomiarowo – kontrolnych powinien zawierać:

a) nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

b) miejsce pracy badanego urządzenia,

c) rodzaj pomiarów,

d) nazwisko osoby wykonującej pomiary,

e) datę wykonania pomiarów,

f) spis użytych przyrządów i ich numery,

g) liczbowe wyniki pomiarów,

h) uwagi,

i) wnioski.

3.3. Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego:

3.3.1. Zamawiający nie określa w SIWZ, która część zamówienia nie może być powierzona     
          
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
3.3.2. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 – Kodeksu Cywilnego.

3.3.3. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

4.    Termin wykonania zamówienia:    
wymagany:

od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2007r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.2. SIWZ 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

·     dysponowanie osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych z zaznaczeniem pkt.15, pierwszej grupy określonej w załączniku nr.1 do Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. 1989 Nr 8 poz.75)  t.j. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń dla: urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-14 w/w załącznika.
· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 
w pkt. 6.4. i 6.5. SIWZ 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
· potwierdzenia spełnienia warunków 3) i 4) Zamawiający dokona na podstawie składanej oferty i oświadczeń stanowiących ZAŁĄCZNIK NR.2 do SIWZ
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu: 
a)  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 oraz z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganych Oświadczeń Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.
6.2. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Uwaga:

a) Wykaz składają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

b) W wykazie podmiotów należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

6.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

6.5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwaga:

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w punkcie 5.2. SIWZ dla osób wymienionych w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 6.4. należy dołączyć zaświadczenia kwalifikacyjne do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych z zaznaczeniem pkt.15, pierwszej grupy określonej w  załączniku nr.1 do Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. 1989 Nr 8 poz.75)  t.j. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń dla: urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-14 w/w załącznika.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;


Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. „UWAGI” zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
7.3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.
7.5. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w  formie pisemnej na adres:

~Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu ~  

~ 82-300 Elbląg ~ ul.Ratuszowa 4 ~

~ nr faxu 055 239 84 05 ~

7.6. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
· Regina Matuszewska – Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, pok.7,                      telefon 055 237 62 12, fax 055 239 84 05.
8. Termin związania ofertą:

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

9. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9.1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.1.2. W przypadku o którym mowa w punkcie 9.1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.
9.3. Ofertę składa się w języku polskim.
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
a)
wypełniony Formularz – OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;


OFERTA musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej),
9.6. Wykonawca składa wraz z ofertą wymienione w punkcie 6 SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
9.7. W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

· oświadczenia, wymienione w pkt 6.1. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.3., 6.4., 6.5. SIWZ Wykonawcy składają wspólnie;
9.8. Poprawki na dokumentach oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

9.9. Zamawiający informuje, że honorować będzie złożone w imieniu Wykonawcy podpisy przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo pod warunkiem przedstawienia jako dodatkowych dokumentów pełnomocnictw lub notarialnie poświadczonych odpisów tych pełnomocnictw.

9.10. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.  

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

10.1. Ofertę należy złożyć w zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul.Ratuszowej 4, w sekretariacie - pokój nr 14.
Termin składania ofert upływa dnia   16.05. 2007 r. o godz. 930
10.1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
ZP –  12/TZ / 2007 –  Przeglądy  instalacji  elektrycznych M




Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

10.1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt. 10.1.1, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
10.1.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 16.05.2007r. o godz. 1000 
w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w pokoju nr 13. Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.2.2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

10.2.3. Informacje o których mowa w pkt. 10.2.1 i 10.2.2 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
11.1. Cena za jeden lokal, będąca przedmiotem oceny w niniejszym postępowaniu, obejmuje wykonanie czynności dotyczących lokalu oraz części wspólnych w danym budynku określonych w załączniku nr.5 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK NR.3 do SIWZ.

11.2. Cena oferty ma wynikać z zakresu określonego w SIWZ, uwzględniać  ewentualne opusty, jakie Oferent oferuje oraz należny  podatek od towarów i usług VAT .      

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
12.1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
12.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium  o następującym znaczeniu:
(1) cena brutto (z VAT) – 
100 %
Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.3. Przykład sposobu oceny oferty:
Ilość punktów przyznawana przez  jednego oceniającego dla oferty   =  XC  x  100%  
Sposób obliczenia XC:
· Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

	XC  =
	cena (brutto) najniższa x  100 pkt



	
	cena (brutto) badanego Wykonawcy



12.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Poprawianie omyłek rachunkowych odbywać się będzie zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w pkt 13.1. ppkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
13.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

13.6. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający przekazuje Wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego – stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

15.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2. Przed upływem terminu do składania ofert  w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

15.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

15.4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

15.5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

15.6. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1)
7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadkach określonych w pkt 15.6. SIWZ nie stosuje się postanowień zawartych w punkcie 15.4. SIWZ.
16. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

17. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

20. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną:
Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
21. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
23. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Załączniki do SIWZ:
1.  ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ -  Formularz – OFERTA,

2.  ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ -  Treść oświadczeń wynikających z art. 22, 24 i 25 ustawy Prawo  zamówień publicznych
3.  ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ -  Wzór Umowy
ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
             WYKONAWCA  
                              ZAMAWIAJĄCY


Nazwa firmy



                               

                               
Adres firmy – województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu
REGON 
http://

              



internet

e-mail


numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

faks


adres do korespondencji

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  ZP – 12/TZ/2007 na:  

„ Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.”

1.
Oferujemy  wykonanie zamówienia : 

za cenę  

          w wysokości:        ............................................. zł / lokal netto 

          słownie: ..........................................................................................................................................................

Cena za jeden lokal, obejmuje wykonanie czynności dotyczących lokalu oraz części wspólnych w danym budynku określonych w załączniku nr.5 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK NR.3 do SIWZ.

2.
Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia :

od  dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2007r.
3.
Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – załącznik nr.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że:

· w przypadku wygrania przetargu, zobowiązujemy się do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 – Kodeksu Cywilnego.

· w przypadku wygrania przetargu, zobowiązujemy się do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.






PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIA

1.
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

▪
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

▪
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

▪
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

tj. biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w  celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; (…)”

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                             PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania








............................................................................................

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3
wzór umowy –  3 strony
UMOWA  Nr .  12/TZ/2007
zawarta w dniu ............................... pomiędzy:

Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, reprezentowanym przez:

1) Zbigniewa Czerepko
-
Dyrektora

2) Elżbietę Gajek

-
Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

.......................................................................................................................................................reprezentowanym przez:

1) .....................................................................................

2) .....................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ..................................................

NIP ...........................; REGON ........................................., zwanym dalej „Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na wykonaniu przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  (art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 2006r.,Nr 156, poz.1118).
2. Wykaz budynków, w których realizowany będzie przedmiot umowy określa załącznik nr 1, 2, 3, 4. Zmiany dokonywane w zasobie gminnym nie stanowią zmiany przedmiotu umowy.

3. Zakres prac określono w załączniku nr 5 do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od ......................... do 31.08.2007 r.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Prawem Budowlanym i zakresem prac zawartym w załączniku nr 5.
2. Dostarczenie Zamawiającemu protokołów z przeglądów instalacji elektrycznych zawierających dane określone w załączniku nr 5 pkt.2 ppkt. 2., cyklicznie przez okres trwania umowy tj. raz w miesiącu.

3. Usługę uważa się za wykonaną w obrębie budynku, jeżeli przeglądowi instalacji elektrycznej poddane zostaną wszystkie lokale mieszkalne oraz części wspólne i znajdujące się w nich punkty odbiorcze energii elektrycznej w obrębie danego budynku, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

4. W przypadku napotkania istotnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac - niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego - właściwy Punkt Obsługi Najemców I, II lub III.
§ 4

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę do wysokości kwoty ......................... zł brutto.

2.  Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ............. zł za 1 lokal (netto) – zgodnie z przyjętą w przetargu kalkulacją ceny.
3. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania każdorazowego etapu prac, ustali z Zamawiającym aktualny wykaz budynków (stan zasobów).

4. Wykonawca, w celu otrzymania wynagrodzenia za częściowy przedmiot umowy zobowiązany jest do sporządzenia po każdorazowym zakończeniu prac wykazu obejmującego adresy budynków, w których przeprowadzono przegląd instalacji elektrycznych, ilość lokali objętych przeglądem oraz cenę i koszt przeglądu danego budynku.

5. Zapłata wynagrodzenia za prace będące przedmiotem umowy nastąpi po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego – właściwy Punkt Obsługi Najemców I, II lub III faktu wykonania usługi.

6. Wykonawca zobowiązany jest fakturować wykonaną usługę w podziale na poszczególne Punkty Obsługi Najemców określone w załącznikach nr 1 - 4 do umowy.  

7. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku lub faktury, na konto Wykonawcy w ............................................................... nr ...............................................................................
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i do wynagrodzenia doliczy podatek od towarów i usług.

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

§ 5

Zmiana treści umowy, za wyjątkiem zmiany wynagrodzenia,  może nastąpić za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynajęcia innego Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania czynności objętych przedmiotem umowy, określonych w §1.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

§ 9

W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w §6, § 7 i § 8 umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowego wezwania.

§ 10

Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

a) w przypadku nieterminowego wykonania zleconych robót – 1% od wartości umownej określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – niezależnie od ilości niewykonanych prac jednostkowych,

b) w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych dopuszcza się żądanie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory powstałe przy realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Elblągu.

§ 13

Umowę sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach – cztery dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

                             ZAMAWIAJĄCY


                    

WYKONAWCA

Załącznik nr.1 

do umowy nr. 12/TZ/2007 z dnia …………………….

	
	
	
	
	
	

	Wykaz  budynków mieszkalnych - Punkt Obsługi Najemców Nr I   przy ul. Krzyżanowskiego 3

	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilośc lokali

	
	
	
	mieszk.
	użytk.
	ogółem

	1
	1012
	 BROWARNA 48A                
	4
	        
	4

	2
	1023
	 PŁK.DĄBKA 60A                
	13
	        
	13

	3
	1024
	 PŁK.DĄBKA 62                 
	11
	        
	11

	4
	1030
	 PŁK.DĄBKA 128                
	5
	        
	5

	5
	1040
	 BROWARNA 2                   
	10
	        
	10

	6
	1041
	 BROWARNA 4                   
	5
	        
	5

	7
	1046
	 BROWARNA 22                  
	7
	        
	7

	8
	1047
	 BROWARNA 23                 
	3
	        
	3

	9
	1058
	 BROWARNA 46                  
	10
	        
	10

	10
	1059
	 BROWARNA 47                  
	10
	        
	10

	11
	1060
	 BROWARNA 48                  
	9
	        
	9

	12
	1061
	 BROWARNA 49                  
	9
	        
	9

	13
	1062
	 BROWARNA 50                  
	6
	        
	6

	14
	1063
	 BROWARNA 51                    
	7
	2
	9

	15
	1064
	 BROWARNA 52                    
	4
	1
	5

	16
	1070
	 BROWARNA 79-80-81                  
	14
	        
	14

	17
	1072
	 BROWARNA 88                  
	2
	        
	2

	18
	1074
	 BROWARNA 98                  
	6
	        
	6

	19
	1079
	 BROWARNA 102                   
	7
	1
	8

	20
	1080
	 BROWARNA 104                   
	3
	1
	4

	21
	1084
	 BROWARNA 108                 
	14
	        
	14

	22
	1085
	 BROWARNA 112-113                 
	5
	        
	5

	23
	1089
	 KRAKUSA 3                    
	8
	        
	8

	24
	1090
	 KRAKUSA 5                    
	6
	        
	6

	25
	1096
	 KRAKUSA 19                   
	1
	        
	1

	26
	1122
	 OBR.POKOJU 3                 
	7
	        
	7

	27
	1123
	 OBR.POKOJU 4                 
	7
	        
	7

	28
	1124
	 OBR.POKOJU 5                 
	6
	        
	6

	29
	1125
	 OBR.POKOJU 7A                  
	6
	1
	7

	30
	1126
	 OBR.POKOJU 7B                  
	3
	1
	4

	31
	1127
	 OBR.POKOJU 15                
	8
	        
	8

	32
	1129
	 OBR.POKOJU 17-17A                
	10
	        
	10

	33
	1134
	 OBR.POKOJU 33                
	6
	        
	6

	34
	1136
	 OBR.POKOJU 37                
	4
	        
	4

	35
	1140
	 POPRZECZNA 14                
	1
	        
	1

	36
	1142
	 POPRZECZNA 17                
	10
	        
	10

	37
	1144
	 POPRZECZNA 19                
	3
	        
	3

	38
	1148
	 POPRZECZNA 26                
	7
	        
	7

	39
	1151
	 POPRZECZNA 29                
	1
	        
	1

	40
	1162
	 ROBOTNICZA 10A               
	6
	        
	6

	41
	1165
	 ROBOTNICZA 36                  
	5
	1
	6

	42
	1166
	 ROBOTNICZA 51A               
	6
	        
	6

	43
	1167
	 ROBOTNICZA 62                
	4
	        
	4

	44
	1173
	 ROBOTNICZA 84                
	7
	        
	7

	45
	1174
	 ROBOTNICZA 91                
	8
	        
	8

	46
	1184
	 ROBOTNICZA 160A              
	3
	        
	3

	47
	1197
	 ROBOTNICZA 214-216               
	10
	        
	10

	48
	1200
	 AL.ODRODZENIA 17             
	9
	        
	9

	49
	1201
	 KASPRZAKA 13                 
	14
	        
	14

	50
	1204
	 RYPIŃSKA 4                   
	5
	        
	5

	51
	1219
	 WIEJSKA 32                   
	9
	        
	9

	52
	1228
	 WIEJSKA 56                   
	8
	        
	8

	53
	1230
	 WIEJSKA 58                   
	8
	        
	8

	54
	1238
	 NISKA 25                     
	9
	        
	9

	55
	1254
	 DOLNA 14-15-16-17                       
	38
	1
	39

	56
	1264
	 KAROWA 28                    
	10
	        
	10

	57
	1265
	 KAROWA 29                    
	7
	        
	7

	58
	1267
	 NISKA 28                     
	10
	        
	10

	59
	1273
	 PŁYWACKA 1                   
	8
	        
	8

	60
	1274
	 PŁYWACKA 1A                 
	13
	        
	13

	61
	1275
	 PŁYWACKA 2                   
	8
	        
	8

	62
	1294
	 RÓŻANA 1                       
	1
	        
	1

	63
	1296
	 RÓŻANA 19                    
	6
	        
	6

	64
	1298
	 TEATRALNA 6                  
	6
	        
	6

	65
	1304
	 SKWER OF.SPR.ELB.1           
	4
	        
	4

	66
	1308
	 MAZURSKA 21-21A                  
	8
	        
	8

	67
	1310
	 SŁONECZNIKOWA 3              
	8
	        
	8

	68
	1311
	 SŁONECZNIKOWA 5              
	8
	        
	8

	69
	1326
	 JAŚMINOWA 18                   
	1
	1
	2

	70
	1329
	 JAŚMINOWA 11                   
	104
	12
	116

	71
	1331
	 BROWARNA 101A               
	2
	        
	2

	72
	1341
	 POPRZECZNA 35                
	1
	        
	1

	73
	2007
	 KRÓLEWIECKA 103              
	10
	        
	10

	74
	2012
	 KRÓLEWIECKA 117              
	8
	        
	8

	75
	2040
	 CZĘSTOCHOWSKA 11-11A-13-15               
	4
	1
	5

	76
	2044
	 CZĘSTOCHOWSKA 38             
	4
	        
	4

	77
	2072
	 KAJKI 2                      
	1
	        
	1

	78
	2084
	 KOPERNIKA 5                 
	4
	1
	5

	79
	2091
	 MONIUSZKI 9                  
	3
	        
	3

	80
	2093
	 MARYMONCKA 4                 
	2
	        
	2

	81
	2119
	 SUWALSKA 12                  
	3
	        
	3

	82
	2120
	 SUWALSKA 17                  
	2
	        
	2

	83
	2123
	 SUWALSKA 34                  
	3
	        
	3

	84
	2138
	 SZCZYGLA 9                   
	1
	        
	1

	85
	2154
	 CHOPINA 1                    
	6
	        
	6

	86
	2173
	 TRAUGUTTA 44                 
	7
	        
	7

	87
	2174
	 TRAUGUTTA 45                 
	10
	        
	10

	88
	2175
	 TRAUGUTTA 57                 
	11
	        
	11

	89
	2179
	 TRAUGUTTA 64                 
	12
	        
	12

	90
	2181
	 TRAUGUTTA 66                 
	12
	        
	12

	91
	2188
	 WIŚLICKA 26-28               
	24
	        
	24

	92
	2189
	 WIŚLICKA 30-32               
	23
	        
	23

	93
	2190
	 ŻEGLARSKA 24                 
	4
	        
	4

	94
	2191
	 ŻEGLARSKA 28                 
	1
	        
	1

	95
	2201
	 ŻYRARDOWSKA 3                  
	1
	        
	1

	96
	2204
	 ŻYRARDOWSKA 57                 
	24
	8
	32

	97
	2205
	 ŻYRARDOWSKA 76               
	2
	        
	2

	98
	2220
	 KRÓLEWIECKA 125              
	2
	        
	2

	99
	2239
	 IWASZKIEWICZA 9              
	7
	        
	7

	100
	2244
	 POŚWIATOWSKIEJ 8             
	2
	        
	2

	101
	2257
	 ŻEGLARSKA 23                   
	1
	        
	1

	102
	2258
	 MARYMONCKA 7                 
	3
	        
	3

	103
	2259
	 FROMBORSKA 78                  
	1
	        
	1

	104
	2267
	 ŻYRARDOWSKA 51                 
	11
	3
	14

	Podsumowanie
	821
	35
	856


Załącznik nr.2 

do umowy nr. 12/TZ/2007 z dnia …………………….

	Wykaz budynków mieszkalnych - Punkt Obsługi Najemców Nr II         przy ul. Malborskiej 32

	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilośc lokali

	
	
	
	mieszk.
	użytk.
	ogółem

	1
	4006
	 SKRZYDLATA 3                 
	23
	        
	23

	2
	4007
	 SKRZYDLATA 5               
	24
	        
	24

	3
	4008
	 SKRZYDLATA 7                 
	24
	        
	24

	4
	4009
	 SKRZYDLATA 9                 
	24
	        
	24

	5
	4024
	 ORLA 1                       
	15
	        
	15

	6
	4030
	 CZERNIAKOWSKA 10             
	9
	        
	9

	7
	4032
	 CZERNIAKOWSKA 14             
	10
	        
	10

	8
	4037
	 CZERNIAKOWSKA 23            
	5
	        
	5

	9
	4042
	 CZERNIAKOWSKA 30             
	10
	        
	10

	10
	4048
	 FABRYCZNA 2                  
	5
	        
	5

	11
	4049
	 FABRYCZNA 10                 
	2
	        
	2

	12
	4052
	 FABRYCZNA 19                 
	11
	        
	11

	13
	4053
	 FABRYCZNA 20                 
	9
	        
	9

	14
	4058
	 FABRYCZNA 25                 
	13
	        
	13

	15
	4063
	 FABRYCZNA 29                 
	4
	        
	4

	16
	4066
	 FABRYCZNA 31                 
	1
	        
	1

	17
	4083
	 FRETA 3                      
	8
	        
	8

	18
	4084
	 FRETA 7                      
	1
	        
	1

	19
	4098
	 GROCHOWSKA 4H                
	1
	        
	1

	20
	4109
	 GROCHOWSKA 20                
	7
	        
	7

	21
	4113
	 GROCHOWSKA 35                
	10
	        
	10

	22
	4114
	 GROCHOWSKA 35A               
	12
	        
	12

	23
	4123
	 GROCHOWSKA 49                
	2
	        
	2

	24
	4125
	 HETMAŃSKA 31A                
	4
	        
	4

	25
	4126
	 HETMAŃSKA 38                 
	6
	        
	6

	26
	4127
	 HETMAŃSKA 41                 
	5
	        
	5

	27
	4128
	 HETMAŃSKA 42                
	9
	        
	9

	28
	4129
	 HETMAŃSKA 43                 
	5
	        
	5

	29
	4130
	 HETMAŃSKA 45                 
	5
	        
	5

	30
	4133
	 HUZARSKA 6                   
	4
	        
	4

	31
	4134
	 HUZARSKA 7                   
	4
	        
	4

	32
	4139
	 KILIŃSKIEGO 45               
	12
	        
	12

	33
	4149
	 LOTNICZA 37                  
	5
	        
	5

	34
	4159
	 MALBORSKA 15                 
	10
	        
	10

	35
	4167
	 MALBORSKA 36                 
	3
	        
	3

	36
	4174
	 MALBORSKA 55                 
	14
	        
	14

	37
	4176
	 MALBORSKA 58                 
	2
	        
	2

	38
	4177
	 MALBORSKA 59                 
	10
	        
	10

	39
	4178
	 MALBORSKA 61                 
	14
	        
	14

	40
	4180
	 MALBORSKA 63                 
	9
	        
	9

	41
	4182
	 MALBORSKA 65                 
	1
	        
	1

	42
	4183
	 MALBORSKA 67                   
	7
	1
	8

	43
	4184
	 MALBORSKA 75                   
	2
	1
	3

	44
	4185
	 MALBORSKA 77                   
	9
	1
	10

	45
	4187
	 MALBORSKA 81                 
	10
	        
	10

	46
	4201
	 NARCIARSKA 18                
	12
	        
	12

	47
	4206
	 NOWODWORSKA 6                
	3
	        
	3

	48
	4217
	 NOWODWORSKA 50               
	4
	        
	4

	49
	4218
	 ORLA 3                       
	1
	        
	1

	50
	4223
	 OSTROŁĘCKA 4                   
	9
	1
	10

	51
	4232
	 PANIEŃSKA 15                 
	2
	        
	2

	52
	4233
	 PANIEŃSKA 16                 
	6
	        
	6

	53
	4237
	 RADOMSKA 23                  
	2
	        
	2

	54
	4239
	 RADOMSKA 23B                 
	4
	        
	4

	55
	4245
	 SKRZYDLATA 17                
	8
	        
	8

	56
	4246
	 STAWIDŁOWA 4                 
	4
	        
	4

	57
	4249
	 STAWIDŁOWA 25                
	5
	        
	5

	58
	4250
	 STAWIDŁOWA 27                
	9
	        
	9

	59
	4254
	 WARSZAWSKA 70                  
	4
	1
	5

	60
	4255
	 WARSZAWSKA 99                
	4
	        
	4

	61
	4257
	 WARSZAWSKA 131A              
	3
	        
	3

	62
	4258
	 WARSZAWSKA 131B              
	4
	        
	4

	63
	4260
	 WARSZAWSKA 142A              
	8
	        
	8

	64
	4263
	 ZAGONOWA 1                  
	10
	        
	10

	65
	4264
	 ZAGONOWA 3               
	6
	        
	6

	66
	4265
	 ZAGONOWA 5               
	11
	        
	11

	67
	4269
	 ZAGONOWA 14                
	9
	        
	9

	68
	4271
	 ZAGONOWA 17                 
	8
	        
	8

	69
	4275
	 CZERNIAKOWSKA 27        
	17
	        
	17

	70
	4281
	 TAMKA 3                   
	5
	        
	5

	71
	4282
	 TAMKA 9 -10                  
	20
	        
	20

	72
	4283
	 TAMKA 15                     
	5
	        
	5

	73
	4289
	 CZERNIAKOWSKA 41          
	6
	        
	6

	74
	4294
	 BOCIANIA 2A                
	1
	        
	1

	75
	4295
	 LOTNICZA 14                
	11
	        
	11

	76
	5024
	 KRÓLEWIECKA 25              
	6
	        
	6

	77
	5035
	 KRÓLEWIECKA 45               
	7
	        
	7

	78
	5036
	 KRÓLEWIECKA 46                 
	7
	1
	8

	79
	5037
	 KRÓLEWIECKA 47                 
	2
	1
	3

	80
	5038
	 KRÓLEWIECKA 48               
	7
	        
	7

	81
	5039
	 KRÓLEWIECKA 49               
	7
	        
	7

	82
	5041
	 KRÓLEWIECKA 51               
	6
	        
	6

	83
	5059
	 KOS.GDYŃSKICH 41             
	4
	        
	4

	84
	5064
	 KOS.GDYŃSKICH 46             
	6
	        
	6

	85
	5067
	 KOS.GDYŃSKICH 54             
	10
	        
	10

	86
	5073
	 12-GO LUTEGO 10              
	3
	        
	3

	87
	5095
	 3-GO MAJA 15                   
	7
	1
	8

	88
	5099
	 NEONOWA 1                      
	3
	1
	4

	89
	5163
	 PL.GRUNWALDZKI 3               
	7
	1
	8

	90
	5165
	 TRAUGUTTA 19                 
	9
	        
	9

	91
	5167
	 TRAUGUTTA 29                 
	4
	        
	4

	92
	5168
	 TRAUGUTTA 30                 
	8
	        
	8

	93
	5170
	 TRAUGUTTA 35                 
	3
	        
	3

	94
	5181
	 TRAUGUTTA 33                   
	20
	3
	23

	95
	5187
	 TRAUGUTTA 90                   
	3
	1
	4

	96
	5214
	 WYSPIAŃSKIEGO 27             
	7
	        
	7

	Podsumowanie
	717
	14
	731


Załącznik nr.3 

do umowy nr. 12/TZ/2007 z dnia …………………….

	Wykaz budynków mieszkalnych - Punkt Obsługi Najemców Nr III przy ul. Kościuszki 48

	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilośc lokali

	
	
	
	mieszk.
	użytk.
	ogółem

	1
	3002
	 AGRYKOLA 2                   
	5
	        
	5

	2
	3004
	 AGRYKOLA 23                 
	3
	        
	3

	3
	3010
	 BEMA 25                      
	6
	        
	6

	4
	3012
	 BEMA 33                      
	10
	        
	10

	5
	3017
	 BEMA 41                      
	6
	        
	6

	6
	3022
	 BEMA 52                      
	4
	        
	4

	7
	3032
	 CHROBREGO 28                 
	1
	        
	1

	8
	3038
	 DĘBOWA 3                     
	4
	        
	4

	9
	3039
	 DĘBOWA 5A                      
	1
	        
	1

	10
	3040
	 AKACJOWA 1F                    
	1
	        
	1

	11
	3042
	 AKACJOWA 1E                    
	1
	        
	1

	12
	3043
	 DĘBOWA 6                     
	1
	        
	1

	13
	3048
	 DĘBOWA 11                    
	2
	        
	2

	15
	3068
	 GÓRNOŚLĄSKA 7                
	13
	        
	13

	16
	3086
	 GRUNWALDZKA 1A                 
	7
	2
	9

	17
	3088
	 GRUNWALDZKA 3A                 
	5
	1
	6

	18
	3092
	 GRUNWALDZKA 8A               
	1
	        
	1

	19
	3094
	 GRUNWALDZKA 10              
	7
	        
	7

	20
	3096
	 GRUNWALDZKA 12               
	7
	        
	7

	21
	3098
	 GRUNWALDZKA 14               
	5
	        
	5

	22
	3099
	 GRUNWALDZKA 20                 
	4
	1
	5

	23
	3107
	 GRUNWALDZKA 33A              
	1
	        
	1

	24
	3109
	 GRUNWALDZKA 34A        
	2
	        
	2

	25
	3116
	 GRUNWALDZKA 43                 
	7
	2
	9

	26
	3131
	 GRUNWALDZKA 65                 
	1
	2
	3

	27
	3134
	 GRUNWALDZKA 79         
	7
	        
	7

	28
	3135
	 GRUNWALDZKA 81           
	7
	        
	7

	29
	3142
	 GRUNWALDZKA 87            
	4
	        
	4

	30
	3143
	 GRUNWALDZKA 89              
	3
	        
	3

	31
	3145
	 GRUNWALDZKA 91             
	15
	        
	15

	32
	3147
	 GRUNWALDZKA 93                 
	1
	1
	2

	33
	3148
	 GRUNWALDZKA 97           
	6
	        
	6

	34
	3150
	 GRUNWALDZKA 101       
	13
	        
	13

	35
	3151
	 GRUNWALDZKA 103            
	14
	        
	14

	36
	3152
	 GRUNWALDZKA 107                
	4
	2
	6

	37
	3154
	 GRUNWALDZKA 123                
	1
	        
	1

	38
	3171
	 KOMEŃSKIEGO 1               
	2
	        
	2

	39
	3172
	 KOMEŃSKIEGO 3              
	9
	        
	9

	40
	3178
	 KOMEŃSKIEGO 13             
	8
	        
	8

	41
	3186
	 KOŚCIUSZKI 2                 
	12
	        
	12

	42
	3187
	 KOŚCIUSZKI 3                 
	9
	        
	9

	43
	3196
	 KOŚCIUSZKI 22          
	4
	        
	4

	44
	3198
	 KOŚCIUSZKI 24                
	5
	        
	5

	45
	3202
	 KOŚCIUSZKI 32           
	9
	        
	9

	46
	3220
	 KOŚCIUSZKI 82             
	2
	        
	2

	47
	3223
	 KWIATOWA 1               
	8
	        
	8

	48
	3224
	 KWIATOWA 2                 
	13
	        
	13

	49
	3225
	 KWIATOWA 3                 
	14
	        
	14

	50
	3226
	 KWIATOWA 4                   
	12
	        
	12

	51
	3237
	 ŁĘCZYCKA 26                    
	93
	2
	95

	52
	3239
	 ŁĘCZYCKA 29C             
	3
	        
	3

	53
	3240
	 ŁĘCZYCKA 29D                
	2
	        
	2

	54
	3242
	 ŁĘCZYCKA 29E               
	5
	        
	5

	55
	3243
	 ŁĘCZYCKA 29F              
	6
	        
	6

	56
	3247
	 MICKIEWICZA 5                
	4
	        
	4

	57
	3249
	 MICKIEWICZA 9              
	5
	        
	5

	58
	3268
	 MICKIEWICZA 24A                
	4
	1
	5

	59
	3272
	 MICKIEWICZA 56          
	7
	        
	7

	60
	3280
	 MORCINKA 17               
	2
	        
	2

	61
	3284
	 OGRODOWA 1               
	6
	        
	6

	62
	3297
	 OGRODOWA 18              
	6
	        
	6

	63
	3307
	 ORZESZKOWEJ 10                 
	3
	1
	4

	64
	3312
	 PIECHOTY 2              
	4
	        
	4

	65
	3313
	 PIECHOTY 3               
	8
	        
	8

	66
	3318
	 POLNA 2                     
	5
	        
	5

	67
	3319
	 POLNA 4                   
	6
	        
	6

	68
	3324
	 POLNA 8                   
	1
	        
	1

	69
	3325
	 POLNA 9                 
	4
	        
	4

	70
	3326
	 POLNA 12                     
	4
	        
	4

	71
	3328
	 POLNA 15                    
	4
	        
	4

	72
	3330
	 POLNA 16                    
	3
	        
	3

	73
	3332
	 POLNA 20                     
	8
	        
	8

	74
	3341
	 PUŁASKIEGO 10               
	5
	        
	5

	75
	3342
	 PUŁASKIEGO 10A             
	2
	        
	2

	76
	3355
	 SADOWA 40A               
	1
	        
	1

	77
	3374
	 SAPERÓW 17                 
	1
	        
	1

	78
	3379
	 ŚLEPA 3A                    
	7
	        
	7

	79
	3390
	 STEFCZYKA 1                 
	9
	        
	9

	80
	3391
	 STEFCZYKA 1A               
	2
	        
	2

	81
	3398
	 STEFCZYKA 5           
	9
	        
	9

	82
	3399
	 STEFCZYKA 6             
	5
	        
	5

	83
	3402
	 STEFCZYKA 10                
	8
	        
	8

	84
	3408
	 WIDOK 8                  
	8
	        
	8

	85
	3409
	 WIDOK 9                 
	9
	        
	9

	86
	3411
	 WIDOK 12                 
	10
	        
	10

	87
	3424
	 ŻEROMSKIEGO 4             
	4
	        
	4

	88
	3428
	 ŻEROMSKIEGO 6            
	8
	        
	8

	89
	3440
	 GRUNWALDZKA 297-299           
	10
	        
	10

	90
	3443
	 OGRODOWA 2            
	6
	        
	6

	Podsumowanie
	584
	15
	599


Załącznik nr.4 

do umowy nr. 12/TZ/2007 z dnia …………………….

	Wykaz budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w zarządzie ZBK - Punkt Obsługi Najemców Nr I przy ul. Krzyżanowskiego 3

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilośc lokali

	
	
	
	mieszk.
	użytk.
	ogółem

	1
	1150
	Poprzeczna 28
	4
	1
	5

	2
	1252
	Dolna 1
	7
	 
	7

	3
	2242
	Poświatowskiej 4
	2
	 
	2

	4
	2020
	Królewiecka 131
	4
	1
	5

	5
	2243
	Poświatowskiej 6
	2
	 
	2

	6
	2122
	Suwalska 36
	2
	 
	2

	Podsumowanie
	21
	2
	23

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wykaz budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w zarządzie ZBK - Punkt Obsługi Najemców Nr II przy ul. Malborskiej 32

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilośc lokali

	
	
	
	mieszk.
	użytk.
	ogółem

	1
	5081
	1 Maja 13
	5
	2
	7

	Podsumowanie
	5
	2
	7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wykaz budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w zarządzie ZBK - Punkt Obsługi Najemców Nr III przy ul. Kościuszki 48

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilośc lokali

	
	
	
	mieszk.
	użytk.
	ogółem

	1
	3189
	Kosciuszki 5
	2
	1
	3

	2
	3058
	Dębowa 50
	3
	 
	3

	3
	3057
	Dębowa 44-46
	4
	 
	4

	4
	3309
	Pabianicka 2-4
	4
	 
	4

	Podsumowanie
	13
	1
	14


Załącznik nr.5 

do umowy nr. 12/TZ/2007 z dnia …………………….

Zakres prac   (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 2006r.,Nr 156, poz.1118) :
1. Przeglądy instalacji elektrycznych obejmujące pomiary i próby:

a) WLZ,

b) oświetlenia administracyjnego,

c) instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych,

d) instalacji wyrównawczej budynku
2. Przeglądy instalacji odgromowej (o ile znajduje się w budynku).

 Zakres prac w ramach realizacji punktu 1 i 2 obejmuje :
            1) Przeglądy instalacji elektrycznych
a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) pomiar rezystancji uziemienia,

d) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia.
                         2) Przeglądy instalacji  odgromowej 
a) oględziny części nadziemnej

b) sprawdzenie ciągłości galwanicznej

c) pomiary rezystancji uziemienia. 

              Ocena końcowa badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

Każda praca pomiarowo – kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 
Protokół z prac pomiarowo – kontrolnych powinien zawierać:

a) nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

b) miejsce pracy badanego urządzenia,

c) rodzaj pomiarów,

d) nazwisko osoby wykonującej pomiary,

e) datę wykonania pomiarów,

f) spis użytych przyrządów i ich numery,

g) liczbowe wyniki pomiarów,

h) uwagi,

i) wnioski.







PAGE  

