	
	


[image: image1.jpg]rundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
) Pe) ) ) Polska Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwdj






ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
WYKAZ CEN
	PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PRZY UL. WINNEJ 9 – UTWORZENIE PUNKU PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH PROJEKTU ”NOWOCZESNY I SKUTECZNY MIEJSKIE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU”- ETAP II

	Branża budowlana

	Nazwa prac
	Koszt netto
	Razem branża netto

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 
Wykucie z muru drzwi i ościeżnic
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Ługowanie farby z tynków ścian

Ługowanie farby z tynków sufitów

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

Skucie pozostałości zaprawy po skutych płytkach

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Zerwanie podłoża pod posadzki

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km Krotność = 9 - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac 
Koszt składowania i utylizacji gruzu - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac

	
	

	ŚCIANY DZIAŁOWE:

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - gr 12 cm 
Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - gr 8 cm
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 – 101

	
	

	WZMOCNIENIA STALOWE: 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych. UWAGA: 2Xupe 160. W nakładach należy doliczyć wykonanie podlewek betonowych, osiatkowanie i oszpałdowanie.

	
	

	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE:
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.- wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. Wykonywana ręcznie na ścianach Krotność = 15

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości: 60 cm – Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac (w łazienkach)
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

	
	

	IZOLACJE: 
analogia - Wysokoelastyczna izolacja poziomych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich dwuskładnikowym szlamem

analogia - Izolacja styku ściany z posadzką systemową taśmą uszczelniającą

	
	

	PODŁOGI I POSADZKI:

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, grubości 20 mm, zatarte: na gładko

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym

Posadzki z płytek terakotowych 30x30 cm.

Cokoliki z płytek terakotowych układanych na klej

	
	

	STOLARKA:

Drzwi stalowe przeciwpożarowe Es 30 + samozamykacz , o powierzchni ponad 2 m2. UWAGA: w nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje.

Dostawa i montaż: Drzwi płytowe jednoskrzydłowe pełne + samozamykacz D2. UWAGA: w nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje.

Dostawa i montaż: Drzwi płytowe jednoskrzydłowe pełne + samozamykacz D3. UWAGA: w nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje.

Dostawa i montaż: Drzwi płytowe jednoskrzydłowe pełne + samozamykacz D4. UWAGA: w nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje.

Dostawa i montaż: Drzwi płytowe jednoskrzydłowe pełne + samozamykacz D5. UWAGA: w nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje.

	
	

	Branża sanitarna

	Nazwa prac
	Koszt netto
	Razem branża netto

	INSTALACJA WOD-KAN - ROBOTY DEMONTAŻOWE:

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter Krotność = 3

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych – umywalka

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	
	

	INSTALACJA WOD-KAN - ROBOTY MONTAŻOWE:

Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25 mm na istniejącym pionie wody zimnej

Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm na istniejącym pionie wody ciepłej

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 16 o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 16 o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 16 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16-20 mm

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

Rurociągi z PP HT kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

Rurociągi z PP HT kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

Rurociągi z PP HT kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

Czyszczaki z PP HT kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Wstawienie trójnika PCV na istniejącym pionie KS (żeliwo) o śr. 110 mm

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

	
	

	INSTALACJA WOD-KAN - WYPOSARZENIE SANITARNE:

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym

Zlewozmywaki z blachy

Półpostument porcelanowy do umywalek

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych z deską

Stelaż podtynkowy z miską, deską oraz przyciskiem

Zawory umywalkowe z filtrem do baterii stojącej o śr. nominalnej 15 mm

Zawory przyłaczeniowe do kompaktu WC o śr. nominalnej 15 mm

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej

do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym

Poręcz dla niepełnosprawnych

Pochwyt dla niepełnosprawnych

	
	

	INSTALACJA C.O.:
Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter Krotność = 3

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego

Demontaż grzejnika stalowego jednopłytowego - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16 - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Rurociągi z tworzyw sztucznych typu PE-Xc/Al/PE o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskowych

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm

Grzejniki stalowe jednopłytowe - grzejniki z demontażu 11/450/400 oraz 11/600/1200

Łączenie systemu rur z tw. sztucznych z PE-Xc/Al/PE o śr 16 mm

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników

Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

Uzupełnienie niezbrojonych posadzek z betonu

	
	


	INSTALACJA KLIMATYZACJI:
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Odprowadzenie skroplin rura PVC-U klejona fi25 + izolacja 9mm PE+syfon 

	
	

	INSTALACJA WENTYLACJI:
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne

	
	

	Branża elektryczna i teletechniczna

	Nazwa prac
	Koszt netto
	Razem branża netto

	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA, WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE, ZASILENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH:

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. – uszczelnienie przejść masą uszczelniającą ogniochronną

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac - należy przyjąć długość 60m
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac - należy przyjąć długość 60m
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach  - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac - należy przyjąć długość 60m
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur /zasilenie rozdzielnicy R-PPK z GTR/ Krotność = 5 - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac - należy przyjąć długość 60m Krotność = 5
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo; przewód YDY 5x6mm2 /zasilenie centrali wentylacyjnej/

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo; przewód YDY 3x4mm2 /zasilenie jednostek klimatyzacyjnych zewn./

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	
	

	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH ZASILAJĄCYCH I STRUKTURALNYCH:

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. – uszczelnienie przejść masą uszczelniającą ogniochronną - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - Wyłącznie w części adekwatnej do wykonywanych prac
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo przewód YDY 3x2,5mm2

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych typu DATA

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	
	

	INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO, AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO:

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo przewód YDY 3x1,5mm2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo przewód YDY 4x1,5mm2

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana 235mm LED 15W 4000K

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych - oprawa nt. LED 19W 4000K

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana 600x600mm LED 2x27W 4000K – dostarczonych przez zamawiającego
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana 600x600mm LED 3x40W 4000K – dostarczonych przez zamawiającego
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana 600x600mm z ramką LED 2x27W 4000K – dostarczonych przez zamawiającego
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana 600x600mm z ramką LED 3x40W 4000K – dostarczonych przez zamawiającego
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych - oprawa nt. (kinkiet) LED 17W 4000K – dostarczonych przez zamawiającego
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa awaryjna LED 2W IP65 5700K

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa awaryjna LED 1W IP65 5700K

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa awaryjna LED 2W IP65 5700K

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa ewakuacyjna LED zewnętrzna

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa ewakuacyjna LED naścienna/natynkowa

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	
	

	INSTALACJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO:

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo; przewód YDY 3x2,5mm2

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	
	

	INSTALACJA PRZYZYWOWA:

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE

Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo; przewód YDY 3x2,5mm2 /zasilenie instalacji przyzywowej w toalecie/

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej - kasownik 1-obwodowy

Montaż na gotowym podłożu lampki sygnalizacyjnej czerwonej

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie - przycisk pociągowy

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszce szczękowej typ 471 do 475 - zestaw sygnalizator alarmu + buczek + numertor 6-kanałowy + przycisk z lampką

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	
	

	
	
	

	RAZEM NETTO
	
	

	PODATEK VAT
	[23%]
	

	RAZEM BRUTTO
	



, dnia 

…………………………………………………….

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna


[image: image1.jpg]