                                                                                                           Elbląg dn.04./09/2008

                                                   PRZEDMIAR ROBÓT

Na roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 6 w Elblągu ul. J.Piłsudskiego nr 4

                               LIKWIDACJA  BARIER  ARCHITEKTONICZNYCH

I
Roboty przygotowawcze

J.M
RAZEM

1
KNR-W 4-01

 0819-05( analogia)
Rozebranie posadzek -stary parkiet w pom.dydaktyczne Iipiętro holl+korytarz+pok organ.+bibloteka obmiar;

24,63+26,00+84,00+42,50+73,50
m2
250,63

2.
NNRNKB 202 1134-01
Z(VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome „Unigrunt”= 250.56
m2
250, 56

3
KNR-W 202 1104-02
Warstwy Wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr 20mm zatarte na gadko w pom obmiar j/w parter II piętro + korytarz+pokójorg. +bibloteka  obmiar :
m2
250,63

4
NNRNKB -W 2-02

1123-04
(zVII) Gruntowanie podłoży -przygotowanie powierzchni poziomych pod wykładzinylinoleum-ekologiczny obmiar pom:

parter pom dydakt.+Piętro + holl+korytarz+II piętro holl + korytarz+bibloteka obmiar:

205,63+49,50+73 = 328,63
m2
328,63

II
Posadzki z wykładzin linoleum-ekologiczny spawany




5.
KNR-W 202 1123-04
Posadzki z wykładzin ekologicznych – linoleum rulonowych spawanych Obmiar pom: parter pom dydakt.+I-piętro +holl+korytarz I ipiętro holl +korytarz . organ II piętro holl+korytarz +pomorg.+bibloteka +wywinięcie cokołu obmiar: 328,60+21,40=350,00
m2
350,00

III
Posadzki z płytek terakotowych - gres




6
NNRNKB 202 1127-01
(z IV )Wyrstwy wyrównawcze gr,2cm zatarte na ostro pod posadzki wykonane przy użciu Mikroseta w pom o p0w.ponad 8m2 

obmiar 250,60 m2
m2
250,60

7
NNRNKB202 1119-10
(z IV) Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.30*30 luzem na zaprwa.klejowej {Atlas}w pom. ponad 8 m2 pomobjęte ułożeniem schody II piętro +spoczniki do poddasza +piwnice – korytarze do szatni obmiar: 58,15+27,60+27,00=112,75
m2
112,75

IV
Okładziny -biegi schodowe z płytek terakota - gresowych




8.
NNRNKB 202 2810-04
(zVI) okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowe 20*30 na zapr klejowej do 4mm obmiar:(2,00*0,40) * 60stopni + (2,00*0,16)*60 stop.
m2
67,20

9,
NNRNKB 202 2809-03
(zVI) cokoliki z płytek j/w mb

obmiar:53,40+14,50+12,50+3,00+50,00= 133,40 mb


mb.
133,40

10 
NNRNKB  202 1134-01
Gruntowanie podłoży preparatami (Atlas unigrunt) powierzchnie poziome pod erakotę-gres m2 67,20
m2
67,20

11
KNR 4-04 1101 -03
Transport gruzu z terenów remontowych i zpom przy ręcznym załadunku samochodem  do 1km

m3 12,00
m3
12,00

12 
KNR – W 4-01 0211-03
Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,00m2 przy głeb.5 cm  Kucia młotem mech.

Obm:32,50 m2
m2
32,50

V
 Stolarka drzwiowa PCV zewnętrzna




13
NNRNKB 202 1025-05
(zIV) Drzwi wejściowe  zewnętrzne do szatni z .z kształtowników PCV wysokoudarowego 

obm: 1,95 * 0.90 zakup + montaż
m2
1,75

VI
 KNR -W 2- 05 0904-01
Zakup + Montaż schodołazu dla osób niepełnosprawnych
Szt.
1

     Oferent winien zapoznać się z terenem prac na miejscu planowanego przedsięwzięcia         

Opracował : 

Krzysztof Paszun upr,bud 230 Gd/71

WAM/ BO/198/02 

zświadcz.nr 2655/2008

