PAGE  
4

Załącznik Nr 1.

do uchwały Nr XX/435/2009

z dnia 19 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO PRZEKAZANIA APORTEM dla EPWiK Sp. z o.o. w ELBLĄGU

	Lp.
	Numer

Inwenta-

rzowy
	Opis środka trwałego
	Wartość netto

w zł

wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

	1.
	6417
	Wewnętrzna sieć wodociągowa ul. Nowodworska

- sieć główna Ø 90 mm o dł. 242,3 m,

- przyłącza wodociągowe Ø 32 mm o dł.129,9 m,

- przyłącza wodociągowe Ø 40 mm o dł. 10,7 m,

- przyłącza wodociągowe Ø 50 mm o dł. 27,1 m.
	302.354,16

	2.
	6421
	Kanalizacja deszczowa przy ul. Czołgistów

- kanał deszczowy PCV Ø 200 mm o dł.76,85 mb,

- kanał deszczowy PCV Ø 160 mm o dł. 15,50 mb,

- kraty ściekowe żeliwne – 6 sztuk.
	129.159,68

	3.
	6702
	Kanalizacja deszczowa ul. Wspólna 8-12

 (droga dojazdowa)

- kanał deszczowy PCV Ø 200 mm o dł.80,64 mb,

- kanał deszczowy PCV Ø 250 mm o dł.33,57 mb,

- studnie rewizyjne beton – 5 sztuk,

- studzienki ściekowe z wpustami – 13 sztuk.
	93.938,59

	4.
	6713
	Kanalizacja deszczowa ul. Ogólna

- kanał PVC Ø 300 – 68,20 m,

- kanał PVC Ø 200 – 87,60 m.
	69.586,52

	5.
	6714
	Wodociąg ul. Ogólna

Ø 80 – 52,75 m
	14.885,64

	6.
	6715
	Kanalizacja deszczowa Al. Odrodzenia

Kanał - Ø 300 – 117,00 m,

Kanał - Ø 200 – 99,30 m.
	105.038,22

	7.
	6716
	Wodociąg Al. Odrodzenia

wodociąg - Ø 200 – 66,80 m,

wodociąg Ø 100 – 53,70 m.
	58.734,12

	8.
	6717
	Kanalizacja deszczowa ul. Płk.Dąbka skrzyżowanie

- kanał - Ø 200 – 130,40 m

- kanał - Ø 300 – 366,12 m

- kanał - Ø 400 – 313,95 m
	652.799,08

	9.
	6718
	Kanalizacja sanitarna ul. Płk. Dąbka skrzyżowanie 

- przyłącze Ø 160 – 11,40 m,

- kanał - Ø 200 – 50,08 m.
	52.616,73

	10.
	6719
	Wodociąg ul. Płk. Dąbka skrzyżowanie

- wodociąg Ø 300 – 103,14 m,

- wodociąg Ø 40 – 1,35 m,

- przyłącze Ø 32 – 2,70 m.
	102.125,71

	11.
	6720
	Kanalizacja deszczowa - dot. nowowybudowanego odcinka drogi na Modrzewinę – Al. Jana Pawła II.

- kanał GRP Ø 200 - 13,20 m,

- kanał GRP Ø 250 - 146,60 m,

- kanał PVC Ø 200 - 477,18 m,

- kanał PVC Ø 300 - 1.004,45 m,

- kanał PVC Ø 400 - 573,56 m,

- kanał PVC Ø 500 - 817,94 m,

- kanał PVC Ø 800 - 943,95 m.
	3.942.381,19

	12.
	6847
	Kanał deszczowy ul. Robotnicza

PVC Ø 200 mm o dł. 7,00 mb.
	7.070,90

	13.
	6850
	Kanalizacja sanitarna ul. Okrzei

* kanał deszczowy PVC Ø 200 o dł. 39,60 mb,

* przyłącza PVC Ø 200 o dł. 113,15 mb,

* przyłącza PVC Ø 160 o dł. 5,50 mb.
	173.223,88

	14.
	6936
	Kanalizacja deszczowa ul. Żyrardowska

* kanał deszczowy PCV Ø 500 o dł. 275,50 mb,

* kanał deszczowy PCV Ø 160 o dł. 134,00 mb,

* kraty ściekowe żeliwne – 27 sztuk.
	630.319,07

	15.
	6955
	Kanalizacja deszczowa Plac Dworcowy

* kanał deszczowy PCV Ø 400 o dł. 27,30 m,

* kanał deszczowy PCV Ø 315 o dł. 110,80 m,

* kanał deszczowy PCV Ø 250 o dł. 88,90 m,

* kanał deszczowy PCV Ø 200 o dł. 68,80 m,

* przykanaliki PCV Ø 200 o dł. 82,40 m.
	274.358,36

	16.
	6956
	Wodociąg Plac Dworcowy

* wodociąg PCV Ø 110 o dł. 101,35 m,

* przyłącze PCV Ø 110 o dł. 45,45 m,

* wodociąg PCV Ø 90 o dł. 111,77 m,

* przyłącze PE Ø 63 o dł. 12,55 m,

* przyłącze żeliwo Ø 80 o dł. 1,50 m.
	187.696,03

	17.
	6960
	Sieć wodociągowa w ciągu ul. Malborskiej nad rzeką Kumielą

*PE Ø 110 o dł. 34,00 mb,

*PCW Ø 110 o dł. 52,00 mb.
	93.691,50

	18.
	6963
	Kanalizacja deszczowa ul. Beniowskiego

* kanał deszczowy PCV Ø 200 o dł. 16,00 mb,

* studzienki ściekowe 4 sztuki.
	11.747,94

	19.
	6962
	Kanalizacja deszczowa ul. Wiejska 

* kanał deszczowy PCV Ø 200 o dł. 16,00 mb,

* studzienki ściekowe 4 sztuki.
	12.913,99

	20.
	6978
	Kanalizacja deszczowa ul. Kowalska

* przykanaliki PVC Ø 160 mm o dł. 22,87 mb.
	26.162,00

	21.
	6981
	Kanalizacja deszczowa ul. Modlińska

* kanał deszczowy PCV Ø 300 o dł. 270,28 mb,

* kanał deszczowy PCV Ø 200 o dł. 50,55 mb,

* kanał deszczowy PCV Ø 160 o dł. 76,19 mb,

* przyłącza PVC Ø 150 o dł. 82,23 mb,

* studzienki ściekowe – 26 sztuk.
	506.379,43

	22.
	6985
	Kanalizacja deszczowa ul. Ostródzka

* kanał deszczowy PCV – Ø 200 o dł.92,91 mb,

* przyłącza PVC Ø 150 o dł. 7,66 mb,

* studzienki ściekowe – 4 sztuki.
	83.292,28

	23.
	3375
	Droga dojazdowa do stacji podnoszenia ciśnienia –o nawierzchni z polbruku o pow. 75 m2 (Cmentarz Dębica).
	8.477,63

	24.
	3377
	*Sieć wodociągowa do stacji podnoszenia ciśnienia PCV Ø 160 mm o dł. 50,0 mb,

* Sieć wodociągowa od stacji podnoszenia ciśnienia 

PCV Ø 90 mm o dł. 53,0 mb,

* Przyłącze sanitarne od stacji podnoszenia ciśnienia Ø 160 o dł. 42,0 mb (Cmentarz Dębica).
	49.772,97

	25.
	5585
	Sieć kanalizacji sanitarnej; ul. Malborska 80 i 90 – rok budowy 1976; Ø 200 - 19,50 mb,

*przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Malborska 80 – rok budowy 1976; Ø 150 - 34,50 mb,

*przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Malborska 90 – rok budowy 1976; Ø 150 - 66,00 mb.
	2.629,80

	26.
	5584
	Sieć wodociągowa; ul. Malborska 80 i 90 – rok budowy 1976; Ø 100 – 100,00 mb.
	1.433,25

	27.
	5583
	*Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kosynierów Gdyńskich 33,34,35 - rok budowy 1976; Ø 200 –  47,00 mb,

*przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Kosynierów Gdyńskich 33,34,35 Ø 150 - 97,50 mb,

* sieć deszczowa ul. Kosynierów Gdyńskich 33,34,35 – rok budowy 1976; Ø 200 - 6,00  mb,

*przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Kosynierów Gdyńskich 33,34,35 – rok budowy 1976; Ø 150 – 35,50 mb.
	10.558,07

	28.
	5582
	Sieć wodociągowa; ul. Kosynierów Gdyńskich 33, 34-35 – rok budowy 1979; Ø 50 - 60,00 mb,
	2.887,47

	29.
	5579
	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Bażyńskiego 1-9 – rok budowy 1967; Ø 150 – 255,05 mb, Ø 200 – 143,50 mb,
	9.434,31

	30.
	5578
	Sieć wodociągowa; ul. Bażyńskiego 1-9 – rok budowy 1967; Ø 80 – 220,00 mb,
	1.583,94



	31.
	5575
	*Sieć kanalizacji deszczowej; ul. Lubraniecka 18 – rok budowy 1973; Ø 250 – 25,5 mb, Ø 200 – 168,00 mb,

*przyłącze kanalizacji deszczowej ul.Lubraniecka18 – rok budowy 1973; Ø 150 – 41,00 mb
	1.457,17

	32.
	5572
	Sieć kanalizacji deszczowej; ul. Saperów 1, 1a, 3,5,7 – Ułańska 2a - rok budowy 1963; Ø 150 – 173,00 mb,
	2.798,75

	33.
	5571
	Sieć wodociągowa ul. Saperów 1, 1a,3,5,7-Ułańska 2a – rok budowy 1963; Ø 80 – 9,0 mb,

*sieć wodociągowa ul. Saperów-Ułańska - rok budowy 1963; Ø 100 – 66,00 mb, 

*przyłącze wodociągowe ul. Saperów-Ułańska – rok budowy 1963; Ø 50 – 75,00 mb,
	1.476,93

	34.
	5565
	Sieć wodociągowa; ul. Kościuszki 25, 27 – rok budowy 1976; Ø 150 – 13,50 mb, Ø 100 – 155,50 mb, Ø 80 - 25,00mb,
	3.835,39

	35.
	5564
	Sieć kanalizacji sanitarnej; ul.12 Lutego 1-5,7-15 – rok budowy 1964; Ø 200 - 62,00 mb,

*przyłącze kanalizacji sanitarnej ul.12 Lutego 1-5; 7-15 – rok budowy 1964; Ø 150 - 83,00 mb,
	1.203,58

	36.
	5563

5562
	Sieć kanalizacji sanitarnej ul.12 Lutego 15-20; 22-30 – rok budowy 1964; Ø 150 - 212,00 mb, Ø 200 - 40,00 mb, Ø 100 - 68,00 mb, Ø 150 - 193,50 mb, Ø 200 - 109,00 mb,
	3.125,79

	37.
	5561
	Przyłącze kanalizacji deszczowej ul.12 Lutego – rok budowy 1964; Ø 80 - 73,00 mb, Ø 100 - 55,00 mb,
	2.998,00

	38.
	5557
	Sieć kanalizacji sanitarnej; ul.1000-lecia, Janowska, Hetmańska – rok budowy 1965; Ø 150 - 97,00 mb, Ø 200 - 86,00 mb,
	1.532,68

	39.
	5570
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej; ul. Kościuszki 25,27 – rok budowy 1976 - Ø 150 - 150,50 mb,
	10.250,39

	RAZEM
	7.645.931,14


