PAGE  
30

Załącznik Nr 2.

do uchwały Nr XX/435/2009

z dnia 19 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO PRZEKAZANIA APORTEM dla EPWiK Sp. z o.o. w ELBLĄGU

	Lp.
	Numer

Inwenta-

rzowy
	Opis środka trwałego
	Wartość netto

w zł

wg stanu na dzień

28.02.2009 r.

	1.

	6991
	1.Przepompownia ścieków typ EKOL-UNION o 

   wydajności 4 l/s bez wyposażenia.

2. Ogrodzenie o długości 15 mb wykonane z siatki.

3. Kabel zasilający ziemny YAKYS 4x16 o 

    długości 35 mb.

4.Kabel zasilający zalicznikowy

   -YKSY 5x16 o dł. 5 mb,

   -YKSY 5x6 o dł. 5 mb,

   - słup oświetleniowy wraz z lampą o wys. 4 mb.
	95.913,22

6.402,80

5.289,80

13.237,06



	2.
	7008
	Kanalizacja deszczowa ul. Warszawska

Kanał Ø 150 – 7 m, Ø 200 -428 m, Ø 300 – 564 m,

           Ø 350 – 250 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 55 m, Ø 160 – 13 m, Ø 200 – 76 m.
	0,00

	3.
	7009
	Kanalizacja deszczowa ul. Orla

Kanał Ø 100 – 12 m, Ø 150 -28 m, Ø 200 – 36 m,

           Ø 350 – 157 m,

Przyłącze szt.1; Ø 110 – 13 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 30 m.
	0,00

	4.
	7010
	Kanalizacja deszczowa ul. Szańcowa

Kanał, Ø 300 – 286 m.

Przyłącze – szt. 9; Ø 150 – 53 m, Ø 200 – 15m,

                                Ø 250 – 39 m.
	0,00

	5.
	7011
	Kanalizacja deszczowa ul. Kupiecka

Kanał Ø 300 – 26 m,

Przyłącze – szt. 1; Ø 250 – 9 m.
	0,00

	6.
	7012
	Kanalizacja deszczowa ul. Grochowska

Kanał Ø 600 – 438 m,

Przyłącze – szt. 5; Ø 150 – 10m, Ø 200 -30 m, Ø 300 – 18 m,

                    Ø 400 – 19 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 34 m.
	0,00

	7.
	7013
	Kanalizacja deszczowa ul. Strażnicza

Kanał Ø 350 – 207 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 21 m.
	0,00

	8.
	7014
	Kanalizacja deszczowa ul. Freta

Kanał Ø 200 – 73m

Przyłącze – szt. 4 Ø 200 – 115 m
	0,00

	9.
	7015
	Kanalizacja deszczowa ul. Nowodworska

Kanał Ø 200 -154 m, Ø 400 – 496 m. 

Przyłącze – szt.7; Ø 150 – 25 m, Ø 2000 – 50 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 89 m.
	0,00

	10.
	7016
	Kanalizacja deszczowa ul. Żuławska

Kanał Ø 200 -23 m, Ø 300 – 72 m, Ø 500 – 17 m,

          Ø 600 – 289m

Przyłącze – szt. 4; Ø 200 – 10 m, Ø 500 – 36 m.
	0,00

	11.
	7017
	Kanalizacja deszczowa ul. Rzemieślnicza

Kanał Ø 200 – 214 m, 

Przyłącze – szt. 7 - Ø 100 – 11m, Ø 150 – 42 m, 

                               Ø 200 – 19 m.
	54.124,30

	12.
	7018
	Kanalizacja deszczowa ul. Stawidłowa

Kanał Ø 200 -38 m, Ø 300 – 209 m,

Przyłącze- szt. 5 Ø 80 – 28 m, Ø 110 – 13 m, 
Przył. wpustu Ø 100 – 14 m, Ø 150 – 23 m,  
	0,00

	13.
	7019
	Kanalizacja deszczowa ul. Zagonowa

Kanał Ø 400 – 120 m, Ø 600 -66 m, Ø 750 - 242 m,
Przyłącze – szt. 6 Ø 150 – 50 m, Ø 200 – 32 m,

Ø 250 – 10m, Ø 300 – 20 m

Przył. wpustu Ø 100 – 5 m, Ø 160 – 19 m, 
	0,00

	14.
	7020
	Kanalizacja deszczowa ul. Piaskowa

Kanał Ø 200 -163 m, Ø 300 – 49 m, Ø 500 – 255 m,

Przyłącze- szt. 5; Ø 150 – 26 m, Ø 200 – 54 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 14 m.
	0,00

	15.
	7021
	Kanalizacja deszczowa ul. Zagonowa-Czerniakowska-Bociania

Kanał Ø 300 – 56 m,

Przyłącze – szt. 5; Ø 100 – 47m, Ø 150 – 35 m.
	0,00

	16.
	7022
	Kanalizacja deszczowa ul. Sopocka

Kanał Ø 200 – 128 m

Przyłącze – sztuk 2; Ø 200 – 37 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 33 m.
	0,00

	17.
	7023
	Kanalizacja deszczowa ul. Czerniakowska

Kanał Ø 200 -36m, Ø 250 -256 m, Ø 400 -133 m,

Przyłącze – szt. 7, Ø 100 – 9 m, Ø 150 -4 m, Ø 200 -46 m,

                              Ø 300 – 7 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 25, m, Ø 200 – 10 m.
	0,00

	18.
	7024
	Kanalizacja deszczowa ul.1000-Lecia

Kanał Ø 200 – 134 m, Ø 250 – 155 m, Ø 600 – 513 m, 

                                    Ø 700 -101 m,

Przyłącze – szt. 5 - Ø 100 – 30 m, Ø 200 – 43 m,
                               Ø 250 – 11 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 183m, Ø 200 – 26 m, Ø 250 – 18 m.
	0,00

	19.
	7025
	Kanalizacja deszczowa ul. Fabryczna

Kanał Ø 750 -306 m, Ø 800 – 180 m, 

Przyłącze – szt. 8 - Ø 150 – 45 m, Ø 200 – 95 m,
                               Ø 300 – 48 m,

Przył. wpustu Ø 200 –58 m.
	0,00

	20.
	7026
	Kanalizacja deszczowa Plac Grunwaldzki

Kanał Ø 250 – 40 m, Ø 300 – 14 m, Ø 350 – 11 m, 

           Ø 750 – 44 m.
	0,00

	21.
	7027
	Kanalizacja deszczowa ul. Grunwaldzka 

Kanał Ø 100 – 159 m, Ø 150 – 128 m, Ø 200 – 265 m,

           Ø 250 – 283 m, Ø 300 – 1176 m, Ø 400 -826 m, 

           Ø 500 – 544 m, Ø 600 -440 m, Ø 800 -131 m,

           Ø 1000 -215 m, Ø 1200 – 1003 m,

Przyłącze – sztuk 16, Ø 100 -31m, Ø 150 -62 m, Ø 160 – 4 m,

                       Ø 200 -96 m, Ø 250 -72 m, Ø 300 – 68 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 66 m, Ø 160 – 12 m, Ø 200 – 345 m.
	0,00

	22.
	7028
	Kanalizacja deszczowa ul. Grunwaldzka od nr 255 w stronę działek

Kanał Ø 1000 – 354 m.
	0,00

	23.
	7029
	Kanalizacja deszczowa od. Al. Grunwaldzkiej- Grottgera przez mag. meblowy w stronę działek

Kanał Ø 1000 – 536 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 400 -22 m.
	0,00

	24.
	7030
	Kanalizacja deszczowa ul. Malborska

Kanał Ø 600 – 228 m, Ø 750 -103 m, Ø 1000 – 250 m

 Przyłącze – sztuk 9; Ø 150 -17 m, Ø 200 -244 m,

                                  Ø 500 -54 m

Przył .wpustu Ø 160 – 59 m,
	0,00

	25.
	7031
	Kanalizacja deszczowa osiedle Zatorze

Kanał Ø 300 – 463 m, Ø 400 -69 m, Ø 500 – 22 m,

           Ø 600 – 512 m, Ø 800 -205 m,

Przyłącze – sztuk 16, Ø 150 -36 m, Ø 200 -351 m,

                                   Ø 250 -28 m, Ø 400 -45 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 66 m, 
	246.349,53

	26.
	7032
	Kanalizacja deszczowa ul. Mielczarskiego

Kanał Ø 300– 113 m, Ø 500 -162 m, Ø 600 – 128 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 32 m,
	201.835,06

	27.
	7033
	Kanalizacja deszczowa ul. Skrzydlata

Kanał Ø 150 – 43 m, Ø 300 -218 m, Ø 400 – 190 m,

Przyłącze – sztuk 7; Ø 150 -19m, Ø 200 – 12m, Ø 300 – 19 m, 

                                 Ø 400 -32m,

Przył. wpustu Ø 200 – 75m,
	108.825,81

	28.
	7034
	Kanalizacja deszczowa ul. Junaków

Kanał Ø 350 – 103 m, 

Przyłącze – sztuk 4; Ø 200 -12 m, Ø 300 -50 m, Ø 350 -21m.
	29.960,12

	29.
	7035
	Kanalizacja deszczowa ul. Lotnicza

Kanał Ø 200 – 169 m, Ø 400 - 405 m, Ø 500 – 118 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 200 -19 m, Ø 300 -37 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 73 m, Ø 160 – 40 m, Ø 200 – 28 m.
	73.342,26

	30.
	7036
	Kanalizacja deszczowa osiedle Lotnicza

Kanał Ø 160 – 30 m, Ø 200 - 86 m, Ø 300 – 292 m,

           Ø 400 – 58 m, Ø 500 -10 m.

Przyłącze – sztuk 17; Ø 100 -2 m, Ø 160 – 24 m, Ø 200 – 162 m
	250.596,63

	31.
	7037
	Kanalizacja deszczowa ul. Fredry

Kanał Ø 200 – 481 m, 

Przył. wpustu Ø 200 – 17 m, 
	0,00

	32.
	7038
	Kanalizacja deszczowa ul. Kilińskiego

Kanał Ø 250 – 136 m, Ø 400 – 234 m, Ø 450 – 100 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 -12 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 10 m, Ø 250 – 5 m.
	205.749,07

	33.
	7039
	Kanalizacja deszczowa ul. Narciarska

Kanał Ø 150 – 86 m, Ø 200 -84 m, 
	0,00

	34.
	7040
	Kanalizacja deszczowa ul. Rawska

Kanał Ø 250 – 269 m, Ø 300 -618 m, Ø 350 – 115 m,

          Ø 400 – 263 m.

Przyłącze – sztuk 11; Ø 150 -12 m, Ø 160 – 114 m,

                                   Ø 200 -75 m,

Przył. wpustu Ø 160 – 22 m, Ø 200 – 95 m, 
	0,00

	35.
	7041
	Kanalizacja deszczowa ul. Dąbrowskiego

Kanał Ø 250 – 63 m, Ø 450 -104 m, Ø 500 – 70 m,

           Ø 600 – 230m, Ø 700 – 184 m, Ø 800 – 143 m,  

Przyłącze – sztuk 3; Ø 200 -76 m, Ø 300 – 48 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 19 m. 
	0,00

	36.
	7042
	Kanalizacja deszczowa ul. Warmińska

Kanał Ø 200 – 105 m, Ø 300 -370 m, 

Przyłącze – sztuk 10; Ø 80 – 9 m, Ø 100 – 7 m, 
                                   Ø 150 – 51 m, Ø 160 – 9 m, Ø 200 – 32 m. 
	147.669,57

	37.
	7043
	Kanalizacja deszczowa ul. Bytomska

Kanał Ø 200 –14 7m, Ø 250 -76 m, 

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 32 m, Ø 200 – 44 m,
Przył. wpustu Ø 200 – 7m. 
	52.456,94

	38.
	7044
	Kanalizacja deszczowa ul. Lidzbarska

Kanał Ø 200 – 120 m, 

Przyłącze – sztuk 8; Ø 160 – 57 m, Ø 200 – 27 m,
	44.197,36

	39.
	7045
	Kanalizacja deszczowa ul. Kartuska

Kanał Ø 200 – 133 m, Ø 250 -41 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 15 m, Ø 200 – 29 m,
Przył. wpustu Ø 150 – 4 m.
	42.622,55

	40.
	7046
	Kanalizacja deszczowa nowa ulica od Bytomskiej

Kanał Ø 200– 94 m,

Przyłącze – sztuk 4; Ø 200 – 53 m,  
	29.657,74

	41.
	7047
	Kanalizacja deszczowa ul. Pabianicka

Kanał Ø 200 – 338 m, Ø 315 -54 m, Ø 500 – 162 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 4 m, 
Przył. wpustu Ø 200 – 78 m.
	0,00

	42.
	7048
	Kanalizacja deszczowa ul. Firleja

Kanał Ø 200 – 39 m, Ø 300 -410 m, 

Przyłącze – sztuk 11; Ø 100 – 12 m, Ø 150 – 155 m. 
	84.178,50

	43.
	7049
	Kanalizacja deszczowa ul. Flisaków

Kanał Ø 200 – 49 m,

Przyłącze – sztuk 4; Ø 200 – 43 m.
	11.761,71

	44.
	7050
	Kanalizacja deszczowa ul. Kmicica

Kanał Ø 200 – 49 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 200 – 11 m, 
	8.836,29

	45.
	7051
	Kanalizacja deszczowa ul. Zagłoby

Kanał Ø 300 – 59 m, 

Przyłącze – sztuk 4; Ø 200 – 38 m.
	16.160,01

	46.
	7052
	Kanalizacja deszczowa ul. Rzepichy

Kanał Ø 300 – 56 m, 
	10.096,45

	47.
	7053
	Kanalizacja deszczowa ul. Przyjaźni

Kanał Ø 200 – 91 m, Ø 250 -56 m, Ø 300 – 63 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 11 m.
	23.192,77

	48.
	7054
	Kanalizacja deszczowa ul. Pułtuska

Kanał Ø 300 – 252 m, 
	0,00

	49.
	7055
	Kanalizacja deszczowa ul. Niborska

Kanał Ø 300 – 149 m,

Przyłącze – sztuk 13; Ø 150 – 140m, Ø 300 – 42 m,
Przył. wpustu. Ø 150 – 11 m.
	0,00

	50.
	7056
	Kanalizacja deszczowa ul .Braterstwa Broni

Kanał Ø 300 – 158 m, 

Przył. wpustu Ø 200 – 8 m
	46.640,25

	51.
	7057
	Kanalizacja deszczowa ul. Siedlecka

Kanał Ø 200 – 94 m, Ø 300 – 58 m, Ø 400 – 185 m,
Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 17 m,
Przył. wpustu Ø 200 – 1 m.
	102.879,17

	52.
	7058
	Kanalizacja deszczowa ul. Morszyńska

Kanał Ø 200 – 233 m, Ø 300 - 818 m, 

Przyłącze – sztuk 6; Ø 150 – 48 m, Ø 160 – 20m, 
                                 Ø 200 – 18 m, 

Przył. wpustu Ø 200 – 32 m.
	0,00

	53.
	7059
	Kanalizacja deszczowa ul. Grottgera

Kanał Ø 200 – 263 m, Ø 300 – 632 m, Ø 600 – 549 m

Przył. Wpustu Ø 200 – 159 m.
	0,00

	54.
	7060
	Kanalizacja deszczowa ul. Beskidzka

Kanał Ø 200 – 92 m, 

Przył. wpustu Ø 200 – 27 m.
	39.745,41

	55.
	7061
	Kanalizacja deszczowa ul. Płońska

Kanał Ø 200 – 62 m.
	23.064,58

	56.
	7062
	Kanalizacja deszczowa ul. Chełmońskiego

Kanał Ø 200 – 369 m, Ø 250 -30 m, Ø 300 – 267 m,

           Ø 400 – 85 m, Ø 500 – 204 m,
Przyłącze – sztuk 48; Ø 1500 – 10m, Ø 200 – 439 m,
	329.528,40

	57.
	7063
	Kanalizacja deszczowa ul. Wyczółkowskiego

Kanał Ø 150 – 30 m, Ø 200 -754 m, Ø 2500 – 165 m,

           Ø 300 – 150m, Ø 400 – 94 m,
Przyłącze – sztuk 57; Ø 100 – 22 m, Ø 1500 – 109 m,
                                   Ø 200 – 199 m,
	317.326,71

	58.
	7064
	Kanalizacja deszczowa ul. Kossaka

Kanał Ø 200 – 203 m, Ø 300 – 46 m, Ø 400 – 75 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 39 m, Ø 200 – 178 m.
	114.426,07

	59.
	7065
	Kanalizacja deszczowa ul. Kossaka /Kolejowa Grunwaldzka

Kanał Ø 1000 – 654 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 250 – 43 m,  
	406.972,85

	60.
	7066
	Kanalizacja deszczowa ul. Kolejowa

Kanał Ø 300 – 379 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 160 – 10m,
Przył. wpustu Ø 200 – 48 m.
	0,00

	61.
	7067
	Kanalizacja deszczowa ul. Sadowa

Kanał Ø 200 – 1558 m, Ø 250 -247 m, Ø 300 – 5226 m,

           Ø 400 – 262 m, Ø 500 – 54 m,  

Przyłącze – sztuk 103; Ø 100 – 20m, Ø 150 – 110m, 
                                     Ø 160 – 20m, Ø 200 – 426 m, 

                                     Ø 250 – 6 m, 
Przył. wpustu Ø 200 – 84 m.
	0,00

	62.
	7068
	Kanalizacja deszczowa ul. Kochanowskiego

Kanał Ø 200 – 387 m, Ø 300 -,159 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 200 – 51 m, 
Przył. wpustu Ø 200 – 75 m.
	0,00

	63.
	7069
	Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego

Kanał Ø 200 – 105 m, Ø 300 -300 m, Ø 500 – 280 m,

Przyłącze – sztuk 4; Ø 100 – 2 m, Ø 150 – 62 m,
Przył. wpustu Ø 200 – 66 m.
	0,00

	64.
	7070
	Kanalizacja deszczowa ul. Reja

Kanał Ø 200 – 53 m, Ø 250 -193 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 9 m, 
Przył. wpustu Ø 200 – 20 m.
	0,00

	65.
	7071
	Kanalizacja deszczowa ul. Reja przy bud. Nr 20-27

Kanał Ø 150 – 120 m, Ø 200 – 23 m, Ø 250 – 63 m,

           Ø 300 – 83 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 18m.
	80.859,34

	66.
	7072
	Kanalizacja deszczowa ul. Komeńskiego

Kanał Ø 200 – 405 m, Ø 300 -833 m, Ø 600 – 239 m,

Przyłącze – sztuk 25; Ø 150 – 161 m, Ø 200 – 139 m, 

                                   Ø 300 – 57 m,
Przył. wpustu Ø 200 – 78 m.
	0,00

	67.
	7073
	Kanalizacja deszczowa ul. Prusa

Kanał Ø 300 – 261m, 

Przyłącze – sztuk 20; Ø 150 – 45m, Ø 200 – 174 m, 
Przył. wpustu Ø 200 – 5m.
	.0,00

	68.
	7074
	Kanalizacja deszczowa ul. Żeromskiego 

metoda bezwykopowa

Kanał Ø 250 – 344 m, Ø 400 -249 m, Ø 600 – 323 m,

           Ø 700 – 139 m,

Przyłącze – sztuk 6; Ø 200 – 21m, Ø 250 – 18 m, 

                                  Ø 300 – 86 m,
Przył. wpustu Ø 100 – 5 m, Ø 200 – 51 m.
	0,00

	69.
	7075
	Kanalizacja deszczowa park między ul. Żeromskiego a Mickiewicza

 Kanał Ø 150 – 128 m, Ø 250 -65 m.
	0,00

	70.
	7076
	Kanalizacja deszczowa ul. Wojska Polskiego – Urząd Wojewódzki

Kanał Ø 100 – 277 m, Ø 200 – 51 m, Ø 300 – 36 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 53 m, Ø 200 – 12 m.
	0,00

	71.
	7077
	Kanalizacja deszczowa ul. Wojska Polskiego

Kanał Ø 300 – 216 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 26m, Ø 300 – 35 m,
Przył. wpustu Ø 200 – 59 m. 
	0,00

	72.
	7078
	Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza

Kanał Ø 200 – 75 m, Ø 300 – 556 m, Ø 500 – 130 m,

Przyłącze – sztuk 11; Ø 100 – 96m, Ø 150 – 21m, 

                                   Ø 200 – 251 m, Ø 250 – 140m,
Przył. wpustu Ø 150 – 69 m, Ø 200 – 91 m.
	0,00

	73.
	7079
	Kanalizacja deszczowa ul. Sochaczewska

Kanał Ø 500 – 154 m, 

Przył. wpustu Ø 200 – 20 m.
	0,00

	74.
	7080
	Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa

Kanał Ø 200 – 213 m, Ø 300 -97 m, Ø 400 – 100 m

          Ø 500 – 115 m, Ø 600 – 256 m,  

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 110 m, Ø 200 – 272m,
                                 Ø 250 – 17 m,
Przył. wpustu Ø 200 – 42 m.
	0,00

	75.
	7081
	Kanalizacja deszczowa ul. Asnyka

Kanał Ø 200 – 114 m, Ø 300 - 99 m,

Przyłącze – sztuk 4; Ø 200 – 32 m, Ø 300 – 56 m,
Przył. wpustu Ø 100 – 11 m, Ø 200 – 10 m.
	0,00

	76.
	7082
	Kanalizacja deszczowa ul. Polna

Kanał Ø 300 – 158 m, Ø 400 – 167 m, Ø 800 – 104 m,

Przyłącze – sztuk 4; Ø 150 – 111 m, Ø 200 – 146 m, 

                                 Ø 300 – 14 m,
Przył. wpustu. Ø 200 – 54 m.
	0,00

	77.
	7083
	Kanalizacja deszczowa ul. Widok

Kanał Ø 200 – 88 m, Ø 250 -34 m, Ø 300 – 116 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 57m, Ø 200 – 97 m, 

                                  Ø 350 – 89 m,
Przył. wpustu. Ø 200 – 52 m.
	36.137,90

	78.
	7084
	Kanalizacja deszczowa ul. Chocimska

Kanał Ø 200 – 130 m, Ø 500 -66 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 19 m, Ø 200 – 15 m,
Przył. wpustu. Ø 200 – 10 m.
	0,00

	79.
	7085
	Kanalizacja deszczowa ul. Wyspiańskiego

Kanał Ø 200 – 402 m, 

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 77 m, Ø 200 – 53 m,
Przył. wpustu. Ø 200 – 17 m.
	0,00

	80.
	7086
	Kanalizacja deszczowa ul. Ściegiennego

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 58m, Ø 200 – 23m,
	0,00

	81.
	7087
	Kanalizacja deszczowa ul. Grobla Św. Jerzego

Kanał Ø 300 – 362 m, Ø 500 – 251 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 19 m,
Przył. wpustu. Ø 200 – 32 m, Ø 300 – 10 m.
	0,00

	82.
	7088
	Kanalizacja deszczowa Plac Konstytucji

 Kanał Ø 300 – 108 m, 

Przył. wpustu. Ø 200 – 69 m.
	0,00

	83.
	7089
	Kanalizacja deszczowa ul. Zw, Jaszczurczego

Kanał Ø 200 – 109 m, Ø 300 -90 m,

Przyłącze – sztuk 18; Ø 100 – 60m, Ø 160 – 27 m,
                                    Ø 200 – 563 m, 
Przył. wpustu. Ø 200 – 43 m.
	0,00

	84.
	7090
	Kanalizacja deszczowa ul. Oboźna

Kanał Ø 300 – 58 m, 

Przyłącze – sztuk 13; Ø 160 – 60 m, Ø 200 – 103  m.
	0,00

	85.
	7091
	Kanalizacja deszczowa ul.3-go Maja

Kanał Ø 200– 289 m, Ø 300 - 186 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 100 – 9 m,  

Przył. wpustu. Ø 100 – 35m, Ø 150 – 34 m.
	0,00

	86.
	7092
	Kanalizacja deszczowa ul. Nitschmana

Kanał Ø 300 – 79 m, Ø 800 – 103m, Ø 1000 – 72m,
          Ø 1500 – 25 m,

Przyłącze – sztuk 17; Ø 160 – 44 m, Ø 200 – 243 m,

                                   Ø 300 – 35 m, 
Przył. wpustu. Ø 200 – 19 m.
	0,00

	87.
	7093
	Kanalizacja deszczowa ul.1-go Maja

Kanał Ø 200 – 42 m, Ø 250 -71 m, Ø 300 – 172 m

          Ø 400 – 50m, Ø 800 – 387 m,

Przyłącze sztuk 4; Ø 150 – 24 m, Ø 200 – 41 m,
Przył. wpustu Ø 100 – 22 m, Ø 150 – 101 m, Ø 200 – 91 m.
	0,00

	88.
	7094
	Kanalizacja deszczowa ul. Trybunalska

Kanał Ø 250 – 162m, 

Przył. wpustu. Ø 200 – 90 m.
	0,00

	89.
	7095
	Kanalizacja deszczowa ul. Czerwonego Krzyża

Kanał Ø 300 – 50 m, Ø 800 -50 m, Ø 1200 – 47 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 80 – 8 m, Ø 100 – 5 m, Ø 150 – 19 m.
	0,00

	90.
	7096
	Kanalizacja deszczowa ul. Garncarska

Kanał Ø 250 – 58m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 200 – 11 m,

Przył. wpustu. Ø 200 – 7 m.
	0,00

	91.
	7097
	Kanalizacja deszczowa ul. Godlewskiego

Kanał Ø 200 – 32m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 7 m,

Przył. wpustu. Ø 200 – 5m.
	6.292,66

	92.
	7098
	Kanalizacja deszczowa ul.Szpitalna

Kanał Ø 200 – 110 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 100 – 13 m,

Przył. wpustu. Ø 100 – 23 m, Ø 150 – 16 m.
	0,00

	93.
	7099
	Kanalizacja deszczowa ul.Chmurna

Kanał Ø 200 – 13 m, Ø 400 -33 m, Ø 600 – 31 m

          Ø 800 – 85 m

Przyłącze – sztuk 7; Ø 150 – 37 m, Ø 200 – 61 m, 

                                 Ø 350 –  15 m,

Przył. wpustu. Ø 200 – 25 m.
	0,00

	94.
	7100
	Kanalizacja deszczowa Plac Słowiański

Kanał Ø 200 – 89 m, Ø 400 -54 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 22 m, Ø 200 – 16 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 23 m.
	0,00

	95.
	7101
	Kanalizacja deszczowa ul. Krótka

Kanał Ø 150 – 96 m, Ø 250 - 60 m, Ø 300 – 74 m,

Przyłącze – sztuk 2; Ø 200 – 40 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 42 m.
	0,00

	96.
	7102
	Kanalizacja deszczowa ul. Armii Krajowej

Kanał Ø 300 – 234 m, Ø 1000 -250 m, 

Przył. wpustu Ø 100 – 29 m, Ø 150 – 17 m, Ø 200 – 15 m.
	0,00

	97.
	7103
	Kanalizacja deszczowa ul.Grota Roweckiego

Kanał Ø 200 – 30m, Ø 500 -135 m, Ø 1000 – 302,m,

Przyłącze – sztuk 2; Ø 200 – 69 m, Ø 300 – 10, m,

Przył. wpustu Ø 150 – 22 m, Ø 200 – 76 m, Ø 250 – 17,m.
	0,00

	98.
	7104
	Kanalizacja deszczowa ul. Mączna

Kanał Ø 200– 58m, Ø 250 -171 m, Ø 300 – 56 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 200 – 22 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 29 m.
	0,00

	99.
	7105
	Kanalizacja deszczowa ul. Giermków

Kanał Ø 150 – 51m, Ø 200 - 109 m, Ø 250 – 32 m,

           Ø 300 – 106 m, Ø 1000 – 309 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 43 m, Ø 200 – 106 m,

                                 Ø 300 – 33 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 27 m.
	0,00

	100.
	7106
	Kanalizacja deszczowa ul. Leszno

Kanał Ø 250 – 85m, Ø 300 -45 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 67 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 10 m
	0,00

	101.
	7107
	Kanalizacja deszczowa ul. Ślusarska

Kanał Ø 300 – 130m, Ø 400 -45 m, Ø 500 – 26,m,

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 157 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 5 m,  Ø 150 – 6 m.
	0,00

	102.
	7108
	Kanalizacja deszczowa Plac Wolności

Kanał Ø 100 – 139m, Ø 150 - 10 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 42 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 56 m.
	0,00

	103.
	7109
	Kanalizacja deszczowa ul. Janowska

Kanał Ø 400 – 244 m, Ø 500 - 99 m,

Przyłącze – sztuk 14; Ø 150 – 197 m, Ø 200 – 151 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 25 m.
	0,00

	104.
	7110
	Kanalizacja deszczowa od ul. Giermków przez Plac Wolności do Rycerskiej

Kanał Ø 1000 – 294 m.
	0,00

	105.
	7111
	Kanalizacja deszczowa ul. Rycerska

Kanał Ø 250 – 30m, Ø 300 -63 m, 

Przył. wpustu Ø 200 – 65m.
	0,00

	106.
	7112
	Kanalizacja deszczowa ul. Pocztowa

Kanał Ø 200 – 57m, Ø 300 -194 m, Ø 400 – 44 m,

          Ø 800 – 151 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 75 m, Ø 200 – 82 m,

                                 Ø 1000 – 20 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 10 m, Ø 150 – 57 m, Ø 200 – 58 m.
	0,00

	107.
	7113
	Kanalizacja deszczowa przy Bramie Targowej

Kanał Ø 100 – 20m, Ø 200 -18 m, Ø 300 – 172 m,

           Ø 400 – 12 m, Ø 500 – 211 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 160 – 28 m, Ø 250 – 19 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 20 m. 
	0,00

	108.
	7114
	Kanalizacja deszczowa ul. Sukiennicza

Kanał Ø 200 – 74 m, 

Przyłącze – sztuk 11; Ø 160 – 68 m, Ø 200 – 17 m,
	0,00

	109.
	7115
	Kanalizacja deszczowa ul. Sukiennicza-Garbary

Kanał Ø 200 – 59 m, 

Przyłącze- sztuk 13; Ø 110 – 40 m, Ø 150 – 39 m, 

                               Ø 160 – 26 m.
	0,00

	110.
	7116
	Kanalizacja deszczowa ul. Garbary

Kanał Ø 300 – 213 m, 

Przyłącze – sztuk 7; Ø 150 – 10 m, Ø 160 – 43 m,

                                   Ø 200 – 22 m.
	0,00

	111.
	7117
	Kanalizacja deszczowa ul. Wieżowa

Kanał Ø 200 – 79 m, Ø 300 -29 m, 

Przyłącze – sztuk 6; Ø 200 – 98 m, Ø 250 – 25 m, 

Przył. wpustu Ø 200 – 4 m.
	41.541,86

	112.
	7118
	Kanalizacja deszczowa ul. Kowalska

Kanał Ø 800 – 123 m, Ø 1000 -38 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 200 – 42 m.
	0,00

	113.
	7119
	Kanalizacja deszczowa ul. Rybacka

Kanał Ø 200 – 76 m, Ø 300 -188 m, Ø 400 – 114m,

Przyłącze – sztuk 6; Ø 160 – 51 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 10 m.
	0,00

	114.
	7120
	Kanalizacja deszczowa ul. Mostowa

Kanał Ø 250 – 94 m, Ø 300 - 160 m, Ø 400 – 190 m,
Przyłącze – sztuk 5; Ø 200 – 196 m, Ø 250 – 54 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 6 m.
	0,00

	115.
	7121
	Kanalizacja deszczowa osiedle między Bednarską a Rybacką

Kanał Ø 160 – 41m, Ø 200 - 48 m, Ø 250 – 29 m,       

Przyłącze – sztuk 7; Ø 160 – 73 m.
	66.961,52

	116.
	7122
	Kanalizacja deszczowa ul. Wigilijna – Św. Ducha

Kanał Ø 400 – 592 m, 

Przyłącze – sztuk 31; Ø 100 – 208 m, Ø 150 – 164 m,

                                   Ø 160 – 9 m, Ø 200 – 50 m,

                                   Ø 300 – 17 m,

Przył. wpustu Ø 300 – 34 m.
	0,00

	117.
	7123
	Kanalizacja deszczowa ul. Zamkowa

Kanał Ø 300 – 180m, Ø 400 -72 m, Ø 500 – 97 m,

           Ø 800 – 80m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 20 m, Ø 200 – 12 m.
	0,00

	118.
	7124


	Kanalizacja deszczowa ul. Tamka

Kanał Ø 800 – 355 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 19 m.
	0,00

	119.
	7125


	Kanalizacja deszczowa ul. Drzewna

Kanał Ø 500 – 184 m.
	0,00

	120.
	7126


	Kanalizacja deszczowa ul. Wapienna

Kanał Ø 1200 – 207 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 300 – 15 m.
	0,00

	121.
	7127


	Kanalizacja deszczowa ul. Wodna

Kanał Ø 300 – 145 m, Ø 400 -62 m, Ø 500 – 138 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 46 m.
	325.017,40

	122.
	7128
	Kanalizacja deszczowa ul. Studzienna

Kanał Ø 1000 – 251 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 19 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 21 m.
	0,00

	123.
	7129


	Kanalizacja deszczowa ul. Wałowa

Kanał Ø 250 – 42 m, Ø 1000 – 240 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 19 m, Ø 500 – 19 m,

                                   Ø 1000 – 13 m,

Przył. wpustu Ø 150 –5m, Ø 200 – 48 m.
	0,00

	124.
	7130


	Kanalizacja deszczowa ul. Bednarska

Kanał Ø 300 – 32 m, 


	0,00

	125.
	7131
	Kanalizacja deszczowa ul. Służebna

Kanał Ø 200 – 48 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 21 m.
	0,00

	126.
	7132
	Kanalizacja deszczowa ul. Kumieli

Kanał Ø 200 –3 7 m, Ø 300 -30 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 100 – 10 m, Ø 150 – 36 m,

                                 Ø 200 – 10 m.
	0,00

	127.
	7133
	Kanalizacja deszczowa Bulwar Zygmunta Augusta

Przyłącze – sztuk 3; Ø 500 – 74 m.
	0,00

	128.
	7134
	Kanalizacja deszczowa ul. Stary Rynek

Kanał Ø 200 – 221 m, Ø 400 -152 m, Ø 1000 – 132 m,

Przyłącze – sztuk 19; Ø 150 – 56 m, Ø 160 – 31 m,

                                   Ø 200 – 19 m, Ø 350 – 10 m,

Przył. wpustu Ø 110 – 13 m.
	0,00

	129.
	7135
	Kanalizacja deszczowa ul. Stoczniowa

Kanał Ø 300 – 82 m, Ø 400 -112 m, Ø 500 – 16 m,

          Ø 600 – 55 m.
	0,00

	130.
	7136
	Kanalizacja deszczowa ul. Królewiecka od Stoczniowej do Pocztowej

Kanał Ø 600 – 91m,

Przył. wpustu Ø 150 – 12 m.
	0,00

	131.
	7137
	Kanalizacja deszczowa ul. Królewiecka od Pocztowej do Teatralnej

Kanał Ø 200 – 112 m, Ø 250 - 255 m, Ø 300 – 118 m

           Ø 400 – 130m, Ø 500 – 110 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 100 – 5 m, Ø 150 – 149 m,

                                 Ø 200 – 255 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 85 m, Ø 200 – 16 m.
	0,00

	132.
	7138
	Kanalizacja deszczowa ul. Zacisze

Kanał Ø 200 – 55m, Ø 250 - 47 m, Ø 400 – 358 m,

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 33 m, Ø 200 – 163 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 22 m, Ø 200 – 11 m.
	0,00

	133.
	7139
	Kanalizacja deszczowa od ul. Królewieckiej do Zacisza /przy ul. Robotniczej/

Kanał Ø 400 – 61m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 300 – 39 m.
	0,00

	134.
	7140
	Kanalizacja deszczowa od ul. Powstańców Warszawskich przez Liceum Ogólnokształcące do Alstom.

Kanał Ø 1000 – 289 m.
	0,00

	135.
	7141
	Kanalizacja deszczowa ul. Powstańców Warszawskich

Kanał Ø 300 – 127 m, Ø 500 -37 m, Ø 1000 – 72 m,

          Ø 1200 – 77 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 25 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 40 m, Ø 200 –  26 m.
	0,00

	136.
	7142
	Kanalizacja deszczowa ul. Winna

Kanał Ø 200 – 72 m, Ø 300 -160 m, 

Przyłącze – sztuk 7; Ø 150 – 81 m, Ø 200 – 98 m.
	0,00

	137.
	7143
	Kanalizacja deszczowa ul. Osińskiego

Kanał Ø 200 – 28 m, Ø 300 - 50 m, Ø 400 – 47 m,

Przyłącze – sztuk 4; Ø 150 – 8 m, Ø 200 – 11 m,

                                 Ø 400 – 50 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 78 m.
	0,00

	138.
	7144
	Kanalizacja deszczowa ul. Odzieżowa

Kanał Ø 200 – 67 m, Ø 300 -54 m, 

Przyłącze – sztuk 4; Ø 200 – 173 m, Ø 250 – 115 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 17 m.
	0,00

	139.
	7145
	Kanalizacja deszczowa ul. Teatralna

Kanał Ø 300 – 452 m, Ø 400 - 87 m, 

Przyłącze – sztuk 9; Ø 150 – 247 m, Ø 200 – 406 m,

                                 Ø 300 – 139 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 47 m, Ø 160 – 30 m.
	137.439,03

	140.
	7146
	Kanalizacja deszczowa Plac Jagiellończyka

Kanał Ø 200 – 204 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 200 – 295 m, 

Przył. wpustu Ø 150 – 27 m.
	119.571,13

	141.
	7147
	Kanalizacja deszczowa ul. 12-go Lutego

Kanał Ø 250 – 46 m, Ø 300 - 219 m, Ø 350 – 22 m

           Ø 400 – 206 m, Ø 1000 – 109 m, Ø 1200 – 69 m,

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 83 m, Ø 200 – 64 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 63 m, Ø 200 – 152 m.
	0,00

	142.
	7148
	Kanalizacja deszczowa ul. Hetmańska

Kanał Ø 150 – 136 m, Ø 200 -38 m, Ø 250 – 45 m,

           Ø 300 – 299 m, Ø 1200 – 50 m,

Przyłącze – sztuk 5; Ø 200 – 153 m, Ø 300 – 34 m,

Przył. wpustu. Ø 150 – 71 m, Ø 160 – 49 m, Ø 200 – 36 m.
	0,00

	143.
	7149
	Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna /metoda bezwykopowa/

Kanał Ø 200 – 224 m, Ø 300 -261 m, Ø 500 – 25 m,

           Ø 1000 – 300 m,

Przyłącze – sztuk 23; Ø 100 – 10 m, Ø 150 – 116 m,

                            Ø 160 – 55 m, Ø 200 – 614 m, 

                            Ø 250 – 19 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 138 m, Ø 160 – 5 m, Ø 200 – 11 m.
	0,00

	144.
	7150
	Kanalizacja deszczowa ul. Struga

Kanał Ø 300 – 302 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 34 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 16 m.
	0,00

	145.
	7151
	Kanalizacja deszczowa ul. Diaczenki - osiedle Słoneczna

Kanał Ø 150 – 137 m, Ø 200 – 900 m, Ø 250 – 282 m,

          Ø 300 – 240 m, Ø 400 – 57 m, Ø 500 – 112 m,

          Ø 800 – 103 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 14 m, Ø 200 – 30 m.
	0,00

	146.
	7152
	Kanalizacja deszczowa os. Słoneczna ul. Zajchowskiego

Kanał Ø 200 – 320 m, 

Przyłącze – sztuk 6; Ø 150 – 44 m, Ø 200 – 64 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 21 m, Ø 200 – 23 m.
	29.558,09

	147.
	7153
	Kanalizacja deszczowa ul. Nowowiejska - wieżowce

Przyłącze – sztuk 4; Ø 150 – 160 m, Ø 200 – 96 m.
	0,00

	148.
	7154
	Kanalizacja deszczowa ul. Traugutta

Kanał Ø 200 – 21 m, Ø 400 -495 m, 

Przyłącze – sztuk 7; Ø 150 – 9 m, Ø 160 – 151 m,

                                 Ø 200 – 327 m, Ø 300 – 106 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 11 m, Ø 200 – 15 m.
	0,00

	149.
	7155
	Kanalizacja deszczowa ul. Kos. Gdyńskich

Kanał Ø 300 – 104 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 72 m, Ø 200 – 63 m,
Przył. wpustu. Ø 150 – 3 m.
	0,00

	150.
	7156
	Kanalizacja deszczowa os. Kos. Gdyńskich-Traugutta

Kanał Ø 150 – 61 m, Ø 200 – 709 m

Przyłącze – sztuk 14; Ø 150 – 10 m, Ø 200 – 75 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 10 m, Ø 150 – 3 m.
	392.381,93

	151.
	7157
	Kanalizacja deszczowa ul. Trybunalska

Kanał Ø 200 – 80 m, Ø 300 – 236 m, 

Przyłącze – sztuk 9; Ø 150 – 13 m, Ø 200 – 349 m,
Przył. wpustu Ø 150 – 24 m, Ø 160 – 16 m.
	0,00

	152.
	7158
	Kanalizacja deszczowa ul. Łączności

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 65 m.
	0,00

	153.
	7159
	Kanalizacja deszczowa ul. Zielona

Kanał Ø 200 – 55 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 9 m.
	0,00

	154.
	7160
	Kanalizacja deszczowa ul. Ratuszowa /między budynkami/

Kanał Ø 250 – 211 m, 
	0,00

	155.
	7161
	Kanalizacja deszczowa ul. Ratuszowa

Kanał Ø 300 – 117m, 

Przył. wpustu Ø 150 – 12 m, Ø 200 – 8 m.
	0,00

	156.
	7162
	Kanalizacja deszczowa ul. Oliwska

Kanał Ø 200 – 204 m.
	0,00

	157.
	7163
	Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa

Kanał Ø 300 – 62 m, Ø 400 - 8 m, 

Przyłącze – sztuk 2;
Przył. wpustu Ø 160 – 33 m.
	0,00

	158.
	7164
	Kanalizacja deszczowa ul. Bema

Kanał Ø 200 – 86 m, Ø 300 -534 m, Ø 400 – 616 m

           Ø 500 – 610m, Ø 800 – 387 m, Ø 1000 – 512 m,

Przyłącze – sztuk 26; Ø 100 – 133 m, Ø 150 – 82 m,
                                   Ø 200 – 164 m, Ø 250 – 15 m,

                                   Ø 300 – 11 m,
Przył. wpustu Ø 100 – 13 m, Ø 150 – 113 m, Ø 160 – 33 m

                       Ø 200 – 12 m.
	0,00

	159.
	7165
	Kanalizacja deszczowa ul. Orzeszkowej

Kanał Ø 200 – 40 m, Ø 300 -202 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 25 m, Ø 200 – 48 m,
Przył. wpustu Ø 150 – 32 m.
	0,00

	160.
	7166
	Kanalizacja deszczowa ul. Kościuszki (od Bema do Agrykoli)
Kanał Ø 200 – 160 m, Ø 300 -839 m, Ø 500 – 48 m

           Ø 600 – 254 m, Ø 700 – 37 m, Ø 1000 – 236 m,

Przyłącze – sztuk 14; Ø 100 – 95 m, Ø 150 – 163 m, 

                                   Ø 200 – 418 m, Ø 250 – 63 m,

                                   Ø 300 – 48 m, Ø 1000 – 22 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 83 m, Ø 200 – 139 m.
	0,00

	161.
	7167
	Kanalizacja deszczowa ul. Kościuszki (od Agrikoli do Kumieli)
Kanał Ø 200 – 255 m, Ø 300 -561 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 23 m, 
Przył. wpustu Ø 150 – 9 m.
	0,00

	162.
	7168
	Kanalizacja deszczowa ul. Kościuszki - wieżowce

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 10 m, Ø 160 – 40 m, 
                                 Ø 200 – 235 m, Ø 300 – 46 m.
	27.982,34

	163.
	7169
	Kanalizacja deszczowa ul. Kościuszki – SM Gosia

Kanał Ø 200 – 405 m, 

Przyłącze – sztuk 24; Ø 200 – 219 m.
	191.762,74

	164.
	7170.
	Kanalizacja deszczowa ul. Sienkiewicza - osiedle

Kanał Ø 200 – 471 m, Ø 400 -132 m, Ø 600 – 217 m,

Przyłącze – sztuk 10; Ø 150 – 39 m, Ø 200 – 46 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 28 m.
	97.918,94

	165.
	7171.
	Kanalizacja deszczowa ul. Sienkiewicza

Kanał Ø 150 – 28 m, Ø 200 - 130 m, Ø 300 – 167 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 18 m, Ø 200 – 27 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 49 m.
	0,00

	166.
	7172.
	Kanalizacja deszczowa ul. Wspólna

Kanał Ø 200 – 127 m, Ø 250 -170 m, Ø 300 – 456 m,

           Ø 500 – 390 m,

Przyłącze – sztuk 7; Ø 150 – 57 m, Ø 200 – 3 6 m,
                                 Ø 300 – 9 m, Ø 400 – 30 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 74 m.
	0,00

	167.
	7173.
	Kanalizacja deszczowa ul. Toruńska

Kanał Ø 300 – 794 m, 

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 17 m, Ø 200 – 49 m,
Przył. wpustu Ø 150 – 9 m.
	0,00

	168.
	7174.
	Kanalizacja deszczowa ul. Grudziądzka

Kanał Ø 400 – 101 m, 

Przył. wpustu Ø 150 – 4 m.
	0,00

	169.
	7175.
	Kanalizacja deszczowa ul. Tczewska

Kanał Ø 300 – 132 m, 

Przył. wpustu Ø 150 – 13 m.
	0,00

	170.
	7176.
	Kanalizacja deszczowa ul. Sztumska

Kanał Ø 200 – 56 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 11 m.
	2.586,12

	171.
	7177.
	Kanalizacja deszczowa ul. Bydgoska

Kanał Ø 200 – 55 m, Ø 300 – 163 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 34 m, Ø 200 – 26 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 11 m.
	40.078,74

	172.
	7178.
	Kanalizacja deszczowa ul. Chrobrego

Kanał Ø 400 – 362 m

Przyłącze – sztuk 3; Ø 100 – 21 m, Ø 150 – 14 m, 
                                 Ø 200 – 46 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 24 m.
	0,00

	173.
	7179.
	Kanalizacja deszczowa ul. Agrikoli 

Kanał Ø 500 – 545 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 300 – 10 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 55 m.
	0,00

	174.
	7180.
	Kanalizacja deszczowa ul. Piechoty

Kanał Ø 200 – 303 m, Ø 300 -54 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 18 m, Ø 200 – 30 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 16 m.
	0,00

	175.
	7181.
	Kanalizacja deszczowa ul. Orężna

Kanał Ø 200 – 28 m, Ø 300 - 244 m

Przyłącze - sztuk 16; Ø 100 – 12 m, Ø 150 – 10 m, 
                                  Ø 200 – 120 m.
	0,00

	176.
	7182.
	Kanalizacja deszczowa ul. Mierosławskiego

Kanał Ø 300 – 205 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 200 – 125 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 10 m.
	0,00

	177.
	7183.
	Kanalizacja deszczowa ul. Saperów

Kanał Ø 300 – 261 m, Ø 400 – 295 m, Ø 600 – 52 m,

Przyłącze – sztuk 12; Ø 200 – 232 m, Ø 300 – 49 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 48 m.
	0,00

	178.
	7184.
	Kanalizacja deszczowa ul. Saperów – miasteczko szkolne.

Kanał Ø 100 – 328 m, Ø 150 - 911 m, Ø 200 – 888 m,

Przyłącze – sztuk 42; Ø 150 – 275 m.
	0,00

	179.
	7185.
	Kanalizacja deszczowa ul. Podchorążych

Kanał Ø 200 – 45 m, 
	6.435,68

	180.
	7186.
	Kanalizacja deszczowa ul. Monte Cassino

Kanał Ø 200 – 261m, 

Przyłącze – sztuk 18; Ø 100 – 6 m, Ø 200 – 138 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 10 m.
	82.987,73

	181.
	7187
	Kanalizacja deszczowa ul. Artyleryjska

Kanał Ø 300 – 276 m, 

Przył. wpustu Ø 110 – 12 m.
	0,00

	182.
	7188
	Kanalizacja deszczowa ul. Czarnieckiego

Kanał Ø 300 – 215 m, 

Przył. wpustu Ø 150 – 9 m.
	0,00

	183.
	7189
	Kanalizacja deszczowa ul. Kiedrzyńskiego

Kanał Ø 200 – 54m, Ø 300 – 167 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 160 – 12 m, Ø 20 0 – 76 m.
	0,00

	184.
	7190
	Kanalizacja deszczowa ul. Czołgistów

Kanał Ø 200 – 63 m, Ø 250 – 99 m, Ø 300 – 226 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 55 m, Ø 200 – 44 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 5 m.
	60.177,59

	185.
	7191
	Kanalizacja deszczowa ul. Garnizonowa

Kanał Ø 200 – 64m, Ø 300 - 210 m, 

Przyłącze – sztuk 8; Ø 100 – 9 m, Ø 150 – 27 m,
                                 Ø 200 – 56 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 4 m.
	44.915,10

	186.
	7192
	Kanalizacja deszczowa ul. Jasna

Kanał Ø 300 – 229 m, 

Przyłącze – sztuk 9; Ø 150 – 87 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 25 m.
	26.826,80

	187.
	7193
	Kanalizacja deszczowa ul. Wyżynna

Kanał Ø 250 – 209 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 29 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 11 m.
	23.406,55

	188.
	7194
	Kanalizacja deszczowa ul. Św. Floriana

Kanał Ø 200 – 111 m.
	0,00

	189.
	7195
	Kanalizacja deszczowa ul. Gałczyńskiego, Kraszewskiego

Kanał Ø 200 – 1098 m, 

Przyłącze – sztuk 42; Ø 100 – 72 m, Ø 150 – 334 m, 

                                   Ø 200 – 115 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 11 m, Ø 200 – 51 m.
	65.585,44

	190.
	7196
	Kanalizacja deszczowa ul. Reymonta

Kanał Ø 200 – 146 m, Ø 400 - 170 m,

Przyłącze – sztuk 9; Ø 100 – 15 m, Ø 150 – 50 m,
                                 Ø 200 – 124 m,

Przył. wpustu Ø 150 –  20 m.
	24.310,22

	191.
	7197
	Kanalizacja deszczowa ul. Łęczycka

Kanał Ø 400 – 528 m, Ø 1000 – 183 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 2 m, Ø 160 – 7 m.
	0,00

	192.
	7198
	Kanalizacja deszczowa ul. Narutowicza

Kanał Ø 200 – 324 m, Ø 300 – 85 m,

Przyłącze – sztuk 30; Ø 100 – 45 m, Ø 150 – 172 m, 
                                   Ø 160 – 82 m, Ø 200 – 176 m,

                                   Ø 300 – 20 m.

Przył. wpustu Ø 150 – 17 m.
	94.464,20

	193.
	7199
	Kanalizacja deszczowa ul. Paderewskiego

Kanał Ø 200 – 136 m,

Przyłącze – sztuk 15; Ø 100 – 16 m, Ø 150 – 36 m,

                                   Ø 160 – 41 m, Ø 200 – 60 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 7 m.
	29.868,13

	194.
	7200
	Kanalizacja deszczowa ul. Sikorskiego

Kanał Ø 200 – 120 m,

Przyłącze – sztuk 15; Ø 150 – 89 m, Ø 160 – 44 m, 
                                   Ø 200 – 7 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 6 m.
	25.195,51

	195.
	7201
	Kanalizacja deszczowa ul. Witosa

Kanał Ø 200 – 142 m, Ø 300 -157 m, 

Przyłącze – sztuk 17; Ø 150 – 96 m, Ø 160 – 38 m, 
                                    Ø 200 – 52 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 14 m, Ø 200 – 8 m.
	55.673,90

	196.
	7202
	Kanalizacja deszczowa od Królewieckiej 195 C do Kumieli przy Kościuszki.

Kanał Ø 1000 – 802 m, 

Przyłącze – sztuk 9; Ø 100 – 31 m, Ø 150 – 51 m, 
                                 Ø 160 – 21 m, Ø 200 – 52 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 23 m, Ø 200 – 73 m.
	446.216,43

	197.
	7203
	Kanalizacja deszczowa od Kościuszki do Marymonckiej, wzdłuż Kumieli.

Kanał Ø 600 – 120 m, Ø 800 -310 m, Ø 1000 – 230 m,

Przyłącze – sztuk 5; Ø 100 – 11 m, Ø 160 – 53 m.
	0,00

	198.
	7204
	Kanalizacja deszczowa ul. Marymoncka

Kanał Ø 300 – 167 m, Ø 400 -56 m, Ø 500 – 133 m,

          Ø 600 – 156 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 500 – 31 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 13 m.
	0,00

	199.
	7205
	Kanalizacja deszczowa ul. Waryńskiego

Kanał Ø 250 – 155 m, Ø 400 -107 m, Ø 500 – 92 m,

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 14 m, Ø 160 – 24 m,
                                 Ø 200 – 37 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 12 m, Ø 200 – 13 m.
	35.919,58

	200.
	7206
	Kanalizacja deszczowa ul. Odlewników

Kanał Ø 200 – 76 m, Ø 300 -43 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 14 m, 
Przył. wpustu Ø 150 – 25 m.
	15.207,16

	201.
	7207
	Kanalizacja deszczowa ul. Metalowców

Kanał Ø 300 – 456 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 6 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 66 m.
	0,00

	202.
	7208
	Kanalizacja deszczowa ul. Łukasińskiego

Kanał Ø 250 – 42 m.
	0,00

	203.
	7209
	Kanalizacja deszczowa ul. Smolna

Kanał Ø 200 – 79 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 6 m.
	0,00

	204.
	7210
	Kanalizacja deszczowa ul. Poznańska

Kanał Ø 300 – 420 m, 

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 17 m.
	0,00

	205.
	7211
	Kanalizacja deszczowa ul. Formierzy

Kanał Ø 300 – 81m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 10 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 11 m. 
	10.786,22

	206.
	7212
	Kanalizacja deszczowa ul. Turbinowców

Kanał Ø 400 – 49 m, Ø 500 -107 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 10 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 18 m.
	25.287,73

	207.
	7213
	Kanalizacja deszczowa ul. Kaszubska

Kanał Ø 300 – 56 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 10 m, 

Przył. wpustu Ø 150 – 25 m.
	8.787,07

	208.
	7214
	Kanalizacja deszczowa od ul. Kaszubskiej do ul. Leśnej

Kanał Ø 300 – 109 m,
	12.722,69

	209.
	7215
	Kanalizacja deszczowa ul. Leśna

Kanał Ø 300 – 137 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 8 m.
	16.462,10

	210.
	7216
	Kanalizacja deszczowa od ul. Leśnej przez szpital do ul. Marymonckiej.

Kanał Ø 300 – 14m, Ø 500 -125 m.
	44.811,72

	211.
	7217
	Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki

Kanał Ø 250 – 292 m, Ø 300 - 127 m, Ø 400 – 479 m,

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 25m, Ø 200 – 152 m, 

                                  Ø 300 – 14 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 71 m.
	0,00

	212.
	7218
	Kanalizacja deszczowa ul. Królewiecka od Teatralnej do Piłsudskiego.

Kanał Ø 250 – 134 m, Ø 300 - 1590 m, Ø 500 – 305 m,

          Ø 600 – 223 m, Ø 800 – 588 m,

Przyłącze – sztuk 13; Ø 150 – 127 m, Ø 160 – 63 m, 
                                   Ø 200 – 203 m, Ø 250 – 14 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 19 m, Ø 150 – 205 m, Ø 160 – 92 m,

                       Ø 200 – 66 m.
	0,00

	213.
	7219
	Kanalizacja deszczowa ul. Królewiecka od Piłsudskiego do Okrężnej

Kanał Ø 300 – 122 m, Ø 400 -301 m, Ø 600 – 533 m,

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 155 m, Ø 200 – 24 m,  

                                 Ø 300 – 13 m, Ø 350 – 37 m, 

                                 Ø 500 – 64 m, Ø 600 – 49 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 79 m, Ø 200 – 13 m.
	0,00

	214.
	7220
	Kanalizacja deszczowa ul. Fromborska

Kanał Ø 200 – 74 m, Ø 250 – 223 m, Ø 300 – 322 m,

Przyłącze – sztuk 28; Ø 150 – 151 m, Ø 160 – 14 m, 
                                   Ø 200 – 71m,

Przył.wpustu Ø 100 – 10 m, Ø 200 – 10 m.
	214.975,98

	215.
	7221
	Kanalizacja deszczowa osiedle Fromborska - Królewiecka

Kanał Ø 200 – 167 m, Ø 300 -97 m, Ø 400 – 209 m,

           Ø 500 – 188 m,

Przyłącze – sztuk 18; Ø 150 – 150 m, Ø 200 – 133 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 62 m.
	271.754,82

	216.
	7222
	Kanalizacja deszczowa osiedle Jutrzenka /przy Legionów/

Kanał Ø 200 – 126 m, Ø 400 - 98 m, Ø 500 – 509 m,

Przyłącze – sztuk 30; Ø 150 – 27 m, Ø 160 – 149 m, 
                                   Ø 200 – 164 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 7 m.
	239.205,60

	217.
	7223
	Kanalizacja deszczowa ul. Częstochowska

Kanał Ø 200 – 149 m, Ø 250 -94 m, Ø 300 – 371 m,

           Ø 600 – 144 m,

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 46 m, Ø 200 – 15 m, 
                                 Ø 250 – 69 m, Ø 300 – 33 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 7 m.
	0,00

	218.
	7224
	Kanalizacja deszczowa ul. Legionów

Kanał Ø 200 – 448 m, Ø 300 - 1478 m, Ø 400 – 265 m,

           Ø 600 – 146 m,

Przyłącze – sztuk 22; Ø 150 – 57 m, Ø 160 – 67 m,  

                                   Ø 200 – 156 m, Ø 300 – 38 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 8 m, Ø 150 – 13 m, Ø 200 – 150 m.
	571.835,44

	219.
	7225
	Kanalizacja deszczowa ul. Gdyńska

Kanał Ø 300 – 48 m, 

Przył. wpustu Ø 150 – 22 m.
	0,00

	220.
	7226
	Kanalizacja deszczowa od Szczecińskiej nr 28 do Modlińska-Piłsudskiego.

Kanał Ø 200– 811 m, 

Przyłącze – sztuk 10; Ø 150 – 57 m, 
Przył. wpustu Ø 150 – 10 m, Ø 200 – 27 m.
	0,00

	221.
	7227
	Kanalizacja deszczowa ul. Skierniewicka

Kanał Ø 300 – 344 m,

Przyłącze – sztuk 2; Ø 100 – 18 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 10 m.
	0,00

	222.
	7228
	Kanalizacja deszczowa ul. Krakowska

Kanał Ø 300 284 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 12 m.
	0,00

	223.
	7229
	Kanalizacja deszczowa ul. Modlińska

Kanał Ø 200 – 186 m, Ø 300 -168 m, Ø 350 – 201 m,

           Ø 400 – 242 m, Ø 500 – 95 m, Ø 600 – 59 m,

           Ø 1000 – 71 m,

Przyłącze – sztuk 26; Ø 100 – 4 m, Ø 150 – 99 m, 
                                   Ø 160 – 45 m, Ø 250 – 12 m,

Przył. wpustu Ø 160 – 26 m,  Ø250 – 9 m.
	0,00

	224.
	7230
	Kanalizacja deszczowa od Konopnickiej nr 75 do Piłsudskiego nr 3-4.

Kanał Ø 400 – 151 m.
	0,00

	225.
	7231
	Kanalizacja deszczowa osiedle Jar między ul. Broniewskiego – Ogólna – Legionów - Rydla

Kanał Ø 200 – 981 m, 

Przyłącze – sztuk 52; Ø 150 – 116 m, Ø 200 – 348 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 34 m, Ø 200 – 3 m.
	184.606,48

	226.
	7232
	Kanalizacja deszczowa ul. Rydla

Kanał Ø 150 – 45 m, Ø 200 – 307 m, Ø 300 – 151 m,

          Ø 600 – 200 m,

Przyłącze – sztuk 22; Ø 150 – 21 m, Ø 200 – 192 m, 
Przył.wpustu Ø 100 – 13 m, Ø 200 – 14 m.
	142.725,55

	227.
	7233
	Kanalizacja deszczowa ul. Broniewskiego od Ogólnej do 60-lecia

Kanał Ø 200 – 252 m, Ø 300 -92 m, Ø 400 – 30 m,

Przyłącze – sztuk 5; Ø 200 – 132 m, Ø 300 – 19 m, 
Przył. wpustu Ø 100 – 31 m, Ø 150 – 20 m, Ø 200 – 12 m.
	139.775,19

	228.
	7234
	Kanalizacja deszczowa ul. Leśmiana

Kanał Ø 200 – 495 m, 

Przyłącze – sztuk 29; Ø 150 – 146 m, Ø 200 – 199 m.
	184.085,03

	229.
	7235
	Kanalizacja deszczowa ul. Hodowlana

Kanał Ø 300 – 49 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 150 – 32 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 30 m.
	0,00

	230.
	7236
	Kanalizacja deszczowa ul. Konopnickiej

Kanał Ø 200 – 102m, Ø 300 -161 m, Ø 400 – 310 m,

          Ø 1000 – 280 m,

Przył.wpustu Ø 200 – 65 m.
	292.684,62

	231.
	7237
	Kanalizacja deszczowa ul. Kaliska

Kanał Ø 300 – 172 m,

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 10 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 15 m.
	45.984,46

	232.
	7238
	Kanalizacja deszczowa od ul. Tarnowskiej przez Kaliską do Konopnickiej.

Kanał Ø 300 – 355 m.
	87.682,13

	233.
	7239
	Kanalizacja deszczowa ul. Pawia

Kanał Ø 500 – 218 m, Ø 800 – 138 m,

Przył.wpustu Ø 150 – 34 m.
	0,00

	234.
	7240
	Kanalizacja deszczowa ul. Zakopiańska

Kanał Ø 200 – 178 m,

Przyłącze – sztuk 10; Ø 150 – 11 m, Ø 160 – 56 m, 
Przył. wpustu Ø 150 – 2 m, Ø 160 – 2 m.
	46.719,67

	235
	7241
	Kanalizacja deszczowa ul. Tarnowska

Kanał Ø 200 – 142 m, Ø 400 -46 m, 

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 39 m, Ø 200 – 16 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 16 m.
	52.721,40

	236.
	7242
	Kanalizacja deszczowa ul. Suwalska

Kanał Ø 250 – 80m, Ø 400 -140 m, Ø 500 – 443 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 4 m.
	0,00

	237.
	7243
	Kanalizacja deszczowa ul. Żyrardowska

Kanał Ø 200 – 132 m, Ø 400 - 133 m, Ø 500 – 192 m,

          Ø 600 – 234 m,

Przyłącze- sztuk 1; Ø 100 – 4 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 17 m.
	0,00

	238.
	7244
	Kanalizacja deszczowa ul. Żyrardowska – nowe osiedle.

Kanał Ø 200 – 468 m, Ø 300 -70 m,

Przyłącze – sztuk 21; Ø 160 – 240 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 6 m.
	512.839,17

	239.
	7245
	Kanalizacja deszczowa ul. Wiślicka

Kanał Ø 400 – 122 m, 

Przyłącze – sztuk 6; Ø 200 – 101 m, Ø 300 – 87 m,

Przył. wpustu  Ø 100 – 53 m,  Ø 150 – 17 m,  Ø 200 – 19m.
	0,00

	240.
	7246
	Kanalizacja deszczowa ul. 60-Lecia

Kanał Ø 200 – 74 m, Ø 250 -78 m, Ø 300 – 43 m,

           Ø 500 – 441 m,

Przył.wpustu   Ø 100 – 37  m,  Ø 150 – 127 m.
	351.551,46

	241.
	7247
	Kanalizacja deszczowa ul. Ogólna

Kanał Ø 200 – 149m, Ø 300 -1381 m, Ø 500 – 555 m,

Przyłącze – sztuk 3;  Ø 150 – 20 m,  Ø 200 – 35 m,  

Przył.wpustu. Ø 100 – 19 m,   Ø 15 0 – 3 m,  Ø 200 – 303 m,

                       Ø 300 – 381 m, Ø 500 – 26 m.
	0,00

	242.
	7248
	Kanalizacja deszczowa ul. Piłsudskiego

Kanał Ø 300 – 143m, Ø 400 -799 m, Ø 600 – 125 m,

           Ø 1200 – 841m,

Przyłącze  Ø 200  – 43 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 141 m,  Ø 200 – 222 m.
	0,00

	243.
	7249
	Kanalizacja deszczowa osiedle Bażyńskiego  –  Pilgrima

Kanał Ø 150 – 40 m, Ø 200 - 507 m, Ø 250 – 173 m

           Ø 300 – 274 m, Ø 400 – 94 m,

Przyłącze – sztuk 15;  Ø  1 50 – 108 m,  Ø 200 – 184 m, 

                                    Ø 250 – 52 m,

Przył.wpustu  Ø 15 0 – 29 m,  Ø 200 – 23 m.
	0,00

	244.
	7250
	Kanalizacja deszczowa ul. Kopernika

Kanał Ø 400 – 283m

Przyłącze – sztuk  1;  Ø 150 – 72 m,  

Przył.wpustu  Ø 1 50 – 3 m.
	0,00

	245.
	7251
	Kanalizacja deszczowa osiedle Kopernika

Kanał Ø 150 – 55 m, Ø 200 -276  m, 

Przyłącze – sztuk 3;  Ø 150 – 29 m,  Ø 200 – 18 m,  

Przył.wpustu  Ø 150 – 76 m.
	0,00

	246.
	7252
	Kanalizacja deszczowa ul. Chopina

Kanał Ø 300 – 619m, 

Przyłącze  - sztuk 3; Ø 150 – 31 m,  Ø 200 – 25 m,  

                                 Ø 250 – 15 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 22 m.
	0,00

	247.
	7253
	Kanalizacja deszczowa ul. Skłodowskiej

Kanał Ø 300 – 184 m,

Przyłącze – sztuk 2;  Ø 150 – 76 m,  Ø 200 – 13 m,  

Przył.wpustu  Ø 150 – 12 m.
	0,00

	248.
	7254
	Kanalizacja deszczowa ul. Królewiecka – osiedle przy Hotelu Żuławy

Kanał Ø 200 – 136 m, Ø 300 -43 m, 

Przyłącze – sztuk 5;  Ø 150 – 91 m,  Ø 200 – 12 m,

Przył.wpustu  Ø 150 –  86 m.
	0,00

	249.
	7255
	Kanalizacja deszczowa ul. Szymanowskiego

Kanał Ø 300 – 281m

Przyłącze – sztuk 2; Ø 150 – 33 m,

Przył.wpustu  Ø 200 –  15 m.
	0,00

	250.
	7256
	Kanalizacja deszczowa ul. Urocza

Kanał Ø 700 – 50 m, Ø 800 -124 m, 

Przyłącze – sztuk 9; Ø 150 – 297 m,

Przył.wpustu. Ø 150 – 32  m.
	0,00

	251.
	7257
	Kanalizacja deszczowa ul. Cicha

Kanał Ø 200 – 36 m, Ø 300 - 228 m, Ø 800 – 125 m,

Przył.wpustu. Ø 150 – 36 m.
	0,00

	252.
	7258
	Kanalizacja deszczowa ul. Żeglarska

Kanał Ø 150 – 223 m, Ø 200 - 350 m, Ø 250 – 56 m,

           Ø 300 – 83 m, Ø 600 – 280 m, Ø 700 – 91 m,

Przyłącze  - sztuk 25; Ø 100 – 38 m,  Ø 150 – 290 m, 

                                   Ø 160 – 9 m, Ø 200 – 49 m,

Przył.wpustu. Ø 150 – 9 m.
	0,00

	253.
	7259
	Kanalizacja deszczowa ul. Owocowa

Kanał Ø 450 – 98 m, 

Przyłącze  - sztuk 4; Ø 150 – 23 m,  Ø 200 – 6 m,

Przył.wpustu  Ø  200 – 9 m.
	0,00

	254.
	7260
	Kanalizacja deszczowa osiedle Owocowa

Kanał Ø 200 – 278 m, 

Przyłącze Ø 100 – 317 m.
	77.308,21

	255.
	7261
	Kanalizacja deszczowa ul. Norwida

Kanał Ø 200 – 113 m.
	0,00

	256.
	7262
	Kanalizacja deszczowa ul. Władysława IV - osiedle

Kanał Ø 100 – 21 m, Ø 150 - 281 m, Ø 200 – 437 m,

          Ø 300 – 104 m, Ø 400 – 159  m,

Przyłącze – sztuk 8;  Ø 100 – 25 m,  Ø 200 – 351 m,  

Przył.wpustu  Ø 1 50  – 12  m,  Ø 200 – 9 m.
	86.948,50

	257.
	7263
	Kanalizacja deszczowa ul. Pionierska

Kanał Ø 300 – 279 m, Ø 400 - 113 m,

Przyłącze  - sztuk 2; Ø 250 – 85m,  Ø 300 – 6 m,

Przył.wpustu  Ø 150 –  49 m.
	0,00

	258.
	7264
	Kanalizacja deszczowa ul. Krzyżanowskiego

Kanał Ø 300 – 322 m, Ø 600 - 106 m,

Przyłącze – sztuk 1;  Ø 150 – 13 m,  

Przył.wpustu   Ø 150 – 16 m.
	0,00

	259.
	7265
	Kanalizacja deszczowa Osiedle Marynarzy

Kanał Ø 300 – 20 m, Ø 500 -279 m, Ø 600 – 128 m,

Przyłącze – sztuk 1;  Ø 160 – 5 m,

Przył.wpustu Ø 150  – 22 m,  Ø 200 – 26 m.
	0,00

	260.
	7266
	Kanalizacja deszczowa ul. Sucharskiego

Kanał Ø 300 – 93 m, 

Przyłącze – sztuk 4 ;    Ø 200 – 46 m,

Przył.wpustu Ø 150 – 6 m.
	15.219,23

	261.
	7267
	Kanalizacja deszczowa ul. Kajki

Kanał Ø 300 – 604 m,

Przył.wpustu Ø 150 – 96 m.
	0,00

	262.
	7268
	Kanalizacja deszczowa ul Fałata

Kanał Ø 200 – 213 m, Ø 300 - 571 m, Ø 800 – 246 m,

Przyłącze – sztuk 6; Ø 150 – 51 m, Ø 200– 104 m.

Przył.wpustu Ø 150 – 75 m, Ø 200 – 4 m.
	0,00

	263.
	7269
	Kanalizacja deszczowa ul. Beniowskiego

Kanał Ø 300 – 575 m, Ø 400 -31  m, 

Przyłącze – sztuk 5; Ø 150 – 191 m, Ø 200 – 261 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 31 m.
	0,00

	264.
	7270
	Kanalizacja deszczowa ul. Świerkowa

Kanał Ø 300 – 38 m, Ø 350 -59 m, Ø 400 – 236 m.
	0,00

	265.
	7271
	Kanalizacja deszczowa Stok/ między ul. Dąbka – Fałata - Pionierska/

Kanał Ø 200 – 752 m, Ø 300 - 227 m, 

Przyłącze – sztuk 27; Ø 150 – 211 m, Ø 200– 227 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 28 m,  Ø 200 – 24 m.
	125.459,23

	266.
	7272
	Kanalizacja deszczowa STOK /między ul. Dąbka – Robotnicza – Pionierska/

Kanał Ø 150 – 20 m, Ø 200 -1261 m, Ø 300 – 256 m,

Przyłącze – sztuk 44; Ø 150 – 239 m,  

Przył. wpustu Ø 150 – 22 m.
	153.563,03

	267.
	7273
	Kanalizacja deszczowa STOK – wieżowce

Kanał Ø 150 – 32 m, Ø 300 -126 m,

Przyłącze – sztuk 9; Ø 150 – 14 m, Ø 200 – 157 m, 

                                    Ø 300 – 36 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 42 m.
	37.156,07

	268.
	7274
	Kanalizacja deszczowa ul. Karowa od Dąbka

Kanał Ø 200 – 59 m.
	0,00

	269.
	7275
	Kanalizacja deszczowa osiedle Gwiezdna

Kanał Ø 200 – 773 m, Ø 250 – 135  m, Ø 800 – 358 m,

Przyłącze – sztuk 38; Ø 150 – 369 m, Ø 200 – 451  m,  

                                    Ø 250 – 28 m,

Przył.wpustu Ø 150 – 32 m,  Ø 200 – 43 m.
	61.777,89

	270.
	7276
	Kanalizacja deszczowa osiedle Różana

Kanał Ø 200 – 405 m, Ø 250 - 28 m, Ø 300 – 124 m,

           Ø 400 – 112 m,

Przyłącze – sztuk 32; Ø 150 – 542 m, Ø 200 – 439 m, 

                                   Ø 250 – 38 m,

Przył.wpustu  Ø 150 –  69 m, Ø 200 – 23 m.
	40.048,01

	271.
	7277
	Kanalizacja deszczowa ul. Jaśminowa

Kanał Ø 200 – 299 m,

Przyłącze – sztuk 4;  Ø 150 – 187 m,  Ø 200 – 114 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 67 m.
	56.109,66

	272.
	7278
	Kanalizacja deszczowa osiedle Jaśminowa

Kanał Ø 200 – 283 m, 

Przyłącze – sztuk 9;  Ø 150 – 123 m, Ø 200 – 309 m,

Przył.wpustu  Ø 100 – 31 m,  Ø 150 – 43 m,  Ø 200 – 54 m.
	50.976,57

	273.
	7279
	Kanalizacja deszczowa ul. Donimirskich

Kanał Ø 200 – 270 m, Ø 300 - 178 m, Ø 400 – 236 m,

Przyłącze  - sztuk 14; Ø 150 – 73 m,  Ø 200 – 18 m,

Przył.wpustu  Ø 160 – 81 m.
	257.694,37

	274.
	7280
	Kanalizacja deszczowa  ul. Próchnika

Kanał Ø 200 – 125 m, Ø 3 00 -273 m, 

Przyłącze – sztuk 6;  Ø 150 – 66 m,  Ø 200 – 218 m,

Przył.wpustu Ø 150 – 41 m.
	0,00

	275.
	7281
	Kanalizacja deszczowa ul. Daszyńskiego

Kanał Ø 300 – 195 m, Ø 400 -115 m, 

Przyłącze – sztuk 1;  Ø 200 – 101 m,

Przył.wpustu  Ø 150  – 8 m.
	0,00

	276.
	7282
	Kanalizacja deszczowa ul. Barona

Kanał Ø 300 – 336 m, Ø 400 – 225 m,

Przyłącze – sztuk 21; Ø 160 – 52 m,  Ø 200 – 411 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 8 m,  Ø 200 – 8 m.
	0,00

	277.
	7283
	Kanalizacja deszczowa ul. Rechniewskiego

Kanał Ø 300 – 193 m, Ø 700 -89 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 36 m.
	0,00

	278.
	7284
	Kanalizacja deszczowa ul. Okrzei

Kanał Ø 400 – 55m, Ø 500 - 98 m, Ø 600 – 272 m,

Przyłącze – sztuk 4;  Ø 150 – 9 m,  Ø 200 – 179 m,

                                  Ø 300 – 25 m,

Przył.wpustu  Ø 100 – 54 m,  Ø 150 – 70 m.
	0,00

	279.
	7285
	Kanalizacja deszczowa ul. Okrzei - wieżowce

Kanał Ø 200 – 124 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 12 m,  Ø 200 – 22 m.
	51.763,42

	280.
	7286
	Kanalizacja deszczowa ul. Brzeska

Kanał Ø 200 – 75 m, Ø 300 -315  m, Ø 600 – 44 m,

           Ø 1000 – 74 m, Ø 1200 – 552 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 37 m,  Ø 200 – 31 m.
	0,00

	281.
	7287
	Kanalizacja deszczowa ul. Rypińska

Kanał Ø 300 – 127 m, 

Przył.wpustu  Ø 150 – 12 m.
	0,00

	282.
	7288
	Kanalizacja deszczowa ul. Lubraniecka

Kanał Ø 200 – 283m, Ø 600 -394 m, 

Przyłącze  - sztuk 16; Ø 100 – 32 m,  Ø 150 – 87 m, 

                                   Ø 200 – 444 m, Ø 300 – 65 m,

Przył.wpustu  Ø 80 – 10 m,  Ø 150 – 49 m,  Ø 200 – 64 m.
	0,00

	283.
	7289
	Kanalizacja deszczowa ul. Poprzeczna

Przyłącze – sztuk 6;  Ø 150 – 17 m,  Ø 200 – 183 m,  

                                  Ø 250 – 23 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 26 m.
	0,00

	284.
	7290
	Kanalizacja deszczowa od Krakusa nr 20 B do 

Poprzeczna nr 18.

Kanał Ø 200 – 101 m.
	0,00

	285.
	7291
	Kanalizacja deszczowa ul. Krakusa

Kanał Ø 300– 571 m,

Przyłącze – sztuk 1;  Ø 150 – 34 m,

Przył.wpustu. Ø 150 – 64 m.
	0,00

	286.
	7292
	Kanalizacja deszczowa osiedle Klimuszki

Kanał Ø 200 – 437 m,

Przyłącze  - sztuk 40; Ø 150 – 140 m,  Ø 160 – 157 m.
	306.641,90

	287.
	7293
	Kanalizacja deszczowa ul. Obrońców Pokoju

Kanał Ø 200 – 45 m, Ø 300 -427 m, Ø 500 – 98 m,

Przył.wpustu  Ø 100 – 26 m,  Ø 150 – 57 m,  Ø 200 – 10 m.
	0,00

	288.
	7294
	Kanalizacja deszczowa ul. Płocka

Kanał Ø 500 – 90 m.
	0,00

	289.
	7295
	Kanalizacja deszczowa ul. Batorego

Przyłącze  - sztuk 1; Ø 200 – 321 m.
	0,00

	290.
	7296
	Kanalizacja deszczowa od Robotniczej nr 230 przez teren szkoły nr 5 do Działdowskiej

Kanał Ø 300 – 166 m, Ø 500 -141 m.
	0,00

	291.
	7297
	Kanalizacja deszczowa ul. Dąbka/ od Królewieckiej do Piłsudskiego/

Kanał Ø 110  – 2532 m, Ø 300 -784 m, Ø 500 – 415 m,

           Ø 600 – 685 m,

Przyłącze – sztuk 6;  Ø 150 – 24 m,  Ø 200 – 346 m,  

Przył.wpustu  Ø 150 – 96 m,  Ø 160 – 10 m,  Ø 200 – 161 m.
	1.309.371,88

	292.
	7298
	Kanalizacja deszczowa Dąbka/od Piłsudskiego do 60-lecia/

Kanał Ø 100 – 351 m, Ø 110 – 706  m, Ø 150 – 344 m,

           Ø 160 – 180 m, Ø 200 – 97m, Ø 300 – 169 m,

           Ø 400 – 147 m.

Przył.wpustu  Ø 100 – 37 m,  Ø 150 – 68 m,  Ø 160 – 15 m,

                        Ø 200 – 18 m, Ø 500 – 52 m.
	638.212,54

	293.
	7299.
	Kanalizacja deszczowa Dąbka /od 60-Lecia do Odrodzenia/

Kanał Ø 500 – 434 m.
	373.793,99

	294.
	7300
	Kanalizacja deszczowa osiedle przy Robotnicza-Krakusa

Kanał Ø 200 – 621 m, Ø 300 - 135 m, 

Przyłącze – sztuk 48; Ø 100 – 20 m,  Ø 160 – 220 m,  

                                   Ø 200 – 43 m,

Przył.wpustu Ø 150 – 12 m,  Ø 200 – 31 m.
	649.381,12

	295.
	7301
	Kanalizacja deszczowa ul. Matejki

Kanał Ø 200 – 24m, Ø 300 -107 m, Ø 400 – 206 m,

Przyłącze  - sztuk 1; Ø 200– 40 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 19 m.
	85.759,94

	296.
	7302
	Kanalizacja deszczowa Kępa Północna /między Obr.Pokoju a Matejki/

Kanał Ø 200 – 448 m, Ø 300 -265 m, Ø 400 – 59m,

Przyłącze  - sztuk 45; Ø 150 – 339 m,  Ø 200 – 447 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 10 m,  Ø 200 – 38 m.
	269.370,19

	297.
	7303
	Kanalizacja deszczowa Kępa Północna /między Matejki a Piłsudskiego/

Kanał Ø 200 – 144 m, Ø 300 -31 m, 

Przyłącze – sztuk 5; Ø 100 – 15 m,  Ø 150 – 21 m,  

Przył.wpustu  Ø 200 – 10 m.
	36.371,01

	298.
	7304
	Kanalizacja deszczowa ul. Pokorna

Kanał Ø 200 – 142 m, Ø 250 -95 m.
	0,00

	299.
	7305
	Kanalizacja deszczowa ul. Wiejska

Kanał Ø 200 – 313m, Ø 450 -653 m, Ø 1000 – 491 m,

Przyłącze – sztuk 13;   Ø 150 – 83 m,  Ø 160 – 40 m,  

                                     Ø 200 – 323 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 66 m,  Ø 200 – 18 m,  Ø 300 – 14 m.
	0,00

	300.
	7306
	Kanalizacja deszczowa ul. Wiejska – Mała Zawada

Kanał Ø 200 – 619 m, 

Przyłącze  - sztuk 21; Ø 150 – 100 m,  Ø 200 – 237 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 16 m,  Ø 200 – 17 m.
	106.241,76

	301.
	7307
	Kanalizacja deszczowa ul. Okulickiego

Kanał Ø 200 – 544 m, Ø 500 - 228 m, 

Przyłącze – sztuk 16;  Ø 160 – 117 m,  Ø 200 – 13 6 m,

Przył.wpustu  Ø 200 – 56 m.  
	133.902,73

	302.
	7308
	Kanalizacja deszczowa ul. Odrodzenia – przy Jantarze

Kanał Ø 150 – 63 m, Ø 200 -353 m, Ø 300 – 368 m,

Przyłącze – sztuk 5;  Ø 200 – 61 m,  Ø 250  – 54 m.
	108.234,41

	303.
	7309
	Kanalizacja deszczowa Zawada przy SM Zakrzewo / budynki rotacyjne/

Kanał Ø 200 – 110 m, 

Przyłącze – sztuk 3;   Ø 150 – 34 m,  Ø 200 – 16 m,  

                                  Ø 250 – 11 m.
	18.071,63

	304.
	7310
	Kanalizacja deszczowa ul. Kasprzaka

Kanał Ø 200 – 185 m, 

Przyłącze – sztuk 8;   Ø 200 – 118  m,

Przył.wpustu   Ø 200 – 11  m.
	34.960,79

	305.
	7311
	Kanalizacja deszczowa ul. Kalenkiewicza

Kanał Ø 200 – 58 m, Ø 250 -376 m, Ø 300 – 57 m,

Przyłącze – sztuk 21;   Ø 200  – 200 m,  Ø 250  – 10 m.
	86.616,34

	306.
	7312
	Kanalizacja deszczowa ul. Węgrowska

Przyłącze  -  sztuk 1; Ø 200 – 47 m,  Ø 300– 54 m.
	0,00

	307.
	7313
	Kanalizacja deszczowa ul. Podgórna

Kanał Ø 200 – 186m, Ø 300 -133 m, Ø 400 – 18 m,

           Ø 450 – 162 m,

Przyłącze  -   sztuk 8; Ø 150 – 45 m,   Ø 200 – 158 m,  

Przył.wpustu. Ø 150 – 13 m,  Ø 200  –  66 m.
	0,00

	308.
	7314
	Kanalizacja deszczowa Kępa Północna – między Obr.Pokoju a Węgrowską

Kanał Ø 200 – 354 m, Ø 300 -  254 m, Ø 800 – 182 m,

           Ø 1000 – 83 m,

Przyłącze – sztuk 25; Ø 150 – 21 m,  Ø 200 – 144 m,  

Przył.wpustu  Ø 200 – 27 m.
	197.557,19

	309.
	7315
	Kanalizacja deszczowa ul. Topolowa od Węgrowskiej 

do Obr. Pokoju

Kanał Ø 200 – 66 m, Ø 300 -56 m, Ø 400 – 100 m,

Przyłącze – sztuk 2;  Ø 200 – 23 m,  

Przył.wpustu  Ø 150 – 6 m,  Ø 160 – 20  m,  Ø 200 – 9 m.
	63.036,84

	310.
	7316
	Kanalizacja deszczowa ul. Helska

Kanał Ø 400 – 83 m.
	0,00

	311.
	7317
	Kanalizacja deszczowa ul. Robotnicza o d  Podgórnej do Krakusa

Kanał Ø 200 – 162 m, Ø 300 - 85 m, Ø 400 – 46 m,

           Ø 500 – 147 m,

Przyłącze – sztuk 10;  Ø 150 – 14 m,  Ø 200 – 200 m,  

Przył.wpustu Ø 150 – 12 m,  Ø 160 – 39 m, Ø 200 – 14 m.
	0,00

	312.
	7318
	Kanalizacja deszczowa Robotnicza – od Krakusa do Piłsudskiego

Kanał Ø 400 – 174 m, Ø 500 -183 m, 

Przyłącze  - sztuk 2; Ø 200 – 96 m,  

Przył.wpustu  Ø 200 – 15 m.
	0,00

	313.
	7319
	Kanalizacja deszczowa Robotnicza od Piłsudskiego do Okrzei

Przyłącze – sztuk 1; Ø 300 – 17 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 23 m.
	0,00

	314.
	7320
	Kanalizacja deszczowa Robotnicza od Okrzei do Pionierskiej

Kanał Ø 300 – 533 m, Ø 500 -52 m, 

Przyłącze  - sztuk 3;Ø 200 – 51 m,  Ø 300 – 20 m,  

Przył.wpustu  Ø 150 – 52 m,  Ø 200 – 34 m.
	0,00

	315.
	7321
	Kanalizacja deszczowa Robotnicza – od Pionierskiej do Brzozowej

Kanał Ø 300 – 221 m, 

Przyłącze – sztuk 6;  Ø 150 – 44 m,  Ø 200 – 159 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 6 m,  Ø 200 – 4 m.
	0,00

	316.
	7322
	Kanalizacja deszczowa Robotnicza od Brzozowej do Browarnej

Kanał Ø 350 – 84 m, Ø 500 – 238 m, Ø 800 – 208 m,

Przyłącze – sztuk 9;  Ø 160 – 27 m,  Ø 200 – 204 m,  

                                  Ø 250 – 18 m, Ø 300 – 78 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 41 m,  Ø 200 – 72 m.
	0,00

	317.
	7323
	Kanalizacja deszczowa od szkoły nr 7 przy Robotniczej do Teatru

Kanał Ø 600 – 95 m.
	0,00

	318.
	7324
	Kanalizacja deszczowa Robotnicza od Browarnej do Królewieckiej

Kanał Ø 300 – 658 m

Przyłącze – sztuk 2;  Ø 150 – 13 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 58 m,  Ø 200 – 10 m.
	0,00

	319.
	7325
	Kanalizacja deszczowa ul. Bożego Ciała

Kanał Ø 300 – 254 m, Ø 500 -13 m,

Przyłącze – sztuk 1; Ø 200 – 16 m,

Przył. wpustu Ø 100 – 25m, Ø 150 – 25 m,  Ø 200 – 81 m,

                       Ø 250 – 45 m.
	0,00

	320.
	7326
	Kanalizacja deszczowa od ul. Osińskiego do ALSTOM

Kanał Ø 400 – 47 m, Ø 800 - 157 m
	0,00

	321.
	7327
	Kanalizacja deszczowa ul. Niska

Kanał Ø 600 – 80 m, 

Przyłącze – sztuk 1;  Ø 150 – 24 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 22 m,  Ø 200 – 21 m.
	0,00

	322.
	7328
	Kanalizacja deszczowa ul. Dolna

Kanał Ø 1000 – 118 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 160 – 105 m,  Ø 200 – 140 m,

Przył. wpustu  Ø 200  – 7 m.
	0,00

	323.
	7329
	Kanalizacja deszczowa  od Dolnej do przepompowni ścieków przy Browarnej

Kanał Ø 1000 – 502 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 150 – 47 m,  Ø 200 – 16 m,  

                                 Ø 600 – 24 m,

Przył. wpustu  Ø 100 – 31 m.
	0,00

	324.
	7330
	Kanalizacja deszczowa ul. Browarna przy zajezdni tramwajowej

Kanał Ø 500 – 111 m, Ø 600 - 58 m,  Ø 750 – 58 m,

Przyłącze – sztuk 2;  Ø 200 – 38 m,

Przył. wpustu Ø 150 – 6 m.
	0,00

	325.
	7331
	Kanalizacja deszczowa Browarna od Robotniczej do Dolnej

Kanał Ø 350 – 59 m, Ø 1000 -431 m, 

Przyłącze – sztuk 4;  Ø 160 – 120 m,  Ø 200 – 140 m,  

                                  Ø 250 – 19 m,

Przył. wpustu  Ø  150 – 17 m.
	0,00

	326.
	7332
	Kanalizacja deszczowa Browarna – od Dolnej do Brzeskiej

Kanał Ø 400 – 598 m, 

Przyłącze   - sztuk 5; Ø 150 – 70 m,  Ø 200 – 65 m,  

                                 Ø 300 – 18 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 127 m.
	0,00

	327.
	7333
	Kanalizacja deszczowa od Brzeskiej w stronę mostu do piaskownika

Kanał Ø 1200 – 192 m, Ø 1500 -34 m, Ø 2000 – 33 m.
	0,00

	328.
	7334
	Kanalizacja deszczowa  Browarna – od Brzeskiej do Lubranieckiej 

Kanał Ø 500 m- 302 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 72 m,  Ø 200 – 33 m.
	0,00

	329.
	7335
	Kanalizacja deszczowa Browarna od Lubranieckiej do Obr. Pokoju

Kanał Ø 500 – 188 m,  Ø 800 -115  m, 

Przyłącze  - sztuk 1; Ø 250 – 15 m,

Przył. wpustu  Ø 200 – 20 m.
	0,00

	330.
	7336
	Kanalizacja deszczowa ul. Koźla

Kanał Ø 800 – 140 m,

Przyłącze – sztuk 2;  Ø 250  – 8 m,  Ø 300 – 34 m.
	0,00

	331.
	7337
	Kanalizacja deszczowa ul. Portowa

Kanał Ø 200 – 251 m, Ø 400 - 648 m, Ø 500 – 181m,

           Ø 800 – 131 m,

Przył. wpustu. Ø 150 – 11 m,   Ø 200  – 50 m.
	0,00

	332.
	7338
	Kanalizacja deszczowa Dworzec Zdrój + parking

Kanał Ø 200 – 66 m, Ø 250 -31 m, Ø 300 – 130 m,

Przyłącze  - sztuk 2; Ø 200 – 20 m,

Przył. wpustu   Ø 150 – 28 m,  Ø 200 – 15 m.
	29.256,15

	333.
	7339
	Kanalizacja deszczowa ul. Browarna od Obr.Pokoju do Elektrycznej

Przyłącze – sztuk 1;  Ø 200 – 55m.
	0,00

	334.
	7340
	Kanalizacja deszczowa ul. Elektryczna

Kanał Ø 200 – 135 m, 

Przył.wpustu Ø 160 – 25m,  Ø 200 – 34 m.
	0,00

	335.
	7341
	Kanalizacja deszczowa ul. Mazurska od Elektrycznej do Cleanera

Kanał Ø 250 – 185 m, Ø 300 -609  m, Ø 500 – 301 m,

           Ø600 – 93 m, Ø 800 – 437 m, Ø 1000 – 54 m,

Przyłącze  - sztuk 4; Ø 150 - 25m,  Ø 200 – 29 m, 

                                 Ø 250 – 18 m, Ø 300 – 26 m,

                                 Ø 400 – 114 m,

Przył.wpustu  Ø 200 – 124 m.
	0,00

	336.
	7342
	Kanalizacja deszczowa Mazurska – od Cleanera do oczyszczalni ścieków

Kanał Ø 200 – 747 m, Ø 250 -177 m, Ø 300 – 366 m,

           Ø 400 – 536 m, Ø 500 – 212 m,

Przyłącze – sztuk 3;  Ø 150 – 40 m,  Ø 300 – 26 m,  

Przył. wpustu Ø 150 – 135 m,  Ø 200 – 118 m.
	0,00

	337.
	7343
	Kanalizacja deszczowa ul. Odrodzenia

Kanał Ø 300 – 786 m, Ø 600 -110 m, 

Przyłącze  - sztuk 2; Ø 200 – 312 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 126 m.
	142.826,83

	338.
	7344
	Kanalizacja deszczowa ul. Szarych Szeregów

Kanał Ø 200 – 1128 m, Ø 300 -326 m, 

Przyłącze – sztuk 33; Ø 200 -635 m.

Przył.wpustu Ø 200 – 83 m.
	200.632,05

	339.
	7345
	Kanalizacja deszczowa ul. Szarych Szeregów pawilony przy ul. Odrodzenia

Kanał Ø 100– 67 m, Ø 200 -  89 m, Ø 250 – 118 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 19 m,  Ø 200 – 26 m.
	27.006,68

	340.
	7346
	Kanalizacja deszczowa ul. Nalazków

Kanał Ø 200 – 438 m, 

Przyłącze – sztuk 20; Ø 200 – 204 m,

Przył. wpustu  Ø 200 -14 m.
	58.591,47

	341.
	7347
	Kanalizacja deszczowa ul. Armii Ludowej

Kanał Ø 200 – 453 m, 

Przyłącze – sztuk 11; Ø 200 – 170 m, Ø 250 – 54 m.
	61.248,10

	342.
	7348
	Kanalizacja deszczowa ul. Lubelska

Kanał Ø 300 – 200 m,

Przyłącze – sztuk 5;  Ø 160 – 38 m,  Ø 200 – 30 m,

Przył. wpustu  Ø 160 – 3 m.
	0,00

	343.
	7349
	Kanalizacja deszczowa ul. Ogólna - stara

Kanał Ø 300 – 285 m, 

Przyłącze – sztuk 3; Ø 200 – 53 m,

Przył. wpustu  Ø 200 – 14 m.
	0,00

	344.
	7350
	Kanalizacja deszczowa ul. Korczaka

Kanał Ø 200 – 577 m, Ø 300 -514 m,

Przyłącze – sztuk  44;  Ø 150 – 147 m,  Ø 200 – 346 m,

Przył. wpustu  Ø 100 – 3 m,  Ø 150 –  4 m,  Ø 200 – 121 m.
	412.034,89

	345.
	7351
	Kanalizacja deszczowa ul. Brzechwy

Kanał Ø 200 – 917 m, 

Przyłącze  -  sztuk  47; Ø 150 – 16 m,  Ø 160 – 21  m,  

                                     Ø 200 – 291 m,

Przył. wpustu  Ø 200 – 26 m.
	291.988,89

	346.
	7352
	Kanalizacja deszczowa ul. Tuwima

Kanał Ø 150 – 40 m, Ø 200 – 379  m, Ø 300 – 77 m,

           Ø 500 – 142 m, Ø 800 – 275 m,

Przyłącze – sztuk 13;  Ø 100  – 50 m,  Ø 200– 116 m.
	355.987,20

	347.
	7353
	Kanalizacja deszczowa ul. Broniewskiego od Ogólnej do Sobieskiego

Kanał Ø 150 – 138 m, Ø 200 -  259  m, Ø 500 – 110 m,

Przyłącze – sztuk 11;  Ø 200 – 83m,  

Przył. wpustu  Ø 150 – 42 m,  Ø 200 – 8 m.
	151.744,31

	348.
	7354
	Kanalizacja deszczowa ul. Kłoczowskiego

Kanał Ø 200 – 646 m, Ø 500 - 269 m, 

Przyłącze – sztuk 38;  Ø 150 – 235 m,  Ø 200 – 196 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 49 m.
	342.755,38

	349.
	7355
	Kanalizacja deszczowa ul. Leszczyńskiego

Kanał Ø 200 – 654 m,

Przyłącze – sztuk 21;  Ø 100 – 17 m,  Ø 150 – 96 m,  

Przył.wpustu  Ø 100 – 10 m,  Ø 150 – 8 m.
	171.479,29

	350.
	7356
	Kanalizacja deszczowa ul. Legionów – przy Leszczyńskiego

Przyłącze  - sztuk 12; Ø 160 – 30 m,  Ø 200 -198 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 35 m.
	56.867,72

	351.
	7357
	Kanalizacja deszczowa ul. Myliusa

Kanał Ø 100 – 11 m, Ø 150  -34  m, Ø 200  – 431 m,

Przyłącze – sztuk 21;  Ø 150 – 73 m,  Ø 160 – 19  m,  

                                    Ø 200 – 152 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 11 m,  Ø 200 – 71 m.
	128.675,63

	352.
	7358
	Kanalizacja deszczowa ul. Sobieskiego

Kanał Ø 200 – 475 m, Ø 300 – 275  m, Ø 500 – 285 m,

Przyłącze – sztuk 20; Ø 150 – 148 m,  Ø 250  – 103 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 40 m.
	354.110,09

	353.
	7359
	Kanalizacja deszczowa ul. Łokietka

Kanał Ø 200 – 258 m, Ø 250 –25  m, Ø 300 – 288 m,

Przyłącze – sztuk 54;  Ø 100 – 18 m,  Ø 150 – 236 m,  

                                    Ø 160 – 206 m, Ø 200 – 115 m,

                                     Ø 300 – 9 m,

Przył. wpustu  Ø 150 – 6 m,  Ø 200  – 46 m.
	317.765,21

	354.
	7360
	Kanalizacja deszczowa ul. Krzywoustego

Kanał Ø 200 – 178 m, Ø 300  -50  m, 

Przyłącze – sztuk 28  Ø 100 – 36 m,  Ø 150 – 53 m, 

                                   Ø 160 – 109 m, Ø 200 – 97 m.

Przył. wpustu  Ø 150 – 4 m,  Ø 200 – 6 m.
	149.033,39

	355.
	7361
	Kanalizacja deszczowa ul. Mieszka 

Kanał Ø 300 – 216 m, Ø 500 – 52 m,

Przyłącze – sztuk 21;  Ø 150 – 131 m,  Ø 160 – 22  m,  

                                    Ø 200 – 111 m,

Przył. wpustu  Ø 150 –  5 m,  Ø 200 – 14 m.
	179.636,87

	356.
	7362
	Kanalizacja deszczowa ul. Sobieskiego – przy kościele

Kanał Ø 200– 91 m,

Przyłącze – sztuk 4;  Ø 150 – 42 m,  Ø 160 – 11 m.
	39.278,84

	357.
	7363
	Kanalizacja deszczowa ul Staffa

Kanał Ø 200 – 33 m, Ø 300 - 297 m, 

Przyłącze – sztuk 26;  Ø 100 – 36 m,  Ø 150 – 95 m,  

                                    Ø 160 – 53 m, Ø 200 – 46 m,

                                    Ø 250 – 8 m.
	64.500,33

	358.
	7364
	Kanalizacja deszczowa ul. Nałkowskiej

Kanał Ø 200– 314 m, Ø 300 -400 m,

Przyłącze – sztuk 27  Ø 150 – 94 m,  Ø 160 – 125 m,  

                                   Ø 200 – 62 m,

Przył.wpustu Ø 150 – 12 m, Ø 160 – 95 m,  Ø 200 – 60 m.
	108.544,13

	359.
	7365
	Kanalizacja deszczowa ul. Boya-Żeleńskiego

Kanał Ø 200 – 58 m, Ø 300 – 249  m, 

Przyłącze – sztuk 15;  Ø 150 – 87 m,  Ø 160 – 40  m, 

                                    Ø 200 – 15 m,

Przył. wpustu   Ø 150 – 4 m,  Ø 160 – 13 m,  Ø 200 – 3 m.
	53.967,47

	360.
	7366
	Kanalizacja deszczowa ul. Baczyńskiego

Kanał Ø 300 – 160 m, 

Przyłącze - sztuk 15; Ø 150 – 29 m, Ø 160 – 102 m,  

                                     Ø 250 – 12 m,
	34.440,26

	361.
	7367
	Kanalizacja deszczowa ul. Kasprowicza

Kanał Ø 300– 99 m, 

Przyłącze – sztuk 9; Ø 150 – 74 m, Ø 160 – 21 m, 

                                  Ø 200 – 82 m,

Przył. wpustu Ø 160 – 12 m.
	31.204,30

	362.
	7368
	Kanalizacja deszczowa ul. Przybyszewskiego

Kanał Ø 300 – 162 m, 

Przyłącze – sztuk 8; Ø 150 – 47 m, Ø 160 – 42 m,  

                                  Ø 200 – 26 m,

Przył. wpustu Ø 200 – 11 m.
	33.424,75

	363.
	7369
	Kanalizacja deszczowa ul. Niemcewicza

Kanał Ø 300– 303 m, Ø 500 - 33 m,

Przyłącze – sztuk 9; Ø 100 – 10 m, Ø 150 – 18 m, 
                                 Ø 160 – 20 m, Ø 200 – 26 m.

Przył. wpustu Ø 160 – 69 m.
	59.816,83

	364.
	7370
	Kanalizacja deszczowa ul. Syrokomli

Kanał Ø 160 – 46 m, Ø 200 -35 m, Ø 300 – 104 m,

           Ø 400 – 80 m,

Przyłącze - sztuk 8; Ø 150 – 45 m, Ø 200 – 20 m,

Przył. wpustu Ø 160 – 28 m, Ø 200 – 10 m.
	44.152,60

	365.
	7371
	Kanalizacja deszczowa ul. Orkana

Kanał Ø 200– 98 m, Ø 300 -44 m,

Przyłącze – sztuk 4; Ø 150 – 13 m, Ø 160 – 8 m, 
                                 Ø 200 – 11 m,

Przył. wpustu Ø 160 – 10 m, Ø 200 – 8 m.
	21.551,72

	366.
	7372
	Kanalizacja deszczowa ul. Wileńska

Kanał Ø 200 – 321 m, Ø 300 -140 m,

Przył. Wpustu Ø 160 – 22 m.
	56.815,68

	367.
	7373
	Kanalizacja deszczowa Zajazd

Kanał Ø 200 – 148 m, 

Przyłącze – sztuk 1; Ø 250 – 296 m.
	30.977,79

	368.
	7374
	Kanalizacja deszczowa RUBNO

Kanał Ø 200– 60 m, Ø 300 -178 m, Ø 800 – 107 m,

Przyłącze – sztuk 3; Ø 200 – 17 m,  Ø 300 – 40 m,  

                                  Ø 400 – 25 m,

Przył.wpustu  Ø 150 – 32 m.
	0,00

	369.
	7375
	Kanalizacja deszczowa osiedle między 1000-lecia – Hetmańską – 3-go Maja - Nitschmana

Kanał Ø 160  – 28 m, Ø 200 -646 m, Ø 300 – 417 m

           Ø 400 – 35 m, Ø 500 – 157 m, Ø 600 – 49 m,

            Ø 700 – 108 m,

Przyłącze – sztuk 76;   Ø 100 – 8 m,  Ø 150 – 256  m, 

                                    Ø 160 – 71 m, Ø 200 – 70 m.
	0,00

	
	
	RAZEM
	18.676.186,58


