[image: image1.jpg]


WOJEWÓDZKI   INSPEKTORAT   OCHRONY  ŚRODOWISKA W   OLSZTYNIE
DELEGATURA  W  ELBLĄGU
INFORMACJA  O  STANIE  ŚRODOWISKA  NA OBSZARZE ELBLĄGA
W 2015 ROKU
[image: image18.png]Mg

1400

1200

1000

800

600

400

200

m2010
@2011
m2012
@2013
02014
02015





	Przygotowanie materiału:  
Dział Monitoringu Środowiska
Dział Inspekcji
Delegatury WIOŚ w Elblągu
	Kierownik Delegatury w Elblągu
Krystyna Wątroba






ELBLĄG  wrzesień 2016
SPIS TREŚCI
21. Wstęp


22. Stan środowiska na obszarze Elbląga


22.1. Jakość wód powierzchniowych


52.2. Gospodarka wodno- ściekowa na obszarze Elbląga


52.2.1. Ścieki komunalne


72.2.2. Ścieki przemysłowe


82.3. Monitoring powietrza


82.3.1. Emisja punktowa


102.3.2. Roczna ocena jakości powietrza


122.4. Gospodarka odpadami


122.4.1. Odpady komunalne


132.4.2. Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie


132.4.3. Odpady przemysłowe


142.4.4. Odpady niebezpieczne pochodzące z sektora gospodarczego


162.5.  Monitoring hałasu


162.5.1. Hałas instalacyjny (przemysłowy)


172.5.2. Hałas komunikacyjny


172.6. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)


183. Działalność inspekcyjna




1. Wstęp

W 2015 roku na terenie miasta Elbląga Inspekcja wykonywała zadania wynikające z obowiązków zapisanych w Państwowym Monitoringu Środowiska oraz prowadziła kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania prawa i warunków określonych w decyzjach administracyjnych.

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku, utworzonym w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.

Podstawą badań monitoringowych w 2015 roku był Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013 – 2015 oraz zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2013 – 2015.

W 2015 roku, na obszarze Elbląga, realizowano badania monitoringowe związane z badaniami i oceną jakości:
- powietrza,  
- hałasu przemysłowego,
- pól elektromagnetycznych (PEM).

Ponadto zaktualizowano dane w zakresie jakości i ilości ścieków odprowadzanych z punktowych źródeł zanieczyszczeń, wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska z podmiotów korzystających ze środowiska oraz gospodarki odpadami na terenie miasta. 
2. Stan środowiska na obszarze Elbląga
2.1. Jakość wód powierzchniowych
W 2015 roku nie prowadzono badań wód powierzchniowych w punktach zlokalizowanych na terenie miasta. Badania rzeki Elbląg wykonano w punkcie położonym na obszarze gminy Elbląg. Z uwagi na duży wpływ Elbląga na jakość wód rzeki zamieszczono informację o aktualnych wynikach badań cieku. 
Elbląg
ppk Elbląg – Nowakowo (JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno)

Rzeka Elbląg należy do dorzecza Wisły w regionie wodnym Dolnej Wisły. Średni  przepływ w przekroju ujściowym wynosi 8,6 m3/s. Poziom wody w rzece uzależniony jest od dopływu z dorzecza oraz stanu wody na Zalewie Wiślanym. Przy silnych wiatrach z kierunku północnego i północno-wschodniego następuje cofka i wlewanie słonawych wód zalewowych do rzeki. Kierunek przepływu wody jest wtedy odwrotny tj. od Zalewu do jeziora Drużno, czyli w górę rzeki. Zmiany kierunku przepływu wód w rzece powodują duże wahania zasolenia oraz resedymentację osadów dennych.

Dorzecze Elbląga posiada rozgałęziony układ hydrograficzny, a przeważającą jego część stanowi zlewnia jeziora Drużno. Bezpośrednio do JCWP wpływa kilka niewielkich cieków (Fiszewka, Tyna, Kumiela i Babica). Główne zasilanie rzeki Elbląg pochodzi z jeziora Drużno.

Według podziału Polski na krainy naturalne, zlewnia rzeki leży w obrębie czterech jednostek fizyczno-geograficznych: Żuław Wiślanych, Pojezierza Iławskiego, Wysoczyzny Elbląskiej i Równiny Warmińskiej. JCWP leży na obszarze objętym ochroną Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007), Jezioro Drużno PLB280013 i Jezioro Drużno (PLH280028). Ponadto na obszarze zlewni występują cztery rezerwaty przyrody (Jezioro Drużno, Zatoka Elbląska, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki). Rzeka Elbląg wykorzystywana jest jako szlak żeglugowy.  

 JCWP, Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno, bezpośrednio lub za pośrednictwem dopływów, jest odbiornikiem ścieków komunalnych i wód pochłodniczych ze źródeł punktowych (tab. 1 wg danych z 2015 r.). 
Tabela 1. Wykaz  podmiotów z miasta Elbląga odprowadzających ścieki do rzeki Elbląg (stan na 31.12.2015)
	Nazwa podmiotu
	Rodzaj oczyszczalni
	Ilość ścieków

(m3/d)
	Uwagi

	Elbląskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

oczyszczalnia w Elblągu
	Mb (osad czynny, komory denitryfikacji i defosfatacji)
	20 888 (dane z automonitoringu)
	Ścieki uszczelnionym kanałem o dł. 160 m odpływają do rzeki Elbląg

	Odlewnia Elzamech w Elblągu
	Wody pochłodnicze
	198,49 (dane z automonitoringu)
	Wody pochłodnicze bezpośrednio do rzeki Elbląg

	Energa  Kogeneracja Sp z o.o. w Elblągu
	Wylot 1 (ścieki technologiczne)
	194,48
	Wody pochłodnicze  odprowadzane kanałem  do rzeki Elbląg

	
	Wylot 2 (wody opadowe, chłodnicze, popłuczne)
	429,84
	

	
	 Wylot 3 (wody pochłodnicze)
	51 965 (dane z automonitoringu)
	

	GE Power Sp. z o.o. (dawniej ALSTOM Power Sp. z o. o w Elblągu)
	Wody pochłodnicze z instalacji odwirowni Zakładu Turbin
	344,11 (dane z automonitoringu)
	-



W 2015 roku badania jakości JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno prowadzono w ppk Elbląg – Nowakowo zlokalizowanym w odległości 2,5 km od ujścia do Zalewu Wiślanego, w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych.
STAN EKOLOGICZNY JCWP

Klasyfikację stanu ekologicznego oraz stanu JCWP wykonano w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku (aldehyd mrówkowy, kadm, rtęć, WWA ∑(benzo(g,h,i,)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu) oraz ocenę dziedziczoną z 2012 roku (elementy biologiczne, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z grupy 3.6 oraz substancje priorytetowe) i z 2014 (wskaźniki fizykochemiczne).

Elementy biologiczne – oceniono w oparciu o badanie fitobentosu okrzemkowego (IO) z 2014 roku oraz makrofitów (MIR) i makrobezkręgowców bentosowych (MMI) z 2012 roku. Elementom biologicznym przypisano V klasę czystości ze względu na wartość indeksu MMI – 0,145.

Elementy hydromorfologiczne  - I klasa (JCWP naturalna).

Elementy fizykochemiczne – jakość wskaźników fizykochemicznych wskazuje na stan poniżej dobrego ze względu na przekroczenie wartości granicznych II klasy przez przewodność, substancje rozpuszczone oraz chlorki. Przekroczenie norm II klasy przez wymienione wskaźniki związane jest z wlewami słonawych wód z Zalewu Wiślanego (zjawisko cofki występujące w niekorzystnych warunkach pogodowych). Wartości pozostałych parametrów odpowiadały I lub II klasie. Również wskaźniki z grupy 3.6 (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne spełniały kryteria II klasy).

W oparciu o ocenę elementów biologicznych i fizykochemicznych stan ekologiczny JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno określono jako zły.
STAN CHEMICZNY JCWP z uwagi na przekroczenie środowiskowych norm jakości wskaźników WWA∑benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu (2015) oraz związków tributylocyny (2012) sklasyfikowano jako poniżej dobrego.
STAN JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno oceniono jako zły z uwagi na niekorzystną ocenę stanu ekologicznego i chemicznego.
OCENA OBSZARÓW CHRONIONYCH - wykonana ocena spełniania, przez JCWP, wymagań w zakresie obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ochronie oraz obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych wskazuje na niespełnianie wymagań ustalonych dla obszarów chronionych w związku ze złym stanem ekologicznym.
Tabela 2. Porównanie stanu czystości wód  rzeki Elbląg w ppk  Elbląg-Nowakowo w latach 2010 – 2015
	Nazwa JCWP
	Rok badań
	Rzeka
	Ocena elementów biologicznych/wskaźniki decydujące o ocenie
	Ocena elementów fizykochemicznych/ wskaźniki decydujące o ocenie
	Ocena stanu/ potencjału ekologicznego 
	Ocena stanu chemicznego

	JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno 
	2010
	Elbląg 
	III klasa / makrofity 
	PSD / tlen rozp., azot Kjeldahla
	UMIARKOWANY
	-

	
	2012
	
	V klasa / makrobezkręgowce bentosowe V
	PSD /                              przewodność, substancje rozp., chlorki 
	ZŁY
	PONIŻEJ DOBREGO  związki tributylocyny (2012), WWA (∑benzo(g, h, i) perylenu i indenolu(1, 2, 3) pirenu

	
	2014
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	


2.2. Gospodarka wodno- ściekowa na obszarze Elbląga
Czynnikiem stanowiącym największe zagrożenie dla stanu jakości wód jest działalność antropogeniczna człowieka. Do głównych presji wywieranych przez człowieka na środowisko wodne zaliczyć należy wprowadzanie do wód powierzchniowych ścieków.
2.2.1. Ścieki komunalne
W 2015 roku do wód powierzchniowych z miasta odpłynęło ogółem 7 624,6 tys. m3 oczyszczonych ścieków komunalnych z czego 99,99% stanowiły ścieki z mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Elblągu.
Tabela 3. Ilość ścieków komunalnych odprowadzonych w 2015 roku do wód powierzchniowych z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga
	Nazwa podmiotu
	Rodzaj oczyszczalni
	Odbiornik ścieków
	Ilość ścieków
	Uwagi

	
	
	
	(m3/d)
	(tys. m3/rok)
	

	Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
oczyszczalnia w Elblągu
	Mb (osad czynny, komory denitryfikacji i defosfatacji)
	Elbląg
	20 888,0 
	7 624,19
	Ścieki uszczelnionym kanałem o dł. 160 m odpływają do rzeki Elbląg

	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5
	Mb
	Kumiela
	1,23
	0,450
	Ścieki kanałem o długości 500 m odpływają do Kumieli


Tabela 4. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzone w 2015 roku do wód powierzchniowych z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga
	Nazwa podmiotu
	Odbiornik ścieków
	Średnie stężenie zanieczyszczeń (mg/dm³) / Ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika (kg/d)
	Dopuszczalna ilość ścieków

	
	
	BZT5
	ChZT-Cr
	Zaw. og
	N og.
	P og.
	(m3/d)

	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o  
oczyszczalnia w Elblągu
	Elbląg
	Średnie stężenie
	35 000,0

	
	
	4,63
	39,17
	4,64
	4,9
	0,5
	

	
	
	Dopuszczalne stężenie
	

	
	
	15,0
	125,0
	35,0 
	10,0
	1,0
	

	
	
	Ładunek zanieczyszczeń
	

	
	
	92,37
	830,88
	93,88
	101,65
	11,90
	

	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5
	Rzeka Kumiela
	Średnie stężenie
	2,1

	
	
	49,0
	159,0
	49,0
	
	
	

	
	
	Dopuszczalne stężenie
	

	
	
	25,0
	125,0
	35,0
	
	
	

	
	
	Ładunek zanieczyszczeń 
	

	
	
	0,06
	0,196
	0,06
	
	
	


Tabela 5. Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2010 -2015
	Rok
	Ilość ścieków tys. m3/rok
	BZT5
	ChZT-Cr
	Zawiesina ogólna
	Azot
ogólny
	Fosfor
ogólny

	
	
	Mg/rok

	2010
	7 971
	32,0
	299,1
	46,0
	50,7
	4,9

	2011
	8 423
	29,9
	316,3
	40,5
	54,2
	4,5

	2012
	8 255
	37,4
	381,2
	68,3
	43,3
	4,2

	2013
	8 239
	42,4
	317,3
	75,5
	65,8
	5,3

	2014
	7 063
	36,5
	270,1
	51,7
	55,0
	3,6

	2015
	7 625
	33,7
	303,3
	34,3
	37,1
	4,3


[image: image10.png]Mg

90000
350000
300000
250000
200000
150000
100000

2010

20

2012

2013

201

2015





[image: image2]
Rys. 1. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2010-2015 (tys. m3/rok)
Rys. 2. Wielkość ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych  z obszaru Elbląga w latach 2010-2015 (Mg/rok)
Tabela  6.  Procent redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych w 2015 roku w stosunku do roku 2014
	
	BZT5
	ChZT-Cr
	Zawiesina ogólna
	Azot ogólny
	Fosfor ogólny

	% redukcji
	7,7
	12,3 *
	32,5
	33,7
	19,4 *


 * - procentowy wzrost ładunku zanieczyszczeń

Wyniki badań jakości ścieków komunalnych wykonywane w ramach automonitoringu przez w/w podmioty nie wykazywały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w posiadanych pozwoleniach.  
2.2.2. Ścieki przemysłowe

W 2015 roku z terenu miasta odprowadzono ogółem 19 393,3 tys. m3 ścieków przemysłowych (wody pochłodnicze, ścieki technologiczne i wody popłuczne), z czego 98,8% stanowiły wody pochłodnicze.
Tabela 7. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych w 2015 roku do wód powierzchniowych z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga
	Nazwa podmiotu
	Rodzaj oczyszczalni
	Odbiornik ścieków
	         Ilość ścieków
	Uwagi

	
	
	
	(m3/d)
	(tys. m3/rok)
	

	Odlewnia Elzamech w Elblągu
	Wody pochłodnicze
	Elbląg
	198,49 
	72,45
	Wody pochłodnicze bezpośrednio do rzeki Elbląg

	Energa  Kogeneracja        Sp z o.o. w Elblągu
	Wylot 1 (ścieki technologiczne)
	Elbląg
	194,48
	70,98
	Wody pochłodnicze  odprowadzane kanałem  do rzeki Elbląg

	
	Wylot 2 (wody opadowe, chłodnicze, popłuczne)
	Elbląg
	429,84
	156,89
	

	
	 Wylot 3 (wody pochłodnicze)
	Elbląg
	51 965,0
	18 967,3
	

	GE Power Sp. z o.o. (dawniej ALSTOM Power Sp. z o. o) w Elblągu)
	Wody pochłodnicze z instalacji odwirowni Zakładu Turbin
	Elbląg
	344,11 
	125,6
	-



[image: image3]
Rys. 3. Struktura ścieków odprowadzanych z terenu Elbląga do wód powierzchniowych w 2015 roku
2.3. Monitoring powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są globalnym zagrożeniem dla środowiska. W ich wyniku powstają takie zjawiska jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog czy efekt cieplarniany.
Rozkład emisji substancji gazowych i pyłowych w znaczącym stopniu odpowiada charakterowi zagospodarowania terenu. Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazowe i pyłowe substancje emitowane do atmosfery w tym: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz pyły. 

W zależności od ilości emitowanych substancji źródła zanieczyszczeń można podzielić na:
· punktowe – powstają w wyniku energetycznego spalania paliw oraz przemysłowych procesów technologicznych;
· powierzchniowe (rozproszone) – suma emisji z palenisk domowych, oczyszczania ścieków w otwartych urządzeniach oczyszczających i składowania odpadów.
· liniowe - emisja komunikacyjna z transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego.
2.3.1. Emisja punktowa

Obliczenie wielkości emisji do powietrza przez podmioty zlokalizowane na terenie Elbląga wykonano w oparciu o informacje o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie danych z 75 podmiotów (w 2014 z 69 zakładów).

W 2015 roku do powietrza wyemitowano:
· Pył ogółem 




- 
110 Mg;
· Dwutlenek siarki (SO2) 


- 
1 078 Mg;
· Tlenek węgla (CO) 



– 
125 Mg;
· Tlenki azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2
- 
563 Mg.
Tabela 8. Porównanie emisji  do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga
w latach 2010-2015
	Rok
	Pył ogółem
[Mg]
	Dwutlenek siarki
[Mg]
	Tlenki azotu
w przeliczeniu
 na NO2 [Mg]
	Tlenek
 węgla
[Mg]
	Wymienione gazy ogółem [Mg]
	Pyły i wymienione gazy ogółem
[Mg]

	2010
	135
	1 244
	651
	149
	2 044
	2 179

	2011
	159
	1 241
	617
	125
	1 983
	2 142

	2012
	157
	1 209
	668
	110  
	1 987
	2 144

	2013
	92
	1 158
	600
	90
	1 748
	1 840

	2014
	84
	1 011
	597
	157
	1 765
	1 849

	2015
	110
	1 078
	563
	214
	1 766
	1 876



W porównaniu z rokiem 2014 odnotowano spadek wielkości emisji tlenków azotu o 5,7 % i wzrost emisji pyłu ogółem o 30,9 %, dwutlenku siarki o 6,6 % oraz tlenku węgla o 36,3 %.
[image: image11.png] odzyskwinstalacjach

unieszkodliwianie w
instalacjach

M zbieranie




Rys. 4. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu Elbląga w latach 2010 – 2015
Największe ilości zanieczyszczeń przemysłowych do powietrza pochodzą z ENERGI Kogeneracji Sp. z o.o.,  Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i GE Power Sp. z o.o. (dawny ALSTOM Power Sp. z o.o.).
Tabela 9. Podmioty o największej emisji zanieczyszczeń do powietrza w latach 2014 - 2015 z terenu Elbląga  

	Wskaźnik zanieczyszczeń
	ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
	GE Power Sp. z o.o. (dawny ALSTOM Power Sp. z o.o.)
	Emisja ogólna z wymienionych podmiotów

	
	2014
	2015
	2014
	2015
	2014
	2015
	2014
	2015

	Dwutlenek siarki [Mg]
	951
	1008
	55
	66
	5
	3
	1011
	1077

	Tlenek węgla [Mg]
	28
	24
	19
	67
	95
	108
	142
	199

	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2[Mg]
	533
	481
	31
	54
	25
	17
	589
	552

	Pył ogółem [Mg]
	52
	63
	16
	30
	6
	7
	74
	100


W kształtowaniu zmian klimatycznych dużą rolę odgrywa emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Głównym źródłem emisji CO2 jest spalanie paliw do celów energetycznych i transportowych. Z terenu Elbląga największe ilości CO2 do powietrza emitują Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (ok. 82 % emisji ogółem) oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (ok. 13% emisji ogółem).

Przyczyną wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest działalność człowieka. Rozwój przemysłu wiąże się ze spalaniem ogromnej ilości paliw (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny) do celów energetycznych i transportowych. Głównym produktem ich spalania jest dwutlenek węgla.

[image: image4]
Rys. 5. Wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Elbląga w latach 2010 – 2015

2.3.2. Roczna ocena jakości powietrza
Podstawową oceną jakości powietrza, służącą do stwierdzenia zachowania norm jakości, a w przypadku ich niedotrzymania, do wdrożenia programów naprawczych, jest coroczna ocena jakości powietrza w strefie wykonywana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w oparciu o art. 89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku została wykonana w układzie trzech stref, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).

Miasto Elbląg położone jest na obszarze strefy miasto Elbląg, w której ocenę jakości wykonano pod kątem ochrony zdrowia ludzi, z uwzględnieniem wymagań m.in. rozporządzenia Ministra Środowiska z  18 września 2012 roku z w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012., poz.1032) i dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Ocenę wykonano w oparciu o dane pochodzące z pomiarów prowadzonych na stacji badania jakości powietrza zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Bażyńskiego oraz modelowania matematycznego wykonanego na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla pyłu PM10, B(a)P i ozonu.
Dane z pomiarów jakości powietrza gromadzone są w elektronicznej bazie JPOAT 2.0. Pomiary automatyczne ze stacji monitoringu powietrza udostępnione są na stronie internetowej  http://powietrze.wios.olsztyn.pl/.

Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi obejmuje analizę stężeń 12 wskaźników: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu troposferycznego (O3), pyłu PM10, pyłu PM 2,5, kadmu (Cd), niklu (Ni), ołowiu (Pb), arsenu (As) oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Tabela 10. Klasyfikacja strefy miasto Elbląg ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia w latach 2010-2015
[image: image5.emf]Nazwa 

strefy / Kod 

strefy

Uwagi

SO

2

NO

2

CO

PM10

PM 2,5

C

6

H

6

Pb

As

Cd

Ni

B(a)p

O

3

A

(D2)

A

(D2)

A

(D2)

A

(D2)

A

(D2)

A

(D2)

A

Rok

Klasa dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

2010 A A A C A A A

2011 A A A A C

A A A C

A A A A A

C 2012 A A A A A A A A A A

C 2013 A A A A A A A A A A

A A A C 2014 A A A A A

miasto 

Elbląg (PL 

2802)

C – przekroczenie 

poziomu 

docelowego 

benzo(a)pirenu i 

pyłu PM10;                           

D2 - 

niedotrzymanie 

poziomu dla ozonu 

w przypadku celu 

długoterminoweg

o (2020) 

A A A A A C 2015 A A A A A

A A


Tabela 11. Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza w Elblągu w latach 2010 – 2015
	Wskaźnik
	Jednostka
	Czas uśredniania
	Dopuszczalne i docelowe poziomy substancji w powietrzu
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	SO2
	µg/m3
	1h max
	350
	62,5
	42,4
	55,9
	49,5
	68
	64

	
	
	24h max
	125
	25
	10,6
	22,5
	20,4
	12
	12,5

	
	
	śr. roczna
	20
	5,78
	2,14
	3,7
	3
	3,3
	3,9

	NO2
	µg/m3
	1h max
	200
	132,7
	165,4
	101,3
	94,1
	80
	85

	
	
	śr. roczna
	40
	13,72
	15,2
	14,1
	11,7
	13
	13,6

	PM10
	µg/m3
	śr. roczna
	40
	26,5
	24,6
	25,9 / 24m
	24,6 / 22,9m
	26,3*/ 24,2m
	24,6*/ 24,2m

	
	ilość przekroczeń 24h max
	50
	37
	24
	20 / 16m
	18/18m
	17*/21m
	21*/26m

	CO
	µg/m3
	8h max
	10000
	2257
	1780
	1969
	3238
	1640
	1290

	O3
	µg/m3
	8h max
	120
	130,5
	133,6
	138,4
	136,1
	133,8
	156,9

	
	ilość przekroczeń 8h max
	 
	8
	12
	14
	4
	6
	13

	C6H6
	µg/m3
	śr. roczna
	5
	1,58
	0,6
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	0,9

	B(A)P 
	ng/m3
	śr. roczna
	1
	2,56
	2,84
	3,3
	1,7
	2,9
	2

	PM2,5
	µg/m3
	śr. roczna
	25
	17,6m
	17,6m
	18,0m
	16,2m
	15,5m
	14,9m


m - pomiary manualne
* - pomiary niewykorzystane w ocenie
         Występujące przekroczenia związane są ze wzmożoną emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych spowodowaną niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie zimowym - inwersje temperatury, niskie temperatury (poniżej -100C) i prędkości wiatru oraz cisze. Ponadto niezadowalający stan techniczny kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych – mała wydajność, czystość kominów i palenisk, jak i jakość materiału grzewczego (czasami spalane odpady z gospodarstw domowych m. in. butelki PET, kartony po napojach, odpady organiczne i inne) są przyczyną wystąpienia wyższych stężeń substancji niż dopuszczalne. Źródłem emisji B(a)P, podobnie jak pyłu PM10 jest niepełne spalanie paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz transport samochodowy. W związku z zaistnieniem przekroczeń działania podejmuje się zgodnie z art. 91 Prawa Ochrony Środowiska czyli m.in. opracowanie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. W 2013 roku został opracowany Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg. W 2015 roku Urząd Marszałkowski w Olsztynie opracował dwa Plany Działań Krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg:
· ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10,
· ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.
2.4. Gospodarka odpadami
Prezentowane dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Elbląga pochodzą z rocznego sprawozdania prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku (zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), a także działalności kontrolnej WIOŚ Olsztyn Delegatury w Elblągu. 
Źródłem danych w zakresie odpadów przemysłowych jest prowadzona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego baza wojewódzka (WSO).
2.4.1. Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą, odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 
W 2015 roku z terenu miasta odebrano łącznie 42 628,46 Mg odpadów komunalnych, z czego odpady niesegregowane (zmieszane) o kodzie 20 03 01 stanowiły 75,7 % (32 283,35 Mg). 
2.4.2. Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
W 2015 roku na terenie Elbląga wytworzono ogółem 7 371,32 Mg odpadów komunalnych segregowanych (odpadów opakowaniowych ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i innych odpadów odbieranych od mieszkańców w sposób selektywny).

[image: image6]
Rys.6. Selektywna zbiórka wybranych odpadów komunalnych na terenie Elbląga na przestrzeni lat 2010-2015
2.4.3. Odpady przemysłowe

W 2015 roku na terenie Elbląga wytworzono 221,94 tys. Mg odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne (dane: Urząd Marszałkowski Wojewódzka Baza Odpadowa WSO, stan na dzień 02.09.2016 r.), co stanowiło około 14 % wszystkich odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wytworzonych w województwie warmińsko-mazurskim. W stosunku do roku 2014 (231,31 tys. Mg dane zweryfikowane z WSO w 2016 r.) ilość wytworzonych odpadów przemysłowych zmniejszyła się o 4 %.
Tabela 12. Struktura odpadów przemysłowych, innych niż niebezpieczne, wytworzonych na terenie Elbląga w 2015 roku
	Kod odpadu
	Grupa odpadów
	Masa odpadów [Mg]
	%

	19
	z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
	90 496,7
	41

	10
	z procesów termicznych
	65 423,3
	29

	15
	odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
	20 275,2
	9

	03
	z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
	12 816,7
	6

	02
	z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
	10 848,3
	5

	
	pozostałe odpady (04, 07, 08,12,16,17,18)
	22 083,9
	10



Do największych wytwórców odpadów przemysłowych, w 2015 roku (78,7% ogółem wytworzonych odpadów), należały następujące podmioty:
· Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. - 75 729,95 Mg, w tym 44 680,95 Mg o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,
· GE Power Sp. z o.o. (dawny Alstom Power Sp. z o.o.) - 23 903,4 Mg, w tym 38 882 Mg odpadów o kodzie 10 09 08 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09,
· ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. - 21 413,91 Mg, w tym 16 457 Mg odpadów o kodzie 10 01 02 popioły lotne z węgla,
· Grupa Żywiec S.A. – 20 900,04 Mg, w tym 7 748,23 Mg odpadów o kodzie 02 07 80 wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
·  Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 20 332,59 Mg, w tym
  18 685,99 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
· "MEGA" Sp. z o.o. w Elblągu – 6 321,74 Mg, w tym 6 303 Mg odpadów o kodzie 07 01 80 wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż wymienione w 07 01 08,
·  „WÓJCIK” Fabryka Mebli Sp. z o.o. – 5 969,9 Mg, w tym 5 727,4 Mg odpadów o kodzie 03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04).

[image: image7]
Rys.7. Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Elbląga w 2015 roku (źródło: WSO)
2.4.4. Odpady niebezpieczne pochodzące z sektora gospodarczego

Łączna masa odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie Elbląga w 2015 roku, wyniosła 781,37 Mg (stan na dzień 02.09.2016 r. wg WSO). Udział odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2015 roku do masy odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie warmińsko- mazurskim był niewielki i wynosił 3,9 %.
Tabela 13. Struktura odpadów niebezpiecznych  wytworzonych na terenie Elbląga w 2015 roku
	Kod odpadu
	Grupa odpadów
	Masa odpadów [Mg]
	%

	18
	odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
	237,9
	30

	13
	oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
	167,3
	21

	12
	odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
	145,2
	19

	16
	odpady nieujęte w innych grupach
	69,5
	9

	15
	odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
	45,6
	6

	
	pozostałe odpady (04, 07, 08,12,16,17,18)
	115,9
	15



Największą ilość odpadów niebezpiecznych, w 2015 roku, wytworzyli:
· Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 115,28 Mg, w tym 109,65 Mg odpadów o kodzie 18 01 03* inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
· GE Power Sp. z o.o. (dawniej Alstom Power Sp. z o.o.) – 109,56 Mg, w tym 33,70 Mg odpadów o kodzie 12 01 09* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,
· Statoil Fuel & Retail Lubricants Poland Sp. z o.o.  – 76,77 Mg, w tym 42,38 Mg odpadów o kodzie 12 01 09* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,
· Separator Service Sp. z o. o. – 40,07 Mg, w tym 38,82 Mg odpadów o kodzie 13 05 08* mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,
· Hurtownia Materiałów Budowlanych "JANEX" Zofia Marinow – 39,38 Mg odpadów o kodzie 17 06 05*materiały budowlane zawierające azbest.

[image: image8]
Rys. 8.  Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie  Elbląga w 2015 roku 
(źródło: WSO)
2.5.  Monitoring hałasu
Hałasem jest każdy dźwięk, który w danych warunkach jest niepożądany, uciążliwy czy  szkodliwy. Z uwagi na pochodzenie źródła hałasu, można wyróżnić: hałas instalacyjny (przemysłowy) i komunikacyjny.
2.5.1. Hałas instalacyjny (przemysłowy)

Źródłem hałasu przemysłowego są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych, a także urządzenia obiektów handlowych (wentylatory ścienne i dachowe, skraplacze, urządzenia klimatyzacyjne) oraz urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Do źródeł stwarzających szczególne zagrożenie hałasem zalicza się zakłady przemysłu drzewnego, zakłady przetwórstwa spożywczego, stocznie, place budów, elektrociepłownie. Znaczną uciążliwość powodują również systematycznie urządzane imprezy na otwartym powietrzu (festyny, koncerty, zawody sportowe z udziałem pojazdów silnikowych). Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów prowadzących działalność gospodarczą należy do obowiązków podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny.
Tabela 14. Zestawienie podmiotów gospodarczych z terenu Elbląga z wynikami pomiarów hałasu wykonanymi w 2015 roku
	Lp
	Podmiot
	Punkt pomiarowy
	Wartość dopuszczalna
	Wynik pomiaru
	Wielkość przekroczenia [dB]

	1.
	"SELMET" B.J.Rudniccy Spółka Jawna *
	ul. Lotnicza 5B
	55 pora dnia
	54,2
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	
	
	przy granicy terenu od strony ul. Lotniczej
	55 pora dnia
	52,5
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	2.
	ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. *
	ul. Elektryczna 14
	55 pora dnia
	41,1
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	40,3
	Bez przekroczeń

	
	
	ul. Elektryczna 18
	55 pora dnia
	43,2
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	39,7
	Bez przekroczeń

	3.
	La Capra Fitness Club Jacek Ledwosiński
	ul. Wiślicka 37
	50 pora dnia
	44,7
	Bez przekroczeń

	
	
	
	40 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	
	
	ul. Wiślicka 37
	50 pora dnia
	52,8
	2,8

	
	
	
	40 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	4.
	North Serwis Macin Stelmaszew
	ul. Dębowa 58
	50 pora dnia
	nieodróżnialny od tła
	Bez przekroczeń

	
	
	
	40 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	
	
	ul. Dębowa 59
	50 pora dnia
	nieodróżnialny od tła
	Bez przekroczeń

	
	
	
	40 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	5.
	Przedsiębiorstwo Handlowe JAGA Marta Grześkowiak
	ul. T.Kościuszki 16
	55 pora dnia
	nieodróżnialny od tła
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	
	
	ul. T.Kościuszki 21
	55 pora dnia
	nieodróżnialny od tła
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	6.
	Przedsiębiorstwo Turystyczne "Góra Chrobrego" Sp. z o.o.
	ul. Bolesława Chrobrego 32 B w świetle otwartego okna
	50 pora dnia
	56,7
	6,7

	
	
	
	40 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	
	
	ul. Bolesława Chrobrego 32 B
	50 pora dnia
	57,2
	7,2

	
	
	
	40 pora nocy
	nie wykonywano pomiarów
	-

	7.
	Zakład Metalurgiczny ALSTOM Sp. z o.o. * (obecnie GE Sp. z o.o.)
	ul. Dolna 13
	55 pora dnia
	45,7
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	nieodróżnialny od tła
	-

	
	
	ul. Radomska 23
	55 pora dnia
	44,9
	Bez przekroczeń

	
	
	
	45 pora nocy
	44,9
	Bez przekroczeń


* Pomiary pochodzące z automonitoringu
2.5.2. Hałas komunikacyjny

W 2015 roku na terenie Elbląga nie prowadzono monitoringu hałasu komunikacyjnego.
2.6. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)
Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie Prawo ochrony środowiska, poprzez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 do 300 GHz. Źródłem sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku są urządzenia służące do przesyłu energii elektrycznej (linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe) oraz instalacje radiokomunikacyjne (stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne).
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów PEM poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomów PEM, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Przeprowadzone w roku 2015 pomiary monitoringowe PEM nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu PEM wynoszącej 7 V/m (pomiary PEM są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji). W opomiarowanych punktach zmierzone poziomy składowej elektrycznej pól elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie. Najwyższy odnotowany wynik wynosił 0,88 V/m (punkt pomiarowy przy ul. Korczaka) i był na poziomie 12,6 % poziomu dopuszczalnego.
Tabela 15. Porównanie wyników pomiarów poziomów PEM uzyskanych w trakcie badań prowadzonych na terenie Elbląga w latach  2009 – 2015
[image: image9.emf]2010 2011 2012 2013 2014

PMM EF 0391 PMM EF 0391 PMM EF 0391 PMM EF 0391 PMM EF 0391NARDA EF 0391PMM EF 0391

ul. Świerkowa 54°10’38,1’’ 19°24’50,9’’ 0,26 0,4

ul. Wieżowa 1 54°09’34,5’’ 19°23’45,6’’ 0,18 0,44

ul. Częstochowska 2 B 54°10’52,6’’ 19°25’40,9’’ 1,22 1,18

ul. Słoneczna 54°09’43,5’’ 19°24’35,3’’ 0,08 0,6

ul. Kościuszki 27-29 54°09’43,3’’ 19°25’08,0’’ 0,34 0,28

ul. Pl. Słowiański 54°09’33,3’’ 19°23’55,7’’ 0,26 0,22

ul. Browarna 54°10’17,6’’ 19°23’47,7’’ 0,16 0,47

ul. Saperów 54°09’39,5’’ 19°25’38,5’’ 0,47 0,45

ul. Kaszubska 54°10’45,9’’ 19°26’00,6’’ 0,13 0,3

ul. Monte Casino

54

o

09'49,6'' 19

o

25'51,1''

0,16 0,38 0,32

ul. Skrzydlata /Lotnicza

54

o

08’58,2” 19

o

24’45,0”

0,25 0,78 0,75

ul. Korczaka

54

o

11’17,5” 19

o

24’54,6”

0,43 0,76 0,88

ul. Odrodzenia

54

o

11’11,0” 19

o

23’55,9”

0,32 0,43 0,51

ul. Karowa

54

o

10’06,1” 19

o

24’09,3”

0,35 0,63 0,58

ul. Sadowa

54

o

09'25,9'' 19

o

25'45,4''

0,12 0,21 0,25

Lokalizacja punktu 

pomiarowego

Współrzędne geograficzne 

punktów pomiarowych

Natężenie E [V/m]

Szerokość Długość

2015

Typ sondy pomiarowej


3. DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNA
 
W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu z terenu Miasta Elbląg na koniec 2015 roku znajdowało się 212 podmiotów. W 2015 roku Delegatura przeprowadziła 43  kontrole w terenie  (skontrolowano 41 podmiotów) oraz  27 kontroli tzw. ”papierowych” na podstawie dokumentacji przekazanej przez podmioty zobowiązane do przesyłania wyników automonitoringu. Razem przeprowadzono 70 kontroli.
W wyniku przeprowadzonych kontroli podjęte zostały następujące działania pokontrolne:
· udzielono 12 pouczeń,
· udzielono 25 instruktaży,
· wydano 21 zarządzeń pokontrolnych,
· nałożono 1 mandat,
· skierowano 18 wystąpień do administracji rządowej i samorządowej z prośbą o podjęcie stosownych działań w związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli nieprawidłowościami,
· wydano 5 decyzji administracyjnych o karze pieniężnej.
Kategorie stwierdzonych naruszeń :
· 1 (najniższa, brak realizacji lub naruszenie obowiązków niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów) – 11;
· 2 – 8;
· 3 – 3;
· 4 (najwyższa - zanieczyszczenie środowiska) – 1;
· bez naruszeń – 20.
Kontrole interwencyjne
              W 2015 przeprowadzono 10 kontroli interwencyjnych, w większości dotyczących oceny wypełniania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu oraz naruszenia przepisów w zakresie postępowania z odpadami. W interwencjach zgłaszających uciążliwość hałasu, we wszystkich podmiotach, przeprowadzono pomiary natężenia dźwięku. Przekroczenie norm hałasu potwierdziło się w jednym przypadku.
Tabela 16. Raport kontroli przeprowadzonych w 2015 r. na terenie miasta Elbląga
	Lp
	Nazwa podmiotu
	Typ 
kontroli
	Kontrolowana dyrektywa
	Kategoria naruszeń
	Działania WIOŚ

	1
	EMNET Michał Ziemak
ul. Dębowa 15
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
*Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
	bez naruszeń
	bez uwag

	2
	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOWO Bogdan Klarkowski
ul. Panieńska 7-8
	planowana
	* Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
	bez naruszeń
	instruktaż


	3
	HOME CONCEPT Sp. z o.o.
ul: Piławska 1
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
CYKL kontrolny:
Kontrola przestrzegania przepisów
w zakresie gospodarowania odpadami i przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
	2
	pouczenie, instruktaż, zarządzenia pokontrolne

	4
	STOKOTA Sp. z o.o.                         
ul. Niska 2

	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
* Kontrola sprawdzenia realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
	bez naruszeń
	 instruktaż

	5
	Shell Polska Sp. z o.o. Stacja Paliw  Nr 2301  
ul. Płk. Dąbka 132

	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami,                w tym z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
* Kontrola sprawdzenia realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
	1

	instruktaż,  zarządzenia pokontrolne

	6
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  Składowisko odpadów przy ul. Mazurskiej 42
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi.
*CYKL kontrolny: 
Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
	bez naruszeń
	bez uwag

	7
	Przedsiębiorstwo Usług Portowo-Żeglugowych ELBARCO s.c. M. Bukowski, G. Misiewicz, M. Żurawski
ul. Mazurska 10
	planowana
	* Sprawdzenie przepisów prawa w zakresie stosowania siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
	bez naruszeń
	instruktaż, pobór próbek paliwa; nie  stwierdzono przekroczenia zawartości siarki,
pismo do Prokuratury Rejonowej w Elblągu


	8
	ENERGA Kogeneracja                   Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 20a                   
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi,  
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
*Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
 *Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację  w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
	2
	zarządzenia pokontrolne, pismo do Marszałka Warmińsko-Mazurskiego

	9
	Zakład  Produkcyjny  GRAB Stanisław Cyra  
ul. Grabowa  4
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza.
CYKL kontrolny:
Kontrola przestrzegania przepisów
w zakresie gospodarowania odpadami                   i przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
	1
	pouczenie, instruktaż, zarządzenia pokontrolne

	10
	HANYANG ZAS Sp. z o.o.         
ul. Warszawska 72
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
* Kontrola sprawdzenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
	bez naruszeń
	bez uwag

	11
	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 22
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi.
	bez naruszeń
	bez uwag

	12
	WÓJCIK Fabryka Mebli             Sp. z o.o.
ul. Mazurska 45
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
CYKL kontrolny:
Kontrola przestrzegania przepisów
w zakresie gospodarowania odpadami i przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
	bez naruszeń
	bez uwag

	13
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.                    
ul. Szańcowa 1
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi.
CYKL kontrolny: Sprawdzenie realizacji zadań gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
	1
	instruktaż, zarządzenia pokontrolne

	14
	AMK DESIGNS
ul. Browarna 24-26
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	1
	pouczenie, zarządzenia pokontrolne, pisma do: PINB, Prezydenta Miasta Elbląga, Marsz. Woj. W-M, 1 decyzja dot. kary pieniężnej          

	15
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo -Handlowe  BJ Leder
ul. Łęczycka 24
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	3
	pouczenie, zarządzenia pokontrolne, pisma do: PINB, Prezydenta Miasta, Marsz. Woj. W-M, 1 decyzja dot. kary pieniężnej          

	16
	Stacja Paliw GREGOR  Sp.j. Anaszko i wspólnicy
ul. Królewiecka 44
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
* Kontrola (sprawdzenie realizacji zadań) w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
	3
	pouczenie, instruktaż, zarządzenia pokontrolne

	17
	J.A. Knedler  Spółka jawna Oddział w Elblągu
ul. Królewiecka 229 i
ul. Fromborka  4
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi.
	1
	pouczenie, zarządzenia pokontrolne,

	18
	Przedsiębiorstwo Recyklingowe REPLAST Krzysztof Kurnicki
ul. Płk. Dąbka 215
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	2
	pouczenie, zarządzenia pokontrolne, pismo do Urzędu Miejskiego w Elblągu

	19
	STATOIL FUEL &  RETAIL  POLAND Sp. z o.o. w Warszawie Stacja Paliw w Elblągu
Pl. Grunwaldzki  4
	Planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
* Kontrola (sprawdzenie realizacji zadań) w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
	bez naruszeń
	instruktaż


	20
	Janusz Sztapel  Wytwarzanie Wyrobów Foliowych  „Sztapel”
ul. Królewiecka 195C

	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
*Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
	bez naruszeń
	instruktaż

	21
	Fabryka Mebli STOLPŁYT Sp. z o.o. w Elblągu
ul. Żuławska 18
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym  z odpadami niebezpiecznymi, 
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
CYKL kontrolny:
Kontrola przestrzegania przepisów
w zakresie gospodarowania odpadami                   i przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
	1
	instruktaż, zarządzenia pokontrolne

	22
	Technika Okienna
ul. E. Kwiatkowskiego 6
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	1
	pouczenie, zarządzenia pokontrolne, 1 decyzja dot. kary pieniężnej

	23
	Firma Wielobranżowa PAMA
ul. Warszawska  125b
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.
	1
	instruktaż, zarządzenia pokontrolne

	24
	KANON  Daniel Burnos &  Sławoj Odya  
ul. Malborska 91
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.
	2

	instruktaż, zarządzenia pokontrolne

	25
	JANPOL Sp. z o.o. w Elblągu
ul. Żuławska 2c
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.
	2

	zarządzenia pokontrolne,  mandat , pismo do Urzędu Marsz.

	26
	
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
*Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.
	4
	zarządzenia pokontrolne, pismo do Urzędu Marsz.

	27
	Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe TECHTRANS Sp.j
ul. Strażnicza 1
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
	bez
naruszeń
	bez uwag

	28
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe QRAŚ Jarosław Kuraś
ul. Królewiecka 33

	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
CYKL kontrolny:
Kontrola przestrzegania przepisów
w zakresie gospodarowania odpadami i przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
	2

	pouczenie, instruktaż, zarządzenia pokontrolne  

	29
	Drukarnia Opegiek  Sp. z o.o.
ul. Warszawska 89-97
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	2

	pouczenie, zarządzenia pokontrolne, pisma do: PINB, WIOŚ w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Elblągu

	30
	Firma Handlowa RUDNICKI Katarzyna Rudnicka
ul. Willowa 1
działalność przy ul. Dębowej 3
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
	bez naruszeń
	instruktaż, pismo do GIOŚ w Warszawie

	31
	Przedsiębiorstwo Handlowe ROLNIK Wiesław Piechota
ul. Jana Szucha 40
	planowana
	* Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
	bez naruszeń
	bez uwag

	32
	Lotos Paliwa Sp. z o.o.
w Gdańsku
Stacja Paliw w Elblągu
ul. Warszawska  129
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
* Kontrola (sprawdzenie realizacji zadań) w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
	bez naruszeń
	instruktaż

	33
	Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ
ul. Komeńskiego 35
	planowana
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	1
	instruktaż,
zarządzenia pokontrolne

	34
	Przedsiębiorstwo Turystyczne „Góra Chrobrego” Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 34
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
	2
	pouczenie, instruktaż,  zarządzenia pokontrolne, pomiar hałasu (przekroczenie),
2 decyzje dot. kosztów  ponoszonych w związku kontrolą ustalającą wymiar kary pieniężnej

	35
	Fitness Club Calypso Jacek Ledwosiński
ul. Niepodległości 16
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
	bez naruszeń
	instruktaż, pomiar   hałasu ( nie stwierdzono przekroczeń)

	36
	Waldemar Witkowski  P.P.H.U.  IGNAM                          ul. Nowodworska 10c/4
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza.
	1
	instruktaż, pismo do PINB w Elblągu

	37
	Wyrób Siatek Ogrodzeniowych Irena Truskolawska
ul. Nowodworska 32
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
	bez naruszeń
	 instruktaż

	38
	Zakład Usług Technicznych Elstar Sp. z o.o.
ul.  Ogólna  1G
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	bez naruszeń
	 instruktaż, pismo do Urzędu Miejskiego w Elblągu

	39
	Centrum Medyczne Lux MED
ul. Stoczniowa 2
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	1
	zarządzenia pokontrolne, informacja do Granicz. Inspektora Sanitarnego w Elblągu  o wynikach kontroli

	40
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HALEX Henryk Tatkowski Zakład Pracy Chronionej
ul. Mazurska 15
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
	bez naruszeń
	instruktaż

	41
	Przedsiębiorstwo Handlowe JAGA Marta Grześkowiak             
ul. Kościuszki 16
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

	bez naruszeń
	instruktaż, pomiar hałasu  (nie stwierdzono przekroczeń)

	42
	Marcin Stelmaszew                  NORTH SERWIS w Kadynach - działalność prowadzona w Elblągu przy ul. Dębowej 55
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
	bez naruszeń
	bez uwag, pomiar hałasu (nie stwierdzono przekroczeń)

	43
	
	pozaplanowa
	* Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
	3
	pouczenie, instruktaż, pomiar  hałasu (nie stwierdzono przekroczeń)


Tabela 17. Raport kontroli przeprowadzonych w 2015 roku na terenie miasta Elbląga opartych na analizie badań automonitoringowych
	Lp
	Nazwa podmiotu
	Typ
kontroli
	Przekroczenie
	Komponent
	Przekroczenia


	1
	STOKOTA Sp. z o.o.                         
ul. Niska 2
	Planowa
	NIE
	powietrze
	Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej emisji LZO (lotne związki organiczne)

	2
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe QRAŚ Jarosław Kuraś 
ul.Królewiecka 337
	Planowa
	NIE
	powietrze
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	3
	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3
	Planowa
	NIE
	powietrze
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	4
	
	Poza-planowa
	NIE
	powietrze
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych

	5
	HOME CONCEPT Sp. z o.o.
ul. Piławska 1
	Planowa
	TAK
	powietrze
	Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia wielkości emisji pyłu ogółem o 8 mg/m3 ( 0,017 kg/godz.), nie wszczęto postępowania ponieważ kara nie przekracza 800 zł (nie wymierzono kary)

	6
	Żuławska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
ul. Żuławska
	Planowa
	NIE
	powietrze
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	7
	WÓJCIK Fabryka Mebli  Sp. z .o. o
ul. Mazurska 45
	Planowa
	NIE
	powietrze
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	8
	Fabryka Mebli STOLPŁYT Sp. z o.o.
ul. Żuławska 18
	Planowa
	NIE
	powietrze
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	9
	Grupa Żywiec S.A. w Elblągu
ul. Browarna 71
	Planowa
	NIE
	woda
powietrze
	Nie dotrzymano terminu przekazania wyników pomiarów do WIOŚ.
Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	10
	
	Poza-planowa
	NIE
	powietrze
(PRTR)
	Sprawozdanie spójne z dokumentami prowadzonymi i przesłanymi przez podmiot.

	11
	GE Power Sp. z o.o. (dawniej ALSTOM Power  Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Elblągu
ul. Stoczniowa 2
	Planowa
	NIE
	woda
powietrze
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	12
	
	Poza-planowa
	NIE
	powietrze
(PRTR)
	Sprawozdanie spójne z dokumentami prowadzonymi i przesłanymi przez podmiot.

	13
	
	Planowa
	NIE
	woda-ścieki
powietrze, hałas
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	14
	Odlewnia Elzamech Sp. z o.o.
ul. Dolna 4a
	Planowa
	NIE
	ścieki
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	15
	
	Poza-planowa
	NIE
	powietrze
(PRTR)
	Sprawozdanie spójne z dokumentami prowadzonymi i przesłanymi przez podmiot.

	16
	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o. o.
ul. Rawska 2-4
	Planowa
	TAK

	ścieki
	Nie dotrzymano terminu przekazania wyników pomiarów do WIOŚ. Wydano 1 decyzję wymierzającą karę pieniężną za pobór wody z ujęcia wód podziemnych w Raczkach Elbląskich.                          

	17
	ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 20a                   
	Planowa
	NIE
	woda-ścieki
hałas
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	18
	
	Poza-planowa
	NIE
	powietrze
(PRTR)
	Sprawozdanie spójne z dokumentami prowadzonymi i przesłanymi przez podmiot.

	19
	Shell Polska Sp. z o.o. Stacja Paliw Nr 2301 ul. Płk. Dąbka  132
	Poza-planowa
	NIE
	ścieki
	Nie stwierdzono przekroczeń wielkości emisji dopuszczalnych.

	20
	 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Składowisko odpadów   
ul. Mazurska 42
	Poza-planowa
	NIE
	powietrze
(PRTR)
	Sprawozdanie spójne z dokumentami prowadzonymi i przesłanymi przez podmiot.

	21
	STATOIL FUEL & RETAIL POLAND                Sp. z o.o. w Warszawie Stacja Paliw w Elblągu
Pl. Grunwaldzki  4

	Poza-planowa
	NIE
	woda
	Bez uwag - w próbkach pobranych z piezometrów: P1, P2, P3, P4 P5 w trakcie wiosennego i jesiennego monitoringu, zawartość substancji ropopochodnych mieściła się w II klasie: wody dobrej jakości.

	22
	Gmina Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
	Poza-planowa
	NIE
	odpady
	Sprawozdanie przekazane terminowo, sporządzone rzetelnie, wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomy zachowane.

	23
	Shell Self Service Sp. z o.o. w Warszawie Stacja Paliw w Elblągu
ul. Tysiąclecia/ Sopocka
	Poza-planowa
	NIE
	woda
	Bez uwag - w próbkach pobranych z piezometrów: P1, P2, P3, P4 w trakcie wiosennego i jesiennego monitoringu, zawartość substancji ropopochodnych mieściła się w I klasie: wody dobrej jakości.

	24
	Jednostka Wojskowa Nr 5330  
ul. Królewiecka 169
	Poza-planowa
	NIE
	odpady
	Sprawozdanie przekazane terminowo, bez uwag

	25
	Urząd Celny w Elblągu  Oddział w Elblągu
ul. Warszawska 129A
	Poza-planowa
	NIE
	odpady
	Sprawozdanie przekazane terminowo, bez uwag

	26
	Selmet B.J. Rudniccy Sp.j. ul. Traugutta Składnica złomu  
ul. Grunwaldzka  6g
	Poza-planowa
	NIE
	hałas
	Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu.

	27
	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Elblągu myjnia pojazdów mechanicznych
ul. Mazurska 42
	Planowa
	TAK
	ścieki
	Nie dotrzymano terminu przekazania wyników pomiarów do WIOŚ, nie wykonano badań węglowodorów ropopochodnych.


Tabela 18. Zestawienie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wymienionych frakcji, a także poziomu ograniczenia odpadów biodegradowalnych uzyskanych w 2015 roku na terenie miasta Elbląga (na podstawie sprawozdania prezydenta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku)
	Lp.
	Miasto
	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (ustawowo powinno być >16% za 2015 rok)
	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (ustawowo powinno być > 40% za 2014 rok) 
	Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (ustawowo powinno być <50% za 2015 rok)
	

	
	Elbląg 
	35,1
	72,2
	20,2
	

	
	
	
	
	
	


20

[image: image12.png]1%

W odzysk w instalacjach

O przekazywanie osobom
fizycznym

Bunieszkodliwianie w
instalacjach

M@ zbieranie




[image: image13.png]3000,0

2500,0

2000,0

1o 15000

M,

1000,0

500,0

0,0

B46,7

00,

840

29,6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Otworzywo sztuczne
Oszkio

Dpapier i tektura




[image: image14.png]227.9

mscieki komunalne

Dwody pochtodnicze

D scieki technologiczne.




[image: image15.png]tys.m3

9000

8500

8000

7500

7000

6500

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015




[image: image16.jpg]


[image: image17.png]Mg

450

mBZTS
400
350 mchzT-Cr
300
W Zawiesina ogdlna
250
200 EAzot
150 ogdlny
OFosfor
100 ogolny
50
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015




